## 1лот 21.01
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ НЕЛИКВИДНЫХ МТР №1 ФИЛИАЛА "БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Nп/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. измерения | Кол-во
1 | 99 0000.07:01467 | Линии впрысков, дренажей и воздушников: Труба Х 76х10 B103 BR03 HAT S004.003 | м | 712
2 | 99 0000.07:01469 | Линии впрысков, дренажей и воздушников: Труба Х 57х7 B103 BR03 HAT S004.007 | м | 687.5
3 | 99 0000.07:01471 | Линии впрысков, дренажей и воздушников: Труба Х 42х4 B103 BR03 HAT S004.016 | м | 896
4 | 99 0000.07:01472 | Линии впрысков, дренажей и воздушников: Труба Г 89х14 B103 BR03 HAT S004.001 | м | 353
5 | 99 0000.08:03884 | Линии впрысков, дренажей и воздушников. Труба Х 32х6 B103 BR03 HAT S004.025 | пог. м | 11.1
6 | 99 0000.08:03885 | Линии впрысков, дренажей и воздушников. Труба Х 57х4 B103 BR03 HAT S004.024 | пог. м | 1102.2
7 | 99 0000.08:03886 | Линии впрысков, дренажей и воздушников. Труба Х 57х12 B103 BR03 HAT S004.011 | пог. м | 15
8 | 99 0000.08:04084 | Швеллер 14П L6000мм | шт | 52
9 | ВР 5000:06662 | ВР 4000:00191 - Паромазутопровод в пределах котла: Прокладка B103 BR03 HDL P023 | шт | 10
10 | ВР 5000:11571 | ВР 4000:00191 - Паромазутопровод в пределах котла: Прокладка 21.23.22.013 | шт | 30
11 | 13 0000.01:00875 | Труба 159х7х2100 15ГС | шт | 1
12 | 13 0000.01:00889 | Колено 60-1220х11-1,6 17Г1С-У | шт | 1
13 | 13 0000.01:00958 | Труба 168х6-2500 09Г2С | шт | 1
14 | 13 0000.01:01045 | Труба 76х3 ст.20 | т | 0.023
15 | 13 0000.01:01091 | Колено 90-530х11-2,5 ст.20 | шт | 14
16 | 13 0000.01:01091 | Колено 90-530х11-2,5 ст.20 | шт | 19
17 | 13 0000.01:01234 | Труба BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 | м | 6.4
18 | 13 0000.01:01340 | Блок В1-21 0,081т 735760 | шт | 4
19 | 13 0000.01:01349 | Блок В1-19 0,117т 735760 | шт | 1
20 | 14 6000.02:00115 | Переход 325х10-219х8 09Г2С | шт | 1
21 | 14 6000.02:00129 | Переход 600х400-1,6 09Г2С | шт | 2
22 | 14 6000.02:00381 | Переход 450х16-400х14 09Г2С | шт | 14
23 | 14 6000.03:00106 | Тройник 630х10-325х8-1,6 ст.20 | шт | 1
24 | 14 6000.03:00131 | Тройник 530х11-159х5-2,5-070 | шт | 2
25 | 14 6000.03:00132 | Тройник 530х11-273х8-2,5-072 | шт | 1
26 | 14 6000.03:00162 | Тройник 400х14-350х13 09Г2С | шт | 2
27 | 14 6000.03:00163 | Тройник 1020х22х14-1,6 17Г1С | шт | 1
28 | 14 6000.03:00174 | Тройник 630х12-426х9-1,6 ст.20 | шт | 1
29 | 14 6000.03:00175 | Тройник 820х14х9-1,0 ст.20 | шт | 1
30 | 14 6000.04:00344 | Отвод 90-426x14 R-600 | шт | 7
31 | 14 6000.04:00345 | Отвод 90-377х16 R-525 | шт | 1
32 | 14 6000.04:00348 | Колено 45 820х9-1,6 | шт | 2
33 | 14 6000.04:00382 | Отвод 45 273х10-345х340х980 R375 ст.20 | шт | 1
34 | 14 6000.04:00387 | Отвод 90 219х9-345х220х1193-R400 ст.20 | шт | 1
35 | 14 6000.04:00395 | Отвод 90-89х6-200х250х1078-R400 поз.49 | шт | 3
36 | 14 6000.04:00409 | Отвод 90-630х12 09Г2С | шт | 8
37 | 14 6000.04:00536 | Блок 95 ОУП-13 ТМЗ | шт | 2
38 | 14 6000.04:00605 | Отвод П90-426х10 09Г2С | шт | 1
39 | 14 6000.04:00625 | Отвод 30-630х8 | шт | 1
40 | 14 6000.04:00630 | Отвод 90-159х7-417х1900х2867-R350 ст.20 | шт | 1
41 | 14 6000.04:00632 | Отвод 90-159х7-200х570х1241-R300 ст.20 | шт | 1
42 | 14 6000.04:00636 | Отвод 30-820х9 | шт | 2
43 | 14 6000.04:00637 | Отвод 30-530х12-09Г2С | шт | 5
44 | 14 6000.05:00007 | Заглушка 325х10 09Г2С | шт | 1
45 | 31 1900.02:02162 | Пылеуловитель коагуляционный мокрый с каплеуловителем правого исполнения (КМП-3,2) | шт | 2
46 | 37 0000.19:00044 | Блок 10ПГВУ 243-92 09Г2С | шт | 2
47 | 48 6000.01:00024 | Отвод ОЦ 90 Ду1300 ТР 15-30/10-2017.6 | шт | 1
48 | 48 6000.13:00023 | Клапан 13ПГВУ292-80 Ду 600 | шт | 1
49 | 48 6000.13:00029 | Клапан 17 ПГВУ 292-80 Ду800 | шт | 1
50 | 48 6300.01:00040 | Воздуховод Ду1300мм L-1000мм | шт | 1
51 | 48 6300.01:00041 | Переход 1300х800мм на ф130мм ТР 15-30/10-2017.6 | шт | 1
52 | 48 6300.01:00042 | Отвод 90-1300х800 ТР 15-30/10-2017.6 | шт | 1
53 | 48 6300.01:00043 | Шибер ф1300мм L-700мм ТР 15-30/10-2017.6 | шт | 1
54 | 57 0000.14:00113 | Ворота раздвижные 4,8х5,5м | шт | 1
55 | 99 0000.04:00083 | Блок 400 | шт | 1
56 | 99 0000.05:00799 | Плужок для очистки нерабочей стороны ленты | шт | 1
57 | 99 0000.05:08528 | Балка 20 Б1 СТО АСЧМ 20-93 размер 12000 Ст3 | т | 0.2465
58 | 99 0000.05:08530 | Балка 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 размер 12000 Ст3/сп5 | т | 2.94
59 | 99 0000.05:10174 | Труба 377х70 15Х1М1Ф | т | 1.3506
60 | 99 0000.05:13943 | Балка 20Б1 12000мм 09Г2С | т | 1.849
61 | 99 0000.05:13944 | Балка 20К1 12000мм 09Г2С | т | 4.384
62 | 99 0000.05:17370 | Блок БК-1481217А поз.10 | шт | 1
63 | 99 0000.05:17371 | Блок БК-1481222А поз.11 | шт | 1
64 | 99 0000.05:17372 | Блок БК-1481216А поз.12 | шт | 1
65 | 99 0000.05:17524 | Балка 16 Ст3пс/сп5 12000мм | т | 1.0661
66 | 99 0000.05:20154 | Воздуховод; сечение 500х400h | пог. м | 60
67 | 99 0000.07:00001 | Вентилятор канального типа; масса-0,115тн | шт | 1
68 | 99 0000.07:00103 | Балка подкрановая БП-6,25 | шт | 12
69 | 99 0000.07:00682 | Сэндвич профиль МП СПН 17 0,6X0,1X1,9 ОГК 4/08/377/182 ЗАО СибПСК л.22, 23, 24 - 1,14м2 | шт | 36
70 | 99 0000.07:00683 | Фасонные элементы и элементы обрамления ПУН 1 0,13X0,13 ОГК 4/08/377/182 ЗАО СибПСК л.22, 23, 24 - 2,0248 пог.м | шт | 25
71 | 99 0000.07:01305 | Блок здания объемный 2,85х5,9х2,75м | шт | 3
72 | 99 0000.07:01310 | Лист стальной 25/09Г2С б/у | т | 1.236
73 | 99 0000.07:01311 | Лист стальной 30/Ст3сп(Ст3пс) б/у | т | 4.3096
74 | 99 0000.07:01378 | Плита железобетонная ПДН-14 | шт | 129
75 | 99 0000.07:01409 | Балки подкрановые железобетонные Б-1 | шт | 16
76 | 99 0000.07:01415 | Железобетонная плита П-2,ТПР509-032.90НП | шт | 9
77 | 99 0000.07:01532 | Плита железобетонная сборная (L2500х1000) | шт | 6
78 | 99 0000.07:01533 | Ворота распашные железнодорожные L-8м со стойками | к-т | 1
79 | 99 0000.07:01534 | Ворота предупредительные распашные железнодорожные L-2,5м со стойками | к-т | 1
80 | 99 0000.07:01660 | Дверь утепленная 2100х1000 (б/у) | шт | 13
81 | 99 0000.07:01663 | Профлист НС-35-1000-0,8 | т | 6.28
82 | 99 0000.08:03635 | Подвески разгрузочные топки: Круг 107.744.00.000.014 | м | 399
83 | Ax3:30696 | ТРУБА нержавеющая d 76х7 | т | 0.091
84 | Ax3:30796 | ТРУБЫ котельные ХМ d 165х30 | т | 0.916
85 | Ax3:30797 | ТРУБЫ котельные ХМ d 273х40 | т | 2.984
86 | Ax3:30805 | ТРУБЫ котельные ХМ d 426х60 | т | 5.2603
87 | Ax3:30807 | ТРУБЫ котельные ХМ d 460х20 | т | 0.377
88 | Ax3:30811 | ТРУБЫ котельные d 465х75 ХМ | т | 2.699
89 | 09 0002.04:00093 | Двутавр 35Ш1/С255 | т | 0.298
90 | 09 0002.04:00008 | Двутавр 30Ш1/Ст3сп5 | т | 4.378
91 | 09 0003.01:00573 | Лист А-ПО-О 40х1500х6000 С345 | т | 22.84
92 | 09 0003.01:00577 | Лист А-ПО-О 25х1500х6000 С255 | т | 8.79
93 | 11 2000.01:00131 | Профлист С-44-1000-6000-0,6 | т | 1.069
94 | 13 0000.01:00494 | Труба 465х56 15ГС | т | 5.648
95 | 14 6000.05:00128 | Заглушка 400-4,0 03 ОСТ 3410.759-97 | шт | 2
96 | 25 6100.01:00031 | Лента 1.2М-1600-4-ТК-300-6-3,5-М-РБ | м2 | 95
97 | 33 0000.01:00221 | Двигатель А13-42-8УХЛ | шт | 1
98 | 34 1800.03:00057 | Блок 6ТП.221.552 секции узла отпайки токопровода типа ТЗК-СЭЩ-10-4000-170-УХЛ1 | шт | 2
99 | 34 9000.03:00034 | Изолятор ИОР-10-7,5 У3 | шт | 18
100 | 52 8599.01:00029 | Профиль 140х140х6 С255 | т | 3.8
101 | 58 2000.03:00009 | Балка 30 Б2 СТО АСЧМ 20-93 09Г2С-12 12000мм | т | 0.458
102 | 99 0000.07:01654 | Лента конвейерная 1.2Ш-1200-6-ТК-200-2-6-3,5-Г-122 | пог. м | 93
103 | 99 0000.07:01660 | Дверь утепленная 2100х1000 (б/у) | шт | 10
104 | 99 0000.08:01204 | Круг стальной 18/09Г2С-14 РД BGR-30UMA-----TM-21-81-001 | т | 0.05
105 | 99 0000.08:01311 | Профиль 80х80х6 ГОСТ 30245-2003 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | т | 0.327
106 | 99 0000.08:01768 | Уголок стальной 63х63х6/09Г2С | т | 0.46332
107 | 99 0000.08:04084 | Швеллер 14П L6000мм | шт | 8
108 | Ax3:30806 | ТРУБЫ котельные ХМ d 430х60 | т | 2.112
109 | 99 0000.05:14106 | Пылеуловитель КМП-5Л | шт | 1
110 | 13 0000.01:00222 | Труба Ц-40х3,5 | т | 0.048
111 | 13 0000.01:00779 | Блок БК1417089 СБ 159х7 12Х1МФ | шт | 1
112 | 48 5900.01:00006 | Кабина Евростандарт (мобильная туалетная) | шт | 5
113 | 16 0000.05:00117 | Саморез HE5-R-Z-19 EPDM 5,5х32 | шт | 6283
114 | 17 3000.01:00009 | Лист 2х600х1500 М1м | т | 0.046
115 | 99 0000.08:02670 | Стандартный скрепитель (верхняя прижимная скоба 33х33, самор | шт | 3680
116 | 99 0000.08:04262 | Ручные отборы проб пара и воды. Труба 10х2 12Х18Н12Т B103 BT | м | 100
117 | 99 0000.08:04262 | Ручные отборы проб пара и воды. Труба 10х2 12Х18Н12Т B103 BT | м | 622.7
118 | ВР 5000:00439 | ВР 4000:00074 - Блоки потолка над топкой, над СГГ и КШ: Коль | шт | 8
119 | ВР 5000:04588 | ВР 4000:00193 - Короб низа КШ: Планка КД-92389 | шт | 7
120 | ВР 5000:05870 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Переход B103 | шт | 5
121 | ВР 5000:05870 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Переход B103 | шт | 36
122 | ВР 5000:05871 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Зонд трубчат | шт | 1
123 | ВР 5000:05871 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Зонд трубчат | шт | 2
124 | ВР 5000:05872 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Зонд односос | шт | 1
125 | ВР 5000:05872 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Зонд односос | шт | 1
126 | ВР 5000:09034 | ВР 4000:00022 - Площадки и лестницы шлакоудаления и холодной | шт | 60
127 | ВР 5000:09038 | ВР 4000:00022 - Площадки и лестницы шлакоудаления и холодной | шт | 604
128 | Ax3:00041 | СЕТКА полутомпаковая 0,071х0,055 ст.12Х18Н10Т | м2 | 35
129 | Ax3:16187 | ДЮБЕЛЬ распорный 6X40 | шт | 31
130 | Ax3:20808 | БЛОК пружинный 040СТ108 275-60-80 | шт | 4
131 | Ax3:30382 | ФЛАНЕЦ 100/25 | шт | 7
132 | 31 1900.02:02111 | Фильтр сетчатый, в комплекте с: фланцем 1-400-16-2шт с патрубком Ø425х6-0,25м; болты М27х120-32шт; гайки М27-32шт. ККS: 30SBH11AТ101, DN400 PN16. Масса-578,62 кг | к-т | 1
133 | 99 0000.08:01448 | Конденсатодоводчик 45с13нж термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN25. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA602, 30HJT10AA603, 30HJT10AA605. | шт | 2
134 | 99 0000.08:01449 | Конденсатодоводчик 45с13нж термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA601, 30HJT10AA604, 30HJT10AA606. | шт | 2
135 | 99 0000.08:01722 | Пружина тарельчатая II-3-280х140х14х6,8 816.00.000ГЧ (КД-66315) | шт | 226
136 | 99 0000.08:01723 | Пружина тарельчатая II-3-280х140х18х5,1 856.00.000ГЧ (КД-66314) | шт | 66
137 | 16 0000.15:00325 | Кронштейн арт.71622 | шт | 40
138 | 31 1900.01:00024 | Сектор Б-1298046 | шт | 18
139 | 31 1900.01:00085 | Гайка 12.7923.135 ЛМЗ | шт | 31
140 | 31 1900.01:00259 | Кольцо В-1270383 | шт | 40
141 | 31 1900.01:00261 | Кольцо В-1270384 ЛМЗ | шт | 7
142 | 31 1900.01:00262 | Кольцо В-1270385 ЛМЗ | шт | 39
143 | 31 1900.01:00263 | Кольцо В-1188751 ЛМЗ | шт | 74
144 | 31 1900.01:00264 | Кольцо В-1188752 ЛМЗ | шт | 62
145 | 31 1900.01:00265 | Кольцо В-1188753 ЛМЗ | шт | 110
146 | 31 1900.01:00266 | Кольцо В-1270366 ЛМЗ | шт | 187
147 | 31 1900.01:00267 | Кольцо В-1275115 ЛМЗ | шт | 92
148 | 31 1900.01:00268 | Кольцо В-1275116 ЛМЗ | шт | 5
149 | 31 1900.01:00269 | Кольцо В-1275129 ЛМЗ | шт | 100
150 | 31 1900.01:00270 | Кольцо В-1236789 ЛМЗ | шт | 24
151 | 31 1900.01:00271 | Кольцо В-1236788 ЛМЗ | шт | 52
152 | 31 1900.01:00272 | Кольцо В-1236790 ЛМЗ | шт | 25
153 | 31 1900.01:00283 | Сегменты 1344383СБ | шт | 4
154 | 31 1900.01:00307 | Кольцо В-1236791 ЛМЗ | шт | 43
155 | 31 1900.01:00308 | Кольцо В-1236792 ЛМЗ | шт | 14
156 | 31 1900.01:00309 | Кольцо В-1236793 ЛМЗ | шт | 12
157 | 31 1900.01:01907 | Вкладыш №11 Б-1322164 | шт | 1
158 | 31 1900.01:03395 | Шпилька 39.7850.709 | шт | 10
159 | 31 1900.01:03396 | Шпилька 38.7850.807 | шт | 3
160 | 31 1900.01:03399 | Шпилька 38.7850.548 | шт | 16
161 | 31 1900.01:03504 | Шпилька 38.7850.817 | шт | 6
162 | 31 1900.01:03856 | Диафрагма 1366347 СБ | шт | 1
163 | 31 1900.01:03857 | Диафрагма 1366347-01 СБ | шт | 1
164 | 31 1900.01:03858 | Диафрагма 1366347-05 СБ | шт | 1
165 | 31 1900.01:03859 | Диафрагма 1366347-06 СБ | шт | 1
166 | 31 1900.01:04221 | Полумуфта б/у | шт | 108
167 | 31 1900.01:04526 | Сито В-1306792СБ | шт | 1
168 | 31 1900.02:00296 | Штурвал редуктора | шт | 20
169 | 33 9000.01:01057 | Кольцо бандажное БИЛТ.714371.064 | шт | 2
170 | 36 1200.01:00113 | Теплообменник WKDL 2000 DIN Z | шт | 2
171 | 36 3900.01:00286 | Вкладыш В-30208СБ | шт | 5
172 | 36 4390.01:01166 | Клапан У150.70СБ1 | шт | 1
173 | 99 0000.07:00629 | Ролик НЛ-133х1400 (30HFB 0AFKF006), масса 0,0018т | шт | 11
174 | 99 0000.07:00630 | Ролик ГЛ-127х315 (30HFB 0AFKF008), масса 0,0175т | шт | 1
175 | 99 0000.07:00632 | Ролик АП-159х465 (30HFB 0АF001KF007), масса 0,005т | шт | 55
176 | 99 0000.07:00633 | Ролик Г-159х465 (30HFB 0АF001KF009), масса 0,003т | шт | 29
177 | 99 0000.07:00955 | Регистр временный масса 0,100т | шт | 2
178 | 99 0000.07:01219 | Фильтр грубой очистки DN65 | шт | 40
179 | 99 0000.07:01220 | Фильтр грубой очистки DN80 | шт | 4
180 | 99 0000.07:01223 | Катушка с фланцами L=200мм | шт | 30
181 | 99 0000.07:01228 | Фильтр грубой очистки (DN65) | шт | 10
182 | 99 0000.07:01229 | Фильтр грубой очистки DN100 | шт | 10
183 | 99 0000.07:01230 | Фильтр грубой очистки DN125 | шт | 4
184 | 99 0000.07:01233 | Катушка с фланцами Ø76 (L=200мм) | шт | 75
185 | 99 0000.07:01285 | Клапан балансировочный MSF-F2 Dn20 | шт | 1
186 | 99 0000.07:01520 | Фильтр фланцевый Ду40 | шт | 1
187 | 99 0000.07:01521 | Фильтр фланцевый Ду40 Tecofi | шт | 1
188 | 99 0000.07:01553 | Адаптер функциональный AF КС01 | шт | 4
189 | ВР 1000.04:01241 | Вышка ВСП 250/2,0 Мега-3 базовый блок, с колесами 2,0х2,0м | шт | 5
190 | ВР 1000.04:01242 | Вышка ВСП 250/20 Мега-3 секция | шт | 80
191 | ВР 1000.04:01401 | Стабилизатор к вышке | шт | 20
192 | 25 5000.01:00234 | Рукав РВД 20000мм с БРСН002 | шт | 8
193 | 31 6000.01:00070 | Комплект ТПА-КЦ-9933567 | к-т | 1
194 | 31 6000.01:00071 | Комплект ТПА-КЦ-9933568 | к-т | 1
195 | 31 6000.01:00068 | Комплект ТПА-КЦ-9933565 | к-т | 1
196 | 31 6000.01:00069 | Комплект ТПА-КЦ-9933566 | к-т | 1
197 | 09 0001.01:00203 | Круг В-16/Ст3пс5 | т | 0.121
198 | 09 0001.01:00400 | Круг стальной 95/295 | т | 0.416
199 | 09 0001.01:00400 | Круг стальной 95/295 | т | 0.04
200 | 09 0003.02:00108 | Лента 0000271 Лансет | пог. м | 150
201 | 12 0000.05:00002 | Канат 14,0-Г-ВК-Н-Р-Т-1770 | м | 180
202 | 12 7000.03:00037 | Дюбель-гвоздь 4,5х50мм | шт | 110
203 | 14 6000.11:00220 | Резьба оцинкованная ф50мм | шт | 20
204 | 14 6000.11:00221 | Резьба стальная оцинкованная Ду25 | шт | 12
205 | 15 9000.01:00105 | Мат МБПЭ-21-100-2000-1000х70 | м3 | 2.36
206 | 15 9000.01:00171 | Изоляция Thermaflex FRZ Е-35 | м | 2
207 | 15 9000.01:00173 | Изоляция Thermaflex FRZ N-57 | м | 6
208 | 15 9000.01:00174 | Изоляция Thermaflex FRZ N-76 | м | 160
209 | 15 9000.01:00176 | Изоляция Thermaflex FRZ J-35 | м | 48
210 | 15 9000.01:00177 | Изоляция Thermaflex FRZ J-48 | м | 9
211 | 15 9000.01:00179 | Изоляция Thermaflex FRZ Р-28 | м | 22
212 | 15 9000.01:00180 | Изоляция Thermaflex FRZ Р-35 | пог. м | 25
213 | 16 0000.01:00558 | Болт БСР 24х300 УЗ | шт | 246
214 | 16 0000.01:00639 | Болт БС 6х25 МР | шт | 2000
215 | 16 0000.01:00645 | Болт М36-6gх220.88 | шт | 134
216 | 16 0000.01:00673 | Болт арт.2004158 HILTI HAS М12х175 95/80/45 | шт | 75
217 | 16 0000.06:00277 | Гайка М36-6H.5 | шт | 128
218 | 16 0000.07:00157 | Шайба А 36.01 | шт | 204
219 | 16 0000.07:00185 | Шайба А.24.01.08кп.016 | шт | 676
220 | 16 0000.07:00297 | Шайба 24 | кг | 20
221 | 16 0000.11:00016 | Скоба арт.60211-25-50 Ду25 | шт | 10
222 | 16 0000.12:00143 | Хомут 01007181 ABA | шт | 60
223 | 16 0000.12:00260 | Хомут металлический с резиновым профилем и гайкой ДУ 100 М8/10 | шт | 120
224 | 16 0000.12:00263 | Замок бандажный для трубопровода Ду76 | шт | 20
225 | 16 0000.14:00031 | Дюбель-гвоздь HPS-16/10х35 | шт | 10
226 | 16 0000.14:00032 | Дюбель-гвоздь HPS-16/40х65 | шт | 30
227 | 16 0000.15:00345 | Саморез Е-VS BOHR 5HT 19 5,5х200мм | шт | 90
228 | 22 4800.01:00234 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6-50х3,7 в/с | м | 82
229 | 31 7800.01:00009 | Коуш арт.217032506 | шт | 46
230 | 36 3240.01:00022 | Насос PVDF 41-DL | шт | 2
231 | 37 0000.02:00086 | Кран LD КШ.Ц.М.015.040.02 Ду15 Ру40 | шт | 29
232 | 40 3400.01:00144 | Интерфейс WeatherLinkIP Davis 6555 | шт | 1
233 | 41 0000.01:00049 | Фильтр латунный сетчатый Ду25 | шт | 1
234 | 41 0000.01:00053 | Фильтр ФММ-25 Ду25 Ру16 | шт | 1
235 | 48 5400.11:00010 | Головка ГМ-80 | шт | 8
236 | 48 6000.01:00014 | Отвод вентиляционный оцинкованный 500х250мм | шт | 2
237 | 48 6000.01:00022 | Воздуховод AF102 П ф100х0,8мм | шт | 3
238 | 48 6000.11:00022 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-120-02-2,5-04-4 БЗ1423940 | шт | 1
239 | 48 6000.11:00023 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-120-02-2,5-04-4 БЗ1423941 | шт | 1
240 | 48 6000.11:00024 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-120-02-2,5-04-2 БЗ1423942 | шт | 1
241 | 48 6000.11:00025 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-120-02-2,5-04-2 БЗ1423943 | шт | 1
242 | 48 6000.11:00026 | Воздухонагреватель ВНВ 243.1-073-045-01-4,0-02-2 | шт | 1
243 | 48 6000.18:00010 | Фланец 793353 VILPE | шт | 10
244 | 49 0000.05:00001 | Поддон для душа | шт | 71
245 | 49 3000.01:00032 | Бачок ВИФР 307143.001 | шт | 12
246 | 49 8000.04:00023 | Ручка-кнопка РК-1АВ арт.15290961 | шт | 60
247 | 49 8000.11:00002 | Петля ПН1-110 П | шт | 4
248 | 49 8000.11:00021 | Петля ЭН21119 БСИ-Инструмент | шт | 12
249 | 52 2541.01:00295 | Палец-фиксатор ZB | шт | 950
250 | 52 6000.01:00039 | Опора для крепления трубопроводов 76х3,0 серии 5.900-7 Ст3пс1 | шт | 10
251 | 52 6000.01:00042 | Опора для крепления трубопроводов 32х2,0 серии 5.900-7 Ст3пс1 | шт | 12
252 | 52 6000.01:00100 | Опора для крепления трубопроводов 20х2,0 серии 5.900-7 Ст3пс1 | шт | 12
253 | 52 6000.01:00102 | Опора для крепления трубопроводов 25х2,0 серии 5.900-7 Ст3пс1 | шт | 12
254 | 56 1000.01:00257 | Стол арт.vit588 Рубин | шт | 1
255 | 56 1000.01:00258 | Стол арт.vit41.46 Рубин | шт | 6
256 | 56 1000.17:00315 | Шкаф арт.vit41.31 Рубин | шт | 15
257 | 56 1000.21:00111 | Тумба арт.vit41.61 Рубин | шт | 20
258 | 56 1000.21:00111 | Тумба арт.vit41.61 Рубин | шт | 21
259 | 57 0000.12:00013 | Плита ЦСП 3600х1200х10мм | м2 | 349.96
260 | 57 0000.13:00194 | Саморез HW5-R 5.5х32 | шт | 360
261 | 57 6000.03:00023 | Ткань КА-600РР (кремнеземная ) (модификация стеклоткани с содержанием кремния ) | м2 | 23
262 | 57 7100.01:00003 | Линолеум коммерческий Primo Plus (2м) | м2 | 46
263 | 83 0000.03:00011 | Ткань 11252 ОП (Ткань брезентовая парусина полульняная плотностью 650г/м2 шириной 90см с огнезащитной пропиткой артикул 11292 ОП) | пог. м | 150
264 | 83 9000.01:00032 | Геотекстиль ГТН 350/170 | м2 | 306
265 | 99 0000.05:17002 | Анкер HSL-3 M20/30 | шт | 8
266 | 99 0000.05:17002 | Анкер HSL-3 M20/30 | шт | 4
267 | 99 0000.08:00116 | Узел 84111018-00 | шт | 2
268 | 99 0000.08:00118 | Узел 84161012-00 | шт | 1
269 | 99 0000.08:00498 | Прокладка 1312-05 DN150/150 HORA | шт | 2
270 | 99 0000.08:00766 | Прокладка Р5.5X9-17т 1014205 | шт | 2
271 | 99 0000.08:00769 | Упаковка 120x80x80 см, 120 кг X005 Package | шт | 1
272 | 99 0000.08:00798 | Кольцо 498 | шт | 2
273 | 99 0000.08:01640 | Муфта зубчатая МЗ 3 | шт | 2
274 | 99 0000.08:02525 | Шнур кремнеземный наполненый ШКН(Х)-2-40,0 | шт | 1
275 | 99 0000.08:02562 | Бетон теплоизоляционный ТИВС-600 СТО-1086672005144-026-2010 | т | 0.9
276 | 99 0000.08:02798 | Паковка 28 L-110 15ГС ОСТ 108.030.113-87 | шт | 15
277 | 99 0000.08:04221 | Клапан DB10120A-13X-11-V-08 HYDAC | шт | 1
278 | 99 0000.08:04403 | Отвод 30˚ 159х6 ОСТ 34.10.699-97 09Г2С | шт | 2
279 | 99 0000.08:04572 | ТИ. Пряжка I-С ТУ 36.16.22-64-92 | шт | 107420
280 | 99 0000.08:04733 | Лента стальная упаковочная из Ст3 сечением 0,7х20 ГОСТ 3560-73 | пог. м | 250802.31
281 | 99 0000.08:04734 | Лента стальная горячекатанная сечением 2х30 ГОСТ 6009-74 | пог. м | 17737.6
282 | 99 0000.08:04735 | Лента холоднокатанная из стали 12Х18Н9 сечением 2х30 мм ГОСТ 4986-79 | пог. м | 4199.02
283 | 99 0000.08:04736 | Полоса из легированной стали 12Х18Н9 сечением 3х30 мм ГОСТ 5582-75 | пог. м | 1270
284 | ВР 5000:06700 | Сложные узлы и изделия | т | 0.021
285 | ВР 5000:07170 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Лист Б-ПН-О-3 ГОСТ 19903-74/Ст.3 ГОСТ 535-88 ТД-904.01.00.00.008 | м2 | 1.5
286 | ВР 5000:08344 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Бетон огнеупорный ШБ-Б СТО 1086672005144-016-2010 О-902.00.00.00.001 | м3 | 16.086
287 | ВР 5000:08344 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Бетон огнеупорный ШБ-Б СТО 1086672005144-016-2010 О-902.00.00.00.001 | м3 | 5.832
288 | ВР 5000:08346 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Масса высокоглиноземистая пластичная МВГП СТО 1086672005144-065-2009 О-902.00.00.00.003 | м3 | 3.5
289 | ВР 5000:08346 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Масса высокоглиноземистая пластичная МВГП СТО 1086672005144-065-2009 О-902.00.00.00.003 | м3 | 1.101
290 | ВР 5000:08361 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Мастика клеящая марки КОМ-К О-902.00.00.00.019 | м3 | 0.5053
291 | ВР 5000:08385 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды Ø3 мм Тип Э-11Х15Н25М6АГ2 (ЭА-395/9) | пач | 19
292 | ВР 5000:08385 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды Ø3 мм Тип Э-11Х15Н25М6АГ2 (ЭА-395/9) | пач | 4
293 | ВР 5000:08386 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды Ø3 мм Тип Э-09Х1МФ (ТМЛ-3У) | пач | 34
294 | ВР 5000:08386 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды Ø3 мм Тип Э-09Х1МФ (ТМЛ-3У) | пач | 30
295 | ВР 5000:08387 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды Ø3 мм Тип Э-50А (УОНИИ-13/55) | пач | 2
296 | ВР 5000:08927 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Порошок молотый огнеупорной глины ПГБ TУ 1522-009-0109 0495-99 О-902.00.00.00.015 | м3 | 0.04
297 | ВР 5000:08940 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Гайка М6 DIN 434 оц. О-902.00.00.00.041 | шт | 357
298 | ВР 5000:08958 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Проволока торговая о/к 1,2 отожж. ГОСТ 3282-73 ДО-902.00.00.00.013 | пог. М | 7174.016
299 | ВР 5000:08961 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Профнастил С-21-1000-0.7 Zn ОЦ ГОСТ 24045-2016 ДО-902.00.00.00.016 | м2 | 252.24
300 | ВР 5000:08962 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Планка заборная для профлиста С-44 толщиной 0,7 ДО-902.00.00.00.017 | пог. М | 12.5
301 | ВР 5000:08962 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Планка заборная для профлиста С-44 толщиной 0,7 ДО-902.00.00.00.017 | пог. М | 650
302 | ВР 5000:08963 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Планка заборная для профлиста С-21 толщиной 0,7 ДО-902.00.00.00.018 | пог. М | 140
303 | ВР 5000:08980 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Проволока d5,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 ТД-901.02.00.00.009 | пог. М | 6.494
304 | ВР 5000:08984 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Сетка стальная плетеная оцинкованная №15-2.0-О ГОСТ 5336-80 ТД-901.02.00.00.013 | м2 | 1.56
305 | ВР 5000:08986 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Заклепка 4,8х8-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005 ТД-901.02.00.00.015 | шт | 17
306 | ВР 5000:08988 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электрод d=3,0 мм тип Э-55 ГОСТ 9467-75 ТД-901.02.00.00.017 | пач | 4
307 | ВР 5000:09001 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Сетка стальная плетеная оцинкованная №15-2.0-О ГОСТ 5336-80 ТД-901.01.00.00.013 | м2 | 0.56
308 | ВР 5000:09005 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электрод d=3,0 мм тип Э-55 ГОСТ 9467-75 ТД-901.01.00.00.017 | пач | 2
309 | ВР 5000:09016 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Винт 4х16.01.016 ГОСТ 10621-80 ТД-904.21.00.00.011 | шт | 210
310 | ВР 5000:09019 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электрод d=3,0 мм тип Э-55 ГОСТ 9467-75 ТД-904.21.00.00.014 | пач | 1
311 | ВР 5000:09177 | ВР 4000:00038 - Детали крепления балок жесткости КШ: Тяга в сборе Ж-72763 | шт | 40
312 | ВР 5000:09248 | ВР 4000:00112 - Трубопроводы вторичного пара: Круг B103 BR03 HEE P001.001 | шт | 32
313 | ВР 5000:09249 | ВР 4000:00112 - Трубопроводы вторичного пара: Круг B103 BR03 HEE P001.002 | шт | 16
314 | ВР 5000:09518 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | пач | 4
315 | ВР 5000:09523 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Паронит безасбестовый ВАТИ-22-4,0 ТУ 2575-232-00149363-2003 | м3 | 0.134
316 | ВР 5000:09528 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | пач | 10
317 | ВР 5000:09531 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | пач | 12
318 | ВР 5000:09540 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | пач | 17
319 | ВР 5000:09571 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-54-81-004-012 | пог. м | 6351
320 | ВР 5000:09571 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-54-81-004-012 | пог. м | 11789.3
321 | ВР 5000:09599 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-69-81-004-012 | пог. м | 10597
322 | ВР 5000:09599 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-69-81-004-012 | пог. м | 9865.1
323 | ВР 5000:09599 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-69-81-004-012 | пог. м | 50
324 | ВР 5000:09603 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-71-81-004-010 | пог. м | 8499
325 | ВР 5000:09611 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-53-81-004-009 | пог. м | 10960.9
326 | ВР 5000:09616 | ВР 4000:00034 - Металлические элементы крепления теплоизоляции для ПГВП: Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 диаметром 5.0 мм ГОСТ 3282-74 BG3-30UHA-----TI-25-81-004-012 | пог. м | 522.78
327 | ВР 5000:10099 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электрод тип Э-50А ГОСТ 9467-75, Ø3,0 мм | упак. | 5
328 | ВР 5000:10116 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электрод тип ЭА-395/9 ГОСТ 9467-75, Ø3,0 мм | пач | 4
329 | ВР 5000:10121 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | пач | 3
330 | ВР 5000:10148 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | пач | 7
331 | ВР 5000:10161 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электроды тип Э-42А (УОНИИ 13/45) диаметром 3 мм | к-т | 5
332 | ВР 5000:10171 | ВР 4000:00024 - Декоративная обшивка, изоляция, обмуровка котла и трубопроводов: Электрод тип Э-42А ГОСТ 9467-75 диаметром 3 мм | пач | 3
333 | 85 7700.02:00024 | Жилет сигнальный кл.2 | шт | 27
334 | 85 7700.02:00030 | Жилет 104-0020-01 Светозар | шт | 19
335 | 85 4200.01:00030 | Футболка арт.101-0245-05 CERVA | шт | 5
336 | 85 7000.01:00359 | Костюм 103-0107-01 ЛЕДИ СПЕЦ-1 | шт | 7
337 | 85 7000.01:00415 | Костюм летний ЛЕДИ СПЕЦ | шт | 34
338 | 85 7000.02:00027 | Брюки серо-красно-черные СПЕЦ ТОМБОЙ | шт | 69
339 | 88 0000.01:00239 | Ботинки 6919 S1 PANDA Стронг | пара | 103
340 | 88 0000.01:00240 | Ботинки 99990 S3 CI SRC PANDA Стронг | пара | 77
341 | 88 0000.01:00241 | Ботинки зимние Трейл ЛЕДИ ФРИЗ | пара | 12
342 | 88 0000.01:00242 | Ботинки Трейл ЛЕДИ ИКС | пара | 24
343 | 96 1000.07:00073 | Варежки ЭВЕНКИ | пара | 200
344 | 96 1390.01:00016 | Очки арт.9160076 Ай-во | шт | 90
345 | 99 0000.05:07446 | Куртка серо-красно-черная СПЕЦ ТОМБОЙ | шт | 69