## Лист1
Приложение № 1.
Перечень неликвидных ТМЦ филиала " Березовская ГРЭС"
Номенклатурный номер | Наименование | Ед изм | Кол-во | испонитель | Заявка 2012 г | Подразделение заявитель
09 0001.06:00008 | Вал ф370-200х4800 ст.45 б/у | шт | 1 | Титаренко
42 1800.03:00003 | Вентиль 22ТРВВЕ-1,6 б/у | шт | 4 | Братухина
35 0000.01:00142 | Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | км | 0.3 | Братухина
35 0000.01:00150 | Кабель РК 75-9-13 | км | 0.24 | Братухина
35 0000.01:00138 | Кабель ТЗАШп 4х4х0,9 | км | 0.2 | Братухина
35 0000.01:00719 | Кабель ТЗАШп 4х4х1,2 б/у | м | 216 | Братухина
35 0000.01:00720 | Кабель ТЗАШп 7х4х1,2 б/у | м | 203 | Братухина
62 0000.01:00380 | Конденсатор КС2-0,38-36-2У3 б/у | шт | 60 | Монахова
34 2830.02:00044 | Выключатель ВПВ-4М 12 УХЛ1 б/у | шт | 14 | Братухина
37 0000.03:00204 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 КОФ б/у | шт | 1 | Руля
37 0000.10:00280 | Затвор Ж83-Р1200-02 Ду125 б/у | шт | 20 | Братухина
37 0000.06:00777 | Клапан 15кч16п Ду40 Ру25 б/у | шт | 2 | Братухина
36 3900.01:02768 | Корпус 88-1.00.016 б/у | шт | 2 | Братухина
33 9000.02:00200 | Вкладыш ВКИА304417033 б/у | шт | 5
13 0000.01:00531 | Труба 3-820х9-К 52 17Г1С б/у | т | 48.071
33 0000.01:00396 | Электродвигатель AD 90L4УЗ 2,2кВт 1400об/мин б/у | шт | 14
57 5200.01:00049 | Плитка тротуарная 400х400х50мм б/у | м2 | 42.8
Ax3:27710 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С56-029 2 кл. скр.уст. | шт | 5
Ax3:23977 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР180S4У3 22 кВт, 1500 об/мин, исп. IM1081 | шт | 1
Ax3:30392 | ФЛАНЕЦ 2-20-25 | шт | 10
Ax3:23967 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР63А2У3, 0,37кВт, 3000об/мин, исп. 3681 | шт | 2
57 5200.01:00008 | Плитка B1021/6076 Гвинея Kerama Marazzi | м2 | 23.7
Ax3:15369 | БОРДЮР для керамической плитки "Березка" вставка 0,2*0,3 | шт | 20