## Sheet1
Наименование | Кол-во | Комментарии АББ | Комментарии Заказчика
Блок 2MRLG 01 | 1 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Фото Блок 2MRLG 01 № Фото Блок 2MRLG 01
Вольтметр Fb96 6000/100В 0-7,2кВ 1,5% | 1 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Фото Вольтметр Fb96, Фото Вольтметр Fb96-1
Трансформатор TJP 4 | 3 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | PDF файл Трансформаторы напряжения TJP 4.0
Предохранитель 1VLM000363-Rev6.ru (поз.№202) | 1 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Предохраниетль для трансформатора напряжения TJP 4
Предохранитель 44204060 | 3 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Предохраниетль для трансформатора напряжения TJP 4
Предохранитель 44204060 | 3 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Предохраниетль для трансформатора напряжения TJP 4
Рычаг 1VLM000363-Rev7.ru (№121) | 1 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | PDF файл Рычаг позиция №121
Плата 1VCF751021R0802 | 1 | Замена на код 1VCR014629802 - MAIN BOARD 6 (BASIC) - Требуется уточнение кода прошивки | Замена подтверждена
Блок 1VCF750168R0802 | 1 | Замена на код 1VCF750168802 - POWER SUPPLY 4 48...240VDC DNV | Замена подтверждена
Плата 1VCF701839R0801 | 1 | Замена на код 1VCF701839801 - BIO 2 | Замена подтверждена
Трансформатор 1VCF750170R0819 | 1 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Кабельный трансформатор KOLMA 06D1 50/1A; 0,5VA; 10P10
Кабель 1VCF750142R0817 | 1 | Замена на код 1VCF750142817 - RHMI CONNECTION CABLE | Замена подтверждена
Реле 1VCF750090R0804 | 1 | Замена на код - 1VCF750090804 - HMI SUE 3000 (110...220 V) - Требуется уточнение кода прошивки | Фото SUE 3000 устройство с № Фото SUE 3000 версия ПО
Плата 1VCF750237R0801 | 1 | Замена на код 1VCF750237801 - AOM 4...20MA | Замена подтверждена
Кабель 1VCF750071R0801 | 1 | Не кабель - Замена на код - 1VCF750071801 - COM LON (GLASS ST) | Замена подтверждена
Кабель 1VCF701842R0801 | 1 | Не кабель - Замена на код - 1VCF701842801 - COM SPA (PLAST) | Замена подтверждена
Кабель 1VCF701842R0802 | 1 | Не кабель - Замена на код - 1VCF701842802 - COM SPA (GLASS SMA) | Замена подтверждена
Кабель 1VCF701842R0803 | 1 | Не кабель - Замена на код - 1VCF701842803 - COM SPA (GLASS ST) | Замена подтверждена
Модуль 1VCF750079R0801 | 1 | Замена на код - 1VCF750079801- COM MODBUS (RS485) | Замена подтверждена
Модуль 1VCF750079R0802 | 1 | Замена на код - 1VCF750079802 - COM MODBUS (GLASS ST) | Замена подтверждена
Клавиатура 1VCF750193R0803 | 1 | Не клавиатура - Замена на код - 1VCF750193803 - MM I-BUTTON (COMMISSIONING) | Замена подтверждена
Прошу подобрать аналоги для позиций:
Расцепитель S2-UA 220 3шт | 3 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Расцепитель мин. напряжения 220 В пер./пост. тока (1 модуль) S2-UA 220 GH S280 1911 R0005 код 43010 9
Выключатель S282-UC-K4 2шт | 2 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера | Фото выключатель S282-UC-K4
Контакт GHS2701916R0001 6шт | 6 | Требуется больша тех информации \ фотографии и\или серийные номера