## Лист1
ЛОТ №3 Детали трубопроводов
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø89х5 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 120
2 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø108х5 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 50
3 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø133х5 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 32
4 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø159х5 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 34
5 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø219х7 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 26
6 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø273х9 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 4
7 | Отвод 45° бесшовный приварной Ø273х9 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 4
8 | Отвод 90° исполнение 2, бесшовный приварной Ø57х4 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 30753-2001 | шт | 20
9 | Отвод 90° бесшовный приварной Ø32х3,6 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 40
10 | Фланец стальной плоский приварной Ру1,6 Мпа | 1-200-16 сталь.25 |  |  | ГОСТ 12820-80 | шт | 2
11 | Фланец стальной плоский приварной DN150 PN1,6 Мпа, со шпильками и гайками | 2-150-16 сталь.25 |  |  | ГОСТ 12820-80 | шт | 2
12 | Переход исполнение 2, бесшовный приварной Э-108х4 - 89х3,5 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 12
13 | Переход исполнение 2, бесшовный приворной Э-89х3,5 - 57х3 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 20
14 | Переход исполнение 2, бесшовный приворной Э-133х4 - 89х3,5 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4
15 | Переход исполнение 2, бесшовный приворной Э-133х5 - 108х4 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 6
16 | Переход исполнение 2, бесшовный приворной Э-159х4,5 - 133х4 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 6
17 | Переход исполнение 2, бесшовный приворной Э-219х10 - 133х4 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
18 | Переход исполнение 2, бесшовный приворной Э-219х10 - 159х8 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4
19 | Заглушка металлическая Ø89х5,6 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 17379-2001 | шт | 24
20 | Отвод П 90° 426х10 | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-699-97 | шт | 24
21 | Отвод П 45° 426х10 | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-699-97 | шт | 4