Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 152 от 20.10.2016г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звонок электрический громкого боя(оповещатель) МЗМ-1 напряжение 220В частота 50Гц минимальная сила звука 100дБ габариты 340х300х95мм климатическое исполнение УХЛ-1 | НД Производителя | Шт. | 10 |
| 2 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ИП-212-131 | НД Производителя | Шт. | 158 |
| 3 | Оповещатель адресный динамический звуковой EMA24ALR с питанием по шлейфу для оповещения о пожаре путем подачи звуковых сигналов | НД Производителя | Шт. | 22 |