## спецификация
Приложение №3
к уведомлению о проведении запроса предложений № И501 от 21.10.2016г.
Лот№1:
Общее название продукции: поставка ЭУИ, Светотехники для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Аппарат 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М УХЛ1 | Дроссель балластный индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 700Вт на напряжение сети 220В независимый 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М климатического исполнения УХЛ1 | ТУ 16-535.655-79 | шт | 35 | декабрь 2016г.
2 | Стартер 80С-220 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 80С-220 | ТУ 16-90ИКВА.67590.005ТУ | шт | 140 | декабрь 2016г.
3 | Аппарат 1И250ДРЛ37Н-116УХЛ2 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 250Вт встраиваемого исполнения с нормальным уровнем шума 1И250ДРЛ37Н-116 климатического исполнения УХЛ2 |  | шт | 5 | декабрь 2016г.
4 | Аппарат EZ-PLUS Osram 1х36/2х18 | Аппарат пускорегулирующий EZ-PLUS Osram 1х36/2х18 220-230В 423х30х29мм |  | шт | 40 | декабрь 2016г.
5 | Стартер 20С-127-1 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 20Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В 20С-127-1 модификации 1 климатического исполнения УХЛ4 | ГОСТ 8799-90 | шт | 150 | декабрь 2016г.
6 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 |  | шт | 10 | декабрь 2016г.
7 | Аппарат 1И250ДРЛ44Н-007УХЛ2 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный на одну лампу типа ДРЛ мощностью 250Вт встраиваемый с нормальным уровнем шума 1И250ДРЛ44Н-007УХЛ2 | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
8 | Стартер СК-127 | Стартер СК-127 | ТУ16-96ИУЕВ765593.004ТУ | шт | 100 | декабрь 2016г.
9 | Аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36 OTIS е 1х36 встр. Osram | Аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36 OTIS е 1х36 встр. Osram | НД производителя | шт | 130 | декабрь 2016г.
10 | Дроссель 1И-250Н37-001-У1 | Дроссель 1И-250Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
11 | Дроссель 1И-400Н37-001-У1 | Дроссель 1И-400Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт | 39 | декабрь 2016г.
12 | Аппарат ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 150 | декабрь 2016г.
13 | Аппарат ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 130 | декабрь 2016г.
14 | Аппарат ЭПРА EL 3/4х18s Helvar | Аппарат ЭПРА EL 3/4х18s Helvar для 4-х ламп по 16Вт потребляемая мощность цепи 52Вт ток сети 0,25-0,23А тип лампы Т8 размеры 360х30х21х350мм | НД Производителя | шт | 40 | декабрь 2016г.
15 | Прожектор ИО 04-1000-001 | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания для общего освещения ИО 04-1000-001 1000Вт 220В 50Гц цоколь R7s степени защиты IP54 климатическое исполнение ХЛ1 | НД Производителя | шт | 2 | декабрь 2016г.
16 | Прожектор ГКУ-12-2000-156 с ПРА | Прожектор ГКУ-12-2000-156 с ПРА под лампу ДРИ-2000-6 мощность лампы 2000Вт напряжение сети 380В частота тока 50Гц степень защиты IP55 климатическое исполнение УХЛ1 тип ПРА 1И2000ДРИ 81-001 | ТУ 3461-003-97782920-2007 | шт | 8 | декабрь 2016г.
17 | Светильник РКУ 10-250-026У1 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 10-250-026 250Вт цоколь E40 с сеткой степени защиты IP23 климатического исполнения У1 с электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 12 | декабрь 2016г.
18 | Светильник ПСХ 60-002 | Светильник под лампу накаливания для общего или вспомогательного освещения производственных и сельскохозяйственных помещений ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 70 | декабрь 2016г.
19 | Светильник РСП 16-400-001 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 16-400-001 400Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом и отражателем из стали степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 15 | декабрь 2016г.
20 | Светильник AOT.OPL 418 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный накладной для общественных зданий с опаловым рассеивателем AOT.OPL 418 4х18Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP40 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 20 | декабрь 2016г.
21 | Светильник НСП 02-200-003 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-200-003 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 135 | декабрь 2016г.
22 | Светильник AOT.OPL 218 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный накладной для общественных зданий с опаловым рассеивателем AOT.OPL 218 2х18Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP40 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 20 | декабрь 2016г.
23 | Светильник LZ 236 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный для промышленных и производственных зданий с облегченной конструкцией с рассеивателем из поликарбоната LZ 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP65 климатическое исполнение УХЛ2 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 130 | декабрь 2016г.
24 | Светильник РСП 05-700-032 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 05-700-032 700Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом и отражателем без вентиляционных отверстий с подвесом на крюк степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 15 | декабрь 2016г.
25 | Светильник OPL/R 418(595) ЭПРА | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий с опаловым рассеивателем OPL/R 418 4х18Вт 220В 595х595мм под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-002-44919750-07 | шт | 20 | декабрь 2016г.
26 | Светильник ARS/R 418 | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий с зеркальной экранирующей решеткой ARS/R 418 4х18Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-002-44919750-07 | шт | 20 | декабрь 2016г.
27 | Светильник НСП 09-200-06 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 09-200-06 | НД Производителя | шт | 6 | декабрь 2016г.
28 | Светильник РКУ 02-250-004У1 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 02-250-004 Пегас 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения У1 с электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 100 | декабрь 2016г.
29 | Светильник РКУ 16-400-001 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 16-400-001 мощность 400Вт климатическое исполнение У1 степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 18 | декабрь 2016г.
30 | Светильник РТУ 23-125-001У1 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ торшерный для наружного освещения РТУ 23-125-001 125Вт 220В 50Гц цоколь E27 степени защиты IP23 с рассеивателем из ударопрочного материала в форме шара климатического исполнения У1 с встроенным электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
31 | Светильник СУС-130 РИТМ | Светильник консольный светодиодный промышленный СУС-130 РИТМ степень защиты IP65 потребляемая мощность 140Вт рабочий ток 1,1А время выхода на рабочий режим 1-2с | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
32 | Светильник ЛСП 01-2х36-012 | Светильник люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий ЛСП 01-2х36-012 2х36Вт степени защиты IP65 с электронным ПРА | НД Производителя | шт | 475 | декабрь 2016г.
33 | Светильник LZ 236 ЭМПРА | Светильник люминесцентный LZ 236 ЭМПРА для промышленных зданий с рассеивателем из поликарбоната с металическими защелками под 2 трубчатые лампы 36Вт T8 G13 с электромагнитным пуско- регулирующим аппаратом ЭМПРА степень защиты IP65 климатическое исполнение УХЛ2 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 20 | декабрь 2016г.
34 | Светильник СДО 39 Армстронг | Светильник светодиодный встраиваемый СДО 39 Армстронг питающее напряжение 176-264В частота тока 50Гц габаритные размеры 40x595x595мм световой поток 3468Лм цветовая температура 4000-5000К диапазон рабочих температур -40+50град. степень защиты IP20 | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
35 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 10 | декабрь 2016г.
36 | Розетка РА16-227 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки с заземляющими контактами серии Елизавета РА16-227 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 20 | декабрь 2016г.
37 | Розетка РА10-131-б | Розетка штепсельная одноместная открытой установки без заземляющих контактов Wessen серии Хит РА10-131-б на номинальный ток 10А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 35 | декабрь 2016г.
38 | Розетка РС16-830 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 85 | декабрь 2016г.
39 | Розетка РС10-393 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки без заземляющих контактов серии Валентина РС10-393 на номинальный ток 10А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 5 | декабрь 2016г.
40 | Розетка РА10-233 | Розетка штепсельная двухместная открытой установки белая РА10-233 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 25 | декабрь 2016г.
41 | Розетка РА16-826 | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 50 | декабрь 2016г.
42 | Розетка РА10-631 | Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА10-631 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 20 | декабрь 2016г.
43 | Розетка РА16-112Б-с | Розетка одноместная открытой установки с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками с крышкой Wessen серии Рондо РА16-112Б-с на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP44 бежевая | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
44 | Вилка В16-001 (003) | Вилка штепсельная Евро с боковым вводом(угловая) с заземляющими контактами белая В16-001 16А 250В Тип(серия)-Евро, Напряжение сети-250, Способ установки--, Номинальный ток-16, Торговая марка-разная, | НД Производителя | шт | 80 | декабрь 2016г.
45 | Вилка В16-005 | Вилка штепсельная с боковым вводом с заземляющими контактами белая В16-005 16А IP20 | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
46 | Вилка штепсельная В16-005/1Р20 | Вилка штепсельная В16-005/1Р20 Uн 220в 2-х полюсная | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 10 | декабрь 2016г.
47 | Розетка 16А 220В о/п евро | Розетка 16А 220В о/п евро | НД Производителя | шт | 60 | декабрь 2016г.
48 | Патрон Е27 УК-02 | Патрон подвесной керамический белый Е27 УК-02 4А 250В тип крепления крюк | НД Производителя | шт | 20 | декабрь 2016г.
49 | Патрон Е40 Д-013 | Патрон подвесной керамический белый Е40 Д-013 16А 415В | НД Производителя | шт | 50 | декабрь 2016г.
50 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 220 | декабрь 2016г.
51 | Патрон Е27 Н-12П | Патрон подвесной карболитовый Е27 Н-12П 4А 250В крепление за резьбовой ввод М12 | НД Производителя | шт | 20 | декабрь 2016г.
52 | Патрон фарфоровый Е-40 | Патрон фарфоровый Е-40 | НД Производителя | шт | 52 | декабрь 2016г.
53 | Выключатель А16-038 | Выключатель одноклавишный открытой проводки А16-038 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 45 | декабрь 2016г.
54 | Выключатель С56-034 | Выключатель двухклавишный скрытой установки С56-034 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
55 | Выключатель С16-031 | Выключатель одноклавишный скрытой установки С16-031 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
56 | Выключатель А56-006 6А 250В | Выключатель двухклавишный открытой проводки А56-006 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 35 | декабрь 2016г.
57 | Выключатель 1 ОП | Выключатель 1 ОП | НД Производителя | шт | 40 | декабрь 2016г.
58 | Выключатель 2кл 10А 250в евро с/у | Выключатель 2кл 10А 250в евро с/у | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
59 | Стартер 80С-220-3 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220В 80С-220-3 в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 500 | декабрь 2016г.
60 | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220-240В в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 100 | декабрь 2016г.
61 | Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В | Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В к люминесцентной лампе | НД Производителя | шт | 100 | декабрь 2016г.
62 | Прожектор ИО 04-1500-05ХЛ1 IP54 | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1500-05 1500Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
63 | Прожектор ИО 04-1000-05ХЛ1 IP54 | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1000-05 1000Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
64 | Прожектор LL-261 Feron 1LED 20Вт | Прожектор светодиодный переносной LL-261 Feron мощность 20Вт количество светодиодов 1LED размер 210х320х200мм цвет свечения дневной(6500К) световой поток 2000Лм степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 6 | декабрь 2016г.
65 | Светильник ПСХ 60-002 | Светильник под лампу накаливания для общего или вспомогательного освещения производственных и сельскохозяйственных помещений ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
66 | Светильник СГГ-5М.О5 ИЗУ | Светильник взрывозащищенный шахтный головной с герметичной аккумуляторной батареей СГГ-5М под рудничную лампу накаливания Р3,75-1+0,5 климатического исполнения О5 с зарядным устройством ИЗУ | НД Производителя | шт | 16 | декабрь 2016г.
67 | Светильник НСП 02-100-001 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-001 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 30 | декабрь 2016г.
68 | Светильник ПРО48 | Светильник светодиодный ПРО48 количество светодиодов 60 для производственных помещений мощность светодиодов 48Вт | НД Производителя | шт | 30 | декабрь 2016г.
69 | Вилка "Евро" 16 А | Вилка "Евро" 16 А | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016г.
70 | Выключатель ВА10-7023 | Выключатель одноклавишный наружной установки ВА10-7023 10А 250В IP20 | НД Производителя | шт | 12 | декабрь 2016г.
71 | Выключатель ВА10-7023 | Выключатель двухклавишный для наружной установки ВА10-7023, 10 А, 250 В, IP20. Производитель POWERMAN артикул 1162246 | ГОСТ Р 51324.1-99 | шт | 12 | декабрь 2016г.
72 | Удлинитель У10-026 IР44 | Удлинитель с 5 розетками силовой с индекацией У10-026 степень защиты IР44 длина 30м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
73 | Удлинитель УЭ10 | Удлинитель с 3 розетками УЭ10 ПВС 3х5,0 длина 5м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 1 | декабрь 2016г.
74 | Удлинитель УХ 1-25 | Удлинитель с 3 розетками на пластиковой катушке УХ 1-25 длина 25м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 1 | декабрь 2016г.
75 | Удлинитель ВЕМ-250 | Удлинитель с 4 розетками с заземлением на пластиковой катушке с проводом с вилкой с заземлением ВЕМ-250 длина 50м 16А 220В 3500Вт |  | шт | 14 | декабрь 2016г.
76 | Удлинитель 15м 4 розетки | Удлинитель 15м 4 розетки | НД Производителя | шт | 2 | декабрь 2016г.
77 | Удлинитель WKP10-16-04-50 ИЭК | Удлинитель катушка переносная WKP10-16-04-50 ИЭК УК50 длинна провода 50м марка ПВС 3x1,5мм2 максимальная нагрузка при намотанном проводе 1,2кВт при размотанном 3,5кВт диаметр штыря вилки 4,8мм максимальное рабочее напряжение 250В AC частота питающей сети 50Гц | НД Производителя | шт | 2 | декабрь 2016г.
78 | Кронштейн 101279к | Кронштейн настенный металический 101279к для крепления огнетушителя | НД Производителя | шт | 5 | декабрь 2016г.
Лот№2:
Общее название продукции: поставка ЭУИ, Светотехника для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Срок поставки: декабрь 2016г. - февраль 2017г.
1 | Аппарат ДНаТ/МГЛ NaHJ 250.204 | Аппарат пускорегулирующий встраиваемый ДНаТ/МГЛ NaHJ 250.204 мощностью 250Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц | НД Производителя | шт | 4 | февраль 2017г.
2 | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220-240В в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 50 | февраль 2017г.
3 | Прожектор ГО04-150-001 | Прожектор ГО04-150-001 со встроенным компенсированным ПРА IP65 | НД Производителя | шт | 10 | февраль 2017г.
4 | Светильник 4138150 Rittal | Светильник 4138150 Rittal цоколь G13 W/T8 степень защиты IP20 MarkVI-e количество ламп 1 мощность ламп 13Вт дверной выключатель вместе с монтажным комплектом для шкафов управления | НД Производителя | шт | 3 | февраль 2017г.
5 | Светильник СДП39 | Светильник светодиодный СДП39 для промышленных помещений одвесной на трос или на крюк мощность ламп 37Вт количество ламп 56 светодиодов степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 20 | февраль 2017г.
6 | Светильник ЛСП 2х36 Айсберг IP65 с ЭПРА SAN | Светильник ЛСП 2х36 Айсберг степень защиты IP65 пускорегулирующая аппаратура ЭПРА оптическая часть SAN(стиролакрилонитрил) для двух люминисцентных ламп 2х36Вт цоколь G13 | НД Производителя | шт | 50 | февраль 2017г.
7 | Светильник РСП-05-250-732 | Светильник РСП-05-250-732 под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий 250Вт цоколь E40 с защитным стеклом встроенным ЭПРА подвесом на крюк степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 5 | февраль 2017г.
8 | Патрон-переходник LH40-27L Uniel | Патрон-переходник LH40-27L Uniel позволяет использовать люминесцентные лампы с цоколем Е27 в патронах типоразмера Е40 максимальная мощность ламп не более 120Вт | НД Производителя | шт | 20 | февраль 2017г.
9 | Прожектор ПЗМ-35 | Прожектор заливающего света с металлическим отражателем под лампу накаливания ПЗМ-35 500Вт | НД Производителя | шт | 4 | 01.02.2017 - 01.05.2017
10 | Арматура светосигнальная АСКМ-4 | Арматура светосигнальная АСКМ-4 | НД Производителя | шт | 100 | 01.02.2017 - 01.05.2017
11 | Стартер S10 | Стартер S10 для трубчатых люминисцентных ламп 4-65Вт 220-240В | НД производителя | шт | 400 | 01.02.2017 - 01.05.2017
12 | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В | НД Производителя | шт | 400 | 01.02.2017 - 01.05.2017
13 | Аппарат 1И250ДРЛ44-017/003 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 250Вт независимого исполнения 1И250ДРЛ44-017/003 климатического исполнения УХЛ1 | ТУ 16-535.655-79 | шт | 21 | 01.02.2017 - 01.05.2017
14 | Светильник РСП 05-700-032 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 05-700-032 700Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом и отражателем без вентиляционных отверстий с подвесом на крюк степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 10 | 01.02.2017 - 01.05.2017
15 | Светильник НСП 09-200/IP51-05 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 09-200/IP51-05 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рифленным колпаком из оптического закаленного стекла и сеткой степени защиты IP51 климатического исполнения УХЛ2 |  | шт | 250 | 01.02.2017 - 01.05.2017
16 | Светильник ARS/R 418(595) ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный встраиваемый с зеркальной экранирующей решеткой ARS/R 418 4х18Вт 220В 595х595мм под трубчатые лампы T8 G13 с электронным ПРА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-002-44919750-07 | шт | 10 | 01.02.2017 - 01.05.2017
17 | Светильник РКУ 06-250-001 с ПРА | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 06-250-001 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с ПРА | НД Производителя | шт | 12 | 01.02.2017 - 01.05.2017
18 | Светильник ЛСП80-2х36-211 | Светильник подвесной промышленный ЛСП80-2х36-211 для 2 люминесцентных ламп 36Вт степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 40 | 01.02.2017 - 01.05.2017
19 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 50 | 01.02.2017 - 01.05.2017
20 | Розетка РС16-272 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющим контактом серии Елизавета РС16-272 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 50 | 01.02.2017 - 01.05.2017
21 | Розетка РС16-830 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 50 | 01.02.2017 - 01.05.2017
22 | Розетка РА10-386 | Розетка штепсельная двухместная открытой установки с монтажной пластиной Москвичка РА10-386 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 100 | 01.02.2017 - 01.05.2017
23 | Розетка РА16-826 | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 50 | 01.02.2017 - 01.05.2017
24 | Розетка РА16-638 | Розетка штепсельная Евро одноместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-638 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 70 | 01.02.2017 - 01.05.2017
25 | Вилка В10-753 | Вилка штепсельная с боковым вводом с заземляющими контактами белая В10-753 10А 250В | НД Производителя | шт | 110 | 01.02.2017 - 01.05.2017
26 | Розетка РШ2-23-6УХЛ4 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки РШ2-23-6УХЛ4 6А 250В IP44 | НД Производителя | шт | 35 | 01.02.2017 - 01.05.2017
27 | Вилка В6-011 6А 250В | Вилка штепсельная с боковым вводом с заземляющими контактами белая В6-011 6А 250В | НД Производителя | шт | 110 | 01.02.2017 - 01.05.2017
28 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 210 | 01.02.2017 - 01.05.2017
29 | Патрон Е27Н10П | Патрон подвесной карболитовый Е27Н10П под трубку с резьбой М10 | НД Производителя | шт | 210 | 01.02.2017 - 01.05.2017
30 | Патрон СР-800Е27 Comtech | Патрон подвесной СР-800Е27 Comtech Е27 материал корпуса фарфор под 2 винта М3 | НД Производителя | шт | 140 | 01.02.2017 - 01.05.2017
31 | Выключатель А16-008 6А 250В | Выключатель одноклавишный открытой проводки А16-008 6А 250В IP44 белый | НД Производителя | шт | 55 | 01.02.2017 - 01.05.2017
32 | Выключатель А56-006 6А 250В | Выключатель двухклавишный открытой проводки А56-006 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 45 | 01.02.2017 - 01.05.2017
33 | Выключатель А16-042 6А 250В | Выключатель одноклавишный открытой проводки А16-042 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 70 | 01.02.2017 - 01.05.2017
34 | Светильник ЖКУ 15-250-101БУ1 | Светильник под натриевую газоразрядную лампу ДНаТ консольный для наружного освещения ЖКУ 15-250-101Б 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения У1 | НД Производителя | шт | 5 | 01.02.2017 - 01.05.2017
35 | Светильник ARS/S 436 | Светильник люминесцентный потолочный накладной с зеркальной экранирующей решеткой белого цвета ARS/S 436 4х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 12 | 01.02.2017 - 01.05.2017
36 | Выключатель LK60 860104 Экопласт | Выключатель одноклавишный скрытой установки белый LK60 860104 Экопласт ток 16А напряжение 250В | НД Производителя | шт | 50 | 01.02.2017 - 01.05.2017
37 | Выключатель LK60 861104 Экопласт | Выключатель двухклавишный скрытой проводки белый LK60 861104 Экопласт ток 16А напряжение 250В | НД Производителя | шт | 50 | 01.02.2017 - 01.05.2017
38 | Рамка LK60-864104 | Рамка одноместная на выключатель LK60-864104 | НД Производителя | шт | 100 | 01.02.2017 - 01.05.2017
39 | Светильник ARS/S 236 белый ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный накладной с зеркальной экранирующей решеткой белого цвета ARS/S 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 белый | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 15 | 01.02.2017 - 01.05.2017
40 | Прожектор PFL-SMD 70Вт | Прожектор светодиодный PFL-SMD мощность 70Вт | НД Производителя | шт | 2 | 01.12.2016 - 20.01.2017
41 | Прожектор ДО-50w | Прожектор светодиодный ДО-50w 1LED 6500K 6500Лм IP66(LL-275) | НД Производителя | шт | 10 | 01.12.2016 - 20.01.2017
42 | Прожектор ДО-20w арт.94614 | Прожектор светодиодный черный ДО-20w артикул 94614 6000К 1400Лм IP65 | ТУ 3461-006-44919750-07 | шт | 10 | 01.12.2016 - 20.01.2017
43 | Светильник GL-AT600 GARWIN | Светильник переносной аккумуляторный GL-AT600 GARWIN со сверхмощным кластерным светодиодом | НД Производителя | шт | 3 | 01.12.2016 - 20.01.2017
44 | Прожектор СДО-12v-50Вт | Прожектор светодиодный СДО-12v-50Вт напряжение 12В мощность 50Вт световой поток 5000Лм класс защиты IP67 | НД Производителя | шт | 10 | 01.12.2016 - 20.01.2017
45 | Розетка ВЕМ 10-008 Bemis | Розетка кабельная ВЕМ 10-008 Bemis напряжение сети 220В номинальный ток 16А | НД Производителя | шт | 7 | 01.12.2016 - 20.01.2017
46 | Вилка арт.015-6 PCE | Вилка кабельная переносная артикул 015-6 PCE 3P+E+N степень защиты IP44 номинальный ток 16А напряжение сети 400В | НД Производителя | шт | 5 | 01.12.2016 - 20.01.2017
47 | Розетка арт.225-6 PCE Twist | Розетка кабельная переносная артикул 225-6 PCE Twist 3P+E+N степень защиты IP44 напряжение сети 400В номинальный ток 32А | НД Производителя | шт | 7 | 01.12.2016 - 20.01.2017
48 | Розетка арт.215-6 PCE Twist | Розетка кабельная переносная артикул 215-6 PCE Twist 3P+E+N степень защиты IP44 напряжение сети 400В номинальный ток 16А | НД Производителя | шт | 7 | 01.12.2016 - 20.01.2017
49 | Вилка арт.025-6 PCE | Вилка кабельная переносная артикул 025-6 PCE 3P+E+N степень защиты IP44 номинальный ток 32А напряжение сети 400В | НД Производителя | шт | 7 | 01.12.2016 - 20.01.2017
50 | Вилка арт.BEM 10-007 BEMIS | Вилка однофазная кабельная прямая артикул BEM 10-007 BEMIS номинальный ток 16А напряжение сети 220В в резиновой изоляции | НД Производителя | шт | 7 | 01.12.2016 - 20.01.2017
51 | Удлинитель ВЕМ-250 | Удлинитель с 4 розетками с заземлением на пластиковой катушке с проводом с вилкой с заземлением ВЕМ-250 длина 50м 16А 220В 3500Вт |  | шт | 3 | 01.12.2016 - 20.01.2017
52 | Удлинитель 9131T48263RU РСЕ | Удлинитель 9131T48263RU РСЕ 4 розетки с заземлением на пластиковой катушке и провод с вилкой с заземлением провод КГ 3х2,5 напряжение 220В 50Гц номинальный ток 16А длина 30м | НД Производителя | шт | 1 | 01.12.2016 - 20.01.2017
53 | Удлинитель 9131T48253RU РСЕ | Удлинитель 9131T48253RU РСЕ 4 розетки с заземлением на пластиковой катушке и провод с вилкой с заземлением провод КГ 3х2,5 напряжение 220В 50Гц номинальный ток 16А длина 50м | НД Производителя | шт | 1 | 01.12.2016 - 20.01.2017
54 | Удлинитель H07RN-F 5G4 XTREM | Удлинитель H07RN-F 5G4 XTREM 30м розетка CEE 32A/5P вилка CEE 32A/5P степень защиты IP44 | НД Производителя | шт | 1 | 01.12.2016 - 20.01.2017
55 | Удлинитель H07RN-F 5G4-16A XTREM | Удлинитель H07RN-F 5G4 XTREM 30м розетка CEE 16A/5P вилка CEE 16A/5P степень защиты IP44 | НД Производителя | шт | 1 | 01.12.2016 - 20.01.2017
56 | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В | НД Производителя | шт | 300 | 01.12.2016-01.06.2017
57 | Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В | Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В к люминесцентной лампе | НД Производителя | шт | 300 | 01.12.2016-01.06.2017
58 | Светильник ЛСПО1 2х40 IP54 | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий ЛСПО1 2х40Вт 220В степень защиты IP54 | ОСТ 16-0.535.033-78 | шт | 20 | 01.12.2016-01.06.2017
59 | Светильник НПП 03-100-001 IP64 | Светильник под лампну накаливания потолочный для промышленных и производственных зданий НПП 03-100-001 100Вт цоколь E27 степени защиты IP64 | НД Производителя | шт | 20 | 01.12.2016-01.06.2017
60 | Светильник РКУ 06-125-001 с ПРА | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 06-125-001 125Вт 220В 50Гц цоколь E27 с ПРА | НД Производителя | шт | 5 | 01.12.2016-01.06.2017
61 | Светильник РКУ 06-250-001 с ПРА | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 06-250-001 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с ПРА | НД Производителя | шт | 6 | 01.12.2016-01.06.2017
62 | Светильник ЛСУ-1 ПВС 30м | Светильник переносной ЛСУ-1 ПВС длина 30м степень защиты IP20 количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 6 | 01.12.2016-01.06.2017
63 | Светильник ЛСУ-2/3 ПВС 20м 36/42 | Светильник переносной ЛСУ-2/3 ПВС длина 20м 36/42 степень защиты IP20 количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 6 | 01.12.2016-01.06.2017
64 | Светильник СДБ12Х-1600М-Н-54(AC/DC) Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-Н-54 Астарта мощность ламп 15Вт количество ламп 1 способ установки на стену или потолок для подъездов и наружного освещения степень защиты IP54 напряжение 220В постоянного и переменного тока(АС/DC) | НД Производителя | шт | 14 | 01.12.2016-01.06.2017
65 | Светильник СДБ12Х-1600М-П-54(AC/DC) Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-П-54 Астарта напряжение 220В переменного и постоянного тока для подъездов и наружного освещения количество ламп 1 мощность ламп 15Вт способ установки подвесное на крюк или трубу степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 18 | 01.12.2016-01.06.2017
66 | Удлинитель 50 м | Удлинитель 50 м | НД Производителя | шт | 4 | 01.12.2016-01.06.2017
67 | Удлинитель 30 м | Удлинитель 30 м | НД Производителя | шт | 2 | 01.12.2016-01.06.2017
68 | Удлинитель 25м (2х0,75) | Удлинитель 25м (2х0,75) | НД Производителя | шт | 1 | 01.12.2016-01.06.2017
69 | Удлинитель на катушке 4х30М | Удлинитель на катушке 4х30М | НД Производителя | шт | 1 | 01.12.2016-01.06.2017
Лот№3:
Общее название продукции: поставка ЭУИ, Светотехника для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».
Срок поставки: декабрь 2016г. - февраль 2017г.
1 | Вилка ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | Вилка ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В без кожуха | НД Производителя | шт | 8 | январь-февраль 2017г.
2 | Прожектор FL6131003180 GAUSS | Прожектор светодиодный FL6131003180 GAUSS мощность 180Вт цвет свечения холодный белый световой поток 15 500Лм степень защиты IP65 напряжение 85-265В габаритные размеры 450х310х120мм | НД Производителя | шт | 10 | январь-февраль 2017г.
3 | Светильник РСП 05-700-032 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 05-700-032 700Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом и отражателем без вентиляционных отверстий с подвесом на крюк степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 9 | январь-февраль 2017г.
4 | Розетка РШ-П-2-0-IP43-01 | Розетка РШ-П-2-0-IP43-01 штепсельная трехконтактная открытой проводки серия Прима напряжение сети 250В степень защиты IP43 | НД Производителя | шт | 9 | январь-февраль 2017г.
5 | Вилка ШК 4х25-В | Вилка кабельная ШК 4х25-В | НД Производителя | шт | 3 | январь-февраль 2017г.
6 | Розетка ШК 4х25-Р | Розетка кабельная ШК 4х25-Р | НД Производителя | шт | 3 | январь-февраль 2017г.
7 | Удлинитель 25м | Удлинитель 25м | НД Производителя | шт | 6 | январь-февраль 2017г.
8 | Удлинитель 50 м | Удлинитель 50 м | НД Производителя | шт | 3 | январь-февраль 2017г.
9 | Счетчик СВН-2-02 | Счетчик времени наработки СВН-2-02 напряжение питания потоянного тока 27В потребляемая мощность 0,5Вт емкость отсчетного устройства 99999,9ч степень защиты IP65 | ТУ 25-1865.081-87 | шт | 5 | январь-февраль 2017г.
10 | Розетка арт.54158 SC-SC UPS SM Simplex | Розетка оптическая артикул 54158 SC-SC UPS SM Simplex в кросс | НД Произволителя | шт | 100 | декабрь 2016
11 | Вилка PKX16M723 Schneider Electric | Вилка PKX16M723 Schneider Electric быстрозажимное соединение номинальный ток 16А напряжение сети 220В | НД Производителя | шт | 8 | март 2017г.
12 | Вилка PKX32M735 Schneider Electric | Вилка PKX32M735 Schneider Electric быстрозажимное соединение номинальный ток 32А напряжение сети 380В | НД Производителя | шт | 8 | март 2017г.
Лот№4:
Общее название продукции: поставка ЭУИ, Светотехника для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Срок поставки: декабрь 2016г. - февраль 2017г.
1 | Вилка "Евро" 16 А | Вилка "Евро" 16 А | НД Производителя | шт | 10 | 01.12.2016г. - 01.03.2017г
2 | Вилка В6-001 | Вилка штепсельная универсальная без заземляющего контакта белая В6-001 16А 250В | НД Производителя | шт | 6 | 01.12.2016г. - 01.03.2017г
3 | Патрон Е27 подвесной | Патрон Е27 подвесной | НД Производителя | шт | 400 | 01.12.2016г. - 01.03.2017г
4 | Патрон Е-27 настенный | Патрон Е27 настенный | НД Производителя | шт | 120 | 01.12.2016г. - 01.03.2017г
5 | Патрон фарфоровый Е-40 | Патрон фарфоровый Е-40 | НД Производителя | шт | 80 | 01.12.2016г. - 01.03.2017г
6 | Выключатель С-1-6-17-6УХЛ4 | Выключатель однополюсной для скрытой проводки С-16-067-б | НД Производителя | шт | 10 | 01.12.2016г. - 01.03.2017г
7 | Фонарик карманный АФ-0-009 | Фонарик карманный АФ-0-009 | НД Производителя | шт | 2 | декабрь 2016г.
8 | Зажим UZV3-003-04 ИЭК | Зажим винтовой UZV3-003-04 ИЭК ЗВИ-3 1,0-2,5мм2 12 пар | НД Производителя | шт | 100 | декабрь 2016 - январь 2017
9 | Коробка распаечная для открытой проводки ПВХ 100х100мм | Коробка распаечная для открытой проводки ПВХ 100х100мм | ГОСТ 50043.6-2000 | шт | 35 | декабрь 2016 - январь 2017
10 | Коробка КС-4 Н00005180 | Коробка соединительная КС-4 Н00005180 на 4 пары контактов 40х40х20мм | НД Производителя | шт | 150 | декабрь 2016 - январь 2017
11 | Светильник ЛПО 97-2х40-016Н | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий ЛПО 97-2х40-016Н 2х40Вт 220В степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | НД Производителя | шт | 2 | декабрь 2016 - январь 2017
12 | Светильник НСП 02-100-003 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-003 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016 - январь 2017
13 | Светильник НСП 02-200-001 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-200-001 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 11 | декабрь 2016 - январь 2017
14 | Светильник НСП 02-100-001 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-001 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 15 | декабрь 2016 - январь 2017
15 | Светильник РКУ 23-400-002 | Светильник РКУ 23-400-002 Способ установки-консольный, Назначение-для наружного освещения, Мощность ламп-400, Количество ламп-0, Тип источника света(лампы)-ДРЛ, Степень защиты-IP54, | НД Производителя | шт | 8 | декабрь 2016 - январь 2017
16 | Светильник НСП 41-200-001 IP52 12Вт 220В | Светильник НСП-41-200-001 степень защиты IP52 мощность 12В без защитной сетки размеры 300х190мм рассчитан на работу в сети переменного тока частотой 50Гц напряжением 220В климатическое исполнение УХЛ2 способ крепления на крюк | НД Производителя | шт | 20 | декабрь 2016 - январь 2017
17 | Светильник Street-120/65W ECO | Светильник уличный светодиодный Street-120/65W ECO | НД Производителя | шт | 38 | декабрь 2016 - январь 2017
18 | Светильник СДВ12К-660М-К-65 Астарта | Светильник красный СДВ 12К-660М-К-65 Астарта количество светодиодов 12 световой поток 660Лм с консольным креплением на трубу степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 10 | декабрь 2016 - январь 2017
19 | Светильник ЛСП 24У250-644 | Светильник подвесной люминисцентный ЛСП 24У250-644 количество ламп 2 мощность ламп 250Вт степень защиты IP20 для промышленных и производственных зданий | НД Производителя | шт | 12 | декабрь 2016 - январь 2017
Лот№5:
Общее название продукции: поставка ЭУИ, Светотехника для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Срок поставки: декабрь 2016г. - февраль 2017г.
1 | Коробка КЗНС-16 | Коробка соединительная КЗНС-16 с наборными зажимами для присоединения жил проводов и кабелей сечением 1,5-6мм2 номинальное напряжение 660/440В номинальный ток 16А количество клеммных зажимов 16 степень защиты IP65 | ТУ 34-43-10952-85 | шт | 5 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
2 | Прожектор ПЗМ-35 IP23 УХЛ1 | Прожектор заливающего света под лампу накаливания ПЗМ-35 500Вт цоколь E40 с металлическим отражателем диаметром 35мм степени защиты IP23 климатического исполнения УХЛ1 | ГОСТ 6047-90 | шт | 1 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
3 | Светильник Алтай-С70 IP64 | Светильник светодиодный Алтай-С70 степень защиты IP64 ламп 1 мощность ламп 76Вт | НД Производителя | шт | 15 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
4 | Светильник СДБ12Х-1600М-С-65 Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-С-65 Астарта мощность ламп 15Вт количество ламп 1 способ установки на стену или потолок для подъездов и наружного освещения степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 30 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
5 | Светильник ИКПО9У-50-004 | Светильник станочный ИКПО9У-50-004 для наружного освещения | НД Производителя | шт | 6 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
6 | Светильник СДБ12Х-1600М-П-54(AC/DC) Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-П-54 Астарта напряжение 220В переменного и постоянного тока для подъездов и наружного освещения количество ламп 1 мощность ламп 15Вт способ установки подвесное на крюк или трубу степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 40 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
7 | Светильник СДП39 | Светильник светодиодный СДП39 для промышленных помещений одвесной на трос или на крюк мощность ламп 37Вт количество ламп 56 светодиодов степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 30 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
8 | Арматура светосигнальная АСКМ-4 | Арматура светосигнальная АСКМ-4 | НД Производителя | шт | 10 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
9 | Арматура сигнальная АС-220 | Арматура сигнальная АС-220 | НД Производителя | шт | 10 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
10 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 20 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
11 | Розетка РА10-631 | Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА10-631 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 20 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
12 | Розетка РА16-133-б | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом Wessen серии Хит РА16-133-б на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 20 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
13 | Розетка РС16-635 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-635 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 20 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
14 | Вилка электр.с/з бел.с ушком 16А А112 | Вилка электр.с/з бел.с ушком 16А А112 | НД Производителя | шт | 100 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
15 | Патрон Е40 Д-013 | Патрон подвесной керамический белый Е40 Д-013 16А 415В | НД Производителя | шт | 20 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
16 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 150 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
17 | Патрон Е-27 настенный | Патрон Е27 настенный | НД Производителя | шт | 20 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
18 | Патрон фарфоровый Е-40 | Патрон фарфоровый Е-40 | НД Производителя | шт | 40 | ноябрь 2016г. - апрель 2017г.
1 | Светильник НСП 41-200-003 IP52 12В | Светильник НСП-41-200-001 степень защиты IP52 12В c защитной сеткой размер 315х190мм рассчитан на работу в сети переменного тока частотой 50Гц климатическое исполнение УХЛ2 способ крепления на крюк | НД Производителя | шт | 6 | январь 2017г.
2 | Светильник ИКПО9У-50-004 | Светильник станочный ИКПО9У-50-004 для наружного освещения | НД Производителя | шт | 6 | январь 2017г.
* или аналоги