## Лист1
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д.Д. Кузаков
Отдел тепломеханического оборудования | [15 empty] | "_____" _______________2016 г.
Заявка-спецификация № 124 от 20.10.2016г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
2 этап строительства "Узел приёма топлива" в рамках реализации проекта "Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Ед. изм. | Масса, (тн) | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | [15 empty] | Ведущий инженер-технолог отдела ОТМО филиал "Березовкий" ООО "Юнипро Инжиниринг" В.М. Косов Тел.8-965-902-82-03 | Монтаж систем гидроуборки BG3-01UEC-###-WK-05_Изм2, теплоснабжения BG3-01UEC-SAC-HV-12_Изм3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 | кран шаровой под приварку Ду15 Ру16 | Ст20 |  |  | Арт 284 403 | шт. | 50 | тн | 0.04
2 | кран шаровой под приварку Ду20 Ру16 | Ст20 |  |  | Арт 284 405 | шт. | 50 | тн | 0.055
3 | Анкер фундаментный с распорным конусом с гайкой и шайбой | HILTI |  |  | HSA M12x100 20/5/- Артикул #2004155 | шт. | 400 | тн | 0.48
4 | Отвод 90 ø219х6 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | тн | 45
5 | Отвод 90 ø273х7 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | тн | 27
6 | Отвод 45 ø219х6 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 6 | тн | 0.045
7 | Отвод 45 ø273х7 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | тн | 0.0272
8 | Отвод 90 короткий Ду20х2 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 100 | тн | 0.0081
9 | Отвод 90 короткий Ду15х2 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 570 | тн | 0.0399
10 | Отвод 90 короткий Ду20х2 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 500 | тн | 0.0405
11 | Отвод 90 короткий Ду25х2 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 105 | тн | 0.01575
12 | Отвод 90 короткий Ду32х2 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 110 | тн | 0.033
13 | Отвод 90 короткий Ду40х2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 210 | тн | 0.084
14 | Отвод 90 короткий Ду50х2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 215 | тн | 0.1075
15 | Отвод 90 короткий Ду65х3 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 20 | тн | 0.02
16 | Отвод 90 короткий Ду80х3,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 20 | тн | 0.028
17 | Отвод 90 короткий Ду100х4 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 20 | тн | 0.05
18 | Переход К 20x15x2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 30 | тн | 0.0045
19 | Переход К 32x15x2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.0018
20 | Переход К 25x20x2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 15 | тн | 0.0027
21 | Переход К 50x20x3 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.002
22 | Переход К 32x25x2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.002
23 | Переход К 40x25x2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.002
24 | Переход К 40x32x2,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.003
25 | Переход К 50x40x3,0 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 20 | тн | 0.012
26 | Переход К 80x50x3,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.01
27 | Переход К 80x65x3,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.002
28 | Переход К 100x80x4,0 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.002
29 | Переход К 65x50x3,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | тн | 0.005
30 | Тройник равнопроходный 20x2,3 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 45 | тн | 0.009
31 | Тройник равнопроходный 25x2,6 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 15 | тн | 0.0045
32 | Тройник равнопроходный 57x3 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 10 | тн | 0.004
33 | Тройник равнопроходный 76х3,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 10 | тн | 0.008
34 | Тройник равнопроходный 89х3,5 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 10 | тн | 0.015
35 | Тройник равнопроходный 108х4 | Ст20 |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 10 | тн | 0.022
ИТОГО: | [8 empty] | 73.1854
|  | Зам. Директора по капитальному строительству | [8 empty] | А.Н. Харин
|  | Начальник службы строительного надзора и технического надзора | [8 empty] | В.А. Новокрещенов
|  | Начальник ОЗиСЛ | [8 empty] | Н.Н. Неволина
|  | Начальник ОТМО | [8 empty] | С.А. Карбышев
|  | Ведущий инженер-технолог ОТМО | [8 empty] | В.М. Косов
|  | Ведущий инженер ОТМО | [8 empty] | М.Ю. Валишина
[14 empty] | #REF! | #REF!