## Лист1
Лот №1 СуГРЭС-2 Приложение №1 |  | срок поставки до 31.03.2017г.
№ п/п | Наименование | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | К-во
1 | Букса 1230737 | Букса 1230737 электромагнитного выключателя системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 2
2 | Валик 1155476 | Валик 1155476 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
3 | Валик 1161536 | Валик 1161536 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
4 | Втулка 1127174 | Втулка 1127174 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 2
5 | Втулка 1154156 | Втулка 1154156 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 2
6 | Втулка 1154159 | Втулка 1154159 блока золотников регулятора скорости системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
7 | Втулка 1155444 | Втулка зубчатая 1155444 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
8 | Втулка 1194806 | Втулка зубчатая 1194806 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
9 | Втулка 1219835 | Втулка направляющая 1219835 регулирующего клапана среднего давления системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
10 | Втулка 1238085 | Втулка 1238085 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
11 | Втулка 1253855 | Втулка направляющая 1253855 парового сбросного клапана тубины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
12 | Гайка 11.7923.027(64.7923.027) | Гайка колпачковая 11.7923.027(64.7923.027) М48-6Н материал 20Х1М1Ф1Тр деталь блока коробок клапанов ВД А-1325191СБ | НД Производителя | шт | 40
13 | Гайка 12.7923.135 | Гайка колпачковая 12.7923.135 М76 марка 20Х1М1Ф1Тр деталь коробки клапана автоматического затвора ЦСД А-1264725СБ | НД Производителя | кг | 190
14 | Гайка 1219836 | Гайка упорная 1219836 регулирующего клапана среднего давления системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
15 | Гайка 1219837 | Гайка разгрузочного клапана 1219837 регулирующего клапана среднего давления системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
16 | Гайка 1238084 | Гайка 1238084 парового стопорного клапана высокого давления турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
17 | Гайка 1253853 | Гайка разгрузочного клапана 1253853 парового сбросного клапана тубины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
18 | Гайка 1253854 | Гайка упорная 1253854 парового сбросного клапана тубины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
19 | Золотник 1236366 | Золотник 1236366 электромагнитного выключателя системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 2
20 | Клапан 1238082 | Клапан 1238082 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
21 | Клапан 1253851 | Клапан сбросной 1253851 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
22 | Клапан 1253852 | Клапан разгрузочный 1253852 парового сбросного клапана тубины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
23 | Клапан Б-1253850 ГПП Ф 325 | Клапан сбросной Б-1253850 ГПП Ф 325 к турбине К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
24 | Клапан Г-1219833 | Клапан разгрузочный Г-1219833 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
25 | Кольцо В-1297355 | Кольцо уплотнительное диаф.2-4 ст.(с короткими латунными усами) ч.В-1297355 | НД Производителя | шт | 18
26 | Кольцо В-1299841 | Кольцо уплотнительное 1 диаф.5 ступ.(с короткими латунными усами) ч.В-1299841 | НД Производителя | шт | 6
27 | Корпус 1236376 | Корпус 1236376 электромагнитного выключателя системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 2
28 | Маховик 1205834 | Маховик 1205834 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
29 | Пружина 1230735 | Пружина 1230735 электромагнитного выключателя системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 2
30 | Пружина 1294266-05СБ ЛМЗ | Пружина плоская с установочным пальцем 1294266-05СБ ЛМЗ | НД Производителя | шт | 96
31 | Свеча 1323698 | Свеча 1323698 сервомотора стопорного клапана высокого давления системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 16
32 | Тарелка Г-1185624 | Тарелка Г-1185624 клапана РКСД к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
33 | Шайба 1137629 | Шайба шаровая 1137629 парового сбросного клапана турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
34 | Шайба Д-1219838 | Шайба шаровая Д-1219838 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
35 | Шестерня 1128058 | Шестерня 1128058 блока золотников регулятора скорости системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
36 | Шестерня 1154161 | Шестерня 1154161 блока золотников регулятора скорости системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
37 | Шестерня 1155477 | Шестерня 1155477 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
38 | Шестерня Д-1127173 | Шестерня Д-1127173 сталь 45 блока золотников регулятора скорости турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 1
39 | Шпилька 39.7850.555 20Х1М1Ф1Тр | Шпилька 39.7850.555 сталь 20Х1М1Ф1Тр(ЭП-182) М76х4х440 внутреннего корпуса ЦСД | НД Производителя | шт | 11
40 | Штифт 1134139 | Штифт 1134139 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
41 | Штифт 12.4101.142 | Штифт 12.4101.142 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1
42 | Штифт 12.4101.197 | Штифт 12.4101.197 МУТ системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 5
43 | Водило 1154160 | Водило 1154160 к К-800-240-5 | НД Производителя | шт | 1