Спецификация:

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик МВ-43-10-ГН/0,5 с ТМК-224-43 | Датчик вибрации МВ-43-10-ГН/0,5 с преобразователем ТМК-224-43 длина кабеля 10м | НД Производителя | шт | 3 |
| 2 | Датчик ТМК-161-10-0,7-115/136-SR50 с ТМК-266 | Датчик относительной вибрации ротора генератора ТМК-161-10-0,7-115/136-SR50 с преобразователем ТМК-266 | НД Производителя | шт | 3 |
| 3 | Датчик ТМК-121 с ТМК-224-121 | Датчик абсолютной вибрации ТМК-121 с преобразователем ТМК-224-121 | НД Производителя | шт | 3 |
| 4 | Датчик ТМК-161-10-0,7/6,3РС-45/66-В с ТМК-266 | Датчик относительной вибрации ротора генератора ТМК-161-10-0,7/6,3РС-45/66-В с преобразователем ТМК-266 | НД Производителя | шт | 1 |
| 5 | Комплект ТМК-161-16-6,3 ТМК-266 ТМК-361ОС | Комплект канала осевого сдвига датчик(ТМК-161-16-6,3) преобразователь(ТМК-266) контроллер(ТМК-361ОС) | НД Производителя | к-т | 3 |
| 6 | Комплект ТМК-161-10-0,7/6,3РС-45/66-В ТМК-266 ТМК-361ИВ | Комплект канала искривления вала датчик(ТМК161-10-0,7/6.3РС-45/66-В) преобразователь (ТМК-266) контроллер (ТМК-361ИВ) | НД Производителя | к-т | 1 |