## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация №145 от 18.01.2017 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта. Панч-лист п.47
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Срок поставки | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12
1 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 6.823 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
2 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 3.791 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
3 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 1.194 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
4 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 0.252 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
5 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 2.138 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
6 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS 10х2,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 9.8 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
7 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS 5х4,0 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 3.6 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
8 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS 5х1,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 0.036 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
9 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 0.643 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
10 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 0.63 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
11 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | ТУ 16.К180-038-2012 | км. | 1.1 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
12 | Кабель симметричный парной скрутки, пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм2, с изоляцией из сплошного полиэтилена | КВПнг(А)-LS-5e 4x2x0,52 | ТУ16.К99-014-2004 | км. | 0.31 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
13 | Кабель симметричный парной скрутки, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 мм2 с изоляцией из ПВХ пластиката, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката | КПСВЭВ 2x2x0,5 | ТУ 16.К99-002-2003 | км. | 0.03 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
14 | Провод гибкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | ПВСнг(А)-LS 3х1,5 | ТУ 16.К01-49-2005 | км. | 0.04 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
15 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридных композиций, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | ВВГЭнг-LS 3х4ок(n,pe)-0,66 | ТУ 16.К180-025-2010 | км. | 0.195 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
16 | Магистральный оптический кабель, с диэлектрическим центральным элементом, с полимерной внутренней оболочкой, без защитных покровов, с полиэтиленовой оболочкой, с 8-ми многомодовыми (50/125 мкм) оптическими волокнами, число модулей - 2, число оптических волокон в модуле - 4, максимально допустимая растягивающая нагрузка - 1,5 кН | ДПО-П-08М (2x4)-1,5 кН |  | км. | 1.72 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
17 | Кабель огнестойкий для пожарной сигнализации с медными жилами, в изоляции из огнестойкой кремнийорганической резины и оболочке их негорючего ПВХ пластиката с пониженным дымовыделением | КПКВнг(А)-FRLS 2x2x0,75 |  | км. | 0.12 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
18 | Провод гибкий с медными жилами с изоляцией поливинилхлоридного пластиката | ПВ-3 1x1,5 | ГОСТ 6323-79 | км. | 0.1 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
19 | Провод гибкий с медными жилами с изоляцией поливинилхлоридного пластиката | ПВ-3 1х2,5 | ГОСТ 6323-79 | км. | 1 | 2017-03-20 | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Перенос ГЩУ
| Итого |  |  |  | 33.522