Приложение №2

К Договору № __________________

- От _____ ____________201_

- Ведомость объемов и стоимости услуг

| Наименование | ед. изм. | кол-во | Ед. расценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание цемента: определение нормальной густоты, сроков схватывания, тонкости помола, равномерности изменении объёма. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |  |
| Определение предела прочности активности цемента. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |  |
| Испытание образцов бетона (раствора)для определения предела прочности при сжатии. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |  |
| Определение прочности бетона на контролируемом участке конструкции неразрушающими методами. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение морозостойкости строительных материалов с выдачей заключений: 15 циклов 25 циклов 35 циклов 50 циклов 100 циклов 150 циклов 200 циклов 300 циклов | Испытание 1. пробы | По потребности |  |
| Определение подвижности растворной и бетонной смесей. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |  |
| Определение плотности растворной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |  |
| Определение расслаиваемости растворной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение водоудерживаемой способности растворной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение средней плотности раствора. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение влажности раствора. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение водопоглащения раствора Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение средней плотности бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение пористости бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение расслаиваемости бетонной смеси. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение сохраняемости свойств бетонной смеси. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение плотности бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение влажности бетонной смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение водопоглащения бетона Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение пористости бетона Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение водонепроницаемости бетона Выдача заключении. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение истираемости бетона Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение прочности бетона по образцам отобранных из конструкций Выдача заключении. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение зернового состава и модуля крупности песка для строительных работ. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержание в песке глины в комках. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержание в песке пылевидных и глинистых частиц. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержание в песке органических примесей. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение истинной плотности песка. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение насыпной плотности и пустотности песка. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение влажности песка. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение зернового состава щебня гравия Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержания дробленых зерен в щебне гравии. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержание в щебне гравии пылевидных и глинистых частиц. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержание глины в комках в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение дробности щебня гравия. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение содержания зерен слабых пород в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение наличия органических примесей в щебне гравии. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение истинной плотности зерен щебня гравия. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение средней плотности зерен щебня гравия. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение насыпной плотности и пустотности щебня гравия. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение водопоглащения щебня гравия. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Измерение линейных размеров, контроль внешнего вида и правильности геометрических форм теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение плотности теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение влажности теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение водопоглощения теплоизоляционных изделий. Выдача заключения. | Испытание1.Пробы | По потребности |  |
| Определение деформационных свойств кровельных и гидроизоляционных материалов . Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение гибкости при пониженных температурах кровельных и гидроизоляционных материалов. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение теплостойкости кровельных и гидроизоляционных материалов. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение состава смеси на основе органических вяжущих для дорожного строительства. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Мокрый рассев бетонной смеси на сите с отверстием величиной 5мм с целью определения количественного содержания крупного заполнителя. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Метод определения первоначального состава бетона (количественный анализ бетона с определением цемента по разности) Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение адгезии лакокрасочных покрытий методом решетчатых надрезов. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение толщины лакокрасочных покрытий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение условной вязкости лакокрасочных покрытий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение времени и степени высыхания лакокрасочных покрытий. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Испытания пористых неорганических заполнителей для строительных работ: Зерновой состав, насыпная плотность, прочность зерен, водопоглащение. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение влажности грунта. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение плотности грунтов методом режущего кольца. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение плотности грунтов методом замещение объема. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов в лабораторных условиях. Выдача заключения | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Механические испытания арматуры. Определение (проверка) класс: стержневую на растяжение ГОСТ 12004-81 и изгиб ГОСТ 14019-80. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Механические испытания арматуры. Определение (проверка) класс: проволоку на растяжение ГОСТ 12004-81 и перегиб ГОСТ 1579-80. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Определение придела прочности при сжатии и изгибе материалов стеновых. Выдача заключения. | Испытание1.Пробы | По потребности |  |
| Определение водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости кирпичей и камней керамических и силикатных. Выдача заключения. | Испытание1.Пробы | По потребности |  |
| Определение влажности древесины. Выдача заключения. | Испытание 1. Пробы | По потребности |  |
| Подбор состава бетонной смеси с заданными свойствами: марка/класс/бетона (строительного) по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и удобоукладываемости бетона (раствора) смеси. Выдача заключения. | Испытание 1. пробы | По потребности |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| __________________/__________ мп | ___________________/______________ мп |