Спецификация

| Закупка 48541/1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Светильник СД312Х-1700М-К65 Астарта | Светильник СД312Х-1700М-К65 Астарта для промышленных помещений способ установки подвесной или консольный мощность ламп 15Вт количество ламп 1 степень защиты IP65 1ExdllBT6 | СД312Х-1700М-К65 | НД Производителя | Способ установки | шт | подвесное или консольное | 264,00000 |
|  |  |  |  |  | Назначение | шт | промышленных помещений |  |
|  |  |  |  |  | Тип источника света(лампы) | шт | светодиодный |  |
|  |  |  |  |  | Мощность ламп | шт | 15 Вт |  |
|  |  |  |  |  | Количество ламп | шт | 1 |  |

Срок поставки: до 01.10.2017 г.