## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № 184
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта. Лот №9
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Срок поставки | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | Опора силовая фланцевая трубная гор. Цинк | ОГКСф-400-9,0 | ТУ 5264-002-93646692-2010 | шт | 13 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
2 | Фундаментный блок | ФБ-0,219*6-2,5 | ТУ 5264-002-93646692-2010 | шт | 13 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
3 | Кронштейн для опоры ОГКСф-400-9,0 | 1К2(15)-2,0-2,0 | ТУ 5264-002-93646692-2010 | шт | 13 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
4 | Уличный консольный светильник | РКУ-74-250 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт | 26 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
5 | Ртутная газовая лампа | ДРЛ-250 | ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК62035:1999) | шт | 26 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
6 | Выключатель автоматический 4х полюсный 50Гц; с комбинированным расцепителем Iн.р.=40А, кривая отключения "B". | IC60L- B40 | A9F93440 | шт | 1 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
7 | Гофротруба ПВХ с протяжкой Ду 40мм |  | ТУ2247-008-47022248-2002 | м | 40 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
8 | Протяжная коробка для открытых электропроводок, IP54 | У 996 У2 | ТУ 3464-004-01395331-2010 | шт | 13 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
9 | Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением с изоляцией из ПВХ пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66; 1,0 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х16 | ТУ16.К71-322-2002 | м | 100 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
10 | Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением с изоляцией из ПВХ пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66; 1,0 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х4 | ТУ16.К71-322-2002 | м | 350 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)
11 | Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением с изоляцией из ПВХ пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66; 1,0 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х4 | ТУ16.К71-322-2002 | м | 315 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Жарликов Д.В. +79620746945 | Наружное освещение УПТ (ТЗ №258)