Спецификация

| Закупка № П180063-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Клапан РК 102.65.00-Э-02 | Клапан регулирующий угловой из углеродистой стали с встроенным электроприводом под приварку РК 102.65.00-Э-02 Ду65 Ру373 площадью проходного сечения 3,52см2 Kv11,5м3/ч | РК 102.65.00-Э-02 | ТУ 37-001-34333434-2005 | Назначение | шт | регулирующий | 1 |
|  |  |  |  |  | Тип привода | шт | без привода |  |
|  |  |  |  |  | Материал уплотнительных поверхностей | шт |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал уплотнений | шт |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход Ду | шт | 65 |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление Ру | шт | 373 |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | шт | углеродистая сталь |  |
|  |  |  |  |  | Способ соединения | шт | под приварку |  |
| 2 | Золотник РК101.225.00-Э-36 | Золотник в сборе РК101.225.00-Э-36 РПК | РК101.225.00-Э-36 | НД Производителя | Наименование | шт | Золотник в сборе | 1 |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт |  |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | РК101.225.00-Э-36 |  |
| 3 | Седло РК 101.225.00.00.01-04 | Седло РК 101.225.00.00.01-04 Вид изделия-деталь, Принадлежность к оборудованию-к клапану регулирующему, Наименование-Седло, Чертежный/каталожный номер-РК101.225.00.00.01-04, | РК 101.225.00.00.01-04 | НД Производителя | Вид изделия | шт | деталь | 1 |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | к клапану регулирующему |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | Седло |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | РК101.225.00.00.01-04 |  |
| 4 | Золотник РК102.40.02.00.01 | Золотник в сбореРК102.40.02.00.01 | РК102.40.02.00.01 | НД Производителя | Вид изделия | шт | деталь | 2 |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | Золотник в сборе |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | РК101.225.00-Э-02 |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | части запасные |  |
| 5 | Фильтр 102 Ф.20.00.00 СБ | Фильтр 102 Ф.20.00.00 СБ регулирующего клапана РК 102.20.00-Э-05 рабочая среда вода рабочее давление 15,5МПа рабочая температура 400град. условный проход 20мм | 102 Ф.20.00.00 СБ | НД Производителя | Наименование | шт | фильтр | 2 |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | 102 Ф.20.00.00 СБ |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | РК 102.20.00-Э-05 |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | запчасть |  |
| 6 | Седло РК101.100.00.00.01-09/Н | Седло РК101.100.00.00.01-09/Н 10см2 к клапану регулирующему РК 101.100.00-7-01 | РК101.100.00.00.01-09/Н | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | РК101.100.00.00.01-09/Н | 2 |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | Седло |  |
| 7 | Золотник РК 101.100.00.00.03 | Золотник РК 101.100.00.00.03 к клапану регулирующему РК 101.100.00-Э-01 | РК101.100.00.00.03 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | регулирующий клапан | 1 |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | РК 101.100.00-Э-01 |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | золотник |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
| 8 | Опора РК 101.100.00.00.05 | Опора РК 101.100.00.00.05 к клапану регулирующему РК 101.100.00-Э-01 | РК101.100.00.00.05 | НД Производителя | Вид изделия | шт | деталь | 2 |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | регулирующий клапан |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | опора |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | РК 101.100.00-Э-01 |  |
| 9 | Стойка РК 101.100.00.00.04 | Стойка РК 101.100.00.00.04 к клапану регулирующему РК 101.100.00-Э-01 | РК101.100.00.00.04 | НД Производителя | Наименование | шт | стойка | 2 |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | регулирующий клапан |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | РК 101.100.00-Э-01 |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |

Срок поставки: до 21 мая 2018 г.