## Лот 1
Лот 1
Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | 34 9000.03:00054 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК-5-20-А УХЛ2 номинальное напряжение 20кВ минимальная разрушаюшая сила 5кН исполнение по фланцам А климатическое исполнение УХЛ2 в сборе с фланцем Тип и серия-ОСК, Номинальное напряжение, кВ-20, Материал-кремний-органический, Номинальный ток-9000, Минимальная разрушающая нагрузка, кН-5, | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК-5-20-А УХЛ2 номинальное напряжение 20кВ минимальная разрушаюшая сила 5кН исполнение по фланцам А климатическое исполнение УХЛ2 в сборе с фланцем Тип и серия-ОСК, Номинальное напряжение, кВ-20, Материал-кремний-органический, Номинальный ток-9000, Минимальная разрушающая нагрузка, кН-5, | НД Производителя | шт | 16
2 | 34 9000.03:00056 | Изолятор ОСК 8-10-7-А УХЛ2 | Изолятор ОСК-8-10-7-А опорный стержневой полимерный кремний-органический для токопроводов, климатическое исполнение УХЛ2 | ТУ3494-004-48920589-99 | шт | 22
3 | 34 9000.03:00083 | Изолятор ОСК4-6-В УХЛ2 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК4-6-В УХЛ2 номинальное напряжение 6кВ механическая разрушающая сила на изгиб не менее 4кН исполнение по фланцам В климатическое исполнение УХЛ2 присоеденительные размеры полная длина 140мм длина корпуса изолятора 70мм диаметр внутренней шпильки М12 диаметр внешней шпильки шпильки М12 | НД Производителя | шт | 7
4 | 34 9000.03:00085 | Изолятор ОСК4-6-Д УХЛ2 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК4-6-Д УХЛ2 номинальное напряжение 6кВ механическая разрушающая сила на изгиб не менее 4кН исполнение по фланцам Д климатическое исполнение УХЛ2 присоеденительные размеры полная длина 156мм длина корпуса изолятора 70мм диаметр внутренней шпильки М10 диаметр внешней шпильки шпильки М10 | НД Производителя | шт | 7
5 | 34 9000.03:00052 | Изолятор ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 номинальное напряжение 110кВ минимальная разрушаюшая сила 10кН исполнение по фланцам В степень загрязнения 2 климатическое исполнение УХЛ1 | НД Производителя | шт | 3
6 | 34 9000.03:00071 | Изолятор ОСК4-6-Э УХЛ2 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК4-6-Э УХЛ2 М155х6 номинальное напряжение 6кВ минимальная разрушаюшая сила 4кН исполнение по фланцам Э климатическое исполнение УХЛ2 в сборе | НД производителя | шт | 3
7 | 34 9000.03:00106 | Изолятор ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1 | Изолятор кремний-органический ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1 минимальная разрушающая нагрузка 12,5кН номинальное напряжение 110кВ | НД Производителя | шт | 3
Адрес доставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 2
Лот-2
Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | 34 9000.03:00032 | Изолятор ИОСК 10-8-7А УХЛ2 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ИОСК-10-8-7А УХЛ2 номинальное напряжение 10кВ минимальная разрушаюшая сила 8кН климатическое исполнение УХЛ2 | НД Производителя | шт | 410
2 | 34 9000.03:00052 | Изолятор ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 | Изолятор опорно-стержневой кремний-органический ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 номинальное напряжение 110кВ минимальная разрушаюшая сила 10кН исполнение по фланцам В степень загрязнения 2 климатическое исполнение УХЛ1 | НД Производителя | шт | 216
Адрес доставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34.