## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № Ю015 от 27.09.2017 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: 01.11.2017 г. - 31.08.2018 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Задвижка 30с999нж Ду150 Ру25 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод 30с999нж Ду150 Ру25 | НД Производителя | шт | 2
2 | Задвижка 30с964нж Ду300 Ру25 | 30с964нж | Задвижка клиновая из углеродистой стали под электропривод фланцевая 30с964нж Ду300 Ру25 | НД Производителя | шт | 2
3 | Задвижка 30с964нж Ду400 Ру25 | 30с964нж | Задвижка вварная 30с964нж Ду400 Ру25 тип привода электропривод | ТУ 26-07-1125-96 | шт | 1
4 | Задвижка 30с964нж Ду200 Ру25 | 30с964нж | Задвижка вварная 30с964нж Ду200 Ру25 материал уплотнительных колец сталь коррозионностойкая материал корпуса сталь углеродистая | НД Производителя | шт | 1
5 | Задвижка 30с64нж Ду200 Ру25 | 30с64нж | Задвижка клиновая вварная 30с64нж Ду200 Ру25 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом | НД Производителя | шт | 1
6 | Задвижка 30с999нж Ду200 Ру25 э/п |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод фланцевая 30с999нж ТД13025 Ду200 Ру25 длинной серии климатического исполнения У2 с приводом электрическим | ТУ 3741-001-00218162-2005 | шт | 2
7 | Задвижка 30с999нж Ду250 Ру25 | 30с999нж | Задвижка вварная 30с999нж Ду250 Ру25 материал корпуса сталь углеродистая материал уплотнительных колец сталь коррозионностойкая тип привода электрический | НД Производителя | шт | 2
8 | Задвижка 30с907нж Ду500 Ру25 | 30с907нж | Задвижка клиновая штампосварная 30с907нж Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под приварку с электроприводом с односторонней муфтой ограничения крутящего момента | НД Производителя | шт | 1
9 | Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 с эл. приводом | 30с907нж | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с электроприводом под приварку 30с907нж Ду400 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
10 | Задвижка 30ч906бр Ду250 Ру10 | 30ч906бр | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна под электропривод фланцевая 30ч906бр Ду250 Ру10 | НД Производителя | шт | 2
11 | Задвижка 30нж941нж Ду200 Ру16 Г3-Б | 30нж941нж | Задвижка 30нж941нж Ду200 Ру16 с приводом Г3-Б | НД Производителя | к-т | 1
12 | Клапан 15кч18п Ду15 Ру16 | 15кч18п | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | НД Производителя | шт | 24
13 | Клапан 15кч18п Ду20 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 | НД Производителя | шт | 12
14 | Клапан 15кч18п Ду25 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 | НД Производителя | шт | 6
15 | Клапан 15кч18п Ду32 Ру16 | 15кч18п | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
16 | Задвижка 30с41нж1 Ду100 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
17 | Клапан 19с74нж Ду100 Ру40 пр. | 19с74нж | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали под приварку 19с74нж Ду100 Ру40 | НД Производителя | шт | 1
18 | Вентиль 15ч1п Ду-20 Ру-16 | 15ч1п Ду-20 Ру-16 | Вентиль 15ч1п Ду-20 Ру-16 Условный проход Ду, мм-20, Условное давление Ру, кгс/см2-16, | НД Производителя | шт | 2
19 | Задвижка 30с907нж Ду500 Ру25 | 30с907нж | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду500 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
20 | Задвижка 30с964нж Ду300 Ру25 | 30с964нж | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали фланцевая 30с964нж Ду300 Ру25 электропривод НБ-06, T425C | НД Производителя | шт | 2
21 | Клапан 19ч21бр Ду80 Ру16 | 19ч21бр | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
22 | Клапан 19ч21бр Ду100 Ру16 | 19ч21бр | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
23 | Клапан 19с47нж Ду400 Ру40 пр. |  | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали под приварку 19с47нж Ду400 Ру40 | НД Производителя | шт | 2
24 | Клапан 14НЖ17П-28-1 Ду50 Ру10 | 14НЖ17П-28-1 | Клапан запорный сильфонный 14НЖ17П-28-1 Ду50 Ру10 под приварку со фторопластовым уплотнением | НД Производителя | шт | 2
25 | Клапан 14НЖ17П-28-1 Ду25 Ру10 | 14НЖ17П-28-1 | Клапан запорный сильфонный штуцерноторцевой 14НЖ17П-28-1Ду25 Ру10 с фторопластовым уплотнением | НД Производителя | шт | 2
Лот 2. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: 27.11.2017 г. - 27.05.2018 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | 15б1п | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 |  | шт | 10
2 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4
3 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3
4 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 5
5 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | шт | 4
6 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | шт | 2
7 | Задвижка 30с999нж Ду150 Ру25 КОФ | 30с999нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод фланцевая 30с999нж Ду150 Ру25 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | к-т | 1
8 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
9 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3
10 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 7
11 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4
12 | Задвижка 30с41нж1 Ду250 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду250 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
13 | Задвижка 30с999нж Ду150 Ру25 фл. | 30с999нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод фланцевая 30с999нж Ду150 Ру25 | НД Производителя | шт | 4
14 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4
15 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 5
16 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру25 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру25 | НД Производителя | шт | 2
17 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 | НД Производителя | шт | 4
18 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
19 | Клапан 15Б1п Ду20 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду20 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 4
20 | Клапан 15Б1п Ду20 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду20 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 2
21 | Клапан 15Б1п Ду20 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду20 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 3
22 | Клапан 19ч21бр Ду80 Ру16 | 19ч21бр | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
Лот 3. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: 01.11.2017 г. - 28.02.2018 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 11
2 | Задвижка 30с41нж1 Ду150 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду150 Ру16 | НД Производителя | шт | 5
3 | Клапан 15с65нж Ду50 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом 15с65нж Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 7
4 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 20
5 | Задвижка 30с41нж1 Ду50 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
6 | Задвижка 30нж41нж Ду50 Ру16 | 30нж41нж | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
7 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
8 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
9 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 7
10 | Клапан 15с65нж Ду50 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом 15с65нж Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 6
11 | Клапан 14НЖ17П-28-1 Ду50 Ру10 | 14НЖ17П-28-1 | Клапан запорный сильфонный 14НЖ17П-28-1 Ду50 Ру10 под приварку со фторопластовым уплотнением | НД Производителя | шт | 1
12 | Вентиль 15с12п2 Ду32 Ру25 | 15с12п2 | Вентиль запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с12п2 Ду32 Ру25 | НД Производителя | шт | 4
13 | Вентиль 15с12п2 Ду20 Ру25 | 15с12п2 | Вентиль запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с12п2 Ду20 Ру25 | НД Производителя | шт | 8
14 | Кран шаровой BV17.04.020.40 ф/ф | BV17 Ду20 | Кран шаровой BV17.04.020.40 ф/ф Тип привода-ручной, Диаметр условного прохода Ду-20, Материал корпуса-нержавеющая сталь, тип затвора(для запорных)-поворотный, Назначение-запорная, Условное давление Ру-40, Тип- шаровой, Способ присоединения к трубопроводу-фланцевый, | НД Производителя | шт | 2
Лот 4. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО «Юнипро». Срок поставки: 08.01.2018 г. - 30.04.2018 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Задвижка 30с907нж Ду500 Ру25 | 30с907нж | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду500 Ру25 | НД Производителя | шт | 2
2 | Задвижка 30с964нж Ду300 Ру25 | 30с964нж | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали фланцевая 30с964нж Ду300 Ру25 электропривод НБ-06, T425C | НД Производителя | шт | 2
3 | Клапан 15с51п3 Ду32 Ру25 | 15с51п3 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с51п3 Ду32 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
4 | Кран КШ.П.010.25 Ду10 Ру25 | КШ.П.010.25 | Кран шаровой запорный ручной КШ.П.010.25 Ду10 Ру25 под приварку материал корпуса Ст-25Л | ТУ 3742-001-47392912-98 | шт | 61
5 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2
6 | Задвижка 30с41нж1 Ду80 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду80 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
7 | Задвижка 30с41нж1 Ду80 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду80 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
8 | Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 | 30с907нж | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду400 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
9 | Задвижка 30с907нж Ду500 Ру25 | 30с907нж | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду500 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
10 | Задвижка 30с964нж Ду300 Ру25 | 30с964нж | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали фланцевая 30с964нж Ду300 Ру25 электропривод НБ-06, T425C | НД Производителя | шт | 2
11 | Клапан 15нж65п34 Ду20 Ру16 | 15нж65п34 | Клапан запорный проходной из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевый 15нж65п34 Ду20 Ру16 | НД Производителя | шт | 8
12 | Клапан 15нж65п34 Ду25 Ру16 | 15нж65п34 | Клапан запорный проходной из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевый 15нж65п34 Ду25 Ру16 | НД Производителя | шт | 8
13 | Клапан 15с51п4 Ду25 Ру25 | 15с51п4 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с51п4 Ду25 Ру25 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | шт | 8