Техническое требование

# на поставку извести комовой строительной в 2018 году

| № п/п | Наименование объекта | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для производства раствора используемого для ХВО питательной воды. |
| 2 | Технические характеристики поставляемой продукции | соответствие извести ГОСТу 9179-77 |
| 3 | Упаковка | Требования к упаковке - специальные контейнеры кубической формы (600*600*800мм) единичным объемом не более 0,5м3, обеспечивающие разгрузку извести при помощи кран-балки грузоподъемностью 5т в ячейки. Тара обменная. |
| 4 | График поставки в 2018 году | Январь 6 тонн Февраль 6 тонн Март 6 тонн Апрель 6 тонн Май 6 тонн Июнь 5 тонн Июль 5 тонн Август 5 тонн Сентябрь 6 тонн Октябрь 6 тонн Ноябрь 6 тонн Декабрь 6,76 тонн Итого: 69,76 тонн |
| 5 | Требования к приемке | Разовая поставка не должна превышать месячной потребности. |
| 6 | Гарантии поставщика | Поставка в соответствии с графиком. Степень активности соответствовать ГОСТу 9179-77 |