## Техническая часть
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 744 от 01.11.2017 г.
Общее название продукции: Продукция АВВ для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Лот №1:
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Комплект 8037 140 ABB | Комплект запасных частей 8037 140 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | к-т | 3 | Декабрь 2017г.
2 | рН -стандартное стекло ABB Limited АР101100 | рН-стандартное стекло ABB Limited АР101100 | НД Производителя | шт | 3
Лот №2:
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Электролит 1431242 АВВ | Электролит 1431242 АВВ для электрода сравнения 3,5М KCl 3х60мл | НД Производителя | шт | 1
2 | Комплект 7670088 АВВ | Комплект ремонтный 7670088 АВВ к анализатору р | НД Производителя | шт | 2
3 | Капсула 9435/300 ABBy | Капсула 9435/300 ABB сенсора растворенного кислорода для анализатора содержания растворенного кислорода 9435 ABB | НД Производителя | шт | 2 | до 31.03.2018г.
4 | Электрод 1048836 ABB Limited | Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited | НД Производителя | шт | 3
5 | Электрод ABB Limited 1436836 | Электрод сравнения ABB Limited 1436836 | НД Производителя | шт | 2
Лот №3:
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Электролит 1431242 АВВ | Электролит 1431242 АВВ для электрода сравнения 3,5М KCl 3х60мл | НД Производителя | бут. | 1
2 | Реле TF65-67 ABB | Реле перегрузки тепловое TF65-67 ABB диапазон уставки 57,0-67,0А для контакторов AF40 AF52 AF65 класс перегрузки 10 | НД Производителя | шт | 2
3 | Пускатель AF65-30-00-13 ABB | Пускатель магнитный AF65-30-00-13 ABB 65А AC3 катушка 100-250В AC/DC(контактор) | НД Производителя | шт | 5
4 | Контактор AF40-30-00-13 ABB | Контактор AF40-30-00-13 ABB 40А AC3 катушка 100-250В AC/DC | НД Производителя | шт | 2
5 | Контакт CAL4-11 ABB | Контакт боковой CAL4-11 ABB 1НО+1НЗ для контакторов AF09-AF96 и NF | НД Производителя | шт | 2
6 | Контакт CA4-10 ABB | Контакт фронтальный CA4-10 ABB 1НО для контакторов AF09-AF96 и NF | НД Производителя | шт | 6
7 | Контакт CA4-01 ABB | Контакт фронтальный CA4-01 ABB 1НЗ для контакторов AF09-AF96 и NF | НД Производителя | шт | 2
8 | Блок CA4-22M ABB | Блок контактный дополнительный CA4-22M ABB 2НО+2НЗ для контакторов AF09-AF96 | НД Производителя | шт | 2
9 | Преобразователь 1SVR040007R0200 ABB | Преобразователь универсальный измерительный 1SVR040007R0200 ABB CC-U/I для действующих значений тока в диапазоне 0-1А и 0-5А с тройной электрической изоляцией | НД Производителя | шт | 3
10 | Преобразователь 1SVR040009R1400 ABB | Преобразователь универсальный измерительный 1SVR040009R1400 ABB CC-U/V для действительных значений напряжения в диапазоне от 0 до 600В с тройной электрической изоляцией | НД Производителя | шт | 3 | до 31.03.2018г.
11 | Комплект 8037 140 ABB | Комплект запасных частей 8037 140 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | к-т | 1
12 | Комплект 9437016 ABB | Комплект запасного уплотнения 9437016 ABB | НД Производителя | шт | 2
13 | Соединитель 0214 047 ABB | Соединитель трубок 0214 047 ABB | НД Производителя | шт | 1
14 | Соединитель 0214 071 ABB | Соединитель трубок 0214 071 ABB | НД Производителя | шт | 1
15 | Соединитель 0214 526 ABB | Соединитель шлангов 0214 526 ABB для устройства постоянного напора и проточной ячейки 2 | НД Производителя | шт | 1
16 | Комплект 7670088 АВВ | Комплект ремонтный 7670088 АВВ к анализатору рН | НД Производителя | шт | 2
17 | Кабель 7670003 АВВ | Кабель разъемный 7670003 АВВ 3м к катриджному датчику рН АР101/100 | НД Производителя | шт | 3
18 | Кабель 9437030 АВВ | Кабель в сборе 9437030 АВВ 3м для подключения датчика | НД Производителя | шт | 2
19 | Разъем 9437025 АВВ | Разъем штепсельный в сборе 9437025 АВВ | НД Производителя | шт | 2
20 | Капсула 9435/300 ABB | Капсула 9435/300 ABB сенсора растворенного кислорода для анализатора содержания растворенного кислорода 9435 ABB | НД Производителя | шт | 2
21 | Кабель 1401 500 АВВ |  | НД Производителя | шт | 1
21 | Кабель 1401 500 АВВ | Кабель для измерительного электрода 1401 500 АВВ анализатора натрия 8037 АВВ | НД Производителя | шт | 1
22 | Кабель 1431 875 АВВ | Кабель для электрода сравнения 1431 875 АВВ анализатора натрия 8037 АВВ | НД Производителя | шт | 1
23 | Электрод 1048836 ABB Limited | Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited | НД Производителя | шт | 3
24 | рН -стандартное стекло ABB Limited АР101100 | рН-стандартное стекло ABB Limited АР101100 | НД Производителя | шт | 2