| Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное описание |  | Гост, ТУ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Срок поставки |  |
| 1 | Смесь сухая теплоизоляционая на основе природного вермикулита Вермизол |  | НД Производителя |  | кг |  | 2 480 |  | Август 2018 года |  |
| 2 | Смесь обмазочная волокнистая теплоизоляционная марки СОВТ-600 |  | ТУ1593-010-13706960 |  | т |  | 17,18 |  | 10,61 – январь 2018 года; 6,57 – май 2018 года. |  |

1. Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллету пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.

2. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).