## Техническая часть
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 775 от 01.11.2017 г.
Общее название продукции: Поставка ЭУИ,светотехники для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Лот №1
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Разъем ШР32П12НШ1Н | ШР32П12НШ1Н | НД Производителя | шт | 10
2 | Вилка 2РТТ55Б35Ш34В | 2РТТ55Б35Ш34В | НД Производителя | шт | 4
3 | Разъем DRB-9 | DRB-9 | НД Производителя | шт | 4
4 | Стартер S10 | S10 | НД производителя | шт | 300
5 | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V | St 151 Basic 4-22W 127V | НД Производителя | шт | 300
6 | Аппарат 1И250ДРЛ44-017/003 | 1И250ДРЛ44-017/003 | ТУ 16-535.655-79 | шт | 20
7 | Прожектор ПЗМ-35 |  | НД Производителя | шт | 4
8 | Светильник ARS/S 236 белый ЭПРА | ARS/S 236 белый ЭПРА | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 10
9 | Светильник НСП 09-200/IP51-05 | НСП 09-200/IP51-05 |  | шт | 200
10 | Светильник РКУ 06-250-001 с ПРА | РКУ 06-250-001 | НД Производителя | шт | 2
11 | Светильник ЛСП80-2х36-211 | ЛСП80-2х36-211 | НД Производителя | шт | 20
12 | Светильник Модуль МК-2 96Вт | Модуль МК-2 | НД Производителя | шт | 2
13 | Светильник Армстронг 40W-4800Lm | Армстронг 40W-4800Lm | НД Производителя | шт | 20
14 | Светильник Aрмстронг 72W-8600Lm | Aрмстронг 72W-8600Lm | НД Производителя | шт | 10
15 | Розетка РА16-833 | РА16-833 | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 15
16 | Розетка РС16-272 | РС16-272 | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 30
17 | Розетка РС16-830 | РС16-830 | НД Производителя | шт | 30
18 | Розетка РА10-386 | РА10-386 | НД Производителя | шт | 100
19 | Розетка РА16-826 | РА16-826 | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 6
20 | Розетка РА16-826 | РА16-826 | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 100
21 | Розетка РА16-638 | РА16-638 | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 70
22 | Вилка В10-753 | В10-753 | НД Производителя | шт | 110
23 | Розетка РШ2-23-6УХЛ4 | РШ2-23-6УХЛ4 | НД Производителя | шт | 35
24 | Розетка 90555588 Viko | 90555588 Viko | НД Производителя | шт | 50
25 | Вилка В6-011 6А 250В | В6-011 | НД Производителя | шт | 110
26 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Е27 ЦКБ-06 | НД Производителя | шт | 210
27 | Патрон Е27Н10П | Е27Н10П | НД Производителя | шт | 200
28 | Патрон СР-800Е27 Comtech | СР-800Е27 | НД Производителя | шт | 140
29 | Выключатель А16-008 6А 250В | А16-008 | НД Производителя | шт | 58
30 | Выключатель А56-006 6А 250В | А56-006 | НД Производителя | шт | 48
31 | Выключатель А16-042 6А 250В | А16-042 | НД Производителя | шт | 70
32 | Выключатель LK60 860104 Экопласт | LK60 860104 | НД Производителя | шт | 50
33 | Выключатель LK60 861104 Экопласт | LK60 861104 | НД Производителя | шт | 50
34 | Рамка LK60-864104 | LK60-864104 | НД Производителя | шт | 100
35 | Розетка 2РТТ55Б35Г34В | 2РТТ55Б35Г34В | НД Производителя | шт | 4
Срок поставки 01.12.2017г-31.05.2018г
Лот №2
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Прожектор ГО04-150-001 | Прожектор ГО04-150-001 со встроенным компенсированным ПРА IP65 | НД Производителя | шт | 5
2 | Светильник ВЭЛ51-ПАК-2х36П 220В IP65 | Светильник потолочный взрывозащищенный ВЭЛ51-ПАК-2х36П 220В IP65 для производственных помещений для двух люминесцентных ламп на 36Вт с электронным ПРА с блоком аварийного питания | НД Производителя | шт | 6
3 | Светильник РСП-05-250-732 | Светильник РСП-05-250-732 под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий 250Вт цоколь E40 с защитным стеклом встроенным ЭПРА подвесом на крюк степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 5
4 | Светильник ВЭЛ51-ПАК-2х36В1 IP65 | Светильник подвесной взрывозащищенный ВЭЛ51-ПАК-2х36В1 IP65 для 2-х люминесцентных ламп по 36Вт УХЛ2 комплектно с электронным ПРА комплектно с автономным блоком для производственных помещений | НД Производителя | шт | 3
5 | Светильник ВЭЛ51-ПАК-2х36О IP65 | Светильник взрывозащищенный подвесной(крепление на опоре) ВЭЛ51-ПАК-2х36О IP65 для 2-х люминисцентных ламп по 36Вт УХЛ2 комплектно с электронным ПРА комплектно с автономным блоком для производственных помещений | НД Производителя | шт | 3
6 | Светильник FWG200 2хPL-C4P 18W HF Philips | Светильник наружный FWG200 2хPL-C4P 18W HF Philips количество ламп 2 степень защиты IP66 мощность ламп 18Вт | НД Производителя | шт | 6
7 | Светильник светодиодный STRONG 1242х90х68 36Вт IP65 6500К | Светильник светодиодный STRONG 1242х90х68 36Вт IP65 6500К промышленный с мат. рассеив.; арт. V1-10-70210-03000-6503665; производитель: VARTON | НД Производителя | шт | 20
8 | Патрон-переходник LH40-27L Uniel | Патрон-переходник LH40-27L Uniel позволяет использовать люминесцентные лампы с цоколем Е27 в патронах типоразмера Е40 максимальная мощность ламп не более 120Вт | НД Производителя | шт | 20
9 | Датчик движения Контроль-люкс 360 арт. 15374 0 | Датчик движения Контроль-люкс 360; артикул: 15374 0; Дальность действия: 12 м; Задержка отключения: 5 сек - 9 мин; Максимальная дальность действия: 12 м; Угол обзора: 360; Максимальная подключаемая мощность: 1200 Вт; Номинальное напряжение: 230 В | НД Производителя | шт | 2
10 | Датчик движения ДДП-02 арт. SQ0324-0005 TDM | Датчик движения потолочный ДДП-02 артикул SQ0324-0005 TDM Electric; максимальная мощность нагрузки: 1100 Вт; Дальность действия: 12 м; максимальный угол обзора: 360град; Задержка времени выключения: 5 сек - 8 мин | НД Производителя | шт | 2
Срок поставки: 02.02.2018г-28.02.2018г
Лот №3
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Клемма КЗ-25 Корд | Клемма заземления на наибольший сварочный ток 250А раствором губок до 50мм климатического исполнения У1 КЗ-25 Корд | НД Производителя | шт | 20
2 | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В | НД Производителя | шт | 200
3 | Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В | Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В к люминесцентной лампе | НД Производителя | шт | 200
4 | Аппарат ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 10
5 | Аппарат ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 10
6 | Светильник ЛСПО1 2х40 IP54 | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий ЛСПО1 2х40Вт 220В степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 20
7 | Светильник ЛСУ-1 ПВС 30м | Светильник переносной ЛСУ-1 ПВС длина 30м степень защиты IP20 количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 2
8 | Светильник ЛСУ-2/3 ПВС 20м 36/42 | Светильник переносной ЛСУ-2/3 ПВС длина 20м 36/42 степень защиты IP20 количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 3
9 | Светильник 05700005 Beta | Светильник настольный 05700005 Beta | НД Производителя | шт | 5
10 | Светильник Модуль МК-2 96Вт | Светильник Модуль консоль МК-2 96Вт | НД Производителя | шт | 10
11 | Светильник настольный Globo 24881 Famous | Светильник настольный Globo 24881 Famous; количество ламп: 1; мощность 40Вт; цоколь: Е27; цвет: белый | НД Производителя | шт | 4
12 | Светильник LED Feron EL12 DC | Светильник аккумуляторный Feron EL12 DC; количество ламп: 42; световой поток: 566Lm; напряжение: 6V; артикул 12632 | НД Производителя | шт | 3
13 | Светильник светодиодный TIZER-10 (T-10 4 ) | Светильник светодиодный на магнитной стойке TIZER-10; модель: T-10 4; напряжение: 12-48v; мощность: 20Вт | НД Производителя | шт | 2
14 | Удлинитель У10-026 IР44 | Удлинитель с 5 розетками силовой с индекацией У10-026 степень защиты IР44 длина 30м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 3
15 | Переноска НР 01У 15м | Переноска НР 01У 15м | НД Производителя | шт | 6
16 | Удлинитель 10м | Удлинитель 10м | НД Производителя | шт | 1
17 | Удлинитель 20м | Удлинитель 20м | НД Производителя | шт | 1
18 | Удлинитель 50 м | Удлинитель 50 м | НД Производителя | шт | 2
19 | Удлинитель 25м (2х0,75) | Удлинитель 25м (2х0,75) | НД Производителя | шт | 2
20 | Удлинитель WKP10-16-04-50 ИЭК | Удлинитель катушка переносная WKP10-16-04-50 ИЭК УК50 длинна провода 50м марка ПВС 3x1,5мм2 максимальная нагрузка при намотанном проводе 1,2кВт при размотанном 3,5кВт диаметр штыря вилки 4,8мм максимальное рабочее напряжение 250В AC частота питающей сети 50Гц | НД Производителя | шт | 1
21 | Удлинитель УХз16-004(КГ 3х2,5) арт. 17230 Электроконтакт 50м | Удлинитель на катушке УХз16-004(КГ 3х2,5) артикул 17230 серии "Бригадир" Электроконтакт; длина 50м; напряжение сети - 220В; количество розеток - 4шт; максимальная нагрузка - 3500Вт; степень защиты IP20; номинальная сила тока - 16А | НД Производителя | шт | 1
22 | Патрон сверлильный ПСР-10 резьб. | Патрон сверлильный ПСР-10 резьб. | НД Производителя | шт | 2
Срок поставки 01.12.2017г-30.06.2018г
Лот №4
№ п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Удлинитель 50 м | Удлинитель 50 м | НД Производителя | шт | 1
Срок поставки 01.12.2017г-31.01.2018г