## Лот 1 Шатурская ГРЭС
Лот 1 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2700.01:00140 | Пускатель электромагнитный ПА-411 УХЛ У4 380В | Пускатель электромагнитный ПА-411 УХЛ У4 380В |  | ТУ 16.536.489-75 | шт | 4 | 2018-01-10
2 | 34 1400.15:00044 | Предохранитель H520(ВПБ6-5) 0,5А 250В | Предохранитель H520(ВПБ6-5) 0,5А 250В |  | НД Производителя | шт | 30 | 2018-01-10
3 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-10
4 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-10
5 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-10
6 | 34 2000.01:00053 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 63А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 63А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-10
7 | 34 2000.01:00059 | Выключатель АЕ2046-10Б-16А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 16А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 2 | 2018-01-10
8 | 34 2000.01:00070 | Выключатель АЕ2046-10Б-31,5А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 31,5А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 2 | 2018-01-10
9 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2018-01-10
10 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-10
11 | 34 2000.01:00163 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 31,5А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение УХЛ-4-Б ток расцепителя 31,5А Количество полюсов-трехполюсный, Номинальный ток выключателя-31,5, Степень защиты-IP00, Предельная отключающая способность, кА-0, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Торговая марка-ДЗНВА, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Ток расцепителя-31,5, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 2 | 2018-01-10
12 | 34 2000.01:00164 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 16А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 16А |  | НД производителя | шт | 20 | 2018-01-10
13 | 34 2000.01:00165 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 25А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 25А |  | НД производителя | шт | 20 | 2018-01-10
14 | 34 2000.01:00171 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 40А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение У3 ток расцепителя 40А степень защиты IP00 Количество полюсов-трехполюсный, Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-40, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-40, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 2 | 2018-01-10
15 | 34 2000.01:00184 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 63А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, Количество полюсов-трехполюсный, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-63, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-63, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 1 | 2018-01-10
16 | 34 2000.01:00198 | Выключатель автоматический АП-50 3МТ 6,3 А | Выключатель автоматический АП 50 3МТ отс.10Iн 6,3 А 3-х полюсный |  | ТУ16.522.066-78 | шт | 5 | 2018-01-10
17 | 34 2000.01:00206 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 25А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 25А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 |  | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2018-01-10
18 | 34 2000.01:00207 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 31,5А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 31,5А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 |  | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2018-01-10
19 | 34 2000.01:00208 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 40А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 40А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 |  | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2018-01-10
20 | 34 2000.01:00209 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 63А 800А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 63А уставка электромагнитного расцепителя 800А IP20 |  | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2018-01-10
21 | 34 2000.01:00697 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 16А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 16А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 |  | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2018-01-10
22 | 34 2000.01:00979 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 25А | Выключатель трехполюсный АЕ2046-10Б-00У3 тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный степень защиты IP00 номинальный ток выключателя 25А |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 12 | 2018-01-10
23 | 34 2000.01:00980 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 16А | Выключатель трехполюсный АЕ2046-10Б-00У3 номинальный ток выключателя 16А степень защиты IP00 тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 2018-01-10
24 | 34 2000.01:01003 | Автомат арт.mcb4763-2-25C-pro ВА 47-63 3п 63А | Автомат трехполюсный артикул mcb4763-2-25C-pro ВА 47-63 номинальный ток 63А |  | ГОСТ Р50345-2010 | шт | 12 | 2018-01-10
25 | 34 2000.04:00004 | Устройство УЗО Астро Ф2211 25А/30мА 220В | Устройство защитного отключения(УЗО) Астро Ф2211 тип А количество полюсов 2 1P+N номинальный ток 25А ток утечки 30мА 220В |  | НД производителя | шт | 10 | 2018-01-10
26 | 34 2400.03:00001 | Предохранитель ПН2-100 100А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 100 на номинальный ток 100А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 |  | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 50 | 2018-01-10
27 | 34 2400.03:00002 | Предохранитель ПН2-250 250А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 250 на номинальный ток 250А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 |  | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 30 | 2018-01-10
28 | 34 2400.03:00048 | Предохранитель разборный ПР-2-100 500В | Предохранитель разборный ПР-2-100 500В |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-10
29 | 34 2400.03:00062 | Предохранитель ПНБ5-М-380/630-4-500А-УХЛ4 | Предохранитель плавкий быстросрабатывающий малогабаритный ПНБ5Н номинальное напряжение переменного тока 380В номинальный ток предохранителя 630А с указателем срабатывания климатического исполнения УХЛ4 с плавким элементом на номинальный ток 500А |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-10
30 | 34 2400.03:00100 | Предохранитель ПР-2-200 500В | Предохранитель разборный ПР-2-200 500В |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-10
31 | 34 2490.17:00006 | Разъем РШ-ВШ-30 25А 380В трехфазный 4 контакта черный | Разъем РШ-ВШ-30 25А 380В трехфазный 4 контакта черный |  |  | шт | 20 | 2018-01-10
32 | 34 2500.01:00481 | Фотосенсор LХР-03 25А | Фотосенсор электронный для включения освещения LХР-03 номинальный ток 25А источник питания 220-240В частота тока 50-60Гц максимальная нагрузка 5500Вт тип коммутирующего устройства реле рабочий уровень освещенности включение/отключение 2Люкс/100Люкс регулируемое степень защиты IP44 |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-10
33 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМ12-063-151+ПКЛ1104 380В (2з+2р) | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-10
34 | 34 2700.01:00183 | Пускатель ПМА-5100УХЛ4Б 380В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-5100УХЛ4Б 100А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-10
35 | 34 2700.01:00292 | Преобразователь VFD004EL43A DELTA | Преобразователь частоты VFD004EL43A DELTA |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-10
36 | 34 2700.01:00293 | Преобразователь VFD015EL43A DELTA | Преобразователь частоты VFD015EL43A DELTA |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-10
37 | 34 2840.01:00043 | Кнопка ПКЕ-222/1 | Кнопка управления электр.ПКЕ-222/1 |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-01-10
38 | 34 2840.01:00188 | Пост ПВК-14 | Пост коммутации нагрузки кнопочный взрывозащищенный ПВК-14 2ExedIICT6 c одним толкателем для дистанцинного включения/отключения нагрузки рабочая температура -40+45град. |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-10
39 | 34 2900.04:00002 | Приставка ПКЛ-22О4А | Приставка контактная 2з+2р ПКЛ-22О4А 660В IP00 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-10
40 | 34 2900.07:00005 | Расцепитель РП146БУЗ А3740Б | Расцепитель полупроводниковый РП146БУЗ максимального тока серии РП к выключателю автоматическому А3740Б, |  | ТУ16-529.798-79 | ШТ | 2 | 2018-01-10
41 | 34 2900.10:00013 | Держатель ВП1-1-1А | Держатель плавкой вставки ВП1-1-1А-250В |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-10
42 | 34 1400.15:00043 | Предохранитель H520(ВПБ6-7) 1А 250В | Предохранитель H520(ВПБ6-7) 1А 250В |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-10
43 | 34 2490.03:00070 | Вилка 2РМТ14Б4Ш1В1В ГЕО.364.126 | Вилка 2РМТ14Б4Ш1В1В ГЕО.364.126 |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-10
44 | 34 2490.04:00054 | Блок БЗН 24-4П-25 | Блок зажимов наборных БЗН 24-4П-25 |  | НД Производителя | шт | 100 | 2018-01-10
45 | 34 2820.03:00013 | Переключатель ПМОВ-1210(3)10(3)10(3)/II-Д67У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с самовозвратом ПМОВ для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 1210(3)10(3)10(3) схемы сборки Д67 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 4 | 2018-01-10
46 | 34 2900.07:00006 | Расцепитель РП146СУЗ А3740С | Расцепитель полупроводниковый РП146СУЗ максимального тока серии РП к выключателю автоматическому А3740С |  | ТУ16-529.798-79 | ШТ | 2 | 2018-01-10
47 | 34 2400.01:00019 | Тумблер ТВ2-1 220В 1А | Тумблер ТВ2-1 рабочее напряжение 220В рабочий ток 1А количество контактных групп 2 способ монтажа на панель алгоритм работы on-off |  | НД Производителя | шт | 36 | 2018-01-10
48 | 34 2900.09:00010 | Вставка ВП1-1 1А | Вставка плавкая керамическая 1А к предохранителю ВП1-1 |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-10
2.1 | 34 2490.04:00327 | Колодка арт.UZVS-010-06 IEK | Колодка клеммная 12-ти парная артикул UZVS-010-06 IEK |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-01
3.1 | 34 2490.04:00347 | Зажим типа крокодил CR-2PM-B | Зажим типа крокодил CR-2PM-B; номинальный ток 10А; номинальное напряжение 60В DC; цвет черный; полная длина 41,5мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
3.2 | 34 2490.04:00348 | Зажим типа крокодил CR-2PM-G | Зажим типа крокодил CR-2PM-B; номинальный ток 10А; номинальное напряжение 60В DC; цвет зеленый; полная длина 41,5мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
3.3 | 34 2490.04:00349 | Зажим типа крокодил CR-2PM-R | Зажим типа крокодил CR-2PM-B; номинальный ток 10А; номинальное напряжение 60В DC; цвет красный; полная длина 41,5мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
3.4 | 34 2490.04:00350 | Зажим типа крокодил CR-2PM-Y | Зажим типа крокодил CR-2PM-B; номинальный ток 10А; номинальное напряжение 60В DC; цвет желтый; полная длина 41,5мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
3.5 | 34 2490.04:00351 | Зажим типа крокодил AC-5 (AEC-5) (ITA-80) | Зажим типа крокодил AC-5 (AEC-5) (ITA-80) рабочий ток 10 А; длина 70 мм; цвет черный |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
3.6 | 34 2490.04:00352 | Зажим типа крокодил K267B | Зажим типа крокодил K267B с изолятором черный |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 2 Сургутская ГРЭС-2
Лот 2 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.01:00049 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-15
2 | 34 2000.01:00136 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2018-01-15
3 | 34 2000.01:00034 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2018-01-15
4 | 34 2600.01:00251 | Контактор AF16-30-10-13 арт.1SBL177001R1310 | Контактор AF16-30-10-13 артикул 1SBL177001R1310 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC |  | НД Производителя | шт | 15 | 2018-01-15
5 | 34 2700.01:00016 | Пускатель ПМ12-025121У3Б 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025121У3Б IP54 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-15
6 | 34 2700.01:00013 | Пускатель ПМ12-040100УХЛ4В 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-040100УХЛ4В 40А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 3 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-15
2.1 | 34 2000.01:00076 | АЕ2056-10Б-63А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 63А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4 | 2018-01-15
2.2 | 34 2900.09:00047 | Вставка ВП2Б-1В 3,15А | Вставка плавкая керамическая быстродействующая ВП2Б-1В 3,15А |  | ОЮ0.481.005 ТУ | шт | 80 | 2018-01-15
2.3 | 34 2900.09:00048 | Вставка ВПТ6-11 3,15А 250В | Вставка плавкая замедленного времени срабатывания стеклянная ВПТ6-11 3,15А 250В к предохранителю |  | НД Производителя | шт | 80 | 2018-01-15
2.4 | 34 2000.01:00661 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=125А Iуст т.р.=145А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 125А ток уставки термореле 145А привод ручной |  | 2АК.299.031 ТУ | шт | 3 | 2018-01-15
2.5 | 34 2000.01:00215 | Выключатель А3716БУ3 100А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока A3716ФУ3 160А ток расцепителя 100А |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-15
2.6 | 34 2000.01:00658 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=100А Iуст т.р.=115А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 100А ток уставки термореле 115А исполнение выдвижное привод ручной |  | 2АК.299.031 ТУ | шт | 1 | 2018-01-15
2.7 | 34 2000.01:00657 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=160А Iуст т.р.=185А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 160А ток уставки термореле 185А исполнение выдвижное привод ручной |  | 2АК.299.031 ТУ | шт | 1 | 2018-01-15
2.8 | 34 2000.01:00664 | Выключатель А3794БУ3 400А 660В | Выключатель трехполюсный А3794БУ3 номинальный ток 400А номинальное напряжение 660В 50Гц исполнение выдвижное ручной привод тип расцепителя тока электромагнитный степень защиты IP20 ток уставки электромагнитного расципителя 4000А |  | 2АК.299.031 ТУ | шт | 2 | 2018-01-15
2.9 | 34 2000.01:00042 | Выключатель А3794СУ3 250А | Выключатель автоматический селективный А3794СУЗ номинальный ток 250А |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-15
2.10 | 34 2000.01:00662 | Выключатель А3794СУ3 250А 660В 50Гц | Выключатель селективный трехполюсный А3794СУ3 номинальный ток 250А нлминальное напряжение 660В 50Гц степень защиты IP20 калибруемое значение номинального тока полупроводникового расципителя 160А 200А 250А исполнение выдвижное привод ручной независимый расцепитель напряжение 440В 50Гц подключение медные шины |  | 2АК.299.031 ТУ | шт | 11 | 2018-01-15
2.11 | 34 2000.01:00305 | Выключатель А3794СУ3 400А | Выключатель автоматический А3794БУ3 Iном=400А, калибрируемое значение ПР 250,320,400 А, эл.магн.распцепит. 4000 А, исполн. выдвижное, привод ручной с НР |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-15
2.12 | 34 2000.01:00017 | Выключатель А3794СУ3 400А выдв.ручной пр | Выключатель автоматический селективный выдвижной с ручным приводом А3794СУ3 номинальный ток 400А |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-15
2.13 | 34 2000.01:00665 | Выключатель А3794СУ3 630А 660В | Выключатель трехполюсный А3794СУ3 номинальный ток 630А номинальное напряжение 660В 50Гц исполнение выдвижное ручной привод степень защиты IP20 |  | 2АК.299.031 ТУ | шт | 4 | 2018-01-15
2.14 | 34 2000.01:00197 | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ 16А in 3.5 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ отс. 3,5 Iн 16А 3-х полюсный |  | ТУ16.522.066-78 | шт | 36 | 2018-01-15
2.15 | 34 2000.01:00199 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 10А in 3.5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=10А уставка -3,5Iн 3-х полюсный |  | ТУ16-522.139-78 | шт | 30 | 2018-01-15
2.16 | 34 2000.01:00202 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А in 10 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=25,0А уставка -10Iн 3-х полюсный |  | ТУ16-.526.351-74 | шт | 30 | 2018-01-15
2.17 | 34 2000.01:00166 | Выключатель АЕ2044 16А | Выключатель автоматический АЕ2044 16А |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 12 | 2018-01-15
2.18 | 34 2000.01:00163 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 31,5А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение УХЛ-4-Б ток расцепителя 31,5А Количество полюсов-трехполюсный, Номинальный ток выключателя-31,5, Степень защиты-IP00, Предельная отключающая способность, кА-0, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Торговая марка-ДЗНВА, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Ток расцепителя-31,5, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 4 | 2018-01-15
2.19 | 34 2000.01:00184 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 63А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, Количество полюсов-трехполюсный, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-63, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-63, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 4 | 2018-01-15
2.20 | 34 2000.01:00059 | Выключатель АЕ2046-10Б-16А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 16А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 12 | 2018-01-15
2.21 | 34 2000.01:00243 | Выключатель АЕ2046-10Б-25А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00УХЛ4 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 25А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 18 | 2018-01-15
2.22 | 34 2000.01:00070 | Выключатель АЕ2046-10Б-31,5А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 31,5А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 6 | 2018-01-15
2.23 | 34 2000.01:00054 | Выключатель АЕ2046-10Б-63А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 16А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 40 | 2018-01-15
2.24 | 34 2000.01:00075 | Выключатель АЕ2056-10Б-100А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 100А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 1 | 2018-01-15
2.25 | 34 2000.01:00132 | Выключатель АЕ2056-10Б-25А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 25А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4 | 2018-01-15
2.26 | 34 2000.01:00111 | Выключатель АЕ2056-10Б-50А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 50А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4 | 2018-01-15
2.27 | 34 2000.01:00097 | Выключатель АЕ2056-10Б-63А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный АЕ2049М-100-00УЗА номинальный ток 63А IP00 У3 класс износостойкости А ток расцепителей 63А |  | НД Производителя | шт | 47 | 2018-01-15
2.28 | 34 2000.01:00249 | Выключатель АЕ2056МП-100-00У3-А 100А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 100А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 18 | 2018-01-15
2.29 | 34 2000.01:00049 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 24 | 2018-01-15
2.30 | 34 2000.01:00136 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 22 | 2018-01-15
2.31 | 34 2000.01:00263 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-15
2.32 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 18 | 2018-01-15
2.33 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 21 | 2018-01-15
2.34 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 15 | 2018-01-15
2.35 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-01-15
2.36 | 34 2000.01:00015 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 6,3А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 6,3А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2018-01-15
2.37 | 34 2000.01:00053 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 63А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 63А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2018-01-15
2.38 | 34 2000.01:00137 | Выключатель ВА47-100 1Р 10А х-ка C MVA40-1-010-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 10А х-ка C номинальный ток 10А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-010-C ИЭК |  | НД производителя | шт | 24 | 2018-01-15
2.39 | 34 2000.01:00358 | Выключатель ВА47-29 1Р 6А | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А номинальный ток выключателя 6А ток расцепителя 10А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С степень защиты IP20 количество полюсов 1Р |  | НД Производителя | шт | 14 | 2018-01-15
2.40 | 34 2830.02:00005 | Выключатель ВКО-32ПУХЛ1 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:44 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц |  | НД Производителя | шт | 50 | 2018-01-15
2.41 | 34 2830.02:00033 | Выключатель ВКО-35ПУХЛ1 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:240 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц |  |  | шт | 100 | 2018-01-15
2.42 | 34 2460.02:00033 | Выключатель ПВ3-25У3 IP54 | Выключатель пакетный ПВ3-25у3 IP54 25а карболитовый |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-15
2.43 | 34 1400.01:00040 | Катушка арт.1014655 Контактор 185Ом 2790 витков | Катушка электромагнита конечного выключателя артикул 1014655 Контактор к Э-06В У3 номинальное напряжение 220В сопротивление 185Ом число витков 2790 диаметр обмоточного провода 0,12мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-15
2.44 | 34 1400.01:00039 | Катушка арт.1014655 Контактор 216Ом 4550 витков | Катушка независимого расцепителя артикул 1014655 Контактор к Э-16 Э-06 номинальное напряжение 220В сопротивление 216Ом число витков 4550 диаметр обмоточного провода 0,27мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-15
2.45 | 34 2490.04:00324 | Клеммник ASK 3A 353109 Klemsan | Клеммник серый ASK 3A 353109 Klemsan с размыкателем на DIN-рейку 4мм2 500В 16А |  | НД Производителя | шт | 150 | 2018-01-15
2.46 | 34 3000.13:00048 | Контакт ПЭ.035-02 СБ | Контакт ПЭ.035-02 СБ для автоматических выключателей Э-16 |  | НД Производителя | шт | 60 | 2018-01-15
2.47 | 34 2600.01:00035 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-01-15
2.48 | 34 2600.01:00124 | Контактор КВТ-1,14-2,5/250 220В УЗ | Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 с техническими параметрами Iн=250А; Uн=380В; Uпр.привода=220В переменного тока. |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-15
2.49 | 34 2600.01:00018 | Контактор КТ 6022БУЗ 380В | Контактор электромагнитный переменного тока двухполюсной КТ 6022У3 напряжение втягивающей катушки 380В с медными главными контактами с 2 замыкающими и 2 размыкающими дополнительными контактам |  |  | шт | 6 | 2018-01-15
2.50 | 34 2600.01:00016 | Контактор КТ-6023 380В | Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсный КТ-6023 номинальным напряжением ~380В номинальным током 160А размерением 380х190х223мм |  | ГОСТ 15543.1-89 | шт | 2 | 2018-01-15
2.51 | 34 2840.01:00006 | Пост ПКТ-60У2 | Пост управления кнопочный тельферный с шестью управляющими элементами ПКТ-60У2 6,3А 660В IP30 |  | ТУ 16-526.040-80 | шт | 1 | 2018-01-15
2.52 | 34 2700.01:00305 | Пускатель ПМ 12-010-100 380В 1з | Пускатель электромагнитный ПМ 12-010-100 380В 1з |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-01-15
2.53 | 34 2700.01:00299 | Пускатель ПМ 12-010550 220В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 220В |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-15
2.54 | 34 2700.01:00298 | Пускатель ПМ 12-010550 380В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 380В |  | НД Производителя | шт | 15 | 2018-01-15
2.55 | 34 2700.01:00313 | Пускатель ПМ12-010200У3Б 110В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-010200У3Б с тепловым реле ток цепи 10А степень защиты IP00 исполнение У3Б напряжение в цепи включающей катушки 110В с 3 размыкающими и 2 замыкающими дополнительными контактами |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-15
2.56 | 34 2700.01:00280 | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р с управлением на постоянном токе |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-15
2.57 | 34 2700.01:00016 | Пускатель ПМ12-025121У3Б 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025121У3Б IP54 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 8 | 2018-01-15
2.58 | 34 2700.01:00311 | Пускатель ПМ12-025200У3Б 110В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025200У3Б IP00 ток цепи 25А напряжение в цепи включающей катушки 110В с одним замыкающих дополнительныым контактом |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-15
2.59 | 34 2700.01:00314 | Пускатель ПМ12-025620У3Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный ПМ12-025620У3Б ток цепи 25А с тепловым реле с кнопками Пуск и Стоп степень защиты IP54 исполнения У3Б напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-01-15
2.60 | 34 2700.01:00013 | Пускатель ПМ12-040100УХЛ4В 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-040100УХЛ4В 40А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 3 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-15
2.61 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМ12-063-151+ПКЛ1104 380В (2з+2р) | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 346 | 2018-01-15
2.62 | 34 2700.01:00039 | Пускатель ПМ12-025-100+ПКЛ2204 380В (3з+2р) | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока с тепловым реле ПМЕ-211 напряжение в цепи включающей катушки 380В |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-01-15
2.63 | 34 2700.01:00323 | Пускатель ПМЛ-1165М 220В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1165М; напряжение цепи управления (катушки) 220В; номинальный ток 10А; с одним замыкающим контактом |  | НД Производителя | шт | 60 | 2018-01-15
2.64 | 34 2700.01:00300 | Пускатель ПМЛ-2100 380В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 380В |  | НД Производителя | шт | 16 | 2018-01-15
2.65 | 34 2700.01:00322 | Пускатель ШГВ302021-ПУСК-Д-18Р-3КОВ1 | Пускатель взрывозащищенный на 18 А без теплового реле реверсивный дистанционного управления на 3 кабельных ввода диаметр обжимаемого кабеля 9-17мм |  | ТУ 3400-005-72453807-07 | шт | 4 | 2018-01-15
2.66 | 34 2700.01:00073 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-150 380В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-150 380В |  | НД Производителя | шт | 30 | 2018-01-15
2.67 | 34 2700.01:00125 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 220В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 220В |  | НД Производителя | шт | 16 | 2018-01-15
2.68 | 34 2500.01:00719 | Устройство DSProtect Электроконцепт | Устройство защиты микропроцессорное DSProtect Электроконцепт номинальная сила тока 5А номинальное напряжение 24В род тока постоянный |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-15
3.1 | 34 1400.15:00043 | Предохранитель H520(ВПБ6-7) 1А 250В | Предохранитель H520(ВПБ6-7) 1А 250В |  | НД Производителя | шт | 100 | 2017-12-31
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот 3 Яйвинская ГРЭС
Лот 3 | Яйвиская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2900.03:00002 | Катушка МП-301 220В ПВ40% | Катушка МП-301 220В ПВ40% |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
2 | 34 2900.03:00006 | Катушка МО-300Б 380В ПВ40% | Катушка МО-300Б 380В ПВ40% |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
3 | 34 2900.03:00008 | Катушка ПАЕ-400 380В | Катушка к пускателю ПАЕ-400 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
4 | 34 2900.03:00014 | Катушка ПМЕ-2100 380В | Катушка к пускателю ПМЕ-2100 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-03-01
5 | 34 2900.03:00017 | Катушка МО-100 380В ПВ40% | Катушка МО-100 380В ПВ40% |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-01
6 | 34 2900.03:00021 | Катушка ПАЕ-300 220В | Катушка к пускателю ПАЕ-300 на напряжение цепи управления 220В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
7 | 34 2900.03:00022 | Катушка ПМЕ-2100 220В | Катушка к пускателю ПМЕ-2100 на напряжение цепи управления 220В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
8 | 34 2900.03:00025 | Катушка ПАЕ-300 380В | Катушка к пускателю ПАЕ-300 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
9 | 34 2900.03:00031 | Катушка МО-300 | Катушка МО-300 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
10 | 34 2900.03:00038 | Катушка к контактору КТ-6013/220 | Катушка к контактору КТ-6013/220 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
11 | 34 2900.03:00039 | Катушка к контактору КТ-6013/380 | Катушка к контактору КТ-6013/380 |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-03-01
12 | 34 2900.03:00041 | Катушка к контактору КТ-6033/380 | Катушка к контактору КТ-6033/380 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-01
13 | 34 2900.03:00046 | Катушка к контактору КТ-6023/380В | Катушка к контактору КТ-6023/380В |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-03-01
14 | 34 2900.03:00047 | Катушка к контактору КТ-6043/220В | Катушка к контактору КТ-6043/220В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
15 | 34 2900.03:00048 | Катушка к контактору КТ-6043/380В | Катушка к контактору КТ-6043/380В |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-03-01
16 | 34 2900.03:00058 | Катушка ПМЕ-310 380В | Катушка к пускателям ПМЕ-310 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-01
17 | 34 2900.03:00075 | Катушка ПМА-400 220В | Катушка к магнитному пускателю ПМА-400 на напряжение цепи управления 220В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
18 | 34 2900.03:00076 | Катушка ПМА-400 380В | Катушка к магнитному пускателю ПМА-400 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-03-01
19 | 34 2900.03:00077 | Катушка ПМА-500 220В | Катушка к магнитному пускателю ПМА-500 на напряжение цепи управления 220В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
20 | 34 2900.03:00079 | Катушка ПМА-300 220В | Катушка к магнитному пускателю ПМА-300 на напряжение цепи управления 220В |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-03-01
21 | 34 2900.03:00080 | Катушка ПМА-300 380В | Катушка к магнитному пускателю ПМА-300 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-03-01
2.1 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-01
2.2 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-01
2.3 | 34 2000.01:00196 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 10А | Выключатель автоматический АП 50 3МТ отс.10Iн Iн=10а. 3-х полюсный |  | ТУ16.522.066-78 | шт | 1 | 2018-01-01
2.4 | 34 2000.01:00315 | Выключатель ВА04-36-80А | Выключатель автоматический ВА04-36-80А стационарный с электромагнитным приводом |  | ТУ 3422-034-05758109-2005 | шт | 6 | 2018-01-01
2.5 | 34 2000.04:00038 | Блок БЗК исп.02 | Блок защитный коммутационный исполнение 02. Для распределения шин питания камер видеонаблюдения, противопожарного комплекса, систем контроля доступа. Входное напряжение 10 - 30 В; Число каналов 8; Максимальный коммутационный ток -8А; Максимальный ток для каждого канала -1А; Температурный диапазон: от -30 до+50 гр. |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
2.6 | 34 2400.01:00003 | Тумблер ТВ1-2 В | Тумблер контактный с ручным рычажным приводом двухполюсный 2з+2р установочный диаметр 14мм ТВ1-2 5А 220В 250Вт климатическое исполнение В |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-01
2.7 | 34 2400.01:00010 | Тумблер ТВ1-1 В | Тумблер контактный с ручным рычажным приводом однополюсный 1з+1р установочный диаметр 14мм ТВ1-1 5А 220В 250Вт климатическое исполнение В |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-01
2.8 | 34 2400.03:00067 | Предохранитель ВП1-1 4х15 1А | Предохранитель керамический ВП1-1 4х15 1А |  | НД Производителя | шт | 100 | 2018-01-01
2.9 | 34 2400.03:00068 | Предохранитель ВП1-1 4х15 3,15А | Предохранитель керамический ВП1-1 4х15 3,15А |  | НД Производителя | шт | 100 | 2018-01-01
2.10 | 34 2490.04:00064 | Зажим AG-030(красный изолятор) | Зажим AG-030(красный изолятор) |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-01-01
2.11 | 34 2490.04:00151 | Клемма ST 2,5-Twin-TG | Клемма 3-х выводная ST 2,5-Twin-TG со штекерным размыкателем |  | НД Производителя | шт | 100 | 2018-01-01
2.12 | 34 2490.04:00366 | Клемма DDK2.5 | Клемма проходная винтовая Дин DDK2.5; номинальное напряжение 300В; номинальный ток 20А; сечение провода 0,5-2,5мм2 |  | НД Производителя | шт | 500 | 2018-01-01
2.13 | 34 2490.04:00371 | Клемма DK2.5N-TR | Клемма проходная винтовая Дин DK2.5N-TR; номинальное напряжение 0,6кВ; номинальный ток 20А; сечение провода 0,14-2,5мм2; Размеры (ТхВхШ) 5,1х47,9х54,8мм. |  | НД Производителя | шт | 1000 | 2018-01-01
2.14 | 34 2600.01:00017 | Контактор КТ 6023БУ3 380В | Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсной КТ 6023У3 160А напряжение втягивающей катушки 380В с медными главными контактами с 2 замыкающими и 2 размыкающими дополнительными контактам |  |  | шт | 2 | 2018-01-01
2.15 | 34 2600.01:00078 | Контактор КТ 6013Б 380В 100А | Контактор КТ 6013Б 380В 100А |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
2.16 | 34 2600.01:00097 | Контактор КТ 6033УХЛ3 220В 250А | Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсной КТ 6033УХЛ3 напряжение втягивающей катушки 220В 250А |  | НД производителя | шт | 1 | 2018-01-01
2.17 | 34 2600.01:00174 | Контактор МК6-30ТУ3 220В 400А | Контактор электромагнитный постоянного тока МК6-30ТУ3 400А напряжение цепи управления 220В с 1 замыкающим контактом климатическое исполнение У3 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
2.18 | 34 2700.01:00312 | Пускатель МСТ-330Р | Пускатель реверсивный бесконтактный МСТ-330Р для трехфазных электродвигателей номинальный ток до 4А |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-01-01
2.19 | 34 2820.03:00010 | ПМОВ-222222/II-Д61У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с самовозвратом ПМОВ для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 222222 схемы сборки Д61 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 1 | 2018-01-01
2.20 | 34 2820.03:00025 | Переключатель ПМОВФ-1366(3)10(2)10(2)/II-Д125У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с самовозвратом и фиксацией ПМОВФ для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 1366(3)10(2)10(2) схемы сборки Д125 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 5 | 2018-01-01
2.21 | 34 2000.01:00197 | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ 16А in 3.5 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ отс. 3,5 Iн 16А 3-х полюсный |  | ТУ16.522.066-78 | шт | 5 | 2018-01-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

## Лот 4 Березовская ГРЭС
Лот 4 | Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2830.06:00022 | Микропереключатель МП-1101ЛУХЛ3 | Микропереключатель МП-1101ЛУХЛ3 |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-12-01
2 | 34 2830.06:00025 | Микровыключатель Sassin AZ-7124 | Выключатель конечный(микровыключатель) Sassin AZ-7124 номинальный ток контактов не более 10А напряжение переменного тока 220В частота 50-60Гц расстояние между центрами монтажных отверстий 250мм |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-12-01
3 | 33 9000.01:00836 | Выключатель 20545 C32Н DC 2P.C. 10A | Выключатель автоматический переменного тока 20545 C32Н DC 2P.C. 10A к турбогенературу ТВВ-800-2ЕУ3 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-12-01
4 | 34 1400.15:00005 | Предохранитель ПТ 1.1-10-31,5-12,5У3 | Предохранитель высоковольтный(патрон) для силовых трансформаторов ПТ 1.1-10-31,5-12,5У3 однополюсный исполнения 1 номинальное напряжение 10кВ номинальный ток предохранителя 31,5А номинальный ток отключения 12,5кА |  | НД Производителя | шт | 9 | 2018-12-01
5 | 34 1400.15:00018 | Предохранитель ПТ 1.3-10-100-12,5 УЗ | Предохранитель высоковольтный ПТ 1.3-10-100-12,5 УЗ |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-12-01
6 | 34 1400.15:00019 | Предохранитель ПКТ 1.3-10-80-12,5 УЗ | Предохранитель ПКТ 1.3-10-80-12,5 УЗ |  |  | шт | 6 | 2018-12-01
7 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 12 | 2018-12-01
8 | 34 2000.01:00009 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 1,6х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 1,6А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 27 | 2018-12-01
9 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2018-12-01
10 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 7 | 2018-12-01
11 | 34 2000.01:00048 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 10х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2018-12-01
12 | 34 2000.01:00052 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 1,6х3,5 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 1,6А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-12-01
13 | 34 2000.01:00068 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 9 | 2018-12-01
14 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 6 | 2018-12-01
15 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-12-01
16 | 34 2000.01:00123 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 4х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 4А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 23 | 2018-12-01
17 | 34 2000.01:00128 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 4х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 4А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2018-12-01
18 | 34 2000.01:00141 | Выключатель ВА47-100 1Р 16А х-ка C MVA40-1-016-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 16А х-ка C номинальный ток 16А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-016-C ИЭК |  | НД Производителя | шт | 24 | 2018-12-01
19 | 34 2000.01:00143 | Выключатель ВА47-100 1Р 25А х-ка C MVA40-1-025-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 25А х-ка C номинальный ток 25А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-025-C ИЭК |  | НД Производителя | шт | 24 | 2018-12-01
20 | 34 2000.01:00163 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 31,5А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение УХЛ-4-Б ток расцепителя 31,5А Количество полюсов-трехполюсный, Номинальный ток выключателя-31,5, Степень защиты-IP00, Предельная отключающая способность, кА-0, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Торговая марка-ДЗНВА, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Ток расцепителя-31,5, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 6 | 2018-12-01
21 | 34 2000.01:00164 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 16А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 16А |  | НД производителя | шт | 40 | 2018-12-01
22 | 34 2000.01:00165 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 25А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 25А |  | НД производителя | шт | 20 | 2018-12-01
23 | 34 2000.01:00173 | Выключатель ВА47-29 1Р 20А | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 20А Торговая марка--, Степень защиты-IP20, Номинальный ток выключателя-20А, Количество полюсов-1Р, Ток расцепителя-10А, Тип расцепителя тока-Тепловой и электромагнитный, Серия-ВА47-29, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С, Предельная отключающая способность, кА-10, |  | НД производителя | шт | 18 | 2018-12-01
24 | 34 2000.01:00174 | Выключатель ВА47-29 1Р 25А | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 25А Степень защиты-IP20, Ток расцепителя-10А, Торговая марка--, Количество полюсов-1Р, Номинальный ток выключателя-25А, Тип расцепителя тока-Тепловой и электромагнитный, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С, Предельная отключающая способность, кА-10, Серия-ВА47-29, |  | НД производителя | шт | 38 | 2018-12-01
25 | 34 2000.01:00184 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 63А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, Количество полюсов-трехполюсный, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-63, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-63, |  | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 2 | 2018-12-01
26 | 34 2000.01:00193 | Выключатель SICK IH06 | Выключатель бесконтактный SICK IH06,D=6,5мм. SICK |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-12-01
27 | 34 2000.01:00201 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 10 Iн 50 А | Выключатель автоматический АП 50 3МТ уст.10Iн 50 А 3-х полюсный |  | ТУ16-522.139-78 | шт | 6 | 2018-12-01
28 | 34 2000.01:00204 | Выключатель Sirius 3RV 1011-1CA10 G7030124 EO1 | Выключатель Sirius 3RV 1011-1CA10 G7030124 EO1 |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 6 | 2018-12-01
29 | 34 2000.01:00229 | Выключатель АЕ2044 16А | Выключатель автоматический АЕ2044 16А |  | НД Производителя | шт | 18 | 2018-12-01
30 | 34 2000.01:00231 | Выключатель АЕ2044 25А | Выключатель автоматический АЕ2044 25А |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-12-01
31 | 34 2000.01:00259 | Выключатель АП50Б-2МТДУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический двуххполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТДУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | НД Производителя | шт | 14 | 2018-12-01
32 | 34 2000.01:00261 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 10х3,5 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-12-01
33 | 34 2000.01:00265 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 6,3х3,5 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 6,3А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-12-01
34 | 34 2000.01:00283 | Выключатель ВА 47-29 3С 50А-УХЛ3 | Выключатель автоматический трехполюсной с характеристикой срабатывания C номинальным током 50А наибольшая отключающая способность 4,5кА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ3 ВА47-29 3С 25А-УХЛ3 |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-12-01
35 | 34 2000.01:00321 | Выключатель ВА47-29 1Р 16А | Выключатель ВА47-29 1Р 16А Номинальный ток выключателя-16А, Тип расцепителя тока-Тепловой и электромагнитный, Предельная отключающая способность-10, Торговая марка--, Ток расцепителя-10А, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С, Степень защиты-IP20, Количество полюсов-1Р, Серия-ВА47-29, |  | НД производителя | шт | 25 | 2018-12-01
36 | 34 2000.01:00359 | Выключатель ВА47-29 1Р 10А | ВЫключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А ток расцепителя 10А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты С степень защиты IP20 количество полюсов 1Р |  | НД производителя | шт | 25 | 2018-12-01
37 | 34 2000.01:00873 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х11 | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б-2МТУ3 25х11 с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 11Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 10 | 2018-12-01
38 | 34 2000.01:00884 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный АП50Б-3МТУ3 2,5х3,5 степень защиты IP54 тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный предельная номинальный ток выключателя 2,5А |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2018-12-01
39 | 34 2000.01:01044 | Выключатель ВА103-3P-006A-C Dekraft | Выключатель автоматический ВА103-3P-006A-C Dekraft; Число полюсов:3P; Номинальное рабочее напряжение 230/400 В 50/60Hz; Номинальный ток In, 6А |  | НД производителя | шт | 1 | 2018-12-01
40 | 34 2000.01:01045 | Выключатель ВА103-2P-006A-C Dekraft | Выключатель автоматический ВА103-2P-006A-C Dekraft; Число полюсов: 2P; Номинальное рабочее напряжение 230/400 В; 50/60Hz; Номинальный ток In, 6А; Степень защиты: IP20 |  | НД производителя | шт | 1 | 2018-12-01
41 | 34 2000.01:01046 | Выключатель ВА103-1P-006A-C Dekraft | Выключатель автоматический ВА103-1P-006A-C Dekraft; Число полюсов: 1P; Номинальное рабочее напряжение 230/400 В; 50/60Hz; Номинальный ток In, 6А; Степень защиты: IP20 |  | НД производителя | шт | 2 | 2018-12-01
42 | 34 2400.01:00005 | Тумблер ТП1-2 | Тумблер двухполюсный ТП1-2 номинальный ток 2А номинальное напряжение 220В номинальная мощность 220Вт |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-12-01
43 | 34 2460.02:00003 | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III |  |  | шт | 1 | 2018-12-01
44 | 34 2490.03:00009 | Розетка 2РМДТ18Б4Г5В1В | Розетка электрическая цилиндрическая малогабаритная низкочастотная типа 2РМДТ с блочным(приборным) корпусом условного размера 18 без патрубка с резьбовым сочленением 4 контактами диаметром 1,5мм с серебряным покрытием теплостойкостью +100С для внутреннего монтажа всеклиматического исполнения |  | ГЕО.364.126 ТУ | шт | 4 | 2018-12-01
45 | 34 2490.03:00010 | Розетка 2РМДТ27Б19Г5В1В | Розетка эликтрическая цилиндрическая малогабаритная низкочастотная типа 2РМДТ с блочным(приборным) корпусом условного размера 27 без патрубка с резьбовым сочленением 19 контактами диаметром 1,5мм с серебряным покрытием теплостойкостью +100С для внутреннего монтажа всеклиматического исполнения |  | ГЕО.364.126 ТУ | шт | 4 | 2018-12-01
46 | 34 2490.03:00011 | Розетка 2РМДТ24Б10Г5В1В | Розетка электрическая цилиндрическая малогабаритная низкочастотная типа 2РМДТ с блочным(приборным) корпусом условного размера 24 без патрубка с резьбовым сочленением 10 контактами диаметром 1,5мм с серебряным покрытием теплостойкостью +100С для внутреннего монтажа всеклиматического исполнения |  | ГЕО.364.126 ТУ | шт | 4 | 2018-12-01
47 | 34 2490.03:00012 | Вилка 2РМДТ24КПН10Ш5В1В | Вилка электрическая цилиндрическая малогабаритная низкочастотная типа 2РМДТ с кабельным корпусом условного размера 24 с прямым патрубком с гайкой для неэкранированного кабеля с резьбовым сочленением 10 контактами диаметром 1,5мм с серебряным покрытием теплостойкостью +100С для внутреннего монтажа всеклиматического исполнения |  | ГЕО.364.126 ТУ | шт | 4 | 2018-12-01
48 | 34 2490.03:00013 | Вилка 2РМДТ27КПН19Ш5В1В | Вилка электрическая цилиндрическая малогабаритная низкочастотная типа 2РМДТ с кабельным корпусом условного размера 27 с прямым патрубком с гайкой для неэкранированного кабеля с резьбовым сочленением 19 контактами диаметром 1,5мм с серебряным покрытием теплостойкостью +100С для внутреннего монтажа всеклиматического исполнения |  | ГЕО.364.126 ТУ | шт | 4 | 2018-12-01
49 | 34 2490.03:00014 | Вилка 2РМДТ18КПН4Ш5В1В | Вилка электрическая цилиндрическая малогабаритная низкочастотная типа 2РМДТ с кабельным корпусом условного размера 18 с прямым патрубком с гайкой для неэкранированного кабеля с резьбовым сочленением 4 контактами диаметром 1,5мм с серебряным покрытием теплостойкостью +100С для внутреннего монтажа всеклиматического исполнения |  | ГЕО.364.126 ТУ | шт | 4 | 2018-12-01
50 | 34 2490.03:00095 | Розетка 2РМ27КПН24Г1В1 | Розетка 2РМ27КПН24Г1В1 |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-12-01
51 | 34 2490.03:00096 | Вилка 2РМТ27БПН24Ш1В1В | Вилка 2РМТ27БПН24Ш1В1В |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-12-01
52 | 34 2490.04:00033 | Клеммы промышленные ЗН24-4УЗ - 380 В, 220 В-25А | Клеммы промышленные ЗН24-4УЗ - 380 В, 220 В-25А |  | НД Производителя | шт | 225 | 2018-12-01
53 | 34 2600.01:00013 | Контактор КВ1-250-3В3 220В | Контактор вакуумный КВ1-250-3В3 номинальный ток 250А напряжение управляющей катушки 220В с главыми контактами 3з дополнительными контактами 2з+2р присоединение внешних проводников переднее крепление на винты |  |  | шт | 4 | 2018-12-01
54 | 34 2600.01:00107 | Контактор КВ 1-400-3В3 | Контактор вакуумный КВ 1-400-3В3 380В |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-12-01
55 | 34 2600.01:00134 | Контактор КВ1-160-3В3 220В 3з 2з+2р | Контактор вакуумный КВ1-160-3В3 номинальный ток160А напряжение управляющей катушки 220В с главыми контактами 3з дополнительными контактами 2з+2р присоединение внешних проводников переднее крепление на винты |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-12-01
56 | 34 2600.01:00238 | Контактор КМЭ 3210 32А 220В | Контактор электромагнитный КМЭ 3210 32А 220В представляет собою коммутационный аппарат и предназначается для дистанционного пуска остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока частотой 50/60Гц с напряжением до 660В(категория применения АС-3) и для дистанционного управления электрическими цепями в которых ток включения равен номинальному току нагрузки(категории применения АС-1) совместно с тепловыми реле конта |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-12-01
57 | 34 2600.01:00239 | Контактор NOctr-s-32-220 КМЭ 3210 32А 220В | Контактор электромагнитный NOctr-s-32-220 КМЭ 3210 32А 220В представляет собою коммутационный аппарат и предназначается для дистанционного пуска остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока частотой 50/60Гц с напряжением до 660В(категория применения АС-3) и для дистанционного управления электрическими цепями в которых ток включения равен номинальному току нагрузки(категории применения АС-1) |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-12-01
58 | 34 2600.01:00240 | Контактор КМЭ 0910 9А 220В | Контакторы электромагнитный КМЭ 0910 9А 220В представляет собою коммутационный аппарат и предназначается для дистанционного пуска остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока частотой 50/60Гц с напряжением до 660В(категория применения АС-3) и для дистанционного управления электрическими цепями в которых ток включения равен номинальному току нагрузки(категории применения АС-1) |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-12-01
59 | 34 2700.01:00018 | Пускатель ПМ12-063211У3Б 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-063211У3Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-12-01
60 | 34 2700.01:00022 | Пускатель ПМЛ-3500О2Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-3500О2Б 40А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 1 замыкающий и 1 размыкающий дополнительные контакты |  | ТУ 16-93ИГФР645411.007ТУ | шт | 6 | 2018-12-01
61 | 34 2700.01:00023 | Пускатель ПМЛ-4500О2Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-4500О2Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 1 замыкающий и 1 размыкающий дополнительные контакты |  | ТУ 16-93ИГФР645411.007ТУ | шт | 8 | 2018-12-01
62 | 34 2700.01:00033 | Пускатель ПМЕ-071 220В | Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-071 5А напряжение в цепи катушки кправления 220В |  | НД Производителя | шт | 8 | 2018-12-01
63 | 34 2700.01:00036 | Пускатель ПМЕ-211 220В 1з IP00 | Пускатель нереверсивный постоянного тока ПМЕ 211 25А IP00 напряжение в цепи управляющей катушки 220В комбинация дополнительных контактов 1з |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-12-01
64 | 34 2700.01:00072 | Пускатель ПМЕ 211 220В | Пускатель ПМЕ 211 220В |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-12-01
65 | 34 2700.01:00082 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100 220В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100 220В |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-12-01
66 | 34 2700.01:00137 | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 220В | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 220В |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-12-01
67 | 34 2700.01:00270 | Пускатель ПМ12-025221У3Б 380В | Пускатель электромагнитный ПМ12-025221У3Б. Iном =25А, нереверсивный, с тепловым реле, переменного тока, IP54 с кнопками "П" "С", напряжение в цепи включающей катушки 380В, 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-12-01
68 | 34 2700.01:00271 | Пускатель ПМ12-040221У3Б 380В | Пускатель электромагнитный ПМ12-040221У3Б. Iном =40А, нереверсивный, с тепловым реле, переменного тока, IP54 с кнопками "П" "С", напряжение в цепи включающей катушки 380В, 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-12-01
69 | 34 2820.03:00010 | ПМОВ-222222/II-Д61У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с самовозвратом ПМОВ для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 222222 схемы сборки Д61 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 5 | 2018-12-01
70 | 34 2820.03:00018 | Переключатель ПМОФ-90-111111/II-Д42У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с фиксацией на положении 90град ПМОФ-90 для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 111111/II схемы сборки Д42 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 10 | 2018-12-01
71 | 34 2820.03:00036 | Микропереключатель МП-9 | Микропереключатель МП-9 |  | НД Производителя | шт | 30 | 2018-12-01
72 | 34 2830.02:00034 | Выключатель ВКО-31ПУХЛ1, передаточное число 1:8 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:8 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц |  |  | шт | 13 | 2018-12-01
73 | 34 2830.02:00104 | Выключатель ВП 15Д-21 | Выключатель путевой ВП 15Д-21 Б-21,1-54У2 660В-440В 10А IP65 |  | ГОСРТ Р 50030.5.5-2000 | шт | 20 | 2018-12-01
74 | 34 2830.02:00105 | Выключатель ВК 300-БР-11-67-У21 | Выключатель путевой концевой ВК 300-БР-11-67-У21 |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-12-01
75 | 34 2830.06:00002 | Микропереключатель МП-2101ЛУХЛ3 600В/10А | Микропереключатель МП-2101ЛУХЛ3 600В/10А |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-12-01
76 | 34 2840.01:00007 | Пост ПКЕ-212-3У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 3 толкателями ПКЕ-212-3У3 10А 660В IP40 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-12-01
77 | 34 2840.01:00014 | Пост ПКЕ-222-1У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 1 толкателем ПКЕ-222-1У3 10А 660В IP54 |  | ТУ3428-002-05758121 | шт | 10 | 2018-12-01
78 | 34 2840.01:00015 | Пост ПКЕ-222-2У2 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-222-2У2 10А 660В IP54 |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-12-01
79 | 34 2840.01:00023 | Пост ПКЕ-212-2У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-212-2У3 10А 660В IP40 со стороны управляющего элемента |  | ТУ 16-642.006-83 | шт | 12 | 2018-12-01
80 | 34 2000.01:00270 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16х11 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 11Iн |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-12-01
2.1 | 34 2460.02:00045 | Выключатель ВП-16ПЕ23-Б231-55У2.3 | Выключатель ВП-16ПЕ23-Б231-55У2.3 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-08-01
2.2 | 34 2490.03:00095 | Розетка 2РМ27КПН24Г1В1 | Розетка 2РМ27КПН24Г1В1 |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-08-01
2.3 | 34 2490.03:00096 | Вилка 2РМТ27БПН24Ш1В1В | Вилка 2РМТ27БПН24Ш1В1В |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-08-01
2.4 | 34 2700.01:00008 | Пускатель ПБР-3И-9 УХЛ3.1 220/380В | Пускатель электромагнитный бесконтактный реверсивный ПБР-3И-9 УХЛ3.1 220/380В |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-08-01
3.1 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 12 | 2018-01-01
3.2 | 34 2000.01:00016 | Выключатель АЕ2046М-10Р-00У3 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 20А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 12 | 2018-01-01
3.3 | 34 2000.01:00019 | Выключатель АЕ2046М-10Б | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00УХЛ4 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 50А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 6 | 2018-01-01
3.4 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2018-01-01
3.5 | 34 2000.01:00036 | Выключатель АЕ2046М-10Р-00У3 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 63А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4 | 2018-01-01
3.6 | 34 2000.01:00050 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 40х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-01-01
3.7 | 34 2000.01:00051 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 6,3х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 6,3А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 6 | 2018-01-01
3.8 | 34 2000.01:00054 | Выключатель АЕ2046-10Б-63А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 16А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 6 | 2018-01-01
3.9 | 34 2000.01:00068 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2018-01-01
3.10 | 34 2000.01:00070 | Выключатель АЕ2046-10Б-31,5А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 31,5А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4 | 2018-01-01
3.11 | 34 2000.01:00117 | Выключатель АЕ2056-10Б-80А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 80А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4 | 2018-01-01
3.12 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 9 | 2018-01-01
3.13 | 34 2000.01:00136 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2018-01-01
3.14 | 34 2000.01:00173 | Выключатель ВА47-29 1Р 20А | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 20А Торговая марка--, Степень защиты-IP20, Номинальный ток выключателя-20А, Количество полюсов-1Р, Ток расцепителя-10А, Тип расцепителя тока-Тепловой и электромагнитный, Серия-ВА47-29, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С, Предельная отключающая способность, кА-10, |  | НД производителя | шт | 10 | 2018-01-01
3.15 | 34 2000.01:00174 | Выключатель ВА47-29 1Р 25А | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 25А Степень защиты-IP20, Ток расцепителя-10А, Торговая марка--, Количество полюсов-1Р, Номинальный ток выключателя-25А, Тип расцепителя тока-Тепловой и электромагнитный, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С, Предельная отключающая способность, кА-10, Серия-ВА47-29, |  | НД производителя | шт | 10 | 2018-01-01
3.16 | 34 2000.01:00270 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16х11 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 11Iн |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
3.17 | 34 2000.01:00359 | Выключатель ВА47-29 1Р 10А | ВЫключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А ток расцепителя 10А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты С степень защиты IP20 количество полюсов 1Р |  | НД производителя | шт | 10 | 2018-01-01
3.18 | 34 2000.01:00361 | Выключатель ВА47-29 1Р 16А | Выключатель ВА47-29 степень защиты IP20 количество полюсов 1Р номинальный ток выключателя 16А ток расцепителя-10А предельная отключающая способность 10кА |  | НД Производителя | шт | 15 | 2018-01-01
3.19 | 34 2000.01:00731 | Выключатель ISN EF9A-32P-20-LZ | Выключатель индуктивный бесконтактный ISN EF9A-32P-20-LZ |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
3.20 | 34 2000.01:00873 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х11 | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б-2МТУ3 25х11 с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 11Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2018-01-01
3.21 | 34 2490.04:00014 | Зажим Крокодил AG-B35 8-0039 red | Зажим с изолятором типа Крокодил красный AG-B35 8-0039 red |  | НД Производителя | шт | 30 | 2018-01-01
3.22 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМ12-063-151+ПКЛ1104 380В (2з+2р) | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
3.23 | 34 2700.01:00015 | Пускатель ПМ12-160150УХЛ4В 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-160150УХЛ4В 160А IP54 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контактов |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-01-01
3.24 | 34 2700.01:00066 | Пускатель электромагнитный ПМА-3100 380В | Пускатель электромагнитный ПМА-3100 380В |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-01
3.25 | 34 2700.01:00078 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100200 380В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100200 380В |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-01-01
3.26 | 34 2700.01:00149 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-113 (ПМ12-010500) | Пускатель электромагнитный ПМЕ-113 (ПМ12-010500) |  | ТУ 16-526.391-81 | шт | 5 | 2018-01-01
3.27 | 34 2830.02:00132 | Выключатель концевой ВП 16Е-23А-231-55 У2.3 | Выключатель концевой ВП 16Е-23А-231-55 У2.3; Количество полюсов-4; Условное обозначение/каталожный номер/марка-110414; Степень защиты-IP55; Комбинация контактов-1з+1р; Номинальный ток-16 А, |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-01-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 5 Смоленская ГРЭС
Лот 5 | Смоленская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2490.04:00064 | Зажим AG-030(красный изолятор) | Зажим AG-030(красный изолятор) |  | НД Производителя | шт | 40 | 2017-12-31
2.1 | 34 2000.01:00009 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 1,6х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 1,6А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2018-01-01
2.2 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2018-01-01
2.3 | 34 2000.01:00016 | Выключатель АЕ2046М-10Р-00У3 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 20А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 5 | 2018-01-01
2.4 | 34 2000.01:00017 | Выключатель А3794СУ3 400А выдв.ручной пр | Выключатель автоматический селективный выдвижной с ручным приводом А3794СУ3 номинальный ток 400А |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
2.5 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 6 | 2018-01-01
2.6 | 34 2000.01:00068 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 6 | 2018-01-01
2.7 | 34 2000.01:00110 | Выключатель ВА57-35-340010-20УХЛ3 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-35-340010-20УХЛ3 номинальный ток 250А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 125А уставка электромагнитного расцепителя 1250А IP20 |  | ТУ 3422-034-05758109-2005 | шт | 1 | 2018-01-01
2.8 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2018-01-01
2.9 | 34 2000.01:00123 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 4х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 4А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2018-01-01
2.10 | 34 2000.01:00196 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 10А | Выключатель автоматический АП 50 3МТ отс.10Iн Iн=10а. 3-х полюсный |  | ТУ16.522.066-78 | шт | 2 | 2018-01-01
2.11 | 34 2000.01:00313 | Выключатель АП-50Б 3МТ 2,5х3,5 | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ Номинальный ток 2,5А уставка 3,5 Iном. |  | ТУ-16-522.148-80, ГОСТ 9098-78 | шт | 4 | 2018-01-01
2.12 | 34 2000.01:00552 | Выключатель АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3 | Выключатель трехполюсный АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3 ток расцепителя 16In номинальный ток выключателя 400А предельная отключающая способность 20кА степень защиты IP20 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-01
2.13 | 34 2000.01:00790 | Выключатель АЕ 2046-30РУЗ 40А 12in | Выключатель автоматический 3-х полюсный АЕ 2046-30РУЗ 40А 12in |  | ТУ 16-522.064-82 | шт | 1 | 2018-01-01
2.14 | 34 2400.03:00001 | Предохранитель ПН2-100 100А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 100 на номинальный ток 100А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 |  | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 48 | 2018-01-01
2.15 | 34 2400.03:00002 | Предохранитель ПН2-250 250А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 250 на номинальный ток 250А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 |  | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 40 | 2018-01-01
2.16 | 34 2400.03:00030 | Предохранитель ППТ-10 | Предохранитель ППТ-10 |  | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-01
2.17 | 34 2460.02:00003 | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III |  |  | шт | 3 | 2018-01-01
2.18 | 34 2500.01:00381 | Фотореле LFR20-602-4400-003 IEK | Фотореле переменного тока регулируемое ФР 602 LFR20-602-4400-003 IEK IP44 номинальная сила тока 16-20А |  | ГОСТ Р 51324.2.1-99 | шт | 5 | 2018-01-01
2.19 | 34 2600.01:00032 | Контактор КТ 6024У3Б 380В | Контактор электромагнитный КТ 6024У3Б 120А напряжение в цепи катушки управления 380В |  | НД производителя | шт | 4 | 2018-01-01
2.20 | 34 2600.01:00076 | Контактор КТ 6012Б1 380В | Контактор КТ 6012Б1 380В |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
2.21 | 34 2600.01:00113 | Контактор КТ 6023 | Контактор КТ 6023 380В 160 А |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
2.22 | 34 2700.01:00029 | Пускатель ПМ 12-025551УХЛ4 380В | Пускатель электромагнитный переменного тока ПМ 12-025551УХЛ4 380В напряжение в цепи включающей катушки 380В |  | НД Производителя | шт | 12 | 2018-01-01
2.23 | 34 2700.01:00038 | Пускатель ПМ12-040240У3Б 380В | Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока ПМ12-040240У3Б 40А IP40 напряжение в сети катушки управления 380В реле РТТ-121 |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-01
2.24 | 34 2700.01:00061 | Пускатель электромагнитный ПМЕ 213 380В | Пускатель электромагнитный ПМЕ 213 380В |  | НД Производителя | шт | 8 | 2018-01-01
2.25 | 34 2700.01:00128 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-311М 380В | Пускатель электромагнитный ПМЕ-311М 380В |  | ОСТ 16.0.536.001-72 | шт | 10 | 2018-01-01
2.26 | 34 2700.01:00169 | Пускатель ПМА-4600УХЛ4В 220В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4600УХЛ4Б 220В степень защиты IP00 номинальный ток 63А напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта |  | ТУ16-644.005-84 | шт | 1 | 2018-01-01
2.27 | 34 2700.01:00239 | Пускатель ПМЕ-071 5А 110В | Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-071 сила тока 5А напряжение 110В |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-01-01
2.28 | 34 2700.01:00242 | Пускатель ПМА-5 63А 110В | Пускатель электромагнитный ПМА-5 сила тока 63А напряжение 110В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
2.29 | 34 2700.01:00244 | Пускатель ПМ12-010100 380В 1з | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-010100 IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 1 замыкающий контакт |  | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-01
2.30 | 34 2820.02:00002 | Переключатель ПКУ3-11С4082У2Б | Переключатель кулачковый универсальный установка за панелью крепление передней скобой с фиксацией на положениях через 45град ПКУ3-11С4082У2Б 16А 380В IР00 |  | ТУ 16-642.046-86 | шт | 1 | 2018-01-01
2.31 | 34 2820.03:00005 | Переключатель ПМОВ-111222/II-Д54У3 | Переключатель малогабаритный ПМОВ-111222/II-Д54У3 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 5 | 2018-01-01
2.32 | 34 2820.03:00010 | ПМОВ-222222/II-Д61У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с самовозвратом ПМОВ для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 222222 схемы сборки Д61 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 |  | ТУ 16-526.128-78 | шт | 4 | 2018-01-01
2.33 | 34 2820.03:00048 | Переключатель МКФз-1111/MVII-С | Переключатель пакетный малогабаритный МКФз-1111/MVII-С с фиксацией МКФ исполнение подвижных контактов 1111 тип рукоятки MVII-С климатического исполнения У3 паспорт 6ПС.269.003.39 сх.1 |  | ТУ 16-526.127-80 | шт | 6 | 2018-01-01
2.34 | 34 2830.02:00010 | Выключатель ВПК2111БУ2 | Выключатель путевой контактный с самовозвратом базового крепления с резьбовым неуплотненным вводом двухполюсный с сочетанием контактов 1з+1р с толкателем с роликом с биметаллическими контактами(исполнение Б) ВПК2111Б климатическое исполнение У2 номинальный ток 10А IP67 |  | ТУ 16-526.433-78 | шт | 10 | 2018-01-01
2.35 | 34 2830.02:00017 | Выключатель КУ-701А У2 | Выключатель конечный с приводом рычаг с роликом на три положения с самовозвратом КУ-701А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-01-01
2.36 | 34 2830.02:00025 | Выключатель ВПК2110БУ2 | Выключатель путевой контактный с самовозвратом базового крепления с резьбовым неуплотненным вводом двухполюсный с сочетанием контактов 1з+1р с толкателем с биметаллическими контактами(исполнение Б) ВПК2110Б климатическое исполнение У2 номинальный ток 10А IP67 |  | ТУ 16-526.433-78 | шт | 2 | 2018-01-01
2.37 | 34 2830.02:00069 | Выключатель КУ-703А У2 | Выключатель конечный с приводом груз с противовесом на два положения с фиксацией в крайних положениях КУ-703А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
2.38 | 34 2830.02:00073 | Выключатель ВК-300ГА | Выключатель конечный ВК-300ГА с сальниковым вводом, контакты 1з+1р Uн =660в Iн=16а, степень защиты IP67, время срабатывания _< 0,04 |  | ТУ3428-003-59826184-2005 | шт | 1 | 2018-01-01
2.39 | 34 2830.02:00105 | Выключатель ВК 300-БР-11-67-У21 | Выключатель путевой концевой ВК 300-БР-11-67-У21 |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-01-01
2.40 | 34 2830.02:00133 | Выключатель ВКО-31ПУХЛ1, передаточное число 1:44 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:44 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц |  |  | шт | 10 | 2018-01-01
2.41 | 34 2840.01:00007 | Пост ПКЕ-212-3У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 3 толкателями ПКЕ-212-3У3 10А 660В IP40 |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-01-01
2.42 | 34 2840.01:00013 | Выключатель КЕ-011/2 черн. | Выключатель кнопочный с цилиндрической черной кнопкой КЕ-011/2 IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-01
2.43 | 34 2840.01:00014 | Пост ПКЕ-222-1У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 1 толкателем ПКЕ-222-1У3 10А 660В IP54 |  | ТУ3428-002-05758121 | шт | 8 | 2018-01-01
2.44 | 34 2840.01:00015 | Пост ПКЕ-222-2У2 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-222-2У2 10А 660В IP54 |  | НД Производителя | шт | 15 | 2018-01-01
2.45 | 34 2840.01:00023 | Пост ПКЕ-212-2У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-212-2У3 10А 660В IP40 со стороны управляющего элемента |  | ТУ 16-642.006-83 | шт | 10 | 2018-01-01
2.46 | 34 2840.01:00043 | Кнопка ПКЕ-222/1 | Кнопка управления электр.ПКЕ-222/1 |  | НД Производителя | шт | 15 | 2018-01-01
2.47 | 34 2900.03:00056 | Катушка ПМЕ-211 380В | Катушка к пускателям ПМЕ-211 на напряжение цепи управления 380В |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-01
2.48 | 34 2900.05:00045 | Контакт втычной к А3790 400А | Контакт втычной силовой цепи для автоматического выключателя типа А3790 на номинальный ток 400А |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-01
2.49 | 34 3000.13:00063 | Контактор КТПВ-623 МБУ3 | Контактор трехполюсный переменный КТПВ-623 МБУ3 380В 160А |  | ТУ У31.2-250195584-004-2004 | шт | 4 | 2018-01-01
2.50 | 34 6400.10:00014 | Выключатель А16-051 6А 250В | Выключатель одноклавишный открытой проводки А16-051 6А 250В IP20 белый |  | НД Производителя | шт | 100 | 2018-01-01
2.51 | 34 2810.03:00004 | Контроллер ККТ-61А | Контроллер ККТ-61А |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» РФ, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный