## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR056360 (внутр. номер Л0471/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 36 1290.02:00015 | Шарик Ш90-27НТ Уралэластотехника | Шарик Ш90-27НТ Уралэластотехника для очистки труб конденсаторов турбин электростанций температурный интервал работы 0+90град. диаметр 27мм среднетвердая группа твердости рабочая среда вода природная водопогружаемость не менее 90% изменение диаметра шарика не более 10% после пребывания в воде скорость погружения 1-15м/с гарантийный срок эксплуатации 300ч гарантийный срок хранения 1 год | Ш90-27НТ | ТУ 381051978-90 |  | шт |  | 7200 | НП | Текущий | Эксплуатация