## Лот 1 Шатурская ГРЭС
Лот 1 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 35 0000.01:00047 | Кабель КВВГЭ 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2018-01-10
2 | 35 0000.01:00073 | Кабель КГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х16-0,66 0,66кВ, |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.15 | 2018-01-10
3 | 35 0000.01:00074 | Кабель КГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.3 | 2018-01-10
4 | 35 0000.01:00161 | Кабель КВВГ 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 300 | 2018-01-10
5 | 35 0000.01:00172 | Кабель КВВГЭ 5х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 5х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.35 | 2018-01-10
6 | 35 0000.01:00199 | Кабель КГ 4х35-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х35-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 100 | 2018-01-10
7 | 35 0000.01:00200 | Кабель КГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 200 | 2018-01-10
8 | 35 0000.01:00297 | Кабель КГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К73.05-93 | км | 0.3 | 2018-01-10
9 | 35 0000.01:00315 | Кабель КВВГЭ 7х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 7х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.1 | 2018-01-10
10 | 35 0000.01:00438 | Кабель ВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2018-01-10
11 | 35 0000.01:00462 | Кабель ВВГнг 3х4-1 1кВ | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х4-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.2 | 2018-01-10
12 | 35 0000.01:00463 | Кабель ВВГнг 5х4-1 1кВ | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х4-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2018-01-10
13 | 35 0000.01:00501 | Кабель ВВГнг 2х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 2х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2018-01-10
14 | 35 0000.01:00510 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2018-01-10
15 | 35 0000.01:00659 | Кабель ВВГнг-LS 4х4-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х4-1 общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 4мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.3 | 2018-01-10
16 | 35 0000.01:00660 | Кабель ВВГнг-LS 4х2,5-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.5 | 2018-01-10
17 | 35 0000.01:00661 | Кабель ВВГнг-LS 4х6-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6-1 общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 6мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.2 | 2018-01-10
18 | 35 0000.01:00664 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5-1 общее число токопроводящих жил 3 сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.5 | 2018-01-10
19 | 35 0000.01:00894 | Кабель КВВГнг 7х1-0,66 | Кабель контрольный марги КВВГнг с 7 жилами номинальным сечением 1мм2 номинальное напряжение 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.35 | 2018-01-10
20 | 35 0000.01:00970 | Кабель КВВГЭнг 10х1-0,66 | Кабель контрольный КВВГЭнг 10х1-0,66 номинальное напряжение 0,66кВ конструкция токопроводящих жил многопроволочная жила пониженнной горючести общее число токопроводящих жил 10 сечение основных токопроводящих жил 1мм2 материал изоляции ПВХ без защитного покрова материал жил медь |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.3 | 2018-01-10
21 | 35 0000.01:01108 | Кабель ВВГнг-4х16(мп)-1 | Кабель силовой ВВГнг-4х16(мп)-1 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова с многопроволочной конструкцией токопроводящих жил 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2018-01-10
22 | 35 0000.01:01109 | Кабель ВВГнг-4х25(мп)-1 | Кабель силовой ВВГнг-4х25(мп)-1 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова с многопроволочной конструкцией токопроводящих жил 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2018-01-10
23 | 35 0000.01:01110 | Кабель ВВГнг-3х95(мп)-1 | Кабель силовой ВВГнг-3х95(мп)-1 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова с многопроволочной конструкцией токопроводящих жил |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2018-01-10
24 | 35 0000.02:00022 | Провод ПВС 3х2,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х2,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.2 | 2018-01-10
25 | 35 0000.02:00089 | Провод ПУНП 2х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 2х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 400 | 2018-01-10
26 | 35 0000.02:00095 | Провод РКГМ 1х6-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.16 | 2018-01-10
27 | 35 0000.02:00099 | Провод РКГМ 1х1-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2018-01-10
28 | 35 0000.02:00100 | Провод РКГМ 1х2,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2018-01-10
29 | 35 0000.02:00101 | Провод РКГМ 1х4-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.15 | 2018-01-10
30 | 35 0000.02:00114 | Провод ПВС 2х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 2х1,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.3 | 2018-01-10
31 | 35 0000.02:00143 | Провод РКГМ 1х1,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2018-01-10
32 | 35 0000.02:00147 | Провод ПУНП 2х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 2х1,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 400 | 2018-01-10
33 | 35 0000.02:00148 | Провод ПУНП 3х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 500 | 2018-01-10
34 | 35 0000.02:00150 | Провод ПВС 3х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х1,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.2 | 2018-01-10
35 | 35 0000.02:00189 | Провод ПУНП 3х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х1,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 500 | 2018-01-10
36 | 35 0000.02:00241 | Провод СИП-2А 4х16-0,66 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач с алюминиевой жилой с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2А 4х16-0,66 |  | ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0.4 | 2018-01-10
37 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.4 | 2018-01-10
38 | 35 0000.01:00215 | Кабель КВВГЭнг 5х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 5х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.3 | 2018-01-10
39 | 35 0000.01:00231 | Кабель КВВГнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.4 | 2018-01-10
40 | 35 0000.01:00343 | Кабель КВВГнг 4х1-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 4х1-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.25 | 2018-01-10
41 | 35 0000.01:00412 | Кабель КВВГнг 27х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 27х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.4 | 2018-01-10
42 | 35 0000.01:00642 | Кабель МГ-1х50-0,66 | Кабель медный гибкий неизолированный без защитного покрова марки МГ общее число токопроводящих жил 1 сечение основных токопроводящих жил 50мм2 конструкция токопроводящих жил многопроволочная жила номинальное напряжение 0,66кВ |  | ТУ 16-705.466-87 | м | 39 | 2018-01-10
43 | 35 0000.02:00367 | Провод ПТФФГЭ-ХА 2х1,5 | Провод термоэлектродный компенсационный ПТФФГЭ-ХА 2х1,5 сечение токопроводящих жил 1,5мм2 количество жил 2 материал жил сплав хромель и алюмель материал оболочки фторопласт материал изоляции фторопласт номинальное напряжение 0,66кВ |  | НД Производителя | м | 250 | 2018-01-10
44 | 35 0000.02:00379 | Провод ПТФФГЭ-200 ХК 2х1,5 | Провод термоэлектродный компенсационный ПТФФГЭ-200 ХК 2х1,5 номинальное напряжение 0,66кВ материал изоляции фторопласт количество жил 2 материал оболочки фторопласт материал жил сплав хромель и копель сечение токопроводящих жил 1,5мм2 |  | ТУ 3567-015-78069240-08 | м | 250 | 2018-01-10
45 | 35 0000.01:00347 | Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 | Кабель связи с медной луженой жилой с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КИПЭВ 2х2х0,6 |  | ТУ 16.К99-008-01 | км | 0.3 | 2018-01-10
2.1 | 35 0000.02:00022 | Провод ПВС 3х2,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х2,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.25 | 2018-01-31
3.1 | 35 0000.01:00008 | Кабель КГ 1х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 1х16-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.12 | 2018-01-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 2 Сургутская ГРЭС-2
Лот 2 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 2018-02-01
2.1 | 35 0000.01:00935 | Кабель КВВГЭнг-FRLS 14х1,5 | Кабель КВВГЭнг-FRLS 14х1,5 медная однопроволочная токопроводящая жила сечение основных токопроводящих жил 1,5мм2 материал изоляции поливинилхлорид номинальное напряжение 1 общее число токопроводящих жил 14 пониженной горючести с пониженным газо-дымо выделением |  | НД Производителя | м | 560 | 2018-02-01
2.2 | 35 0000.01:00249 | Кабель КВВГЭнг 37х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 37х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.75 | 2018-02-01
2.3 | 35 0000.01:00327 | Кабель КВВГЭ 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 1.25 | 2018-02-01
2.4 | 35 0000.01:00411 | Кабель КВВГнг 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.75 | 2018-02-01
2.5 | 40 7000.04:00050 | Кабель FTP 5е 4х2х0,52 KRAULER 305м | Кабель FTP 5е 4х2х0,52 KRAULER длина 305м |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-02-01
2.6 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.3 | 2018-02-01
2.7 | 35 0000.01:00630 | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова экранированный КВВГЭнг-LS 4х1,5-0,66 до 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.8 | 35 0000.01:00097 | Кабель АВВГ 4х25-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х25-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 2018-02-01
2.9 | 35 0000.01:00131 | Кабель ВВГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х16-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1.9 | 2018-02-01
2.10 | 35 0000.01:00219 | Кабель ВВГ 5х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 5х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 400 | 2018-02-01
2.11 | 35 0000.01:00539 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.94 | 2018-02-01
2.12 | 35 0000.01:00438 | Кабель ВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1.5 | 2018-02-01
2.13 | 35 0000.02:00223 | Провод МГШВ 1х0,5-0,38 | Провод авиационный монтажный с медной луженой жилой с комбинированной изоляцией из волокна и ПВХ гибкий МГШВ 1х0,5-0,38 0,38кВ |  | ТУ 16-505.437-82 | км | 2.4 | 2018-02-01
2.14 | 35 0000.02:00017 | Провод ПГРО 1х95-0,66 | Провод для подвижного состава с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из лавсановой нити гибкий ПГРО 1х95-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16-705.330-84 | м | 30 | 2018-02-01
2.15 | 35 0000.02:00018 | Провод ПГРО 1х70-0,66 | Провод для подвижного состава с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из лавсановой нити гибкий ПГРО 1х70-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16-705.330-84 | м | 30 | 2018-02-01
2.16 | 35 0000.02:00019 | Провод ПРГН 1х95-0,66 | Провод установочный с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины нераспространяющий горения гибкий ПРГН 1х95-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16-705.456-87 | м | 30 | 2018-02-01
2.17 | 35 0000.02:00084 | Провод ППВ 2х2,5-0,45 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием ППВ 2х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.07 | 2018-02-01
2.18 | 35 0000.02:00158 | Провод АППВ 2х4-0,45 | Провод установочный с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием АППВ 2х4-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.1 | 2018-02-01
2.19 | 35 0000.02:00226 | Провод ППВ 3х2,5-0,45 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием ППВ 3х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.11 | 2018-02-01
2.20 | 35 0000.01:00548 | Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.21 | 35 0000.01:00001 | Кабель РПШ 7х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.1 | 2018-02-01
2.22 | 35 0000.01:00413 | Кабель РПШ 10х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.18 | 2018-02-01
2.23 | 35 0000.01:00018 | Кабель АВВГ 3х50+1х25-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х50+1х25-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.24 | 35 0000.01:00019 | Кабель АВВГ 3х70+1х35-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х70+1х35-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.25 | 35 0000.01:00029 | Кабель КГ-ХЛ 1х50-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 1х50-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.26 | 35 0000.01:00510 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.5 | 2018-02-01
2.27 | 35 0000.01:00936 | Кабель КВВГЭнг-FRLS 4х1,5 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг-FRLS 4х1,5 изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката оболочка из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением наличие термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами сечение основных токопроводящих жил 1,5мм2 общее число токопроводящих жил 4 номинальное напряжение 1кВ |  | НД Производителя | м | 350 | 2018-02-01
2.28 | 35 0000.01:00215 | Кабель КВВГЭнг 5х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 5х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 1.3 | 2018-02-01
2.29 | 35 0000.01:00323 | Кабель КВВГЭнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.25 | 2018-02-01
2.30 | 35 0000.01:00034 | Кабель КГ 3х10+1х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х10+1х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.31 | 35 0000.01:00073 | Кабель КГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х16-0,66 0,66кВ, |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.1 | 2018-02-01
2.32 | 35 0000.01:00074 | Кабель КГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.09 | 2018-02-01
2.33 | 35 0000.01:00193 | Кабель КГ 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.34 | 35 0000.01:00284 | Кабель КГ 3х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.05 | 2018-02-01
2.35 | 35 0000.01:00293 | Кабель РПШ 14х2,5-0,38 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 14х2,5-0,38 0,38кВ |  | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.07 | 2018-02-01
2.36 | 35 0000.01:00649 | Кабель КГ 4х25-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х25-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 15150-69 | км | 0.2 | 2018-02-01
2.37 | 35 0000.02:00023 | Провод ПВ3 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 200 | 2018-02-01
2.38 | 35 0000.02:00040 | Провод ПВ3 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 300 | 2018-02-01
2.39 | 35 0000.02:00245 | Провод МГ-1х35 | Провод МГ-1х35 неизолированный медный гибкий ТУ 16-705.466-87 Материал жил-медь, Количество жил-1, Номинальное напряжение, кВ-0, Материал оболочки--, Тип-гибкий неизолированный, Сечение токопроводящих жил, мм2-35,0, Материал изоляции--, Марка-МГ-1х35, |  | ТУ 16-705.466-87 | м | 25 | 2018-02-01
2.40 | 35 0000.03:00021 | Провод МГ-10 | Провод медный неизолированный гибкий марки МГ сечением 10мм2 |  | НД Производителя | м | 25 | 2018-02-01
2.41 | 35 0000.01:00498 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2018-02-01
3.1 | 35 0000.01:00448 | Кабель DX223 S7/BNC 1,2м 52300004 MT | Кабель соединительный для электрода ионоселективного DX223 S7/BNC 1,2м 52300004 MT Конструкция токопроводящих жил--, Сечение основных токопроводящих жил, мм2-0, Материал жил--, Материал изоляции--, Горючесть--, Марка-52300004 MT, Тип-соединительный, Общее число токопроводящих жил--, Номинальное напряжение, кВ-0, Вид брони и защитного покрова--, |  | НД Производителя | шт | 2 | 2017-12-31
4.1 | 35 0000.01:00636 | Кабель КГ-ХЛ 1х25 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении марки КГ-ХЛ с одной основной жилой номинальным сечением 25мм2 |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.4 | 2017-12-31
5.1 | 35 0000.01:00321 | Кабель ВВГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1.4 | 2018-02-01
5.2 | 35 0000.01:00293 | Кабель РПШ 14х2,5-0,38 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 14х2,5-0,38 0,38кВ |  | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.03 | 2018-02-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот 3 Яйвинская ГРЭС
Лот 3 | Яйвиская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 4960.10:00018 | Кабель УД3-103.LEMO 00-LEMO 00 | Кабель соединительный УД3-103.LEMO 00-LEMO 00 к преобразователям П-121 |  | НД Производителя | шт | 5 | 2018-03-01
2 | 35 0000.01:00718 | Кабель КГ 1х150 | Кабель силовой гибкий марки КГ токопроводящая жила медная многопроволочная круглой формы 5-го класса материал изоляции резина количество жил 1 сечение основных токопроводящих жил 150мм2 номинальное напряжение 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.02 | 2018-03-01
2.1 | 35 0000.02:00321 | Провод СФКЭ-ХА 2х1,5-0,66 | Провод термоэлектродный компенсационный СФКЭ-ХА 2х1,5-0,66 материал оболочки стеклонить номинальное напряжение 0,66кВ материал изоляции стекловолокно сечение токопроводящих жил 1,5мм2 материал жил сплав хромель и алюмель количество жил 2 |  | ТУ 16-505.944-76 | км | 0.5 | 2018-02-01
2.2 | 35 0000.02:00396 | Провод ПЭТВСД 1,8х5,1 | Провод медный прямоугольный изолированный теплостойкий ПЭТВСД 1,81х5,1 с высокопрочной эмалью и двумя слоями обмотки из стеклянных нитей с пропиткой теплостойким лаком |  | ТУ 16.К50-069-98 | кг | 1488 | 2018-02-01
2.3 | 35 0000.02:00397 | Провод ПВКФ 1х35 | Провод высоковольтный выводной теплостойкий ПВКФ 1х35 с медной гибкой токопроводящей жилой изоляцией из кремнийорганической резины и двух лент фторопласта-4 в оплетке из стеклонити пропитанной кремнийорганическим лаком или термостойкой эмалью |  | ТУ 16.К71-262-96 | м | 18 | 2018-02-01
2.4 | 35 0000.02:00408 | Провод МГТФЭ 4х0,5 | Провод МГТФЭ 4х0,35 – многожильный экранированный медный монтажный провод с изоляцией из фторопласта, представляющий собой несколько скрученных проводов МГТФ с наложенным экраном из медной луженой проволоки. |  | НД Производителя | км | 0.05 | 2018-02-01
2.5 | 35 0000.01:00035 | Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 30 | 2018-02-01
2.6 | 35 0000.01:00059 | Кабель КГ 5х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 5х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.03 | 2018-02-01
2.7 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2018-02-01
2.8 | 35 0000.01:00248 | Кабель КСПВ 6х0,5 | Кабель телефонный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова гибкий КСПВ 6х0,5 |  | ТУ 16.505.148-75 | км | 1 | 2018-02-01
2.9 | 35 0000.01:00249 | Кабель КВВГЭнг 37х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 37х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.13 | 2018-02-01
2.10 | 35 0000.01:00251 | Кабель КСПВ 12х0,5 | Кабель телефонный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова гибкий КСПВ 12х0,5 |  | ТУ 16.505.148-75 | км | 1 | 2018-02-01
2.11 | 35 0000.01:00316 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 1300 | 2018-02-01
2.12 | 35 0000.01:00323 | Кабель КВВГЭнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.3 | 2018-02-01
2.13 | 35 0000.01:00328 | Кабель КСПВ 4х0,5 | Кабель телефонный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова гибкий КСПВ 4х0,5 |  | ТУ 16.505.148-75 | м | 2000 | 2018-02-01
2.14 | 35 0000.01:00329 | Кабель КСПВ 2х0,5 | Кабель телефонный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова гибкий КСПВ 2х0,5 |  | ТУ 16.505.148-75 | км | 2 | 2018-02-01
2.15 | 35 0000.01:00423 | Кабель КВВГнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2018-02-01
2.16 | 35 0000.01:00516 | Кабель КВВГнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 1.3 | 2018-02-01
2.17 | 35 0000.01:00522 | Кабель КВВГнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.43 | 2018-02-01
2.18 | 35 0000.01:00529 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 1.78 | 2018-02-01
2.19 | 35 0000.01:00577 | Кабель МКЭШ 5х1,0-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 5х1,0-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | км | 0.03 | 2018-02-01
2.20 | 35 0000.01:00688 | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | Кабель охранной и пожарной сигнализации марки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 материал изоляции полиэтилен общее число токопроводящих жил 2 материал жил медь конструкция токопроводящих жил многопроволочная жила без защитного покрова |  | ТУ 16.К99-036-2007 | км | 0.5 | 2018-02-01
2.21 | 35 0000.02:00046 | Провод ПВ1 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.1 | 2018-02-01
2.22 | 35 0000.02:00059 | Провод ПВС 2х2,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 2х2,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | м | 30 | 2018-02-01
2.23 | 35 0000.02:00187 | Провод ПУГНП 3х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката гибкий ПУГНП 3х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | км | 0.05 | 2018-02-01
2.24 | 35 0000.02:00189 | Провод ПУНП 3х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х1,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 30 | 2018-02-01
2.25 | 35 0000.02:00192 | Провод ПУНП 3х4-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х4-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | км | 1 | 2018-02-01
2.26 | 35 0000.02:00377 | Провод ПВ-1 1,5 | Провод монтажный соединительный ПВ-1 1,5 материал жил медь номинальное напряжение 0,38кВ количество жил 3 материал оболочки резина материал изоляции резина сечение токопроводящих жил 1,5мм2 |  | НД Производителя | м | 30 | 2018-02-01
2.27 | 35 0000.02:00409 | Провод испытательный POMONA 3220-36-0 черный | Провод испытательный POMONA 3220-36-0; зажим типа крокодил в штекер Banana 4мм; цвет изолятора черный; напряжение 60В; ток 5А; длина вывода 914мм |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-02-01
2.28 | 35 0000.02:00410 | Провод испытательный POMONA 3220-36-2 красный | Провод испытательный POMONA 3220-36-2 зажим типа крокодил в штекер Banana 4мм; цвет изолятора красный; напряжение 60В; ток 5А; длина вывода 914мм |  | НД Производителя | шт | 7 | 2018-02-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

## Лот 4 Березовская ГРЭС
Лот 4 | Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1.15 | 2018-01-10
2 | 35 0000.01:00024 | Кабель АВВГнг 4х35-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х35-1 1кВ |  | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.05 | 2018-01-10
3 | 35 0000.01:00071 | Кабель АВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х10-1 1кВ |  | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.1 | 2018-01-10
4 | 35 0000.01:00112 | Кабель АВВГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.14 | 2018-01-10
5 | 35 0000.01:00126 | Кабель АВВГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.05 | 2018-01-10
6 | 35 0000.01:00144 | Кабель АВВГ 4х10-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.2 | 2018-01-10
7 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.3 | 2018-01-10
8 | 35 0000.01:00185 | Кабель КВВГЭнг 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.4 | 2018-01-10
9 | 35 0000.01:00188 | Кабель КВВГЭ 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.7 | 2018-01-10
10 | 35 0000.01:00211 | Кабель АВВГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.5 | 2018-01-10
11 | 35 0000.01:00213 | Кабель АВВГ 4х120-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х120-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.05 | 2018-01-10
12 | 35 0000.01:00221 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова малодымный ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 500 | 2018-01-10
13 | 35 0000.01:00249 | Кабель КВВГЭнг 37х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 37х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.3 | 2018-01-10
14 | 35 0000.01:00526 | Кабель КВВГЭнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.65 | 2018-01-10
15 | 35 0000.01:00278 | Кабель АВВГнг 4х150-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х150-1 1кВ |  | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.15 | 2018-01-10
16 | 35 0000.01:00280 | Кабель ВВГнг 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.44 | 2018-01-10
17 | 35 0000.01:00282 | Кабель ВВГнг 5х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.8 | 2018-01-10
18 | 35 0000.01:00290 | Кабель АВВГ 3х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.55 | 2018-01-10
19 | 35 0000.01:00314 | Кабель КВВГЭ 27х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 27х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.7 | 2018-01-10
20 | 35 0000.01:00316 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 450 | 2018-01-10
21 | 35 0000.01:00458 | Кабель АВВГнг-LS 4х50 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести и дымо- газовыделением без защитного покрова АВВГнг-LS 4х50-1 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.05 | 2018-01-10
22 | 35 0000.01:00459 | Кабель АВВГнг-LS 4х70 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести и дымо- газовыделением без защитного покрова АВВГнг-LS 4х70-1 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.1 | 2018-01-10
23 | 35 0000.01:00460 | Кабель АВВГнг-LS 4х95 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести и дымо- газовыделением без защитного покрова АВВГнг-LS 4х95-1 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.05 | 2018-01-10
24 | 35 0000.01:01096 | Кабель ПРКС 7х2,5 | Кабель соединительный термостойкий медный ПРКС 7х2,5 с изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 общее число токопроводящих жил 7 номинальное напряжение 0,4кВ |  | ТУ 16-705-003-84 | км | 0.2 | 2018-01-10
25 | 35 0000.01:01127 | Кабель КМТФЛЭ 52х0,5 | Кабель КМТФЛЭ 52х0,5 токопроводящая жила скрученная из медных проволок изоляция из фторопластовых пленок и полиэфирных нитей покрытие из кремнийорганического лака экран из медных луженых проволок обмотка из фторопластовых пленок оплетка из полиэфирных нитей. |  | НД Производителя | км | 0.08 | 2018-01-10
26 | 35 0000.01:01128 | Кабель КМТФЛЭ 10х0,5 | Кабель КМТФЛЭ 10х0,5 токопроводящая жила скрученная из медных проволок изоляция из фторопластовых пленок и полиэфирных нитей покрытие из кремнийорганического лака экран из медных луженых проволок обмотка из фторопластовых пленок оплетка из полиэфирных нитей |  | НД Производителя | м | 40.04 | 2018-01-10
27 | 35 0000.02:00005 | Провод ПВ1 1х6-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х6-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.002 | 2018-01-10
28 | 35 0000.02:00040 | Провод ПВ3 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 581 | 2018-01-10
29 | 35 0000.02:00304 | Провод СФКЭ-ХА 2х0,5-1 | Провод термоэлектродный компенсационный с жилами из хромеля и алюмеля с стекловолоконной изоляцией в оболочке из стеклонити в экране из медных луженых проволок СФКЭ-ХА 2х1,5-1 1кВ |  | ТУ 16-505.944-76 | км | 0.7 | 2018-01-10
30 | 35 0000.02:00347 | Провод ПРГ 6000 1х16 | Провод установочный ПРГ 6000 1х16 количество жил 1 материал изоляции резина материал жил медь номинальное напряжение 6кВ сечение токопроводящих жил 16мм2 |  | ТУ 16-505.439-73 | м | 12 | 2018-01-10
31 | 35 0000.02:00356 | Провод ПВ1 1х2,5-0,38 | Провод установочный ПВ1 1х2,5-0,38 количество жил 1 материал жил медь сечение токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 0,38кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 45 | 2018-01-10
32 | 35 0000.02:00408 | Провод МГТФЭ 4х0,5 | Провод МГТФЭ 4х0,35 – многожильный экранированный медный монтажный провод с изоляцией из фторопласта, представляющий собой несколько скрученных проводов МГТФ с наложенным экраном из медной луженой проволоки. |  | НД Производителя | км | 0.08 | 2018-01-10
33 | 35 0000.03:00025 | Провод АМГ-10 | Провод медный неизолированный плетеный марки АМГ; Сечение 10мм2 |  | ТУ 16-505.398-76 | шт | 20 | 2018-01-10
34 | 35 0000.01:00187 | Кабель КВВГ 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.15 | 2018-01-10
35 | 35 0000.01:00255 | Кабель КВВГЭ 37х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 37х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2018-01-10
36 | 35 0000.01:00356 | Кабель КВВГЭ 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2018-01-10
37 | 35 0000.01:00405 | Кабель КВВГ 7х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 7х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.15 | 2018-01-10
2.1 | 34 4960.10:00018 | Кабель УД3-103.LEMO 00-LEMO 00 | Кабель соединительный УД3-103.LEMO 00-LEMO 00 к преобразователям П-121 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-15
2.2 | 34 4960.10:00039 | Кабель LEMO 00-LEMO 00 (угловой) | Кабель соединительный коаксиальный с разъемами Lemo 00 и Lemo 00 (угловой) для подключения совмещенных (одноэлементных) преобразователей к удьтразвуковому дефектоскопу. |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-15
2.3 | 35 0000.01:00052 | Кабель КГ-ХЛ 3х6+1х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х6+1х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 200 | 2018-01-15
2.4 | 35 0000.01:00448 | Кабель DX223 S7/BNC 1,2м 52300004 MT | Кабель соединительный для электрода ионоселективного DX223 S7/BNC 1,2м 52300004 MT Конструкция токопроводящих жил--, Сечение основных токопроводящих жил, мм2-0, Материал жил--, Материал изоляции--, Горючесть--, Марка-52300004 MT, Тип-соединительный, Общее число токопроводящих жил--, Номинальное напряжение, кВ-0, Вид брони и защитного покрова--, |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-15
2.5 | 35 0000.03:00025 | Провод АМГ-10 | Провод медный неизолированный плетеный марки АМГ; Сечение 10мм2 |  | ТУ 16-505.398-76 | шт | 20 | 2018-01-15
2.6 | 42 7760.01:00136 | Кабель соединительный РК76-21-1а | Кабель соединительный РК76-21-1а к виброанализатору СД -21; производитель: ООО "Ассоциация ВАСТ" |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-15
3.1 | 35 0000.01:01136 | Кабель ВВГнг(A)-LS 4х240мс(N)с | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 4х240мс(N)с медными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ; не распространяющий горение; с низким дымо- и газовыделением; напряжением 1,0 кВ; сечение основных жил - 240 мм2; общее число токопроводящих жил - 4 |  | ГОСТ 31996-2012 | км | 0.2448 | 2018-03-01
Адрес поставки: |  | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 5 Смоленская ГРЭС
Лот 5 | Смоленская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2490.14:00007 | Коробка КЗНС-8 У2 | Коробка соединительная с наборными зажимами КЗНС-08 У2 для присоединения жил проводов и кабелей сечением 1,5-6мм2 номинальное напряжение 660/440В номинальный ток 16А количество клеммных зажимов 8 IP65 |  | ТУ 34-43-10952-85 | шт | 6 | 2018-01-10
2 | 34 6400.11:00035 | Коробка КЗНС 32 У2 IP65 | Коробка соединительная с зажимами наборными КЗНС-32 на 32пары винтовых клеммных зажимов для жил сечением до 4мм2 с гермовыводами: 1 с отверстием диаметром 30мм, 2 - 22мм, 3 - 16мм на номинальный ток 16А напряжение 660В металлическая с лакокрасочным покрытием степени защиты IP65 климатического исполнения У2 330х262х100мм |  |  | шт | 8 | 2018-01-10
3 | 35 0000.01:00001 | Кабель РПШ 7х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.08 | 2018-01-10
4 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.9 | 2018-01-10
5 | 35 0000.01:00035 | Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 100 | 2018-01-10
6 | 35 0000.01:00048 | Кабель КВВГ 10х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 10х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2018-01-10
7 | 35 0000.01:00079 | Кабель КГ 5х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 5х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 25 | 2018-01-10
8 | 35 0000.01:00098 | Кабель КВВГ 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 405 | 2018-01-10
9 | 35 0000.01:00107 | Кабель ВВГ 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 3х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.9 | 2018-01-10
10 | 35 0000.01:00113 | Кабель ВВГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.9 | 2018-01-10
11 | 35 0000.01:00127 | Кабель ВВГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2018-01-10
12 | 35 0000.01:00130 | Кабель ВВГ 4х10-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х10-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 200 | 2018-01-10
13 | 35 0000.01:00141 | Кабель КВВГ 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 35 | 2018-01-10
14 | 35 0000.01:00182 | Кабель МКЭШ 2х0,35-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 2х0,35-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | м | 150 | 2018-01-10
15 | 35 0000.01:00185 | Кабель КВВГЭнг 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2018-01-10
16 | 35 0000.01:00196 | Кабель КГ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 170 | 2018-01-10
17 | 35 0000.01:00198 | Кабель КГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.025 | 2018-01-10
18 | 35 0000.01:00226 | Кабель ВВГнг-П 2х1,5(ож)-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова в плоском исполнении ВВГнг-П 2х1,5(ож)-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.9 | 2018-01-10
19 | 35 0000.01:00232 | Кабель МКЭШ 14х0,75-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 14х0,75-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | км | 0.1 | 2018-01-10
20 | 35 0000.01:00288 | Кабель МКЭШ 4х0,35-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 4х0,35-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | м | 130 | 2018-01-10
21 | 35 0000.01:00331 | Кабель КВВГ 19х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 19х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.15 | 2018-01-10
22 | 35 0000.01:00371 | Кабель КВВГ 4х4-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.285 | 2018-01-10
23 | 35 0000.01:00450 | Кабель РПШ 5х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 5х1,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К18-001-89 | км | 0.125 | 2018-01-10
24 | 35 0000.01:00454 | Кабель КРПТ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КРПТ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | НД Производителя | м | 50 | 2018-01-10
25 | 35 0000.01:00500 | Кабель ВВГ 4х4 | Кабель ВВГ 4х4 |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.6 | 2018-01-10
26 | 35 0000.01:00526 | Кабель КВВГЭнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.25 | 2018-01-10
27 | 35 0000.01:00535 | Кабель КГ 1х25-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 1х25-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.085 | 2018-01-10
28 | 35 0000.01:00608 | Кабель КГ-Т 3х6+1х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного наружного покрова гибкий c 3 жилами сечением 6мм2 и 1 нулевая жила сечением 4мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока в тропическом исполнении |  | НД Производителя | м | 80 | 2018-01-10
29 | 35 0000.01:00611 | Кабель КРПТ-600 3х6 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами бронированный КРПТ-660 3х6 до 660В |  | ГОСТ 13497-68 | м | 15 | 2018-01-10
30 | 35 0000.01:00630 | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова экранированный КВВГЭнг-LS 4х1,5-0,66 до 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.2 | 2018-01-10
31 | 35 0000.01:00674 | Кабель КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 9 пар сплавов ХА изоляция жил из ПВХ пластиката поясной изоляцией и экраном из алюмофлекса в защитной оболочке из ПВХ пластиката |  | НД Производителя | км | 0.1 | 2018-01-10
32 | 35 0000.02:00006 | Провод ПВС 3х0,75-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х0,75-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.9 | 2018-01-10
33 | 35 0000.02:00011 | Провод ПВ3 1х0,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х0,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 265 | 2018-01-10
34 | 35 0000.02:00023 | Провод ПВ3 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 54 | 2018-01-10
35 | 35 0000.02:00039 | Провод ПВ3 1х1-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.005 | 2018-01-10
36 | 35 0000.02:00040 | Провод ПВ3 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 240 | 2018-01-10
37 | 35 0000.02:00046 | Провод ПВ1 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.494 | 2018-01-10
38 | 35 0000.02:00105 | Провод ПВКФ 1х0,75-0,66 | Провод силовой с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оболочке из фторсилоксановой резины ПВКФ 1х0,75-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16-К80-09-90 | км | 0.1 | 2018-01-10
39 | 35 0000.02:00115 | Провод ПВ1 1х0,75-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х0,75-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.1 | 2018-01-10
40 | 35 0000.02:00152 | Провод ПВ3 1х0,75-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х0,75-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.054 | 2018-01-10
41 | 35 0000.02:00160 | Провод ПВ1 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.334 | 2018-01-10
42 | 35 0000.02:00366 | Кабель ККМСЭ-ХА 2х1 | Кабель термоэлектродный компенсационный ККМСЭ-ХА 2х1 материал жил сплав хромель и алюмель материал оболочки стеклонить сечение токопроводящих жил 1 материал изоляции стекловолокно количество жил 2 номинальное напряжение 0,66кВ |  | НД Производителя | м | 300 | 2018-01-10
Адрес поставки: |  | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» РФ, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный