## спецификация
Спецификация поставки
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки:
1 | Уплотнения пневмопривода SC/V 390/150 Hora ПСБУ НД (или эвивалент) | SC/V 390/150 | НД Производителя | шт | 1 | До 31 марта 2018г.
2 | Уплотнения пневмопривода PA-N 300-20-M10 Hora ПСБУ СД (или эвивалент) | PA-N 300-20-M10 | НД Производителя | шт | 1 | До 31 марта 2018г.
3 | Уплотнения пневмопривода SC/V 390/100 Hora ПСБУ СД (или эвивалент) | SC/V 390/100 | НД Производителя | шт | 1 | До 31 марта 2018г.
4 | Уплотнения пневмопривода PA-N 540 Hora ПСБУ ВД (или эвивалент) | PA-N 540 | НД Производителя | шт | 1 | До 31 марта 2018г.
5 | Уплотнения пневмопривода SC/V 390/100 Hora ПСБУ ВД (или эвивалент) | SC/V 390/100 | НД Производителя | шт | 1 | До 31 марта 2018г.

## детальная спецификация
Детальная спецификация:
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 37 9900.06:00005 | Уплотнения пневмопривода SC/V 390/150 Hora ПСБУ НД | Комплект уплотнений пневмопривода SC/V 390/150 ПСБУ НД$ производства - Hora; Клапан тип: 1611-39 DN 14/20 (350/500); спецификация №8204943.50; чертеж №D-78309/GB; Прокладки/уплотнения; набивки сальника клапана; мембрана и уплотнение шока пневмопривода - Сальниковая прокладка Графит/K80S Cальник 1.4057 EPDM | SC/V 390/150 | НД Производителя | Наименование | шт | уплотнения | 1
[6 empty] | Вид изделия | шт | деталь
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | D-78309/GB
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Пневмопривод SC/V 390/150 Hora
2 | 37 9900.06:00006 | Уплотнения пневмопривода PA-N 300-20-M10 Hora ПСБУ СД | Комплект уплотнений пневмопривода PA-N 300-20-M10 вентиля впрыска в ПСБУ СД; производитель - Hora; Клапан тип: 1313-01 DN 1 (100); спецификация №08204943.40; чертеж №Е-80613/GB; Прокладки/уплотнения; набивки сальника клапана; мембрана и уплотнение шока пневмопривода - Сальниковая прокладка Stem packing Графит/K80S /Cальник Stuffing box 1.4057 EPDM | PA-N 300-20-M10 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Пневмопривод PA-N 300-20-M10 | 1
[6 empty] | Наименование | шт | уплотнения
[6 empty] | Вид изделия | шт | запасная часть
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | E-80613/GB
3 | 37 9900.06:00007 | Уплотнения пневмопривода SC/V 390/100 Hora ПСБУ СД | Комплект уплотнений пневмопривода SC/V 390/100 ПСБУ СД; производитель - Hora; Клапан тип: 1612-39 DN 8/12 (200/300); спецификация №08204943.30; чертеж №D-36719/GB; Прокладки/уплотнения; набивки сальника клапана; мембрана и уплотнение шока пневмопривода - Сальниковая прокладка Графит/K80S Cальник 1.4057 EPDM | SC/V 390/100 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Пневмопривод SC/V 390/100 Hora | 1
[6 empty] | Наименование | шт | Уплотнения
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | D-36719/GB
[6 empty] | Вид изделия | шт | Запасная часть
4 | 37 9900.06:00008 | Уплотнения пневмопривода PA-N 540 Hora ПСБУ ВД | Комплект уплотнений пневмопривода PA-N 540 клапана впрыска в ПСБУ ВД; производитель - Hora; Клапан тип: 1311-73 DN 4/4 (100/100); спецификация №8204943.20; чертеж №Е-80612/GB; Сальниковая прокладка Stem packing Графит/K80S / Cальник Stuffing box 1.4057 EPDM | PA-N 540 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | E-80612/GB | 1
[6 empty] | Вид изделия | шт | Запасная часть
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Пневмопривод PA-N 540 Hora
[6 empty] | Наименование | шт | Уплотнения
5 | 37 9900.06:00009 | Уплотнения пневмопривода SC/V 390/100 Hora ПСБУ ВД | Комплект уплотнений пневмопривода SC/V 390/100 клапана ПСБУ ВД тип:1633-82 DN 12/24 (300/600), производитель - Hora, Спецификация № 08204943.10, чертеж №D-36719/GB (Спиральное уплотнение 1.4541/графит /Cальник 1.4057, EPDM) | SC/V 390/100 | НД Производителя | Наименование | шт | Уплотнения | 1
[6 empty] | Вид изделия | шт | Запасная часть
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | D-36719/GB
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | Пневмопривод SC/V 390/100 Hora