## Спецификация № 1
ЛОТ № 6180085-1
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Масло Renolin Unisyn 01 220 | Масло Renolin Unisyn 01 220 | НД Производителя | л | 2
2 | Масло Shell Tellus S2 M68 | Масло гидравлическое Shell Tellus S2 M68 группы HV класса вязкости 68 | НД Производителя | л | 6.2
3 | Масло Shell Tellus S2 M46 | Масло гидравлическое Shell Tellus S2 M46 для газовой турбины ПГУ-400 | НД Производителя | л | 720
4 | Масло Tellus 68 Shell | Масло гидравлическое Tellus 68 Shell | НД Производителя | л | 6.4
5 | Масло Mobilgear 600 XP 150 | Масло трансмиссионное Mobilgear 600 XP 150 | ISO VG 150 | кг | 50
6 | Масло Syprem 800 K BOGE | Масло компрессороное Syprem 800 K BOGE для компрессора антипомпажных клапанов тип SR475 | НД Производителя | кг | 2
7 | Смазка BR 46-82 Klubersynth | Смазка BR 46-82 Klubersynth | ISO 2176 | кг | 1
8 | Смазка Gadus S2 V220 Shell | Смазка многоцелевая пластичная Gadus S2 V220 Shell | НД Производителя | кг | 11
9 | Смазка Shell Gadus S3 V220C 2 | Смазка Shell Gadus S3 V220C 2 | НД Производителя | г | 6125
10 | Смазка Esso Unirex №3 | Смазка высокотемпературная универсальная пластичная для смазывания подшипников качения различных типов -20+165С Esso Unirex №3 | НД Производителя | кг | 25.5
11 | Смазка Gadus S2 V100 3 | Смазка индустриальная средней твердой консистенции для легконагруженных подшипников качения и скольжения электромоторов диапазон рабочих температур 30+120С класс 3 Gadus S2 V100 3 | НД Производителя | кг | 1.2
12 | Паста Molykote 1000 | Паста Molykote 1000 температура -30+650град. для смазки скользящих поверхностей турбины | НД Производителя | кг | 1
13 | Смазка SGM494 ACC | Смазка силиконовая SGM494 ACC | НД Производителя | кг | 0.3