## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 29/18 от 04.04.2018 г.
Лот: | П180588-1
Общее назначение продукции: поставка МТР для модернизации схем технологических защит ТА ПГУ энергоблока ст. № 7 или аналоги для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Срок поставки: до 30.04.2018 года
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Аналог | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Датчик 330851-05-00-40-10-00-05 3300XL 25мм | Датчик 330851-05-00-40-10-00-05 3300XL 25мм | НД Производителя | Допускается | шт | 1
2 | Проксиметр 330850-90-ru | Проксиметр 330850-90-ru | НД Производителя | Допускается | шт | 1
3 | Кабель-удлинитель 330854-080-24-05 Bently Nevada | Кабель-удлинитель 330854-080-24-05 Bently Nevada | НД Производителя | Допускается | шт | 1
4 | Датчик 330876-01-90-00-05 Bently Nevada | Датчик бесконтактный 330876-01-90-00-05 Bently Nevada 3300 XL 50мм | НД Производителя | Допускается | шт | 6
5 | Проксиметр 330878-91-ru | Проксиметр 330878-91-ru | НД Производителя | Допускается | шт | 1
6 | Кронштейн ч.Р-243.00/2 (125Т9992G0001 GE) | Кронштейн изготовленный по чертежу Р-243.00/2 аналог детали 125Т9992G0001 GE | НД Производителя | Допускается | шт | 1
7 | Кабель КВВЭ НГ А(LS) 3х1,0 | Кабель монтажный КВВЭ НГ А(LS) 3х1,0 материал изоляции поливинилхлорид; материал оболочки поливинилхлорид; общий экран сердечника в виде люмополимерной ленты; огнестойкий пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением; количество жил 3; сечение жилы 1,0мм2 | НД Производителя | Допускается | м | 1
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Безволев Д.Г.
Ведущий специалист отдела ресурсообеспечения филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Семенова Т.В.