## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
______________ И.Г Сокоушин
Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО | [10 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 361
Потребность в приобретении оборудования для РВР бл.№3 согласно РД BGR-30UMA-###-EE-05-81-001_изм1 . "Сварочная сеть 65В"
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех Параметры | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. , без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора
1 | Ящик однофидерный трехполюсный с рубильником на номинальный ток 250 А, с плавкими предохранителями ПН-2-200, напряжением 380 В со степенью защиты IP54, У3, навесной | ЯВЗ-22 У3 ТУ16-536.024-75 | 32BRN12GH001, 32BRN12GH003, 32BRN12GH011, 32BRN12GH012, 33BRN13GH003, 33BRN13GH011, 33BRN13GH012, 34BRN14GH002, 34BRN14GH003, 34BRN14GH004, 34BRN14GH006, 34BRN14GH007, 34BRN14GH008, 34BRN14GH009, 34BRN14GH010, 34BRN14GH011, 35BRN15GH002, 35BRN15GH003, 35BRN15GH006, 35BRN15GH007, 35BRN15GH008, 35BRN15GH010, 35BRN15GH011 | - | шт | 23 |  |  | 65 рд |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Комаров В.А. 89631839936
2 | Автоматический выключатель | Compact NSX250S TM DC 3П (LV438275) | для шкафа ШТО-2 “32BRN12” |  | шт | 1 |  |  | 65 рд | Schneider Electric | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Комаров В.А. 89631839936