## Лист1
Заявка-спецификация № 373
Потребность в приобретении оборудования для РВР бл.№3 согласно РД BGR-01UEF-SC-04-81-001 "Башня пересыпки 1. Электротехническое оборудование"
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех Параметры | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. , без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора
1 | 2 | 3 |  | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17
1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 3х10ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 300 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 3х6ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 150 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х2,5ок (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 150 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х6ок (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
5 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х25oк (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х35oк (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
7 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х50мк (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
8 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х95мс (РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
9 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х120мс (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
10 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х150мс (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 400 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
11 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 4х185мс (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 400 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
12 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 5х4ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 5х10ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 150 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
14 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | АВВГнг(А)-LS | 5х50мк (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 300 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
15 | Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 6 кВ, | АВВГнг-LS-6 | 3x185 | ТУ 16.К73.111-2013 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
16 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 2х25мк (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 150 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
17 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 1х6ок | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 270 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
18 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 2х1,5ок (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 100 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
19 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 2х6ок (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 100 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
20 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 1000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
21 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 3х4ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 700 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
22 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 1 кВ | ВВГнг(А)-LS | 4х120мс (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
23 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 1 кВ | ВВГнг(А)-LS | 4х150мс (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 100 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
24 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5ок (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 2000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
25 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 4х4ок ( N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 100 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
26 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 5х25мк (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
27 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS | 5х4ок (N, РЕ) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 2000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
28 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 6 кВ | ВВГнг-LS-6 | 3x70 | ТУ 16.К73.111-2013 | м | 40 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
29 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности, напряжением 1 кВ | ВВГЭнг(А)-LS | 2х16мк (N) | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
30 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГ(А)нг-LS | 4x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
31 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(В)-LS | 10x1,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 350 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
32 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(В)-LS | 14x1,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
33 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 10x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 300 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
34 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 14x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
35 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 19х1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
36 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 1500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
37 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 7x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
38 | Кабель гибкий с медными жилами с ПВХ изоляцией, общим экраном из медных проволок, с ПВХ оболочкой пониженной горючести, напряжением 0,66 кВ | КГВЭВнг(А)-LS | 14x2,5 | ТУ 16.К01-30-2002 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
39 | Кабель гибкий с медными жилами с ПВХ изоляцией, общим экраном из медных проволок, с ПВХ оболочкой пониженной горючести, напряжением 0,66 кВ | КГВЭВнг(А)-LS | 4x2,5 | ТУ 16.К01-30-2002 | м | 400 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
40 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с изоляцией из резины на основе этиленпропиленового каучука, с оболочкой из термопластичного полиуретана, экранированный, напряжением 1 кВ | КГРУЭнг(А)-HF | 3x95 | ТУ 16.К71-440-2012 | м | 55 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
41 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 2x2x0,75 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 165 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
42 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 4x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 3000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
43 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 4x2x0,75 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 400 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
44 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Цвет изоляции - Зелено-желтый | ПУгВ | 1x70 | ТУ 16-705.501-2010 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
45 | Кабель огнестойкий для одиночной и групповой прокладки в системах противопожарной защиты, охранно-пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения. | КПКВнг-FRLS | 2x2x0,75 | ТУ 3565-002-53930360-2008 | м | 1200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
46 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 5x4 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 260 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
47 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 5x2,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 1500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
48 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 10x2,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 150 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
49 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 5x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 13000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
50 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 7x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 6000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
51 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 10x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 5700 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
52 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 19х1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 700 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
53 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГнг(А)-LS | 37x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
54 | Кабель контрольный экранированный 0.66 кВ с медными скрученными изолированными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо и газовыделением, огнестойкий. | КВВГЭнг(A)‐FRLS | 7x1,5 | ТУ 16.К71-337-2004, ТУ 16.К19-11-2000 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
55 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 5x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 4000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
56 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 10x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 6500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
57 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 19х1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
58 | Кабель контрольный с медными жилами, с экраном в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0.66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS | 37x1,5 | ТУ 16.К73.079-2007 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
59 | Кабель гибкий 0.66 кВ в ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горениие с экраном из алюминиевой фольги под оболочкой и с жилой заземления (зелено-желтой), обладают низким дымо и газовыделение при горении и тлении | КПГВЭВнг(А)- LS | 5Gx1,5 | ТУ 16К13-031-2004 | м | 300 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
60 | Кабель измерительный 0,1 кВ с токопроводящими жилами из хромеля и алюмеля (ХА), с изоляцией из терморадиационностойкой полимерной композиции, не распространяющее горение, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галагенов, с общим экраном-оплетка из медных луженых проволок. Низкое дымо и газовыделение при горении и тлении | КПЭТИнг-FRНF-ХА | 2x2x0,7 | ТУ 16.К71-307-2001 | м | 2400 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
61 | Кабель измерительный 0,1 кВ с токопроводящими жилами из хромеля и алюмеля (ХА), с изоляцией из терморадиационностойкой полимерной композиции, не распространяющее горение, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галагенов, с общим экраном-оплетка из медных луженых проволок. Низкое дымо и газовыделение при горении и тлении | КПЭТИнг-FRНF-ХА | 7x2x0,7 | ТУ 16.К71-307-2001 | м | 1700 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
62 | Кабель измерительный 0,1 кВ с токопроводящими жилами из хромеля и алюмеля (ХА), с изоляцией из терморадиационностойкой полимерной композиции, не распространяющее горение, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галагенов, с общим экраном-оплетка из медных луженых проволок. Низкое дымо и газовыделение при горении и тлении | КПЭТИнг-FRНF-ХА | 12x2x0,7 | ТУ 16.К71-307-2001 | м | 700 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
63 | Кабель измерительный 0,1 кВ с токопроводящими жилами из хромеля и алюмеля (ХА), с изоляцией из терморадиационностойкой полимерной композиции, не распространяющее горение, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галагенов, с общим экраном-оплетка из медных луженых проволок. Низкое дымо и газовыделение при горении и тлении | КПЭТИнг-FRНF-ХА | 14x2x0,7 | ТУ 16.К71-307-2001 | м | 260 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
64 | Кабель измерительный 0,1 кВ с токопроводящими жилами из хромеля и копеля (ХК), с изоляцией из терморадиационностойкой полимерной композиции, не распространяющее горение, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галагенов, с общим экраном-оплетка из медных луженых проволок. Низкое дымо и газовыделение при горении и тлении | КПЭТИнг-FRНF-ХК | 2x2x0,7 | ТУ 16.К71-307-2001 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
65 | Кабель измерительный 0,1 кВ с токопроводящими жилами из хромеля и копеля (ХК), с изоляцией из терморадиационностойкой полимерной композиции, не распространяющее горение, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галагенов, с общим экраном-оплетка из медных луженых проволок. Низкое дымо и газовыделение при горении и тлении | КПЭТИнг-FRНF-ХК | 7x2x0,7 | ТУ 16.К71-307-2001 | м | 200 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
66 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 2x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 10000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
67 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 2x2x0,75 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 700 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
68 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 4x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 3000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
69 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 7x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 1000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
70 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 10x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 1000 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
71 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 14х2х0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
72 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 19x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 500 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
73 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 19x2x0,75 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
74 | Кабель управления парной скрутки гибких жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS | 27x2x0,5 | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 250 |  |  | 2018-11-01 |  | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
75 | Оптический кабель для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции, оболочка из материала не распространяющего горение при групповой прокладке, внешняя оболочка из полиэтилена не содержащего галогенов, количество оптических модулей (ОМ) - 1, количество оптических волокон (ОВ) - 4, многомодовое ОВ 50/125, Допустимое растягивающее усилие 2,7 кН | ОККМнг(A)-HF-01-1X4M1-(2.7) | ТУ 3587-006-51172458-2010 | 9: м; 10: 2000; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
76 | Оптический кабель для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции, оболочка из материала не распространяющего горение при групповой прокладке, внешняя оболочка из полиэтилена не содержащего галогенов, количество оптических модулей (ОМ) - 2, количество оптических волокон (ОВ) - 4, многомодовое ОВ 50/125, Допустимое растягивающее усилие 2,7 кН | ОККМнг(A)-HF-01-2X4M1-(2.7) | ТУ 3587-006-51172458-2010 | 9: м; 10: 260; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291
84410