## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № 348
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта BGR-30UHA-###-IC-01-81-001_Изм1
РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора
1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 400 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 3 ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 321 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.03-020-К1-И-С321-3-400 | ТУ 4211-00110854341-07 | шт. | 80 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
2 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ГИЛЬЗЫ: 12X18H10T МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 400 ММ ПОГРУЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ U: 200 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА: M20X1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ПОД СВАРКУ | ЮНКЖ 017-С10-35-400/200 | ТУ 4211-011-10854341-13 | шт. | 12 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
3 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: ХА (К) ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: -40...800 °С НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: 600 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 20000 ММ ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА: 500 ММ ДИАМЕТР ЗАЩ. ОБОЛОЧКИ: 3 ММ МАТЕРИАЛ ЗАЩ.ОБОЛОЧКИ: СТАЛЬ AISI 310 IP65 УХЛ2 | КТХА 02.01-050-К1-Н-310-3-20000/500 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 550 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
4 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ГИЛЬЗЫ: 12X18H10T МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 400 ММ ПОГРУЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ U: 250 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА: M20X1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ПОД СВАРКУ | ЮНКЖ 017-С10-35-400/250 | ТУ 4211-011-10854341-13 | шт. | 18 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
5 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ГИЛЬЗЫ: 12X18H10T МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 400 ММ ПОГРУЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ U: 160 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА: M20X1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ПОД СВАРКУ | ЮНКЖ 017-С10-35-400/160 | ТУ 4211-011-10854341-13 | шт. | 2 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
6 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: ХА (К) ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: -40...1000 °С НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: 800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 20000 ММ ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА: 500 ММ ДИАМЕТР ЗАЩ. ОБОЛОЧКИ: 3 ММ МАТЕРИАЛ ЗАЩ.ОБОЛОЧКИ: СТАЛЬ AISI 310 IP65 УХЛ2 | КТХА 02.01-050-К1-Н-310-3-20000/500 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 40 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
7 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ГИЛЬЗЫ: 12X18H10T МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 500 ММ ПОГРУЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ U: 320 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА: M20X1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ПОД СВАРКУ | ЮНКЖ 018-С10-35-500/320 | ТУ 4211-011-10854341-13 | шт. | 5 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
8 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К,1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 500 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-500 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 14 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
9 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ГИЛЬЗЫ: 12X18H10T МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 400 ММ ПОГРУЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ U: 250 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА: M20X1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ПОД СВАРКУ | ЮНКЖ 018-С10-35-400/250 | ТУ 4211-011-10854341-13 | шт. | 1 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
10 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...1100 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 3150 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 310 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-Т310-20-3150 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 5 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
11 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...900 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 2000 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 310 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-Т310-20-2000 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 4 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
12 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-10. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40.800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 2000 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 10 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.09-020-К1-И-С10-10-2000 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 8 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
13 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-10. НСХ: L, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...600 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1000 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 10 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХК 01.09-020-К2-И-С10-10-1000 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 22 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
14 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1250 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 310 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-Т310-20-1250 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 18 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
15 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40.800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 2000 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-С10-20-2000 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 2 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
16 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М КЛАСС ДОП.: В, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...180 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 10 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 3150 ММ, IP65, УХЛ2 УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСМТ 101-020-50М-В4-10-3150 | ТУ 4211-004-10854341-07 | шт. | 2 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
17 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50П КЛАСС ДОП.: А, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...450 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 10 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1000 ММ, IP65, УХЛ2 УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСПТ 101-020-50П-А4-10-1000 | ТУ 4211-004-10854341-07 | шт. | 4 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
18 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50П КЛАСС ДОП.: В, 1ЧЭ, СХ.СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...600 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 10 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1600 ММ, IP65, УХЛ2 УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСПТ 101-020-50П-В4-10-1600 | ТУ 4211-004-10854341-07 | шт. | 8 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
19 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...1100 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1250 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 310 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-Т310-20-1250 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  | 2018-12-20 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
20 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -0.15...0.1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA120A-EES5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
21 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -1.6...0 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/В30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
22 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -3...1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
23 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -9...1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
24 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0-1.6 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 4 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
25 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0...1.6 КПА КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/1.6 КПА) -M20X1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2-ТУ3742-084-13282997-08 | Производителя | шт. | 8 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
26 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0-2.5 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.085% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 10 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
27 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -0.4...1.2 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 3 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
28 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0...2.5 КПА КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/2.5 КПА) -M20X1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1 А2-ТУ3742-084-13282997-08 | Производителя | шт. | 24 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
29 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: - 0. 4...1.2 КПА КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (-0.4/1.2 КПА) -M20X1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2-ТУ3742-084-13282997-08 | Производителя | шт. | 8 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
30 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -2.5...1.5 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
31 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -0.2...0.2 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA120A-EES5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
32 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0...4 МПА, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/4 МПА) -M20X1.5 | Производителя | шт. | 24 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
33 | СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 25 МПа, ИСПОЛНЕНИЕ-2, МАТЕРИАЛ -НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ:СФЕРИЧЕСКИ Й НИППЕЛЬ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ М20х1.5 | СР-25-2-Б | Производителя | шт. | 24 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
34 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0. ..2.5 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/2.5 МПА) -M20X1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт. | 10 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
35 | ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...160 КПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA510A-EAS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
36 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -8...8 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВОЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-EMS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
37 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA120A-EES5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
38 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...10 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
39 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -5...1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
40 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЁХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0 - 1.6 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 6 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
41 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЁХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.175% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 5 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
42 | АНАЛИЗАТОР О2 В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ. ДЛИНА ЗОНДА: 1 М. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ О2: 0...21 %/ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 MA. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220 В, IP66. По ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ №65-К ДЛЯ KKS КОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ. УКАЗАННОГО В ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | ИКТС-11 | Производителя | шт. | 7 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
43 | ПЕРЕДАТЧИК VEGAMIP T61. ИСПОЛНЕНИЕ/МАТЕРИАЛ:С РУПОРНОЙ АНТЕННОЙ 01 1/2»/ 316L. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: G1 1/2. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ~220В, IP66 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ № 281-К ДЛЯ KKS КОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ. УКАЗАННОГО В ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | MPT61.XXAGA1 TAMX/TS2 | Производителя | шт. | 4 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
44 | ПРИЕМНИК VEGAMIP-R61 ИСПОЛНЕНИЕ/МАТЕРИАЛ:С РУПОРНОЙ АНТЕННОЙ 01 1/2»/ 316L. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: G1 1/2. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: реле (DPDT) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ~220В, IP66 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ № 281-К ДЛЯ KKS КОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ, УКАЗАННОГО В ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | MPR61.XXAGA1RAMX/TS2 | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
45 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJX530A-EDS9N-019EN/QR | Производителя | шт. | 4 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
46 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJX530A-EBS8N-019EN | Производителя | шт. | 3 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
47 | ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПОТОКА МАСЛА ПОГРУЖНОЙ | FCS-G1/2A4-NA-H1141 | Производителя | шт. | 10 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
48 | ИНДИКАТОР РАСХОДА | 7 MS 1122-3А | Производителя | шт. | 16 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
49 | ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | HYDAC FSK-127-2.X/W/-/12/Z4 | Производителя | шт. | 16 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
50 | ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | HYDAC FSK-381-2.4/W/-/12/Z4 | Производителя | шт. | 3 |  |  | 2019-01-30
51 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М | ТСМ 321 М.00Сп-50М-В-4-10/80/100-КГМ | Производителя | шт. | 14 |  |  | 2019-01-30
52 | ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С СОГЛАСУЮЩИМ УСИЛИТЕЛЕМ. УХЛ4, IP65 Выходной сигнал: 4-20 mA | ВК-310НС | Производителя | шт. | 35 |  |  | 2019-01-30
53 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М | ТСМ-9203-28 У3 | Производителя | шт. | 10 |  |  | 2019-01-30
54 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М | ТСМ-9204-06 У3 | Производителя | шт. | 20 |  |  | 2019-01-30
55 | ИНДИКАТОР ЗАСОРЕННОСТИ ФИЛЬТРА | HYDAC VM 5 D/X/-L24 | Производителя | шт. | 8 |  |  | 2019-01-30
56 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ). ШКАЛА: 0...1 Мпа. ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 233.50.100-P (0/1.0 МПА) G1/2 EN-837-1 | Производителя | шт. | 13 |  |  | 2019-01-30
57 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М | ТСМ 012.00-Оп-50М-В-4-1- 60-10-Н- М20Х1.5-2-П | Производителя | шт. | 21 |  |  | 2019-01-30
58 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...180 °С | ТСМ 9203-01 | Производителя | шт. | 4 |  |  | 2019-01-30
59 | КОМПАКТНЫЙ МОНИТОР ПЛАМЕНИ. СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 780-1800 нм . ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР: G1 (ВНУТР.) ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: 4-20 mA, «СУХОЙ КОНТАКТ» НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24В, IP65 | D-LX 200 IG-10 | Производителя | шт. | 4 |  |  | 2019-01-30
60 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ MWP 100 bar, P -1...10 bar, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 mA HART, U=11.5...45 VDC. | Cerabar PMP71-ABA1UE1 GAABA | Производителя | шт. | 4 |  |  | 2019-01-30
61 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ MWP 40 bar, P -1...40 bar, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 mA HART, U=11.5...45 VDC. | Cerabar M PMC51- AA21JA1SGBGCJA+AB | Производителя | шт. | 12 |  |  | 2019-01-30
62 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (РАСХОДОМЕРА Deltatop DO62C) MWP 160 bar, AP -3...3 bar, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 mA HART, U=11.5...45 VDC. | Deltabar S PMD75-ABJ7H81 BABA | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30
63 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 1 xPT 100/WW/4 CI.A -200.600 °C, ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ: -200.600 °C | Omnigrad TR15-A102B1J0HC100 | Производителя | шт. | 5 |  |  | 2019-01-30
64 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24В | PI2894 | Производителя | шт. | 6 |  |  | 2019-01-30
65 | СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ НА ОСНОВЕ РАДАРНОГО ПРИНЦИПА ИЗМЕРЕНИЯ: В комплекте: ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК —В01, ПЕРЕДАЮЩИЙ БЛОК - U01, МОНТАЖНЫЙ АДАПТЕР. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ~230В | VEGAMIP R61/T61 MPR61.XXAGA1RAMX/TS2/ Z | Производителя | компле кт | 1 |  |  | 2019-01-30
66 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШИБЕРНОГО ЗАТВОРА КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ MAGALDY | D4B-4516N | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30
67 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ MAGALDY | D4BS-15FS+D4BS-K2 | Производителя | шт. | 1 |  |  | 2019-01-30
68 | КОМПАКТНЫЙ МОНИТОР ПЛАМЕНИ. СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 190-520 нм . ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР: G1 (ВНУТР.) ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: «СУХОЙ КОНТАКТ» НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24В, IP65 | D-LX200UA-10 | Производителя | шт. | 8 |  |  | 2019-01-30
69 | КОМПАКТНЫЙ МОНИТОР ПЛАМЕНИ ГАЗОВОГО ЗАПАЛЬНИКА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ КОНТАКТ ДВОЙНОГО СРАБАТЫВАНИЯ (РЕЛЕ ПЛАМЕНИ). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24В, IP65 | ZDA1-144P/00K050 | Производителя | шт. | 24 |  |  | 2019-01-30