## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [14 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 376 от 02.04.2018
Потребность в приобретении МТР для резерва приводов ЗРА при выполнении ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | KKS | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Тех. параметры | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 99 0000.08:00001 | 185 | 30HFC30AA001 30HFC31AA001 | Привод к задвижке KPS 975.1 PN25 DN 80. Типа AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Типа AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  | Привод к задвижке KPS 975.1 PN25 на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда – пар. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-08-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79 | Трубопроводы пара собственных нужд. BGR-30UHA-LBG-TM-15-81-002
2 | 99 0000.08:00002 | 185 | 30SGA20AA001 30SGA60AA001 | Привод к шаровому крану KH 5136 PN25 DN 100. Типа AUMA NORM GS80.3-SA10.2. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Типа AUMA NORM GS80.3-SA10.2. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  | Привод к шаровому крану KH 5136 PN25 на трубопроводе подвода пара к батарейному циклону, DN 100. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-08-30
3 | 99 0000.08:00003 | 185 | 30SGA21AA001 30SGA22AA001 30SGA61AA001 30SGA62AA001 | Привод к задвижке KPS 975.1 Stellit PN25 DN 80. Типа AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 | Типа AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 |  | Привод к задвижке KPS 975.1 Stellit PN25 на трубопроводе подвода пара к батарейному циклону, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 2018-08-30
4 | 99 0000.08:00003 | 185 | 30SGA32AA001 | Задвижка c электроприводом типа AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 DN 65. Тип соединения - сварной. KPS 975.1 Stellit PN25 | KPS 975.1 Stellit DN65, PN25 с приводом AUMA NORM SA07.6-32-6G-9G-10.1-11 |  | Задвижка c электроприводом типа AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 на трубопроводе подвода пара к бункеру сырого угля, DN 65. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 76х4 / 09Г2С, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  | комп. | 1 |  |  | 0 | 2018-10-30
5 | 99 0000.08:00004 | 185 | 30SGA30AA001 30SGA31AA001 30SGA33AA001 30SGA34AA001 | Привод к задвижке KPS 975.1 Stellit PN25, DN 65.. Типа AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 | Типа AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 |  | Привод к задвижке KPS 975.1 Stellit PN25 на трубопроводе подвода пара к бункеру сырого угля, DN 65. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 2018-08-30
ИТОГО: | [9 empty] | 13 | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [11 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [12 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [12 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [12 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [12 empty] | К.Э. Вайцекаускас