## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [13 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 374
Потребность в приобретении МТР для резерва ЗРА для проведения РВР по блоку №3
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Тех. параметры | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 185 | Клапан регулирующий с электроприводом Ду65/65 Ру380кгс/см2 | Ду65/65 Ру380кгс/см2 1711-64 (корпус угловой), 12100099.10, AUMA SARM |  | Клапан регулирующий с электроприводом, DN 65/65. Ррасч=380кгс/см2, Трасч=280°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (B103 BR03 HAT S003 Г3 - Линии впрысков, дренажей и воздушников)
2 |  | 185 | Клапан регулирующий с электроприводом Ду50/50 Ру380кгс/см2 | Ду50/50 Ру380кгс/см2 1711-64 (корпус угловой), 12100099.20, AUMA SARM |  | Клапан регулирующий с электроприводом, DN 50/50. Ррасч=380кгс/см2, Трасч=280°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30
3 |  | 185 | Вентиль запорный с электроприводом АД-1 | Ду20 Ру75кгс/см2 200 LM 42.2 HD2000 DN20 1.2.3, AUMA SA |  | Вентиль запорный с электроприводом АД-1, DN 20. Ррасч=75кгс/см2, Трасч=170°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30
4 |  | 185 | Вентиль запорный с электроприводом АД-1 | Ду20 Ру380кгс/см2 200 LM 42.2 HD2000 DN20 1.2.3, AUMA SA |  | Вентиль запорный с электроприводом АД-1, DN 20. Ррасч=380кгс/см2, Трасч=280°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30
5 |  | 185 | Вентиль запорный с электроприводом | Ду65 Ру75кгс/см2 200 LM 42.2 HD2000 DN65 1.2.12, AUMA SA |  | Вентиль запорный с электроприводом, DN 65. Ррасч=75кгс/см2, Трасч=170°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30
6 |  | 185 | Вентиль запорный с маховиком | Ду40 Ру380кгс/см2 200 LM 45.2 HD2000 DN40 2.1 |  | Вентиль запорный с маховиком, DN 40. Ррасч=380кгс/см2, Трасч=280°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30
7 |  | 185 | Вентиль запорный с маховиком | Ду20 Ру255кгс/см2 200 LM 45.2 HD2000 DN20 2.3 |  | Вентиль запорный с маховиком, DN 20. Ррасч=255кгс/см2, Трасч=545°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30
8 |  | 185 | Вентиль запорный с маховиком | Ду20 Ру255кгс/см2 200 LM 45.2 HD2000 DN20 2.4 |  | Вентиль запорный с маховиком, DN 20. Ррасч=255кгс/см2, Трасч=545°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30
9 |  | 185 | Вентиль запорный с маховиком | Ду20 Ру380кгс/см2 200 LM 45.2 HD2000 DN20 2.7 |  | Вентиль запорный с маховиком, DN 20. Ррасч=380кгс/см2, Трасч=280°С |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 2018-06-30
10 |  | 185 | Вентиль Ду32 электрифицированый (без эл.привода) под приварку | Ду32 Ру239кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN32 PN250/500 электрофицированный, без привода |  | Вентиль Ду32 под приварку, Ррасч=239кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Дренажи из перепускных труб ВД
11 |  | 185 | Задвижка Ду100 электрифицированый (без эл.привода) под приварку | Ду100 Ру239кгс/см2 KSB ZTS D 100/100, электрофицированная без привода |  | Задвижка Ду100 под приварку, Ррасч=239кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Коллектор дренажей из перепускных труб ВД
12 |  | 185 | Запорный клапан Ду50 электрифицированый (без эл.привода) под приварку | Ду50 Ру33,9кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN50 PN250/500 электрофицированная, без привода |  | Запорный клапан Ду50 под приварку, Ррасч=33,9кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи из перепускных труб СД
13 |  | 185 | Запорный клапан Ду20 электрифицированый (без эл.привода) под приварку | Ду20 Ру239кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN20 PN250/500 электрофицированная, без привода |  | Запорный клапан Ду20 под приварку, Ррасч=239кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи из ЦВД
14 |  | 185 | Задвижка Ду150 электрифицированый (без эл.привода) под приварку | Ду150 Ру33,9кгс/см2 KSB ZTS C 150/150 DN150 электрофицированная без привода |  | Задвижка Ду150 под приварку, Ррасч=33,9кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Коллектор дренажей из перепускных труб ЦСД
15 |  | 185 | Запорный клапан Ду20 ручной под приварку | Ду20 Ру239кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN20 PN250/500 с ручным приводом |  | Запорный клапан Ду20 под приварку, Ррасч=239кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи из ЦВД в РД СД
16 |  | 185 | Запорный клапан Ду50 ручной под приварку | Ду50 Ру33,9кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN50 PN250/500 с ручным приводом |  | Запорный клапан Ду50 под приварку, Ррасч=33,9кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи из ЦСД в конденсатор
17 |  | 185 | Запорный клапан Ду50 ручной под приварку | Ду50 Ру356кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN50 PN250/500 с ручным приводом |  | Запорный клапан Ду50 под приварку, Ррасч=356кгс/см2, Трасч=276,7°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Опорожнение трубопровода питательной воды
18 |  | 185 | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку | Ду20 Ру40кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN20 PN250/500 с ручным приводом |  | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку, Ррасч=40кгс/см2, Трасч=440°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи
19 |  | 185 | Запорный клапан Ду20 под приварку | Ду20 Ру76кгс/см2 KSB NORI 160 ZXS PN63/160 DN20 с ручным приводом |  | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку, Ррасч=76кгс/см2, Трасч=145°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажные линии
20 |  | 185 | Запорный клапан ручной Ду10 под приварку | Ду10 Ру76кгс/см2 KSB NORI 160 ZXS PN63/160 DN10 с ручным приводом |  | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку, Ррасч=76кгс/см2, Трасч=145°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажные линии
21 |  | 185 | Запорный клапан ручной Ду25 под приварку | Ду25 Ру40кгс/см2 KSB NORI 160 ZXS PN63/160 DN25 с ручным приводом |  | Запорный клапан ручной Ду25 под приварку, Ррасч=40кгс/см2, Трасч=200°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажные линии
22 |  | 185 | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку | Ду20 Ру40кгс/см2 KSB NORI 500 ZXSV DN20 PN250/500 с ручным приводом |  | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку, Ррасч=40кгс/см2, Трасч=540°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи
23 |  | 185 | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку | Ду20 Ру4кгс/см2 KSB NORI 40 ZXS PN40 DN20 с ручным приводом |  | Запорный клапан ручной Ду20 под приварку, Ррасч=4кгс/см2, Трасч=440°С |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажи
24 |  | 185 | Клапан запорный DN65, PN250/250 | DN65, Ру250/250кгс/см2 200 LM 42.2 HD2000 |  | Клапан запорный DN65, PN250/250 под приварку, Низколегированная сталь |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажный трубопровод ПВД
25 |  | 185 | Кран шаровой с ручным приводом DN20, PN380/280 | DN20, Ру380/280кгс/см2 200 LM 42.2 HD2000 |  | Клапан запорный DN20, PN380/280 под приварку, Низколегированная сталь |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 2018-06-30 |  |  | Дренажный трубопровод ПВД
ИТОГО: | [8 empty] | 52 | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [10 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [11 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [11 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [11 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [11 empty] | К.Э. Вайцекаускас