## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [14 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 393 от 26.04.2018
Потребность в приобретении МТР для ЗИП к арматуре эн.блока ст.№3
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед., без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15
1 |  | ЗИП к главному предохранительному клапану Редукционной охладительной установки Горячего Промперегрева. PSV 5267.6775 | PSV 5267.6775 |  | п.14 - Разделительное кольцо |  | шт. | 1 | шт. |  |  | 01.07.2018 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
2 |  |  |  |  | п.60 - Прокладка |  | шт. | 3 | шт.
3 |  |  |  |  | п.69 - Упорный игольчатый подшипник |  | шт. | 2 | шт.
4 |  | ЗИП к пускосбросному быстродействуещему устройству. DCE 4.200.325/1000.112 | DCE 4.200.325/1000.112 |  | п.1/6 - Прокладка |  | шт. | 2 | шт. |  |  | 01.07.2018
5 |  |  |  |  | п.1/7 - Кольцо |  | шт. | 2 | шт.
6 |  |  |  |  | п.1/16 - Кольцевая набивка |  | шт. | 2 | шт.
7 |  |  |  |  | п.1/17 - Сальниковое уплотнение |  | шт. | 2 | шт.
8 |  |  |  |  | п.1/18 - фланец с сальниковым уплотнением |  | шт. | 1 | шт.
9 |  |  |  |  | п.1/25 - Плоское уплотнение |  | шт. | 2 | шт. | [7 empty] | Турбинное отделение. Монтажные схемы. BGR-30UMA-###-TM-30-81-002
10 |  |  |  |  | п.1/27 - Прокладка |  | шт. | 2 | шт.
11 |  |  |  |  | п.1/36 - Сальниковая набивка |  | шт. | 2 | шт.
12 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-05 | 1313-05 ДN 20/50 |  | Спиральное уплотнение поз.8 |  | шт. | 1 | шт. |  |  | 01.07.2018
13 |  | ЗИП к Дросселирующему регулирующему клапану, 1711-64 | 1711-64 ДN 65/65 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.18 |  | шт. | 2 | шт.
14 |  | ЗИП к Дросселирующему регулирующему клапану, 1711-64 | 1711-64 ДN 50/50 |  | Уплотнение запорной крышки поз.8 |  | шт. | 1 | шт.
15 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 40/40 |  | Спиральное уплотнение поз.7 |  | шт. | 1 | шт.
16 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 50/50 |  | Спиральное уплотнение поз.7 |  | шт. | 1 | шт.
17 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 32/32 |  | Спиральное уплотнение поз.7 |  | шт. | 1 | шт. |  |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
18 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 50/50 |  | Спиральное уплотнение поз.7 |  | шт. | 1 | комп. | [7 empty] | Система производственно-противопожарного водопровода. BGR-30U##-SGA-WK-03-81-003
19 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 50/50 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.4 |  | шт. | 2 | комп.
20 |  | ЗИП к Дросселирующему регулирующему клапану, 1711-64 | 1711-64 DN 100/100 |  | Спиральное уплотнение 100/100 поз.4 |  | шт. | 1 | комп. |  |  | 01.07.2018
21 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 32/32 |  | Спиральное уплотнение поз.7 |  | шт. | 1 | шт.
22 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-16 | 1313-16 ДN 32/32 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 | шт.
23 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-05 | 1313-05 ДN150 PN63 |  | Спиральное уплотнение поз.7 |  | шт. | 1 | шт. | [7 empty] | Трубопроводы технической воды котельного отделения. BGR-30UHA-PCB-TM-15-81-002
24 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1333-05 | 1333-05 DN250/250 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 | шт.
25 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1332-05 | 1332-05 DN350/350 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 | шт.
26 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN200 DN80 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 | шт.
27 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-01 | 1313-01 DN150/150 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 | шт.
28 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN150/200 DN200 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 |  |  |  | 01.07.2018
29 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-01 | 1313-01 DN65/100 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
30 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN300/300 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 | [8 empty] | BG3-30UHA-NDA-TM-02-21-002
31 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN300/300 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
32 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN100 /80 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.6 |  | шт. | 2
33 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN200/250 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
34 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN300/400 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.17 |  | шт. | 2
35 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN250/250 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
36 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN250/250 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2 |  |  |  | 01.07.2018
37 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN500/500 |  | Уплотнительные кольца поз17 |  | шт. | 2
38 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN500/500 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.15 |  | шт. | 2 | [5 empty] | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
39 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN500/500 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
40 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1332-05 | 1332-05 DN100/100 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
41 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-89 | 1312-89 DN150/150 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
42 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN100/100 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
43 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-01 | 1313-01 DN50 PN16 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз41 |  | шт. | 2
44 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-01 | 1313-01 DN25 PN16 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз. 11.4 |  | шт. | 2 |  |  |  | 01.07.2018
45 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1313-01 | 1313-01 DN40 PN16 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
46 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN80/80 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.11.4 |  | шт. | 2
47 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN150/150 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
48 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN50/50 |  | Уплотнение поз.11.1 |  | шт. | 2
49 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN400/500 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
50 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN450/250 |  | Плоское уплотнение поз.2 |  | шт. | 1
51 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-88 | 1312-88 DN350/350 |  | Сальниковая прокладка (комплект) поз.41 |  | шт. | 2
52 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN250 |  | Плоское уплотнение |  | шт. | 1 |  |  |  | 01.07.2018
53 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-16 | 1312-16 DN500/500 |  | Уплотнение крышки поз.5 |  | шт. | 1
54 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-01 | 1312-01 DN200/200 |  | Сальниковая прокладка (комплект), поз.41 |  | шт. | 2
55 |  | ЗИП к Кланану РОУ с форсункой Регулирующему клапану, 1612-09 | 1612-09 DN150/150 |  | Спиральное уплотнение поз.11 |  | шт. | 1
56 |  | ЗИП к Кланану РОУ с форсункой Регулирующему клапану, 1612-09 | 1612-09 DN150/150 |  | Спиральное уплотнение поз.21 |  | шт. | 1
57 |  | ЗИП к Регулирующему клапану, 1312-05 | 1312-05 DN150/150 |  | Сальниковая прокладка (комплект) |  | шт. | 2
ИТОГО: | [10 empty] | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [11 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [12 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [12 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [12 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [12 empty] | К.Э. Вайцекаускас