## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
______________ И.Г Сокоушин
Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО | [11 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 398 от 07.05.2018 Лот №9
Потребность в приобретении оборудования для РВР бл.№3 По формированию резервного запаса электрооборудования согласно письма № 006-1303 от 27.03.2018
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех Параметры | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Комплек- тация | Ед. изм. | Количество | Плановая цена за ед. , без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18
1 | 34 2000.01:00771 | Электронный расцепитель для 3-полюсных автоматических выключателей Compact NSX250 на токи до 220 А | Micrologic 2.2 M |  | ( Артикул: LV431520) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | 34 2000.01:00780 | Электронный расцепитель для 3-полюсных автоматических выключателей Compact NSX630 на токи до 500 А | Micrologic 2.3M |  | ( Артикул: LV432071) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3 | 34 2000.01:00782 | Электронный расцепитель для 3-полюсных автоматических выключателей Compact NSX630 на токи до 630 А | Micrologic 5.3 A |  | ( Артикул: LV432097) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4 | 34 1000.07:00194 | Трансформатор тока измерительный сухой опорный | ТНШЛ-066-10Р 2000/5 | Номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 2000 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности для номинального первичного тока 10Р | ТУ16 - 2011 ОГГ.671 230.001 ТУ |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5 | 34 1000.07:00052 | Трансформатор тока измерительный сухой опорный | ТНШЛ-066-10Р 1500/5 | Номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности для номинального первичного тока 10Р | ТУ16 - 2011 ОГГ.671 230.001 ТУ |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
6 | 34 1000.07:00134 | Трансформатор напряжения (однофазный сухой) | ОСМ-0,063 380/100 В | Мощность 0,063 кВА напряжение первичной обмотки 380В, напряжение вторичной обмотки 100В | ГОСТ 19294-84 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
7 | 34 2840.01:00201 | Кнопочный пост управления | Кнопочный пост управления ПКУ 1 У2 . | 1- выключатель с цилиндрическим толкателем КУ011102 (черная), один замыкающий контакт (пуск). К кнопочному посту подключается два многожильных кабеля 4х1,5 | 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
8 | 34 2820.02:00062 | Выключатель кнопочный | КУ 201 202 | 2 замыкающих контакта (2НО), с цилиндрическим толкателем, цвет кнопки - красный, степень защиты IP 54 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001 ТУ |  | шт | 2 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
9 | 34 2820.02:00063 | Выключатель кнопочный | КУ 111 102 | 1 замыкающий контакт (1НО), 1 размыкающтй контакт (1НЗ), с цилиндрическим толкателем, цвет кнопки - чёрный, степень защиты IP 54 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001 ТУ |  | шт | 2 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
10 | 34 2820.02:00064 | Переключатель местное/дистанционное | КУ400122АС11У3 | 4 замыкающих контакта (4НО), вид выключателя - с ручкой, цвет крышки - чёрный, ручка под углом 450 от вертикальной оси, степень защиты IP 54, категория применения - АС-11, климатическое исполнение - У3 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001 ТУ |  | шт | 2 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
11 | 34 2000.01:01098 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-100F | комплектно с Micrologic 2,2, Iн -100А | ( Артикул: LV429770) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
12 | 34 2000.01:01099 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-100F | комплектно с Micrologic 5,2А, Iн -100A | (Aртикул:LV429880) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
13 | 34 2000.01:01100 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-160F | комплектно с Micrologic 5,2А, Iн-160A | (Артикул:LV430880) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
14 | 34 2000.01:01101 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-160F | комплектно с Micrologic 2,2, Iн-160A | ( Артикул: LV430770) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
15 | 34 2000.01:00989 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-250F | комплектно с Micrologic 2,2, Iн-250A | ( Артикул: LV431770) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
16 | 34 2000.01:01102 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-250F | комплектно с Micrologic 5,2A, Iн-250A | ( Артикул: LV431860) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
17 | 34 2000.01:01103 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-400F | комплектно с Micrologic 2,3, Iн-400A | ( Артикул: LV432676) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
18 | 34 2000.01:01104 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-400F | комплектно с Micrologic 5,3A, Iн-400A | ( Артикул: LV432678) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
19 | 34 2000.01:01105 | 3-х полюсный автоматический выключатель Compact NSX с электронным расцепителем. | NSX-630F | комплектно с Micrologic 5,3A, Iн-630A | ( Артикул: LV432878) |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
20 | 34 3000.04:00182 | Блок выдвижной КРУЗА П | 2 DT. T451.08-11P1W |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
21 | 34 3000.04:00173 | Блок выдвижной КРУЗА П | 2 DT. T460.08-11P1W |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
22 | 34 3000.04:00174 | Блок выдвижной КРУЗА П | 1 DT. T403.08-11P1W |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
23 | 45 2500.01:00155 | Блок выдвижной КРУЗА П | 1SO. T103-11P1W |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24 | 34 3000.04:00175 | Блок выдвижной КРУЗА П | 2LA. T211.08-11P1W |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
25 | 34 3000.04:00176 | Блок стационарный КРУЗА П | 1SO. T201-11P1F |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
26 | 34 3000.04:00179 | Блок стационарный КРУЗА П | 11SO. 215.08-11P1F |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
27 | 34 2000.01:00771 | Стационарный блок КРУЗА П | 11SO. 315.08-11P1F |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
28 | 34 2000.01:00771 | Стационарный блок КРУЗА П | 15SO. T002.08-11P1F |  | РД-0721-66-00-2011 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
29 | 99 0000.08:00125 | Электродвигатель асинхронный м/н ДВ | Тип АИР132S4У1 | 7,5кВт 1500об/мин 400В 1450 об мин, КПД 87%, Cosф 0.84 | ГОСТ 51689-2000 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
30 | 99 0000.08:00126 | Электродвигатель м/н ДРГ | Тип АИР80 В4 FБУ3 | 380V, 50Hz, Изол F, 1395 об мин, 3.78A, КПД 78%, Cosф 0.83 | ТУ 3351-078-05757995-2007 |  | шт | 1 |  |  | 2018-11-01 | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
31 | 99 0000.08:00127 | Электродвигатель асинхронный м/н МВ | АИС-90L4 | 1,5кВт., 1400об/мин, 220/380В, КПД 78,5%, COSф 0,78, IP55 | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
32 | 42 0000.03:00165 | Источник | ABL-8MEM24006 | Входное напряжение 100…240В AC/120...250В DC, выходное напряжение 24В DC, выходной ток 0,6 A | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| Итого |  |  |  | 10: 36; 12: 0
| Главный специалист, Управление по реализации проектов на Березовской ГРЭС |  |  |  | 12: Т.В Ларина
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам |  |  |  | 12: А.Г. Давлетова
| Начальник ОЗиСЛ |  |  |  | 12: Н.Н. Неволина
| Начальник отдела по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО |  |  |  | 12: М.С Шабельный
| Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО |  |  |  | 12: Е.А Сухоруков