## Лист1
ООПМТМО
Заявка-спецификация № 400 от 14.05.2018
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор ИА-17--078/436-17 от 28.08.2017г. Приложение №4 п. 2.2., 2.2.41., 2.8.8., 2.8.30., Приложение №5 п. 10.23., 10.24., 10.30., 10.32., 10.101
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса общ., тн | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
ЛиП выше отм. 96,800
1 | 99 0000.08:00503 | Настил решётчатый оцинкованный Т1 | 1000х812 | Р 34х33/30х3 | в комплекте с самонарезающим болтом и прижимной скобой | Стальпром5км доп-1 | шт. | 120 |  | 2018-07-01
2 | 99 0000.08:00504 | Настил решётчатый оцинкованный Т2 | 1180х812 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
3 | 99 0000.08:00505 | Настил решётчатый оцинкованный Т3 | 812х1190 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
4 | 99 0000.08:00506 | Настил решётчатый оцинкованный Т4 | 500х812 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 8 |  | 2018-07-01
5 | 99 0000.08:00507 | Настил решётчатый оцинкованный Т5 | 1000х498 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 4 |  | 2018-07-01
6 | 99 0000.08:00508 | Настил решётчатый оцинкованный Т6 | 1000х800 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
7 | 99 0000.08:00509 | Настил решётчатый оцинкованный Т7 | 1000х540 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
8 | 99 0000.08:00510 | Настил решётчатый оцинкованный Т8 | 812х600 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 4 |  | 2018-07-01
9 | 99 0000.08:00511 | Настил решётчатый оцинкованный Х1 | 840х1000 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 4 |  | 2018-07-01
10 | 99 0000.08:00512 | Настил решётчатый оцинкованный Х2 | 840х990 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
ЛиП верха котла и зоны приборов ОГ-12
11 | 99 0000.08:00501 | Настил решётчатый оцинкованный А2 | 810х1000 | Р 34х33/30х3 | в комплекте с самонарезающим болтом и прижимной скобой | 1Ф-2854-4-КМДнастил1этаж | шт. | 1 | 0.0243 | 2018-07-01
12 | 99 0000.08:00500 | Настил решётчатый оцинкованный А14 | 980х630 | Р 34х33/30х3 |  | 1Ф-2854-4-КМДнастил1этаж | шт. | 2 | 0.03704 | 2018-07-01
13 | 104 0000.08:00518 | Настил решётчатый оцинкованный А15 | 630х980 | Р 34х33/30х3 |  | 1Ф-2854-4-КМДнастил1этаж | шт. | 2 | 0.03704 | 2018-07-01
14 | 99 0000.08:00502 | Настил решётчатый оцинкованный G1 | 830х1000 | Р 34х33/30х3 |  | 1Ф-2854-4-КМДнастил7этаж | шт. | 3 | 0.0747 | 2018-07-01
15 | 99 0000.08:00515 | Связь горизонтальная | СГ1-72 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД2 | шт. | 1 | 0.06 | 2018-07-01
16 | 99 0000.08:00516 | Связь горизонтальная | СГ1-73 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД2 | шт. | 1 | 0.06 | 2018-07-01
17 | 99 0000.08:00517 | Связь горизонтальная | СГ1-489 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД6 | шт. | 1 | 0.064 | 2018-07-01
18 | 99 0000.08:00519 | Распорка | РС1-79 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД2 | шт. | 1 | 0.036 | 2018-07-01
19 | 99 0000.08:00520 | Распорка | РС1-124 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД3 | шт. | 1 | 0.064 | 2018-07-01
20 | 99 0000.08:00521 | Стойка | ПД3-667н |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД9 | шт. | 1 | 0.351 | 2018-07-01
21 | 99 0000.08:00522 | Стойка | ПД3-667т |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД9 | шт. | 1 | 0.351 | 2018-07-01
22 | 99 0000.08:00523 | Балка | Б1-476т |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД6 | шт. | 1 | 0.195 | 2018-07-01
23 | 99 0000.08:00524 | Рама | РМ1-306 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД7 | шт. | 1 | 0.099 | 2018-07-01
Опорные металлоконструкции для вновь устанавливаемых топочно-горелочных устройств B103AR03H**X002КМ
24 | 99 0000.08:00569 | Площадка | Д-120 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 2 | 0.084 | 2018-07-01
25 | 99 0000.08:00570 | Площадка | Д-129 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 1 | 0.035 | 2018-07-01
26 | 99 0000.08:00571 | Площадка | Д-123 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 1 | 0.024 | 2018-07-01
27 | 99 0000.08:00572 | Площадка | Д-130 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 1 | 0.063 | 2018-07-01
Площадки и лестницы середины котла черт.1Ф-2854-3-КМ, КМД
28 | 99 0000.08:00586 | Косоур | А-67 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 2 | 0.01 | 2018-07-01
29 | 99 0000.08:00587 | Косоур | А-66т |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.092 | 2018-07-01
30 | 99 0000.08:00588 | Косоур | А-66н |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.092 | 2018-07-01
31 | 99 0000.08:00589 | Элемент кронштейна | А-35 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.056 | 2018-07-01
32 | 99 0000.08:00590 | Элемент кронштейна | А-36 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.02 | 2018-07-01
33 | 99 0000.08:00591 | Площадка | А-46 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.13 | 2018-07-01
34 | 99 0000.08:00592 | Балка | П-53 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.015 | 2018-07-01
35 | 99 0000.08:00593 | Площадка | Б-1 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
36 | 99 0000.08:00594 | Площадка | Б-4 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 3 | 0.315 | 2018-07-01
37 | 99 0000.08:00595 | Площадка | Б-5 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.103 | 2018-07-01
38 | 99 0000.08:00596 | Площадка | Б-9 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 2 | 0.096 | 2018-07-01
39 | 99 0000.08:00597 | Балка | Б-22 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.078 | 2018-07-01
40 | 99 0000.08:00598 | Балка | Б-23 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.075 | 2018-07-01
41 | 99 0000.08:00599 | Площадка | П-52 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.2 | шт | 1 | 0.07 | 2018-07-01
42 | 99 0000.08:00600 | Балка | П-76 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.2 | шт | 2 | 0.046 | 2018-07-01
43 | 99 0000.08:00601 | Площадка | П-62 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.2 | шт | 1 | 0.118 | 2018-07-01
44 | 99 0000.08:00602 | Площадка | В-3 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД3 л.3.1 | шт | 1 | 0.052 | 2018-07-01
45 | 99 0000.08:00603 | Стойка | В-5 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД3 л.3.1 | шт | 8 | 0.024 | 2018-07-01
46 | 99 0000.08:00604 | Площадка | П-58 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
47 | 99 0000.08:00605 | Площадка | П-59 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
48 | 99 0000.08:00606 | Площадка | П-55 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
49 | 99 0000.08:00607 | Стойка | П-81 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.2.2 | шт | 2 | 0.068 | 2018-07-01
50 | 99 0000.08:00608 | Кронштейн | Б-12 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.3 | шт | 1 | 0.096 | 2018-07-01
51 | 99 0000.08:00609 | Подкос | Б-13 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.3 | шт | 1 | 0.029 | 2018-07-01
52 | 99 0000.08:00610 | Балка | Б-14 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.3 | шт | 1 | 0.019 | 2018-07-01
53 | 99 0000.08:00611 | Площадка | А-46 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 | шт | 1 | 0.13 | 2018-07-01
Металлоконструкции лестниц и площадок для вновь устанавливаемых обдувочных аппаратов
54 | 99 0000.08:00612 | Балка | Р10 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 1 | 0.172 | 2018-07-01
55 | 99 0000.08:00613 | Балка | Р12 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 2 | 0.21 | 2018-07-01
56 | 99 0000.08:00614 | Балка | Р15 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 2 | 0.21 | 2018-07-01
57 | 99 0000.08:00615 | Монтажный элемент | Р19 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 12 | 0.036 | 2018-07-01
58 | 99 0000.08:00616 | Монтажный элемент | Р20 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 12 | 0.024 | 2018-07-01
59 | 99 0000.08:00617 | Балка | К7 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 1 | 0.105 | 2018-07-01
60 | 99 0000.08:00618 | Балка | К9 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 1 | 0.105 | 2018-07-01
61 | 99 0000.08:00619 | Балка | К11 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 1 | 0.175 | 2018-07-01
62 | 99 0000.08:00620 | Планка | К15 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 5 | 0.0175 | 2018-07-01
63 | 99 0000.08:00621 | Диафрагма | К24 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 5 | 0.01 | 2018-07-01
64 | 99 0000.08:00622 | Балка | Л4 |  |  | КМД 2232-14 | шт. | 1 | 0.174 | 2018-07-01
65 | 99 0000.08:00623 | Рама площадки | Т14 |  |  | КМД 2232-16 | шт. | 1 | 0.108 | 2018-07-01
66 | 99 0000.08:00624 | Рама площадки | Ф8 |  |  | КМД 2232-18 | шт. | 1 | 0.163 | 2018-07-01
67 | 99 0000.08:00625 | Подвеска | П2 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.534 | 2018-07-01
68 | 99 0000.08:00626 | Подвеска | П3 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.498 | 2018-07-01
69 | 99 0000.08:00627 | Подвеска | П4 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.147 | 2018-07-01
70 | 99 0000.08:00628 | Подвеска | П12 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.347 | 2018-07-01
71 | 99 0000.08:00629 | Подвеска | П21 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.3 | 2018-07-01
72 | 99 0000.08:00630 | Подвеска | П31 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.484 | 2018-07-01
73 | 99 0000.08:00631 | Подвеска | П32 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 4 | 1.124 | 2018-07-01
74 | 99 0000.08:00632 | Подвеска | П33 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 3 | 0.837 | 2018-07-01
75 | 99 0000.08:00633 | Подвеска | П35 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.75 | 2018-07-01
76 | 99 0000.08:00634 | Подвеска | П44 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.844 | 2018-07-01
77 | 99 0000.08:00635 | Подвеска | П48 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.343 | 2018-07-01
78 | 99 0000.08:00636 | Подвеска | П51 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.474 | 2018-07-01
79 | 99 0000.08:00637 | Подвеска | П52 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.802 | 2018-07-01
80 | 99 0000.08:00638 | Подвеска | П53 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.802 | 2018-07-01
81 | 99 0000.08:00639 | Подвеска | П54 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 3 | 1.173 | 2018-07-01
82 | 99 0000.08:00640 | Ферма | П101 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.694 | 2018-07-01
Листы, полосы (м2, м)
83 | 99 0000.08:00573 | Лист Б-ПН-0-5 | 12ХМ-2 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 8 | 0.314 | 2018-07-01
84 | 99 0000.08:00574 | Лист 3 | 12Х1МФ | ТУ14-1-687-73 |  | С-118217 | м² | 40 | 0.942 | 2018-07-01
85 | 99 0000.08:00575 | Лист 4 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 10 | 0.314 | 2018-07-01
86 | 99 0000.08:00576 | Лист 6 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 120 | 5.652 | 2018-07-01
87 | 99 0000.08:00577 | Лист 10 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.393 | 2018-07-01
88 | 99 0000.08:00578 | Лист 8 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 7 | 0.44 | 2018-07-01
89 | 99 0000.08:00579 | Лист Б-ПН-0-12 | 12Х1МФ-18 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.471 | 2018-07-01
90 | 99 0000.08:00580 | Лист Б-ПН-0-16 | 12Х1МФ-18 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.628 | 2018-07-01
91 | 99 0000.08:00581 | Лист Б-ПН-0-20 | 12Х1МФ-18 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.785 | 2018-07-01
92 | 99 0000.08:00651 | Полоса 6х20,5 | 12Х1МФ | ТУ14-178-105-81 |  | С-118217 | м | 150 | 0.146 | 2018-07-01
93 | 99 0000.08:00652 | Полоса 6х24,5 | 12Х1МФ | ТУ14-178-105-81 |  | С-118217 | м | 1150 | 1.323 | 2018-07-01
Металлоконструкции низа соединительного газохода, включая вертикальные фермы | [8 empty] | 0.304 | 2018-07-01
94 | 99 0000.08:00641 | Лист 20х320х950 | ПН-0-20 ГОСТ19903-74/12ХМ-18 ГОСТ5520-79 |  |  | Ж-61306А | шт | 1 | 0.048 | 2018-07-01
95 | 99 0000.08:00642 | Лист 20х200х5375, чертеж ЖД-89178/А-03 | 12ХМ-18 |  |  | Ж-61302А | шт | 1 | 0.17 | 2018-07-01
96 | 99 0000.08:00643 | Лист 20х500х550 | ПН-0-20 ГОСТ19903-74/12ХМ-18 ГОСТ5520-79 |  |  | Ж-61302А | шт | 2 | 0.086 | 2018-07-01
Блоки НРЧ-III яруса | [8 empty] | 0.40425
97 | 99 0000.08:00650 | Шайба ч.КД-93508-01 |  |  |  | Шайба (поз.84 по чертежу К-41578 МЧ) | шт | 80 | 0.0002488 | 2018-07-01
98 | 99 0000.08:00649 | Полоса 6х40,5 (12Х1МФ) |  |  |  | Полоса 6х40,5 (12Х1МФ) | м.п. | 100 | 0.2 | 2018-07-01
99 | 99 0000.08:00648 | Труба Ø32х6 (черт К-93541) |  |  |  | Детальная опись № С-118558 | шт | 8 | 0.024 | 2018-07-01
100 | 99 0000.08:00647 | Упор (черт К-94414) |  |  |  | Детальная опись № С-118539 (поз.132-134) | шт | 34 | 0.102 | 2018-07-01
101 | 99 0000.08:00646 | Кронштеин (черт К-94416) |  |  |  | Детальная опись № С-118539 (поз.135-138) | шт | 35 | 0.07 | 2018-07-01
102 | 99 0000.08:00645 | Лист 6х60х140 (12ХМ) |  |  |  | Детальная опись № С-118539 (поз.139) | шт | 20 | 0.008 | 2018-07-01
Блоки фронтовых, боковых и задних стен КШ | [8 empty] | 0.636
103 | 99 0000.08:00670 | Полоса 6х16 | 12Х1МФ |  |  | ТЭМА 95.2Бч.00250.62 | м | 240 | 0.18 | 2018-07-01
104 | 99 0000.08:00671 | Полоса 6х40,5 | 12Х1МФ |  |  | ТЭМА 158.2Бч.00220.62 | м | 240 | 0.456 | 2018-07-01
ИТОГО: | [8 empty] | 28.2318