## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [13 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 375
Потребность в приобретении МТР для резерва приводов ЗРА при выполнении ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Тех. параметры | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 37 9100.01:00576 |  | Электропривод задвижки SA 07.6 | Auma SA 07.6 |  | Мощность эл.дв. 0,12 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | 37 9100.01:00574 |  | Электропривод задвижки SA 07.6 | Auma SA 07.6 |  | Мощность эл.дв. 0,2 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
3 | 37 9100.01:00575 |  | Электропривод задвижки SA 07.6 | Auma SA 07.6 |  | Мощность эл.дв. 0,4 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
4 | 99 0000.08:00358 |  | Электропривод задвижки SA 10.2 | Auma SA 10.2 |  | Мощность эл.дв. 0,25 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
5 | 37 9100.01:00580 |  | Электропривод задвижки SA 10.2 | Auma SA 10.2 |  | Мощность эл.дв. 0,4 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
6 | 99 0000.08:00359 |  | Электропривод задвижки SA 14.2 | Auma SA 14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,45 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
7 | 99 0000.08:00360 |  | Электропривод задвижки SA 14.2 | Auma SA 14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,75 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
8 | 99 0000.08:00361 |  | Электропривод задвижки SA 14.6 | Auma SA 14.6 |  | Мощность эл.дв. 1,6 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
9 | 99 0000.08:00362 |  | Электропривод задвижки SA 16.2 | Auma SA 16.2 |  | Мощность эл.дв. 3 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
10 | 99 0000.08:00363 |  | Электропривод задвижки SA 16.2 | Auma SA 16.2 |  | Мощность эл.дв. 5 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
11 | 99 0000.08:00364 |  | Электропривод задвижки SA 30.1 | Auma SA 30.1 |  | Мощность эл.дв. 7,5 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
12 | 99 0000.08:00365 |  | Электропривод задвижки SAEx 07.6 | Auma SAEx 07.6 |  | Мощность эл.дв. 0,12 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
13 | 99 0000.08:00366 |  | Электропривод задвижки SAEx 07.6 | Auma SAEx 07.6 |  | Мощность эл.дв. 0,2 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
14 | 37 9100.01:00587 |  | Электропривод задвижки SAEx 14.2 | Auma SAEx 14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,75 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
15 | 99 0000.08:00367 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 07.2 | Auma SAR 07.2 |  | Мощность эл.дв. 0,1 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
16 | 99 0000.08:00368 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 07.2 AM 01.1 | Auma SAR 07.2 AM 01.1 |  | Мощность эл.дв. 0,04 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
17 | 37 9100.01:00577 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 07.6 | Auma SAR 07.6 |  | Мощность эл.дв. 0,2 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
18 | 37 9100.01:00589 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 10.2 | Auma SAR 10.2 |  | Мощность эл.дв. 0,4 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
19 | 99 0000.08:00369 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 14.2 | Auma SAR 14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,75 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
20 | 99 0000.08:00370 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 14.6 | Auma SAR 14.6 |  | Мощность эл.дв. 1,6 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
21 | 99 0000.08:00371 |  | Электропривод регулирующего клапана SAR 14.6 AM 02.1 | Auma SAR 14.6 AM 02.1 |  | Мощность эл.дв. 0,8 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
22 | 99 0000.08:00373 |  | Неполнооборотный привод для задвижки SQ(R) 05.2-14.2 | Auma SQ(R) 05.2-14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,045 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
23 | 99 0000.08:00374 |  | Неполнооборотный привод для задвижки SQ(R) 05.2-14.2 | Auma SQ(R) 05.2-14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,08 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
24 | 99 0000.08:00375 |  | Неполнооборотный привод для задвижки SQ(R) 05.2-14.2 | Auma SQ(R) 05.2-14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,16 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
25 | 99 0000.08:00375 |  | Неполнооборотный привод для задвижки SQ(R) 05.2-14.2 | Auma SQ(R) 05.2-14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,16 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
26 | 99 0000.08:00376 |  | Неполнооборотный привод для задвижки SQ(R) 05.2-14.2 | Auma SQ(R) 05.2-14.2 |  | Мощность эл.дв. 0,09 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
27 | 99 0000.08:00128 |  | Механизм быстрозапорный МБО-63/1-0.25 с БУПУ и БАЗ-01М | МБО-63/1-0.25 с БУПУ и БАЗ-01М |  | Мощность эл.дв. 0,085 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
28 | 34 2900.03:00029 |  | Электромагнит КМП-4 | КМП-4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2018-09-30
29 | 31 1900.01:00211 |  | Электромагнит ЭУ-9111, 48 В DC, 50 Вт | ЭУ-9111, 48 В DC, 50 Вт |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2018-09-30
30 | 34 5800.02:00041 |  | Электромагнитный клапан SCE215C030V, 230V/50Hz | SCE215C030V, 230V/50Hz |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2018-09-30
31 | 99 0000.08:00130 |  | Электромагнитный клапан Danfoss EV220B 18B TY G3/4 ENC000 24V DC 0,2kW | Danfoss EV220B 18B TY G3/4 ENC000 24V DC 0,2kW |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
32 | IFB000194 |  | Блок управления AM 01.1 | AM 01.1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-09-30
ИТОГО: | [8 empty] | 33 | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [10 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [11 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [11 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [11 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [11 empty] | К.Э. Вайцекаускас