## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [10 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 422 от 03.07.2018
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса общ., тн | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17
Трубопроводы свежего пара BGR-30UHA-LBA-TM-10
1 | 99 0000.08:00764 | Донышко приварное 100 |  | 11 СТО ЦКТИ 504.01-2009 15ГС Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | BGR-30UMA-LBA-TM-10-81-001 изм.1 | шт. | 2 | 0.00528 | 2018-09-01 | БЗЭМ | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Ни Е. П. т. 8-967-603-52-74 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | 99 0000.08:00765 | Индикатор тепловых перемещений |  |  |  | БК-591290 | шт. | 17 | 0.0977 | 2018-09-01 | БЗЭМ
3 | IFB000300 | Упор TS-003 |  | 12Х1МФ-3 ГОСТ 5520-79 |  | БК-1965602 | шт. | 20 | 0.0378 | 2018-09-01 | БЗЭМ
Трубопроводы горячего промперегрева BGR-30UHA-LBВ-TM-10
4 | IFB000301 | Труба 426х20 |  | СТО ЦКТИ 10.003-2007 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | BGR-30UMA-LBB-TM-10-81-001 изм.1 | м | 3 | 0.64422 | 2018-09-01 | БЗЭМ
5 | IFB000302 | Труба 273х13 |  | СТО ЦКТИ 10.003-2007 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | BGR-30UMA-LBB-TM-10-81-001 изм.1 | м | 2 | 0.17876 | 2018-09-01 | БЗЭМ
6 | IFB000303 | Труба 465х22 |  | СТО ЦКТИ 10.003-2007 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | BGR-30UMA-LBB-TM-10-81-001 изм.1 | м | 4 | 1.031 | 2018-09-01 | БЗЭМ
7 | IFB000304 | Заглушка 400 |  | ЧВТФ-4.03021-01 12Х1МФ Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | BGR-30UMA-LBB-TM-10-81-001 изм.1 | шт. | 4 | 0.5116 | 2018-09-01 | БЗЭМ
8 | IFB000305 | Кольцо 459 |  | ЧВТФ-4.03022-02 15ГС Гр. II Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | BGR-30UMA-LBB-TM-10-81-001 изм.1 | шт. | 4 | 0.028 | 2018-09-01 | БЗЭМ
Трубопроводы холодного промперегрева BGR-30UHA-LBС-TM-10
9 | IFB000306 | Труба 465х22 |  | СТО ЦКТИ 10.003-2007 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | BGR-30UMA-LBC-TM-10-81-001 изм.1 | м | 1 | 0.25774 | 2018-09-01 | БЗЭМ
10 | IFB000307 | Заглушка 450 |  | ЧВТФ-4.03021-01 15ГС Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | BGR-30UMA-LBC-TM-10-81-001 изм.1 | шт. | 2 | 0.2846 | 2018-09-01 | БЗЭМ
11 | IFB000308 | Кольцо 498 |  | ЧВТФ-4.03022-01 15ГС Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | BGR-30UMA-LBC-TM-10-81-001 изм.1 | шт. | 2 | 0.0152 | 2018-09-01 | БЗЭМ
ИТОГО: | [8 empty] | 3.0919
Заместитель директора филиала по экономике и финансам
Начальник ССКиТН
Начальник ОЗиСЛ
Начальник ООПМ ТМО
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО