## Sheet1
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-002_02_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | а, кг | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 219x9, м | 45 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 49.94 | 2247.3
2 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159x7, м | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 28.11 | 84.33
3 | 06 СТО ЦКТИ 720.08-2009 | Тройник переходный 200x150 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 47.3 | 47.3
4 | 16 СТО ЦКТИ 720.08-2009 | Тройник переходный 150x80 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 13.3 | 13.3
5 | 43 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переход 219x9-159x7 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 19.8 | 19.8
6 | По настоящему чертеху | Переход 219x13-219x9 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 10 | 20
7 | По настоящему чертеху | Переход композитный 16x3-14x2 | 2 | Сборный | 0.12 | 0.24
8 | ГОСТ 9941-81 | Труба 14x2, м | 2 | 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 0.59 | 1.18
9 | По типу 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 10 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.24 | 0.48
10 | По типу 200 LM 89.2 HD2000 | Клапан запорный ручной DN10 PN40 | 4 | Сборный | 6 | 24
И | 1313-01 | Регулирующий клапан с электроприводом | 1 | Сборный | 200 | 200
12 | 700JJ 42.2 | Задвихка с ручным приводом | 2 | Сборный | 100 | 200
13 | По типу 085 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-219x9-500x500x2571-R1000 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 128.4 | 256.8
14 | По типу 044 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-219x9-496x580x1451-R375 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 72.5 | 72.5
15 | По типу 042 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 45°-219x9-220x345x720-R375 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 35.6 | 35.6
16 | По типу 044 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-219x9-225x225x825-R375 | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 41.2 | 123.6
17 | По типу 092 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-159x7-250x200x921-R300 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 25.9 | 25.9
18 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Трубо 219x9, м | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 49.94 | 149.82 | Для подгонки на монтаже
|  | Итого: |  |  |  | 3522.15 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-003_01_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | а, кг | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159х7; м | 43 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 28.11 | 1208.73
2 | 16 СТО ЦКТИ 720.08-2009 | Троиник переходный 150x80 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 13.3 | 13.3
3 | 14 СТО ЦКТИ 720.10-2009 | Троиник равнопроходныи 150 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 26.9 | 26.9
4 | По типу 077 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-159x7-534x520x1394-R650 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 39.2 | 39.2
5 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-500x500x2021-R650 | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 56.8 | 170.4
6 | По типу 092 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутыи 90°-159x7-350x350x1171-R300 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 32.9 | 65.8
7 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159x7, м | 5 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 28.11 | 140.55 | Для подгонки на монтахе
|  | Итого: |  |  |  | 1664.88 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-004_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 0; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 89х4,5; м | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 9.6 | 28.8
2 | По типу 075 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-89x4,5-115x115x858-R400 | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 8.24 | 24.72
3 | По типу 073 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 45°-89x4,5-141x141x596-R400 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 5.72 | 5.72
4 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 89x4,5; м | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 9.6 | 9.6 | Для подгонки на монтаже
5 |  | Задвижка с ручным приводом | 1 | Сборный | 31 | 31
|  | Итого: |  |  |  | 99.84 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-005_01_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | :, кг | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159x7, м | 7.5 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 28.11 | 210.8
2 | По настоящему цертежу | Переход 159x9-159x7 | 7 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 5 | 35
3 | 200 АЕ 11.2 | Клапан запорный румной DN150, PN63 | 1 | Сборный | 130 | 130
4 | 200 AJ 11.2 | Клапан запорный с электроприводом DN150, PN63 | 1 | Сборный | 180 | 180
5 | По чертежу № BGR-30UHA-HHF-TM-01-66-001 | Поворотная заглушка -30HJF00BP001 | 1 | Сборный | 103.5 | 103.5
6 | RОTAMASS | Расходомер RCCS39/IR-M15D5SL/KS1/HP/DN/MT/S2/QR1/FL/TS2 | 1 | Сборный | 88 | 88
7 | АТЭК-150.037-БМ-С-63-ЭМО НЗ | Клапан Быстродействующий с электроприводом | 1 | Сборный | 130 | 130
8 | По настоящему цертежу | Переход 168,3x5,6-159x7 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 7 | 14
9 | По типу 02 ОСТ 108.530.01-82 | Бобышка М27х2,0 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.6 | 0.6
10 | По типу 02 ОСТ 108.724.01-82 | Пробка М27х2,0 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.4 | 0.4
11 | ГОСТ 9941-81 | Труба 14x2, м | 2 | 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 0.59 | 1.18
12 | По типу 01 СТО ЦКТИ 24.125.41-89 | Штуцер 10 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.17 | 0.34
13 | По типу 200 LM 89.2 HD2000 | Клапан запорный ручной DN10 PN40 | 4 | Сборный | 6 | 24
14 |  | Переход композитный 16x3-14x2 | 2 | Сборный | 0.12 | 0.24 | Смотрите ТТ п.9
15 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-200x200x1421-R650 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 40 | 80
16 | По типу 092 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-159x7-350x350x1171-R300 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 32.9 | 32.9
17 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-290x750x2061-R650 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 58 | 58
18 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-640x895x2556-R650 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 71.8 | 71.8
19 |  | Кожух защитный РИЗУР-Ф-КЗР-М0/12-Н-300/159/160-2-3-0-130 | 1 | Сборный | - | -
20 |  | Кожух защитный РИЗУР-Ф-КЗР-М0/12-Н-345/159/170-2-3-0-130 | 2 | Сборный | - | -
|  | Итого: |  |  |  | 1175.8 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-005_02_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 3, кг | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159x7, м | 7.5 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 28.11 | 210.825
2 |  | Переход 159x9-159x7 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 5 | 10 | Смотрите ТТ п.9
3 | 1313-05 | Клапан регулирующим с электроприводом DN150/150, PN63 | 1 | Сборный | 165 | 165
4 | ГОСТ 9941-81 | Труба 14x2, м | 4 | 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 0.59 | 2.36
5 | По типу 01 СТО ЦКТИ 24.125.41-89 | Штуцер 10 | 4 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.17 | 0.68
6 | По типу 200 LM 89.2 HD2000 | Клапан запорный ручной DN10 PN40 | 8 | Сборный | 6 | 48
7 |  | Переход композитный 16x3-14x2 | 4 | Сборный | 0.12 | 0.48 | Смотрите ТТ п,10
8 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-200x200x1421-R650 | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 40 | 120
|  | Итого: |  |  |  | 524.32 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-006_01_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 0; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159х7; м | 11.5 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-Р001 | 28.11 | 323.26
2 |  | Переход 159x9-159x7 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-Р001 | 5 | 10 | Смотрите ТТ п.8
3 | 200 AJ 11.2 | Клапан запорный с электроприводом DN150/150, PN63 | 1 | Сборный | 165 | 165
4 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-200x200x1421-R650 | 3 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-Р001 | 40 | 120
|  | Итого: |  |  |  | 618.26 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-006_02_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 0; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Обц,
1 | ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба 159х7; м | 5 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 28.11 | 140.55
2 |  | Переход 159x9-159x7 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 5 | 10 | Смотрите ТТ п.10
3 | По ТИПУ 02 ОСТ 108.530.01-82 | Боьышка М27х2.0 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.6 | 0.6
4 | 240 МТ | Клапан обратныи DN150; PN63 | 1 | Сборный | 110 | 110
5 | По ТИПУ 02 ОСТ 108.724.01-82 | ПроБка М27х2,0 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.4 | 0.4
6 | 200 АЕ 11.2 | Клапан запорный ручной DN150; PN63 | 1 | Сборный | 130 | 130
7 | 700 JJ 42.2 | Задвихка с электрическим приводом DN150; PN63 | 2 | Сборный | 150 | 300
8 |  | Переход 168.3x5,6-159x7 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 7 | 14 | Смотрите ТТ п.10
9 | RОTAMASS | Расходомер RCCS39/IR-M15D5SL/KS1/HP/DN/MT/S2/QR1/FL/TS2 | 1 | Сборный | 88 | 88
10 | По чертеху No, BGR-30UHA-HHF-TM-01-66-001 | Поворотная заглушка -30HJF00BP002 | 1 | Сборный | 103.5 | 103.5
11 | По типу 080 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-159x7-450x200x1671-R650 | 1 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 47 | 47
12 |  | Кожух защитный РИЗУР-Ф-КЗР-М0/12-Н-300/159/160-2-3-0-130 | 1 | Сборный | - | -
13 |  | Кожух защитный РИЗУР-Ф-КЗР-М0/12-Н-345/159/170-2-3-0-130 | 2 | Сборный | - | -
|  | Итого; |  |  |  | 944.05 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-007_01_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 0; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ГОСТ 8732-78 | Труба 108х4; м | 18.7 | 09ГРС ТУ 14-3-1128-2000 | 10.26 | 191.862
2 | 084 ОСТ 34 10.761-97 | Штуцер 57x3-100 | 2 | 09ГРС ТУ 14-3-1128-2000 | 0.41 | 0.82
3 | 08 ОСТ 34 10.758-97 | Заглушка 100-4,0 | 1 | Сборный | 2.5 | 2.5
4 | ОСТ 34 10.699-97 | Отвод 90* 108x4 | 5 | 09ГРС ТУ 14-3-1128-2000 | 2.5 | 12.5
|  | Итого: |  |  |  | 207.682 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-007_02_Изм.1(Зам.)
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 3; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ГОСТ 8732-78 | Труба 108х4; м | 15.2 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 10.26 | 155.952
2 | 084 ОСТ 34 10.761-97 | Штуцер 57x4-100 | 2 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 0.41 | 0.82
3 | ОСТ 34 10.699-97 | Отвод 90° 108x4 | 3 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 2.5 | 7.5
4 | ОСТ 34 10.699-97 | Отвод 45° 108x4 | 2 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 1.3 | 2.6
5 | ОСТ 34 10.700-97 | Переход КП 108x4-89x3,5 | 1 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 1 | 1
6 | ОСТ 34 10.700-97 | Переход КП 89x3,5-57x3 | 1 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 0.6 | 0.6
7 | ГОСТ 8732-78 | Труба 108x4; м | 2 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 10.26 | 20.52 | Для подгонки на монтахе
|  | Итого: |  |  |  | 188.992 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-009_Изм.1(Зам.)
Поз | ОБОзначение | Наименование | Кол, | Материал | Масса, кг |  | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Труба Г 57x4, м | 150 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 5.35 | 802.5
2 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Трубо X 28x3, м | 50 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 1.85 | 92.5
3 | 035 СТО ЦКТИ321.02-2009 | Отвод гнутый 90° 57x4-150x150x771-R300 | 50 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 4.12 | 206
4 | 020 СТО ЦКТИ321.02-2009 | Отвод гнутый 90° 28x3-100x100x436-R150 | 30 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 0.81 | 24.3
5 | 033 СТО ЦКТИ321.02-2009 | Отвод гнутый 45° 57x4-150x150x536-R300 | 10 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 2.87 | 28.7
6 | По чертежу BG3-30UHA-HHF-TM- 10-66-002 | Поворотная заглушка DN50 | 3 | Сборный | 4.7 | 14.1
7 | 200 AJ 21.2 | Клапан запорный с эл, приводом DN20 PN63 | 1 | Сборный | - |  | См, ТТ п.4 ранее входил в поставку ЭМАльянс
8 | БК 591029-09 | Трубка дроссельная 20x6 | 1 | Сборный | 0.28 | 0.28 | 'Энергомаш' г Белгород
9 | - | Задвижка с ручным приводом DN 50 | 9 | сборный | - |  | См, ТТ п.4
10 | 01 ОСТ 34.10.757-97 | Болт отжимной М12-8g | 2 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759.0-87 | 0.106 | 0.212
11 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 50-40-11-1-F-Ct 09Г2С-1V | 2 | 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | 2.81 | 5.62
12 | ГОСТ 9066-75 | Шпилька А М16-6gх120.40 | 8 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759.0-87 | 0.173 | 1.384
13 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16 (S24) | 16 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759.0-87 | 0.038 | 0.608
14 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.16.01 | 16 | 40Х ГОСТ 18123-82 | 0.01 | 0.16
15 | ГОСТ 15180-86 | Прокладка Фланцевая KLINGERSIL С-4430-87x57x2,0 | 2 | KLINGERSIL С-4430 | 0.014 | 0.028
16 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16 (S24) | 16 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759.0-87 | 0.02 | 0.32
17 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 50-40-11-1-Е-Ст 09Г2С-1V | 2 | 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | 2.81 | 5.62
18 | По чертежу BGR-30UHA-HHF-TM- 01-66-003 | Заглушка DN50 | 2 | Сборный | 6.3 | 12.6
19 | ГОСТ 8732-78 | Труба 57x3, м | 255 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 4 | 1020
20 | ОСТ 34-10-699-97 | Отвод 90° 57x3 | 150 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 0.5 | 75
21 | 010 СТО ЦКТИ 318.01-2009 | Переход 50x20 | 2 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 1.1 | 2.2
22 | ГОСТ 103-76 | Полоса 40x4, м | 20 | 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | 1.26 | 25.2
23 | По наст, чертежу | Переход 57x4-Ø57x3 (Труба 57x4 ГОСТ 8732-78) | 5 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 0.61 | 3.05
24 |  | Кожух защитный РИЗУР-ф-КЗР-М0/12-Н-160/57/120-2-3-0-130 | 5 | Сборный | -
25 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Труба Г 57x4, м | 10 | 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001 | 5.35 | 53.5 | Для подгонки на монтаже
26 | ГОСТ 8732-78 | Труба 57x3, м | 10 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | 4 | 40 | Для подгонки на монтаже
|  |  |  | ИТОГО: |  | 2413.882 | кг
Металл для крепления трубопроводов
Поз | Обозначение | Наименование | Кол, | Материал | Масса, кг |  | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
30 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В10 | 50 | 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | 0.62 | 31
31 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.5 (S16) | 600 | Х35 ГОСТ 4543-71 | 0.01 | 6
32 | ГОСТ 8509-93 | Уголок В 50x50X5, м | 50 | 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | 3.77 | 188.5
33 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У, м | 20 | 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | 14.2 | 284
34 | ГОСТ 19903-74 | Лист 6, м2 | 3 | 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | 47.1 | 141.3
|  |  |  | ИТОГО: |  | 650.8 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-66-001_Изм.1(Зам.)
Поз | Овознаиение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 3; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Обц,
1 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 150-40-11-1-F-Ст 09Г2C-IV | 4 | 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | 13.2 | 52.8
2 | По настояцему чертеху | Лист 14 Ø202 (ГОСТ 19903-74*) Заглушка | 2 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 34.8 | 69.6
3 | По настояцему чертеху | Лист 14 Ø202 (ГОСТ 19903-74*) Кольцо | 2 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 34.8 | 69.6
4 | По настояцему чертеху | Лист 6x80x64 (ГОСТ 19903-74*) Планка | 2 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 0.24 | 0.48
5 | ГОСТ 9066-75* | Шпилька А М24-6gх160.48 | 16 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.513 | 8.208
6 | ГОСТ 5915-70* | Гайка М24 (S36) | 16 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.122 | 1.952
7 | ГОСТ 11371-78* | Шаиба С.24.01 | 32 | 40Х ГОСТ 18123-82* | 0.03 | 0.96
8 | ГОСТ 11371-78* | Прокладка Фланцевая KLINGERSIL С-4430-203х161х2.0 | 4 | KLINGERSIL С-4430 | 0.049 | 0.196
9 | 02 ОСТ 34.10.757-97 | Болт отжимнои М16-8g | 4 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.414 | 1.656
10 | ГОСТ 5916-70* | Гайка М24 (S36) | 16 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.059 | 0.944
|  | Итого: |  |  |  | 206.396 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-66-002_Изм.1(Зам.)
Поз | Овознацение | Наименование | Кол, | Материал | Масс | 0; КГ | Прим,
[5 empty] | Ед, | Общ,
1 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 50-40-11-1-F-Ст 09Г2С-1V | 6 | 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | 2.81 | 16.86
2 | По настоящему чертежу | Лист 12 Ø87 (ГОСТ 19903-74*) Заглушка | 3 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 0.56 | 1.68
3 | По настоящему чертежу | Лист 12 Ø87 (ГОСТ 19903-74*) Кольцо | 3 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 0.39 | 1.17
4 | По настоящему чертежу | Лист 6x47x40 (ГОСТ 19903-74*) Планка | 3 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 0.09 | 0.27
5 | ГОСТ 9066-75* | Шпилька А М16-6gх120.40 | 12 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.173 | 2.076
6 | ГОСТ 5915-70* | Гайка М16 (S24) | 24 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.038 | 0.912
7 | ГОСТ 11371-78* | Шаиьа С.16.01 | 24 | 40Х ГОСТ 18123-82* | 0.01 | 0.24
8 | ГОСТ 11371-78* | Прокладка Фланцевая KLINGERSIL С-4430-87x57x2.0 | 6 | KLINGERSIL С-4430 | 0.014 | 0.084
9 | 01 ОСТ 34.10.757-97 | Болт отжимной М12-8g | 6 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.106 | 0.636
10 | ГОСТ 5916-70* | Гайка М16 (S24) | 24 | 14Х17Н2 ГОСТ 1759-87* | 0.02 | 0.48
|  | Итого! |  |  |  | 24.408 | кг
BGR-30UHA-HHF-TM-10-66-003_Изм.1(Зам.)
1 | По настоящему чертежу | Лист 30 Ø160 (ГОСТ 19903-74*) Заглушка | 2 | 16ГС ГОСТ 5520-79* | 4.74 | 9.48
12250.94