## Лист1
Директор филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг"
_______________И.Г. Сокоушин
Отдел пусконаладочных работ (лот20) | [12 empty] | "_____"_______________2018 г.
Заявка-спецификация № 473 от 01.09.2018 г.
Потребность в приобретении МТР для временных схем высокого давления для целей реализации программы
проведения ПВКО котлоагрегата ст. №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017г.
№ поз. | Номенклатурная еденица | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. Параметры | Комплек- тация | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Цена за единицу, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб | Срок поставки | Потенциальный предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16
1 | 13 0000.01:01463 | Труба | Труба Г 465×19 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 5 | 223.92 | 1119.6 |  |  | 27.12.2018 |  |  | Отдел пусконаладочных работ. Начальник отдела ПНР Тихомиров А.Н. +79676035281 tikhomirov_a@ unipro.energy | Материалы для временной схемы высокого давления для проведения ПВКОиП
2 | 13 0000.01:01509 | Труба | Труба Г 108×8 | ТУ 14-3Р-55-2001 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 280 | 20.18 | 5650.4 |  |  | 27.12.2018
3 | 13 0000.01:01510 | Труба | Труба Г 57×4 | ТУ 14-3Р-55-2001 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 150 | 5.35 | 802.5 |  |  | 27.12.2018
4 | 13 0000.01:01511 | Труба | Труба Х 28×3 | ТУ 14-3Р-55-2001 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 127 | 1.85 | 234.95 |  |  | 27.12.2018
5 | 13 0000.01:00064 | Труба | Труба 16×2.5 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 4 | 0.84 | 3.36 |  |  | 27.12.2018
6 | 99 0000.08:01191 | Труба | Труба Г 426×14 | ТУ 14-3Р-55-2001 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 19.1 | 154.2 | 2945.22 |  |  | 27.12.2018
7 | 13 0000.01:01512 | Труба | Труба Г 325×40 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 2 | 299 | 598 |  |  | 27.12.2018
8 | 13 0000.01:01513 | Труба | Труба Г 273х13 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 91 | 89.3 | 8126.3 |  |  | 27.12.2018
9 | 99 0000.08:01192 | Труба | Труба Г 219х28 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 6 | 140.2 | 841.2 |  |  | 27.12.2018
10 | 13 0000.01:01514 | Труба | Труба Г 219х9 | ТУ 14-3Р-55-2001 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 3 | 49.9 | 149.7 |  |  | 27.12.2018
11 | 13 0000.01:01515 | Труба | Труба Г 89x6 | ТУ 14-3Р-55-2001 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 1 | 12.56 | 12.56 |  |  | 27.12.2018
12 | 13 0000.01:01399 | Труба | Труба 76x3 | ГОСТ 8732-78 B 10Г2 ГОСТ 8733-74 |  | м | 51 | 5.4 | 275.4 |  |  | 27.12.2018
13 | 13 0000.01:01516 | Труба | Труба Г 76x9 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 150 | 15.19 | 2278.5 |  |  | 27.12.2018
14 | 13 0000.01:01517 | Труба | Труба 57х3 | ГОСТ 8732-78 B 10Г2 ГОСТ 8733-74 |  | м | 15 | 3.99 | 59.85 |  |  | 27.12.2018
15 | 13 0000.01:01155 | Труба | Труба Х 38х3 | ТУ 14-3Р-55-2001 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 16.6 | 2.59 | 42.994 |  |  | 27.12.2018
16 | 13 0000.01:01518 | Труба | Труба Х 28х4 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 270 | 2.37 | 639.9 |  |  | 27.12.2018
17 | 13 0000.01:00019 | Труба | Труба Х 28х3 | ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | м | 2 | 1.87 | 3.74 |  |  | 27.12.2018
18 | 14 6000.04:00714 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 90° - 377×13-547×385×3287 R1500 | 35 ОСТ 108.321.15-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 415.8 | 831.6 |  |  | 27.12.2018
19 | 14 6000.04:00715 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 90 - 76×9 250×150×871 R300 | 50 СТО ЦКТИ 321.01-2009 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 70 | 13.23 | 926.1 |  |  | 27.12.2018
20 | 14 6000.04:00716 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 90° - 57×4 150×150×771 R300 | 35 СТО ЦКТИ 321.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 45 | 4.12 | 185.4 |  |  | 27.12.2018
21 | 14 6000.04:00720 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 60° - 57×4 150×150×614 R300 | 34 СТО ЦКТИ 321.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 8 | 3.28 | 26.24 |  |  | 27.12.2018
22 | 14 6000.04:00722 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 45° - 57×4 150×150×536 R300 | 33 СТО ЦКТИ 321.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 12 | 2.87 | 34.44 |  |  | 27.12.2018
23 | 14 6000.04:00721 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 30° - 57×4 150×150×457 R300 | 32 СТО ЦКТИ 321.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 8 | 2.44 | 19.52 |  |  | 27.12.2018
24 | 14 6000.04:00717 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 90° - 28×5 100×100×436 R150 | 10 СТО ЦКТИ 321.01-2009 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 130 | 1.03 | 133.9 |  |  | 27.12.2018
25 | 14 6000.04:00723 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 45° - 28×5 100×100×318 R150 | 08 СТО ЦКТИ 321.01-2009 12Х18Н12Т 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 20 | 0.75 | 15 |  |  | 27.12.2018
26 | 99 0000.08:00978 | Тройник переходный | Тройник переходный 450×350 | 33 ОСТ 108.104.06-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 259 | 518 |  |  | 27.12.2018
27 | 14 6000.03:00067 | Тройник равнопроходный | Тройник равнопроходный 100 | 03 ОСТ 108.104.04-82 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 33.2 | 33.2 |  |  | 27.12.2018
28 | 14 6000.03:00066 | Ответвление тройниковое | Ответвление тройниковое 200×100 | 01 ОСТ 108.104.07-82 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 35.3 | 35.3 |  |  | 27.12.2018
29 | 99 0000.08:00953 | Штуцер | Штуцер 20 | 04 СТО ЦКТИ 462.01-2009 12Х18Н10Т Гр. IV ГОСТ 25054-81 |  | шт. | 3 | 0.47 | 1.41 |  |  | 27.12.2018
30 | 31 1900.02:00905 | Переход | Переход 450×400 | 16 ОСТ 108.318.15-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 76.8 | 153.6 |  |  | 27.12.2018
31 | 14 6000.02:00147 | Переход | Переход 65×20 | 04 СТО ЦКТИ 318.01-2009 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 1.88 | 3.76 |  |  | 27.12.2018
32 | 99 0000.08:00979 | Переход | Переход 400×400 | 47 СТО ЦКТИ 318.05-2009 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 16 | 121.7 | 1947.2 |  |  | 27.12.2018
33 | 14 6000.02:00122 | Переходник | Переходник С 10×101 (16х2-16х2.5) - PN40 | СТО 79814898 110-2009 20-12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 5 | 0.2 | 1 |  |  | 27.12.2018
34 | 14 6000.04:00718 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 108×6 117×150×660 R250 | 08 ОСТ 108.321.17-82 15ГС ТУ 14-3-460-2009 |  | шт. | 1 | 10.2 | 10.2 |  |  | 27.12.2018
35 | 14 6000.04:00719 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 108×6 132×230×755 R250 | 08 ОСТ 108.321.17-82 15ГС ТУ 14-3-460-2009 |  | шт. | 1 | 11.7 | 11.7 |  |  | 27.12.2018
36 | 14 6000.04:00724 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 108×6 470×147×1010 R250 | 08 ОСТ 108.321.17-82 15ГС ТУ 14-3-460-2009 |  | шт. | 2 | 15.6 | 31.2 |  |  | 27.12.2018
37 | 14 6000.04:00725 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 90° - 273х26 800х650х3602-R1370 | 570 СТО ЦКТИ 321.05-2009 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 8 | 608.4 | 4867.2 |  |  | 27.12.2018
38 | 14 6000.04:00726 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 90° - 108x8 300x300x1542 R600 | 55 СТО ЦКТИ 321.02-2009 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 75 | 31.1 | 2332.5 |  |  | 27.12.2018
39 | 14 6000.04:00728 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 45° - 108x8 300x300x1071 R600 | 53 СТО ЦКТИ 321.02-2009 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 21.61 | 21.61 |  |  | 27.12.2018
40 | 14 6000.04:00729 | Отвод гнутый | По типу Отвод гнутый 45° - 76×9 250×150×636 R300 | 48 СТО ЦКТИ 321.01-2009 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 10 | 9.66 | 96.6 |  |  | 27.12.2018
41 | 14 6000.04:00730 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 90° - 38×3 100×100×436 R150 | 30 СТО ЦКТИ 321.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 7 | 0.8 | 5.6 |  |  | 27.12.2018
42 | 14 6000.04:00731 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 90° - 28×3 100×100×436 R150 | 20 ОСТ 108.321.02-82 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 39 | 0.8 | 31.2 |  |  | 27.12.2018
43 | 14 6000.04:00732 | Отвод гнутый | Отвод гнутый 90° - 28×3 100×100×436 R150 | 540 СТО ЦКТИ 321.05-2009 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 0.81 | 1.62 |  |  | 27.12.2018
44 | 14 6000.04:00733 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-2550x1900x5392 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 845 | 845 |  |  | 27.12.2018
45 | 14 6000.04:00734 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90°- 426x14-650x3500x5092 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 839.2 | 839.2 |  |  | 27.12.2018
46 | 14 6000.04:00735 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-2800x850x4592 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 722 | 722 |  |  | 27.12.2018
47 | 14 6000.04:00736 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-3300x1600x5842 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 900.95 | 900.95 |  |  | 27.12.2018
48 | 14 6000.04:00737 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-524x2000x3466 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 534.5 | 534.5 |  |  | 27.12.2018
49 | 14 6000.04:00738 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-4650x426x6018 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 927.9 | 927.9 |  |  | 27.12.2018
50 | 14 6000.04:00739 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-2390x1900x5202 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 801.9 | 801.9 |  |  | 27.12.2018
51 | 14 6000.04:00740 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-430x475x1847 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 299 | 299 |  |  | 27.12.2018
52 | 14 6000.04:00741 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-3120x850x4912 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 771 | 771 |  |  | 27.12.2018
53 | 14 6000.04:00742 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-3280x1425x5647 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 870.9 | 870.9 |  |  | 27.12.2018
54 | 14 6000.04:00727 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-1510x3500x5952 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 917.8 | 917.8 |  |  | 27.12.2018
55 | 99 0000.08:01173 | Отвод крутоизогнутый | Отвод крутоизогнутый 90° - 426x14-6140x426x7508 R600 | 60 ОСТ 108.321.16-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 1157.7 | 1157.7 |  |  | 27.12.2018
56 | 14 6000.04:00055 | Отвод | Отвод 90° - 219X10 | БК-590916-03 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 25.3 | 25.3 |  |  | 27.12.2018
57 | 14 6000.03:00077 | Тройник равнопроходный | Тройник равнопроходный 400 | 19 ОСТ 108.104.08-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 241 | 482 |  |  | 27.12.2018
58 | 14 6000.03:00078 | Тройник переходный | Тройник переходный 400×200 | 27 ОСТ 108.104.06-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 4 | 167 | 668 |  |  | 27.12.2018
59 | 14 6000.03:00064 | Тройник переходный | Тройник переходный 100×80 | 03 ОСТ 108.104.04-82 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 16.1 | 16.1 |  |  | 27.12.2018
60 | 99 0000.08:00980 | Тройник равнопроходный | Тройник равнопроходный 50 | 10 СТО ЦКТИ 720.15-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 1.52 | 1.52 |  |  | 27.12.2018
61 | 99 0000.08:00954 | Штуцер | Штуцер 80 | 06 СТО ЦКТИ 462.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 2.07 | 2.07 |  |  | 27.12.2018
62 | 99 0000.08:00955 | Штуцер | Штуцер 50 | 07 СТО ЦКТИ 462.02-2009 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 4 | 0.89 | 3.56 |  |  | 27.12.2018
63 | 99 0000.08:00956 | Штуцер | Штуцер 20 | 05 СТО ЦКТИ 462.01-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 10 | 0.45 | 4.5 |  |  | 27.12.2018
64 | 99 0000.08:00957 | Штуцер | Штуцер 20 | 08 СТО ЦКТИ 462.05-2009 12Х1МФ ГОСТ 20072 |  | шт. | 1 | 0.44 | 0.44 |  |  | 27.12.2018
65 | 99 0000.08:00958 | Штуцер | Штуцер 10 | 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 5 | 0.24 | 1.2 |  |  | 27.12.2018
66 | 99 0000.08:00981 | Переход | Переход 200×100 | 14 ОСТ 108.318.15-82 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 4 | 28.26 | 113.04 |  |  | 27.12.2018
67 | 99 0000.08:00982 | Переход | Переход 100×80 | 38 СТО ЦКТИ 318.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  | 27.12.2018
68 | 99 0000.08:00983 | Переход | Переход 80×50 | 33 СТО ЦКТИ 318.02-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  | 27.12.2018
69 | 99 0000.08:00984 | Переход | Переход 50×32 | 11 СТО ЦКТИ 318.01-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 3 | 1.1 | 3.3 |  |  | 27.12.2018
70 | 99 0000.08:00975 | Донышко приварное | Донышко приварное 200 | 35 СТО ЦКТИ 504.01-2009 20 Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | шт. | 1 | 7.13 | 7.13 |  |  | 27.12.2018
71 | 99 0000.08:00976 | Донышко приварное | Донышко приварное 200 | 07 СТО ЦКТИ 504.02-2009 15Х1М1Ф Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | шт. | 2 | 44.7 | 89.4 |  |  | 27.12.2018
72 | 99 0000.08:00977 | Донышко приварное | Донышко приварное 80 | 26 СТО ЦКТИ 504.01-2009 20 Гр. II Т ОСТ 108.030.113-87 |  | шт. | 1 | 0.67 | 0.67 |  |  | 27.12.2018
73 | 42 1910.04:00051 | Бобышка | Бобышка М20х1.5 | 01 СТО ЦКТИ 530.01-2009 20 ТУ 14-3Р-55-2001 |  | шт. | 2 | 0.38 | 0.76 |  |  | 27.12.2018
74 | 99 0000.08:00995 | Пробка | Пробка М20х1.5 | 01 СТО ЦКТИ 724.01-2009 35 ГОСТ 1051-73 |  | шт. | 2 | 0.15 | 0.3 |  |  | 27.12.2018
75 | 99 0000.08:00996 | Опора неподвижная | Опора неподвижная 108 | 03 ОСТ 108.275.25-80 | Сборный | шт. | 1 | 5.32 | 5.32 |  |  | 27.12.2018
76 | 99 0000.08:00997 | Опора | Опора 89 | 12 ОСТ 108.275.29-80 | Сборный | шт. | 1 | 1.9 | 1.9 |  |  | 27.12.2018
77 | 99 0000.08:01003 | Опора | Опора 76 | 13 ОСТ 108.275.39-80 | Сборный | шт. | 30 | 1.4 | 42 |  |  | 27.12.2018
78 | 99 0000.08:00998 | Хомут | Хомут 76 | 55 ОСТ 108.343.01-80 |  | шт. | 30 | 0.29 | 8.7 |  |  | 27.12.2018
79 | 99 0000.08:00999 | Опора | Опора 57 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | Сборный | шт. | 60 | 1.5 | 90 |  |  | 27.12.2018
80 | 99 0000.08:01000 | Блок хомутовый | Блок хомутовый | 20 ОСТ 108.275.52-80 | Сборный | шт. | 16 | 2.16 | 34.56 |  |  | 27.12.2018
81 | 99 0000.08:01001 | Блок хомутовый | Блок хомутовый 57 | 17 ОСТ 108.275.52-80 | Сборный | шт. | 15 | 1.12 | 16.8 |  |  | 27.12.2018
82 | 99 0000.08:01002 | Полухомут | Полухомут 76 | 34 ОСТ 108.382.01-80 | Сборный | шт. | 20 | 0.7 | 14 |  |  | 27.12.2018
83 | 99 0000.08:01239 | Тяга с серьгой | Тяга с серьгой | 01 ОСТ 108.632.02-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* | Сборный | шт. | 10 | 0.92 | 9.2 |  |  | 27.12.2018
84 | 99 0000.08:01233 | Тяга с проушиной | Тяга с проушиной | 02 ОСТ 108.632.01-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* | Сборный | шт. | 15 | 2.3 | 34.5 |  |  | 27.12.2018
85 | 52 6000.02:00096 | Тяга с проушиной | Тяга с проушиной | 03 ОСТ 108.632.01-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* | Сборный | шт. | 16 | 3.03 | 48.48 |  |  | 27.12.2018
86 | 99 0000.08:01227 | Тяга левая | Тяга левая | 99 ОСТ 108.632.08-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 16 | 0.63 | 10.08 |  |  | 27.12.2018
87 | 99 0000.08:01228 | Тяга левая | Тяга левая | 98 ОСТ 108.632.08-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 25 | 0.36 | 9 |  |  | 27.12.2018
88 | 99 0000.08:01225 | Тяга | Тяга | 20 ОСТ 108.632.08-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 25 | 1.26 | 31.5 |  |  | 27.12.2018
89 | 99 0000.08:01226 | Тяга | Тяга | 32 ОСТ 108.632.08-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 16 | 2.21 | 35.36 |  |  | 27.12.2018
90 | 99 0000.08:01302 | Проушина | Проушина | 01 ОСТ 108.637.37-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 10 | 0.1 | 1 |  |  | 27.12.2018
91 | 99 0000.08:01296 | Ушко | Ушко | 03 ОСТ 108.643.01-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 80 | 0.28 | 22.4 |  |  | 27.12.2018
92 | 99 0000.08:01297 | Ушко | Ушко | 02 ОСТ 108.643.01-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 110 | 0.12 | 13.2 |  |  | 27.12.2018
93 | 99 0000.08:01214 | Муфта | Муфта M16 | БК-590770 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 16 | 0.8 | 12.8 |  |  | 27.12.2018
94 | 99 0000.08:01213 | Муфта | Муфта M12 | 07 БК-590770 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 25 | 0.26 | 6.5 |  |  | 27.12.2018
95 | 99 0000.08:01210 | Круг | Круг В16 | ГОСТ 2590-2006 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014* |  | шт. | 32 | 2.01 | 64.32 |  |  | 27.12.2018
96 | 99 0000.08:01211 | Круг | Круг В6 | ГОСТ 2590-2006 35ХМ ГОСТ 4543-2016 |  | шт. | 35 | 0.22 | 7.7 |  |  | 27.12.2018
97 | 99 0000.08:01212 | Круг | Круг В6 | ГОСТ 2590-2006 08Х18Н10 ГОСТ 5949-75* |  | шт. | 30 | 0.22 | 6.6 |  |  | 27.12.2018
98 | 99 0000.08:01124 | Швеллер | Швеллер 12П | ГОСТ 8240-97 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 |  | м. | 24 | 10.4 | 249.6 |  |  | 27.12.2018
99 | 99 0000.08:01195 | Швеллер | Швеллер 8 | ГОСТ 8240-97 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 |  | м. | 83 | 7.05 | 585.15 |  |  | 27.12.2018
100 | 09 0003.01:00662 | Лист | Лист 6 | ГОСТ 19903-2015 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 |  | м² | 5.5 | 47.1 | 259.05 |  |  | 27.12.2018
101 | 99 0000.08:00968 | Полоса | Полоса 60х6 | ГОСТ 103-2006 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 |  | м. | 33 | 2.83 | 93.39 |  |  | 27.12.2018
102 | 99 0000.08:00969 | Полоса | Полоса 60х6 | ГОСТ 103-2006 12Х18Н10 ГОСТ 5949-75* |  | м. | 27 | 2.83 | 76.41 |  |  | 27.12.2018
103 | 99 0000.08:01242 | Лист | Лист 26x220х220 (Устройство дроссельное) | ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ 5520-79 |  | шт. | 1 | 10.8 | 10.8 |  |  | 27.12.2018
104 | 09 0003.01:00658 | Лист | Лист 20x75х75 (Устройство дроссельное) | ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ 5520-79 |  | шт. | 1 | 0.88 | 0.88 |  |  | 27.12.2018
105 | 09 0003.01:00662 | Лист | Лист 6х200х200 | ГОСТ 19903-2015 09Г2С-14 ГОСТ |  | шт. | 122 | 1.8 | 219.6 |  |  | 27.12.2018
106 | 99 0000.08:01309 | Штуцер | Штуцер (для дозирования кислорода О2) DN20 PN200 Присоединительные размеры трубопровода Ø28x4 | ОСТ 108.104.43-79* 12Х18Н12Т |  | шт. | 2 |  | 0 |  |  | 27.12.2018
107 | 99 0000.08:01189 | Опора | Опора 108 | 13 ОСТ 108.275.29-80 | Сборный | шт. | 46 | 2.6 | 119.6 |  |  | 27.12.2018
ИТОГО: | [10 empty] | 0
| Начальник управления по реализации проектов на Берёзовской ГРЭС ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.А. Лебедев
| Заместитель директора по подготовке производства филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | В.А. Толчёнов
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.Г. Давлетова
| Заместитель начальника службы строительного контроля и технического надзора филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | С.Л. Долматов
| Начальник ОЗиСЛ филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | Н.Н. Неволина
| Начальник отдела ПНР филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.Н. Тихомиров