## для проведения торгов
Спецификация № 1 по лоту № 6181066-1
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Размер (Спецодежда)
1 | 43 1100.04:00004 | Аппарат АТВО-20 | Аппарат автоматический АТВО-20 для определения температуры вспышки в открытом тигле | НД Производителя | шт | 1
2 | 43 1100.04:00033 | Аппарат АТВ-21 | Аппарат автоматический АТВ-21 для определения температуры вспышки в закрытом тигле | НД Производителя | шт | 1
3 | 42 1300.02:00007 | Прибор МЕТЕОСКОП-М | Прибор МЕТЕОСКОП-М с поверкой диапазон измерений температуры -40+85град. диапазон измерений относительной влажности 3-97% диапазон измерений скорости воздушного потока 0,1-20м/с диапазон измерений давления воздуха 80-110(600-825)кПа(мм.рт.ст.) канал измерений скорости в диапазоне 0,1-1м/с в комплект с зонд для измерения индекса ТНС шаровой термометр(черный шар) для измерения индекса тепловой нагрузки | НД Производителя | шт | 1