## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 69/18 от 22.10.2018 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
Лот №1
1 | Комплект КСЭ302Т | Комплект сменных элементов КСЭ302Т | НД Производителя | шт | 2
Лот №2
1 | Анализатор Марк-409/1 IP65 | Анализатор стационарный микропроцессорный Марк-409/1 для измерения концентрации растворенного кислорода и температуры водных сред диапазон измерений концентрации кислорода 0-20мг/л температуры 0+70С монтаж настенный степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 1
Лот №3
1 | Блок БД-1102 | Блок датчиков для второго канала БД-1102 для МАРК-1102 | НД Производителя | шт | 2
2 | Кондуктомер-концетратомер Марк-1102 | Кондуктомер-концетратомер стационарный Марк-1102 с поверкой блок датчика кабель соединительный К1102.100 комплект для проточного монтажа для непрерывного измерения УЭП и концентрации водных растворов | НД Производителя | к-т | 2
СРОК ПОСТАВКИ - до 20.01.2019 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.