Ниже предоставлены пояснения Яйвинской ГРЭС в формате вопрос-ответ:

- Рабочую документацию необходимо иметь в лучшем качестве. Надписи на некоторых листах не читаемы.

- Рабочая документация приложена отдельно.

- Неясно какое существующее положение.

- Градирня, как объект, эксплуатируется.

- Непонятен полный объём работ.

- В объем работ входит, как и указано в ТЗ, либо заключение Договора с патентообладателем Проекта на использование части Проектной (рабочей) документации и реализация проекта «под ключ», либо разработка других проектных решений с разработкой рабочей документации в части секций поворотных створок, указанных на листах С-1, С-2 (стр. 5, 6, 7) рабочей документации и реализация проекта «под ключ» при неизменных сроках.

- О каком договоре с патентообладателем указано в ТЗ?

- Указано в 5 разделе ТЗ, а именно: Вышеприведённая проектная документация разработана ООО НПО «ИРВИК» в рамках лицензионного Договора 11-2009 на использование изобретения по патенту №RU №2295014, Е 04 Р5/12, F 28 F25/00, опубликовано 10.03.2007, является интеллектуальной собственностью ООО НПО «ИРВИК». Для возможности использования Подрядчиком рабочей документации. приведенной на листах 5, 6, 7, РД Я-15-1069-ТХ Подрядчик обязан заключить соответствующий договор с патентообладателем.

- Как понимать фразу в ТЗ: «Проектная (рабочая) документация, представлена в Приложении № 1 к настоящему ТЗ за исключением чертежей и спецификаций к ним:….»? Тем не менее только перечисленные чертежи и входят в состав Прил.1.

- На данный вопрос ответ уже дан выше.

- Просьба предоставить документацию на демонтаж старых рольставней.

- Демонтаж старых рольставен не планируется.