ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и зарядке огнетушителей

в 2019 г.

- Наименование филиала: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Место оказания услуг:

Объект – огнетушители типа «ОУ» и «ОП», находящиеся в подразделениях филиала «Березовская ГРЭС».

- Основание: Производственная программа по работам (услугам) производственного назначения на 2019 год.

- Цель оказания услуг: Поддержание исправности огнетушителей в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности».

- Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.).

● СП 9.13130.2009 «Нормы пожарной безопасности "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации";

● РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной

безопасности для энергетических предприятий»;

- Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях (ЗАО «Энергетические технологии», 2006 г.)

- Содержание услуг: проведение    технического обслуживания огнетушителей.

Техническое обслуживание включает в себя:

-   внешний осмотр;

-   определение величины утечки вытесняющего газа из газового баллона;

-   вскрытие (полное или выборочное);

-   оценку состояния фильтров;

- проверку параметров ОВ, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных актов, производится перезарядка огнетушителей.  (СП 9.13130.2009);

- зарядка (перезарядка огнетушителей)

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

После проведения регламентных работ специализированными организациями, на одноразовую номерную контрольную пломбу с ротором желтого цвета наносятся следующие обозначения:

а) индивидуальный номер пломбы;

б) дата в формате квартал-год;

в) модель пломбировочного устройства;

г) символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

- Марка и количество огнетушителей для оказания услуг:

| № п/п | Марка | количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Углекислотные |  |  |
|  | ВСЕГО | 1 112 |
| Порошковые |  |  |
|  | ВСЕГО | 185 |
|  | ИТОГО | 1 297 |

- Требования к исполнителю:

● Организация или предприятие, осуществляющие техническое обслуживание и зарядку  огнетушителей (в дальнейшем - организация), должна иметь лицензию МЧС России на право оказания  данного вида услуг.

●Организация должна располагать квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию, зарядке и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ, имеющие удостоверения на право выполнения работ.

● Наличие у Исполнителя материально-технической базы и оборудования для оказания услуг;

● Наличие у Исполнителя опыта оказания услуг по тех. обслуживанию огнетушителей типа ОУ и ОП.

● Наличие у Исполнителя положительных референций.

- Требования к оказанию услуг:

1.	 Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

2.  При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Этапы и сроки оказания услуг:

Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей проводится:

с 01.01.по 31.12.2019 г., согласно графику (Приложение № 3 к договору.).

- Требования к приемке:

1. Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей должны соответствовать требованиям действующих НТД.

2. Недостатки услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя с указанием срока и порядка их устранения.

3. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»). Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной Заказчиком.

4.  Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

- О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте огнетушителя и производится запись в журнале учета огнетушителей.

- На огнетушителе, при регламентном техническом обслуживании или зарядке (перезарядке) в специализированной организации, должны быть установлены одноразовые номерные контрольные пломбы роторного типа жёлтого цвета.

3.  Акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный месяц.

4. Счет-фактура, оформленная в соответствии с действующими нормативными документами.

- Гарантия Исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

2.	Оказание всех услуг в установленные сроки;

Срок гарантии оказанных услуг устанавливается продолжительностью один год с момента подписания акта приемки оказанных услуг.