## Лот 1 Шатурская ГРЭС
Лот 1 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 2019-02-28 15:00
2 | 35 0000.01:00074 | Кабель КГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.5 | 2019-01-31 15:00
3 | 35 0000.01:00113 | Кабель ВВГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 2019-02-28 15:00
4 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2019-03-31 15:00
5 | 35 0000.01:00199 | Кабель КГ 4х35-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х35-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 100 | 2019-01-31 15:00
6 | 35 0000.01:00200 | Кабель КГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 500 | 2019-01-31 15:00
7 | 35 0000.01:00231 | Кабель КВВГнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.8 | 2019-02-28 15:00
8 | 35 0000.01:00297 | Кабель КГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К73.05-93 | км | 0.5 | 2019-01-31 15:00
9 | 35 0000.01:00347 | Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 | Кабель связи с медной луженой жилой с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КИПЭВ 2х2х0,6 |  | ТУ 16.К99-008-01 | км | 0.6 | 2019-03-31 15:00
10 | 35 0000.01:00398 | Кабель ВВГнг 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2019-02-28 15:00
11 | 35 0000.01:00411 | Кабель КВВГнг 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.25 | 2019-03-31 15:00
12 | 35 0000.01:00438 | Кабель ВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.35 | 2019-01-31 15:00
13 | 35 0000.01:00440 | Кабель КВВГ 5х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 5х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 20 | 2019-01-31 15:00
14 | 35 0000.01:00463 | Кабель ВВГнг 5х4-1 1кВ | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х4-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2019-01-31 15:00
15 | 35 0000.01:00501 | Кабель ВВГнг 2х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 2х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.01 | 2019-01-31 15:00
16 | 35 0000.01:00510 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2019-01-31 15:00
17 | 35 0000.01:00522 | Кабель КВВГнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.25 | 2019-03-31 15:00
18 | 35 0000.01:00642 | Кабель МГ-1х50-0,66 | Кабель медный гибкий неизолированный без защитного покрова марки МГ общее число токопроводящих жил 1 сечение основных токопроводящих жил 50мм2 конструкция токопроводящих жил многопроволочная жила номинальное напряжение 0,66кВ |  | ТУ 16-705.466-87 | м | 14 | 2019-03-31 15:00
19 | 35 0000.01:00659 | Кабель ВВГнг-LS 4х4-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х4-1 общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 4мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.5 | 2019-01-31 15:00
20 | 35 0000.01:00660 | Кабель ВВГнг-LS 4х2,5-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.5 | 2019-01-31 15:00
21 | 35 0000.01:00661 | Кабель ВВГнг-LS 4х6-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6-1 общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 6мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.1 | 2019-01-31 15:00
22 | 35 0000.01:00664 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5-1 общее число токопроводящих жил 3 сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ |  | НД Производителя | км | 0.6 | 2019-01-31 15:00
23 | 35 0000.01:01108 | Кабель ВВГнг-4х16(мп)-1 | Кабель силовой ВВГнг-4х16(мп)-1 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова с многопроволочной конструкцией токопроводящих жил 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2019-01-31 15:00
24 | 35 0000.01:01109 | Кабель ВВГнг-4х25(мп)-1 | Кабель силовой ВВГнг-4х25(мп)-1 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова с многопроволочной конструкцией токопроводящих жил 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2019-02-28 15:00
25 | 35 0000.01:01110 | Кабель ВВГнг-3х95(мп)-1 | Кабель силовой ВВГнг-3х95(мп)-1 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова с многопроволочной конструкцией токопроводящих жил |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2019-01-31 15:00
26 | 35 0000.01:01167 | Кабель КУГВЭВнг(A)-FRLS 14х0,5 | Кабель управления гибкий КУГВЭВнг(A)-FRLS 14х0,5 изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; экран из медных проволок; оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасностинг; не распространяет горения при групповой прокладке по категории АFR огнестойкий; низкие показатели дымо и газовыделения; количество жил 14; сечение жил 0,5мм2 |  | НД Производителя | км | 0.3 | 2019-03-31 15:00
27 | 35 0000.02:00022 | Провод ПВС 3х2,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х2,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.3 | 2019-01-31 15:00
28 | 35 0000.02:00040 | Провод ПВ3 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 200 | 2019-01-31 15:00
29 | 35 0000.02:00089 | Провод ПУНП 2х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 2х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 500 | 2019-01-31 15:00
30 | 35 0000.02:00095 | Провод РКГМ 1х6-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2019-01-31 15:00
31 | 35 0000.02:00099 | Провод РКГМ 1х1-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2019-01-31 15:00
32 | 35 0000.02:00100 | Провод РКГМ 1х2,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2019-01-31 15:00
33 | 35 0000.02:00101 | Провод РКГМ 1х4-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2019-01-31 15:00
34 | 35 0000.02:00114 | Провод ПВС 2х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 2х1,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.3 | 2019-01-31 15:00
35 | 35 0000.02:00143 | Провод РКГМ 1х1,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2019-01-31 15:00
36 | 35 0000.02:00147 | Провод ПУНП 2х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 2х1,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 200 | 2019-01-31 15:00
37 | 35 0000.02:00148 | Провод ПУНП 3х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 500 | 2019-01-31 15:00
38 | 35 0000.02:00150 | Провод ПВС 3х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х1,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.4 | 2019-01-31 15:00
39 | 35 0000.02:00155 | Провод РКГМ 1х25-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х25-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К80-09-90 | м | 72 | 2019-02-28 15:00
40 | 35 0000.02:00189 | Провод ПУНП 3х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х1,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 500 | 2019-01-31 15:00
41 | 35 0000.02:00241 | Провод СИП-2А 4х16-0,66 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач с алюминиевой жилой с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2А 4х16-0,66 |  | ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0.65 | 2019-01-31 15:01
42 | 35 0000.02:00367 | Провод ПТФФГЭ-ХА 2х1,5 | Провод термоэлектродный компенсационный ПТФФГЭ-ХА 2х1,5 сечение токопроводящих жил 1,5мм2 количество жил 2 материал жил сплав хромель и алюмель материал оболочки фторопласт материал изоляции фторопласт номинальное напряжение 0,66кВ |  | НД Производителя | м | 500 | 2019-02-28 15:01
43 | 35 0000.02:00379 | Провод ПТФФГЭ-200 ХК 2х1,5 | Провод термоэлектродный компенсационный ПТФФГЭ-200 ХК 2х1,5 номинальное напряжение 0,66кВ материал изоляции фторопласт количество жил 2 материал оболочки фторопласт материал жил сплав хромель и копель сечение токопроводящих жил 1,5мм2 |  | ТУ 3567-015-78069240-08 | м | 250 | 2019-02-28 15:01
44 | 35 0000.02:00392 | Провод ПуГВ 1х2,5 | Провод изолированный ПуГВ 1х2,5 количество жил 1 сечение токопроводящих жил 2,5мм2 материал изоляции ПВХ материал жил медь номинальное напряжение 0,66кВ |  | ТУ 16-705.501-2010 | км | 0.08 | 2019-02-28 15:01
45 | 35 0000.02:00398 | Провод ПуГВ 1х1,5 | Провод изолированный ПуГВ 1х1,5 материал изоляции ПВХ количество жил 1 материал жил медь сечение токопроводящих жил 1,5мм2 номинальное напряжение 0,66кВ |  | ТУ 16-705.501-2010 | км | 0.08 | 2019-02-28 15:01
46 | 35 0000.02:00404 | Провод ПуГВ 1х0,5 | Провод установочный гибкий ПуГВ 1х0,5 с ПВХ изоляцией |  | ТУ 16-705.501-2010 | м | 70 | 2019-02-28 15:01
47 | 35 0000.02:00413 | Провод ПуВ 1х2,5 | Провод установочный ПуВ 1х2,5; количество жил - 1; материал жил - медь; сечение токопроводящих жил - 2,5мм2 |  | НД Производителя | м | 60 | 2019-01-31 15:01
48 | 35 0000.01:00748 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 2019-01-31 15:09
Адрес поставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 2 Сургутская ГРЭС-2
Лот 2 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.65 | 2019-01-15
2 | 35 0000.01:00034 | Кабель КГ 3х10+1х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х10+1х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.07 | 2019-01-15
3 | 35 0000.01:00498 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2019-01-15
4 | 35 0000.01:00074 | Кабель КГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.01 | 2019-01-15
5 | 35 0000.01:00111 | Кабель ВВГнг 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.6 | 2019-01-15
6 | 35 0000.01:00129 | Кабель ВВГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.5 | 2019-01-15
7 | 35 0000.01:00131 | Кабель ВВГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х16-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.6 | 2019-01-15
8 | 35 0000.01:00539 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.34 | 2019-01-15
9 | 35 0000.01:00438 | Кабель ВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1 | 2019-01-15
10 | 35 0000.01:00510 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2019-01-15
11 | 35 0000.01:00630 | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова экранированный КВВГЭнг-LS 4х1,5-0,66 до 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.3 | 2019-01-15
12 | 35 0000.01:00683 | Кабель МКШ 5х0,75 | Кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката МКШ общее число токопроводящих жил 5 сечение основных токопроводящих жил 0,75мм2 |  | ГОСТ 10348-80 | км | 0.1 | 2019-01-15
13 | 35 0000.01:00721 | Кабель ВВГнг 3х1,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х1,5-1 |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.3 | 2019-01-15
14 | 35 0000.01:01169 | Кабель CFR 8х1,2 | Кабель круглый марки CFR с металлической жилой; количество токопроводящих жил: 8; сечение: 1,2мм2; класс изоляции: 2-3; рабочее напряжение: 380В; материал жил: медь; материал оболочки: полихлорвинил |  | НД Производителя | км | 0.02 | 2019-01-15
15 | 35 0000.01:01170 | Кабель CFR 12х1,5 | Кабель круглый марки CFR с металлической жилой; количество токопроводящих жил: 12; сечение: 1,5мм2; класс изоляции: 2-3; рабочее напряжение: 380В; материал жил: медь; материал оболочки: полихлорвинил |  | НД Производителя | км | 0.04 | 2019-01-15
16 | 35 0000.01:01171 | Кабель CFR 16х1,5 | Кабель круглый марки CFR с металлической жилой; количество токопроводящих жил: 16; сечение: 1,5мм2; класс изоляции: 2-3; рабочее напряжение: 380В; материал жил: медь; материал оболочки: полихлорвинил |  | НД Производителя | км | 0.06 | 2019-01-15
17 | 35 0000.02:00226 | Провод ППВ 3х2,5-0,45 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием ППВ 3х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.02 | 2019-01-15
18 | 35 0000.02:00343 | Провод МГ 70 | Провод медный неизолированный МГ 70 количество жил 1 сечение токопроводящих жил 0,5мм2 номинальное напряжение 0,5кВ |  | ТУ 16.705.466-87 | км | 0.2 | 2019-01-15
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот 3 Яйвинская ГРЭС
Лот 3 | Яйвиская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 16 0000.12:00142 | Хомут нейлоновый 2,5х100мм | Хомут нейлоновый 2,5х100мм |  | ГОСТ 28191-89 | к-т | 3 | 2019-01-15
2 | 34 4980.02:00219 | Наконечник H 0,75/14 W белый | Наконечник с пластиковой втулкой H 0,75/14 W белый |  | НД Производителя | шт | 2 | 2019-01-15
3 | 35 0000.01:00035 | Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 30 | 2019-01-15
4 | 35 0000.01:00059 | Кабель КГ 5х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 5х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.03 | 2019-01-15
5 | 35 0000.01:00067 | Кабель АВВГнг 4х4-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х4-1 1кВ |  | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.05 | 2019-01-15
6 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2019-01-15
7 | 35 0000.01:00316 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 1000 | 2019-01-15
8 | 35 0000.01:00423 | Кабель КВВГнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2019-01-15
9 | 35 0000.01:00516 | Кабель КВВГнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2019-01-15
10 | 35 0000.01:00520 | Кабель КВВГнг 4х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пастиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.01 | 2019-01-15
11 | 35 0000.01:00522 | Кабель КВВГнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2019-01-15
12 | 35 0000.01:00529 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.5 | 2019-01-15
13 | 35 0000.01:00577 | Кабель МКЭШ 5х1,0-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 5х1,0-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | км | 0.03 | 2019-01-15
14 | 35 0000.01:00615 | Кабель WAPRZMIC2500 Sonel 2,5кВ | Кабель WAPRZMIC2500 Sonel специальный 2,5кВ |  | НД Производителя | шт | 2 | 2019-01-15
15 | 35 0000.02:00409 | Провод испытательный POMONA 3220-36-0 черный | Провод испытательный POMONA 3220-36-0; зажим типа крокодил в штекер Banana 4мм; цвет изолятора черный; напряжение 60В; ток 5А; длина вывода 914мм |  | НД Производителя | шт | 7 | 2019-01-15
16 | 35 0000.01:00674 | Кабель КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 9 пар сплавов ХА изоляция жил из ПВХ пластиката поясной изоляцией и экраном из алюмофлекса в защитной оболочке из ПВХ пластиката |  | НД Производителя | км | 0.2 | 2019-01-15
17 | 35 0000.02:00024 | Провод ПВС 4х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 4х1,5-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | м | 55 | 2019-01-15
18 | 35 0000.02:00046 | Провод ПВ1 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.048 | 2019-01-15
19 | 35 0000.02:00069 | Провод ПЭТВ-2 ф0,75-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,75-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 1 | 2019-01-15
20 | 35 0000.02:00073 | Провод ПЭТВ-2 ф0,224-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,224-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 1 | 2019-01-15
21 | 35 0000.02:00074 | Провод ПЭТВ-2 ф0,3-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,3-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 1 | 2019-01-15
22 | 35 0000.02:00141 | Провод СФКЭ-ХК 2х1,5-0,66 | Провод термоэлектродный компенсационный с жилами из хромеля и копеля с стекловолокнистой изоляцией в оболочке из стеклонити в экране из медных луженых проволок СФКЭ-ХК 2х1,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16-505.944-76 | м | 200.2 | 2019-01-15
23 | 35 0000.02:00148 | Провод ПУНП 3х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 350 | 2019-01-15
24 | 35 0000.02:00189 | Провод ПУНП 3х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х1,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | м | 70 | 2019-01-15
25 | 35 0000.02:00410 | Провод испытательный POMONA 3220-36-2 красный | Провод испытательный POMONA 3220-36-2 зажим типа крокодил в штекер Banana 4мм; цвет изолятора красный; напряжение 60В; ток 5А; длина вывода 914мм |  | НД Производителя | шт | 7 | 2019-01-15
2.1. | 34 4960.10:00018 | Кабель УД3-103.LEMO 00-LEMO 00 | Кабель соединительный УД3-103.LEMO 00-LEMO 00 к преобразователям П-121 |  | НД Производителя | шт | 6 | 2019-06-15 15:30
2.2. | 35 0000.01:00190 | Кабель КГ 1х35-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 1х35-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 60 | 2019-06-15 15:30
2.3. | 35 0000.01:00718 | Кабель КГ 1х150 | Кабель силовой гибкий марки КГ токопроводящая жила медная многопроволочная круглой формы 5-го класса материал изоляции резина количество жил 1 сечение основных токопроводящих жил 150мм2 номинальное напряжение 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.01 | 2019-03-15 15:30
2.4. | 42 7760.01:00136 | Кабель соединительный РК76-21-1а | Кабель соединительный РК76-21-1а к виброанализатору СД -21; производитель: ООО "Ассоциация ВАСТ" |  | НД Производителя | шт | 2 | 2019-06-15 15:30
Адрес поставки: |  | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

## Лот 4 Березовская ГРЭС
Лот 4 | Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 4960.11:00040 | Хомут Legrand 2,4x140 кат.№31803 | Хомут Legrand 2,4x140 кат.№31803 |  | НД Производителя | шт | 240 | 2019-03-04 14:55
2 | 34 4960.11:00042 | Хомут Legrand 3,5x180 кат.№31804 | Хомут Legrand 3,5x180 кат.№31804 |  | НД Производителя | шт | 240 | 2019-03-04 14:55
3 | 35 0000.01:00238 | Кабель КГ-ХЛ 1х35-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 1х35-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.08 | 2019-03-04 14:55
4 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1.6 | 2019-03-04 14:55
5 | 35 0000.01:00047 | Кабель КВВГЭ 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2019-03-04 14:55
6 | 35 0000.01:00071 | Кабель АВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х10-1 1кВ |  | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.1 | 2019-03-04 14:55
7 | 35 0000.01:00112 | Кабель АВВГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 2019-03-04 14:55
8 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.4 | 2019-03-04 14:55
9 | 35 0000.01:00198 | Кабель КГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.09 | 2019-03-04 14:55
10 | 35 0000.01:00211 | Кабель АВВГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1 | 2019-03-04 14:55
11 | 35 0000.01:00213 | Кабель АВВГ 4х120-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х120-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.05 | 2019-03-04 14:55
12 | 35 0000.01:00221 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова малодымный ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 500 | 2019-03-04 14:55
13 | 35 0000.01:00278 | Кабель АВВГнг 4х150-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х150-1 1кВ |  | ТУ 16-705.426-86 | км | 0.13 | 2019-03-04 14:55
14 | 35 0000.01:00280 | Кабель ВВГнг 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.29175 | 2019-03-04 14:55
15 | 35 0000.01:00282 | Кабель ВВГнг 5х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1 | 2019-03-04 14:55
16 | 35 0000.01:00290 | Кабель АВВГ 3х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1 | 2019-03-04 14:55
17 | 35 0000.01:00314 | Кабель КВВГЭ 27х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 27х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2019-03-04 14:55
18 | 35 0000.01:00316 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 320 | 2019-03-04 14:55
19 | 35 0000.01:00356 | Кабель КВВГЭ 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 19х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.09 | 2019-03-04 14:55
20 | 35 0000.01:00360 | Кабель КВВГЭ 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.49 | 2019-03-04 14:55
21 | 35 0000.01:00407 | Кабель КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 200 | 2019-03-04 14:55
22 | 35 0000.01:00458 | Кабель АВВГнг-LS 4х50 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести и дымо- газовыделением без защитного покрова АВВГнг-LS 4х50-1 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.11 | 2019-03-04 14:55
23 | 35 0000.01:00459 | Кабель АВВГнг-LS 4х70 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести и дымо- газовыделением без защитного покрова АВВГнг-LS 4х70-1 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.12 | 2019-03-04 14:55
24 | 35 0000.01:00460 | Кабель АВВГнг-LS 4х95 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести и дымо- газовыделением без защитного покрова АВВГнг-LS 4х95-1 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.1 | 2019-03-04 14:55
25 | 35 0000.01:00529 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.12 | 2019-03-04 14:55
26 | 35 0000.01:00531 | Кабель КВВГЭнг 4х4-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х4-0,66 0,66кВ |  | ТУ 3563-004-53972660-2008 | км | 0.2 | 2019-03-04 14:55
27 | 35 0000.01:00832 | Кабель КВВГЭнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг 14х1,5-0,66 с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2019-03-04 14:55
28 | 35 0000.02:00101 | Провод РКГМ 1х4-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х4-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.036 | 2019-03-04 14:55
29 | 35 0000.02:00104 | Провод ПЭТВ-2 ф1,06-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,06-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 100 | 2019-03-04 14:55
30 | 35 0000.02:00108 | Провод ПЭТВ-2 ф1,18-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,18-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 60 | 2019-03-04 14:55
31 | 35 0000.02:00111 | Провод ПЭТВ-2 ф1,12-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,12-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 100 | 2019-03-04 14:55
32 | 35 0000.02:00112 | Провод ПЭТВ-2 ф1,25-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,25-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 60 | 2019-03-04 14:55
33 | 35 0000.02:00124 | Провод ПЭТВ-2 ф1,5-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,5-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 100 | 2019-03-04 14:55
34 | 35 0000.02:00144 | Провод РКГМ 1х16-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х16-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.036 | 2019-03-04 14:55
35 | 35 0000.01:01165 | Кабель ELITRONIC-CY LiYCY 2х0,34 | Кабель контрольный медный гибкий тонкопроволочный ELITRONIC-CY LiYCY 2х0,34 изоляция ПВХ; маркировка жил в соответствии с DIN VDE 47100 разные цвета; способ скрутки послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки; общий экран: медная луженая оплетка; плотность покрытия около 85%; внешняя оболочка ПВХ; цвет оболочки серый RAL 7001 |  | НД Производителя | м | 6 | 2019-03-04 14:55
36 | 35 0000.02:00023 | Провод ПВ3 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 475 | 2019-03-04 14:55
37 | 35 0000.02:00053 | Провод ПЭТВ-2 ф1,45-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,45-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 80 | 2019-03-04 14:55
38 | 35 0000.02:00072 | Провод ПЭТВ-2 ф1,08-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,08-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 60 | 2019-03-04 14:55
39 | 35 0000.02:00075 | Провод ПЭТВ-2 ф1,56-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,56-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 80 | 2019-03-04 14:55
40 | 35 0000.02:00081 | Провод ПВ1 1х10-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х10-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.024 | 2019-03-04 14:55
41 | 35 0000.02:00082 | Провод ПЭТВ-2 ф1,35-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,35-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 60 | 2019-03-04 14:55
42 | 35 0000.02:00095 | Провод РКГМ 1х6-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х6-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.036 | 2019-03-04 14:55
43 | 35 0000.02:00099 | Провод РКГМ 1х1-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.2 | 2019-03-04 14:55
44 | 35 0000.02:00100 | Провод РКГМ 1х2,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.023 | 2019-03-04 14:55
45 | 35 0000.02:00155 | Провод РКГМ 1х25-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х25-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К80-09-90 | м | 12 | 2019-03-04 14:55
46 | 35 0000.02:00156 | Провод РКГМ 1х35-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х35-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | м | 12 | 2019-03-04 14:55
47 | 35 0000.02:00159 | Провод ПВ1 1х25-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х25-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.02 | 2019-03-04 14:55
48 | 35 0000.02:00176 | Провод ПЭТВ-2 ф1,6-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,6-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 80 | 2019-03-04 14:55
49 | 35 0000.02:00190 | Провод РКГМ 1х10-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х10-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16036-79 | км | 0.048 | 2019-03-04 14:55
50 | 35 0000.02:00199 | Провод ПВ1 1х0,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х0,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.2 | 2019-03-04 14:55
51 | 35 0000.02:00204 | Провод ПЭТВ-2 ф1,32-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,32-130 температурная группа Т5(130С) |  | ТУ 16-705.110-79 | кг | 80 | 2019-03-04 14:55
52 | 35 0000.02:00347 | Провод ПРГ 6000 1х16 | Провод установочный ПРГ 6000 1х16 количество жил 1 материал изоляции резина материал жил медь номинальное напряжение 6кВ сечение токопроводящих жил 16мм2 |  | ТУ 16-505.439-73 | м | 8 | 2019-03-04 14:55
53 | 35 0000.03:00025 | Провод АМГ-10 | Провод медный неизолированный плетеный марки АМГ; Сечение 10мм2 |  | ТУ 16-505.398-76 | шт | 20 | 2019-03-04 14:55
2.1. | 35 0000.01:00065 | Кабель КГ 3х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х2,5-0,66 0,66кВ |  | ТУ 16.К73.05-93 | м | 100 | 2019-04-22 15:22
2.2. | 35 0000.01:00211 | Кабель АВВГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.1 | 2019-04-22 15:22
2.3. | 35 0000.01:00448 | Кабель DX223 S7/BNC 1,2м 52300004 MT | Кабель соединительный для электрода ионоселективного DX223 S7/BNC 1,2м 52300004 MT Конструкция токопроводящих жил--, Сечение основных токопроводящих жил, мм2-0, Материал жил--, Материал изоляции--, Горючесть--, Марка-52300004 MT, Тип-соединительный, Общее число токопроводящих жил--, Номинальное напряжение, кВ-0, Вид брони и защитного покрова--, |  | НД Производителя | шт | 1 | 2019-04-22 15:22
3.1. | 35 0000.01:00291 | Кабель КВВГнг 5х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 5х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.06 | 2019-06-30 14:39
3.2. | 35 0000.01:00627 | Кабель КВВГнг-LS 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова КВВГнг-LS 7х1,5-0,66 до 0,66кВ |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.11 | 2019-06-30 14:39
3.3. | 35 0000.01:00949 | Кабель КУПЭВ 27х2х0,5 | Кабель управления пониженной горючести КУПЭВ 27х2х0,5 в общем экране в поливинилхлоридной оболочке конструкция токопроводящих жил многопроволочная жила номинальное напряжение 0,25кВ материал изоляции полиэтилен сечение основных токопроводящих жил 0,5мм2 общее число токопроводящих жил 27х2 материал жил медь |  | ТУ 16-705.096-79 | км | 0.15 | 2019-06-30 14:39
3.4. | 35 0000.01:01002 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5 с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением напряжении 0,66кВ общее число токопроводящих жил 4 без защитного покрова сечение основных токопроводящих жил 1,5мм2 конструкция токопроводящих жил многопроволочная жила |  | ТУ 16.К180-038-2012 | км | 0.14 | 2019-06-30 14:39
3.5. | 35 0000.01:01105 | Кабель КУПЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | Кабель управления медный КУПЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 с полиэтиленовой изоляцией экранированный в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с низким дымовыделением при групповой прокладке |  | ТУ 16.К13-040-2012 | м | 100 | 2019-06-30 14:39
Адрес поставки: |  | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 5 Смоленская ГРЭС
Лот 5 | Смоленская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 35 0000.01:00453 | Кабель КРПТ 2х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КРПТ 2х1,5-0,66 0,66кВ |  | НД Производителя | м | 25 | 2019-03-31 14:01
2 | 35 0000.01:00611 | Кабель КРПТ-600 3х6 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами бронированный КРПТ-660 3х6 до 660В |  | ГОСТ 13497-68 | м | 15 | 2019-03-31 14:01
3 | 34 2490.14:00028 | Коробка КЗНС-16 | Коробка соединительная КЗНС-16 с наборными зажимами для присоединения жил проводов и кабелей сечением 1,5-6мм2 номинальное напряжение 660/440В номинальный ток 16А количество клеммных зажимов 16 степень защиты IP65 |  | ТУ 34-43-10952-85 | шт | 13 | 2019-01-31 14:01
4 | 35 0000.01:00641 | Кабель 6XV1830-0EH10 Siemens | Кабель стандартный экранированный 2-х жильный 6XV1830-0EH10 Siemens |  | НД Производителя | км | 0.1 | 2019-06-30 14:01
5 | 40 7000.04:00026 | Кабель FTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40 Hyperline | Кабель FTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40 Hyperline длина 500м |  | НД Производителя | шт | 1 | 2019-06-30 14:01
6 | 40 7000.04:00066 | Кабель FTP4-C5E-SOLID-GY-305 | Кабель одножильный FTP4-C5E-SOLID-GY-305 305м витая пара экранированная F/UTP категория 5e 4 пары(24 AWG) экран фольга PVC -20+75град. серый |  | НД Производителя | бухта | 1 | 2019-06-30 14:01
7 | 35 0000.01:00182 | Кабель МКЭШ 2х0,35-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 2х0,35-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | м | 40 | 2019-01-31 14:01
8 | 35 0000.01:00288 | Кабель МКЭШ 4х0,35-0,5 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 4х0,35-0,5 0,5кВ |  | ГОСТ 10348-80 | м | 40 | 2019-01-31 14:01
9 | 35 0000.02:00354 | Провод ПВ3-1х1.5 | Провод ПВ3-1х1.5 материал жил медь номинальное напряжение 0,38кВ сечение токопроводящих жил 1,5мм2 |  | ГОСТ 6323-79 | м | 90 | 2019-02-28 14:01
10 | 35 0000.02:00011 | Провод ПВ3 1х0,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х0,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 217.9435 | 2019-01-31 14:01
11 | 35 0000.01:00480 | Кабель RG-58C/U 50Ом | Кабель коаксиальный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оплетке из медных луженых проволок в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова RG-58C/U 50Ом |  | НД Производителя | км | 0.1 | 2019-02-28 14:01
12 | 34 2490.14:00007 | Коробка КЗНС-8 У2 | Коробка соединительная с наборными зажимами КЗНС-08 У2 для присоединения жил проводов и кабелей сечением 1,5-6мм2 номинальное напряжение 660/440В номинальный ток 16А количество клеммных зажимов 8 IP65 |  | ТУ 34-43-10952-85 | шт | 2 | 2019-01-31 14:01
13 | 34 6400.11:00035 | Коробка КЗНС 32 У2 IP65 | Коробка соединительная с зажимами наборными КЗНС-32 на 32пары винтовых клеммных зажимов для жил сечением до 4мм2 с гермовыводами: 1 с отверстием диаметром 30мм, 2 - 22мм, 3 - 16мм на номинальный ток 16А напряжение 660В металлическая с лакокрасочным покрытием степени защиты IP65 климатического исполнения У2 330х262х100мм |  |  | шт | 1 | 2019-01-31 14:01
14 | 35 0000.01:00529 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.2 | 2019-01-31 14:01
15 | 35 0000.01:00530 | Кабель КВВГЭнг 4х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.1 | 2019-06-30 14:01
16 | 35 0000.01:00173 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.1 | 2019-06-30 14:01
17 | 35 0000.01:00003 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 2019-06-30 14:01
18 | 35 0000.01:00107 | Кабель ВВГ 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 3х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.6 | 2019-02-28 14:01
19 | 35 0000.01:00113 | Кабель ВВГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.7 | 2019-02-28 14:01
20 | 35 0000.01:00226 | Кабель ВВГнг-П 2х1,5(ож)-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова в плоском исполнении ВВГнг-П 2х1,5(ож)-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.6 | 2019-02-28 14:01
21 | 35 0000.02:00006 | Провод ПВС 3х0,75-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х0,75-0,38 0,38кВ |  | ГОСТ 7399-97 | км | 0.6 | 2019-02-28 14:01
22 | 35 0000.02:00046 | Провод ПВ1 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.484 | 2019-02-28 14:01
23 | 35 0000.02:00115 | Провод ПВ1 1х0,75-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х0,75-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.1 | 2019-01-31 14:01
24 | 35 0000.02:00160 | Провод ПВ1 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.49837 | 2019-02-28 14:01
25 | 35 0000.01:00127 | Кабель ВВГ 4х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | км | 0.48 | 2019-01-31 14:01
26 | 35 0000.01:00130 | Кабель ВВГ 4х10-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х10-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 | м | 200 | 2019-01-31 14:01
27 | 35 0000.01:00500 | Кабель ВВГ 4х4 | Кабель ВВГ 4х4 |  | ГОСТ 16442-80 | км | 1 | 2019-02-28 14:01
28 | 35 0000.01:00608 | Кабель КГ-Т 3х6+1х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного наружного покрова гибкий c 3 жилами сечением 6мм2 и 1 нулевая жила сечением 4мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока в тропическом исполнении |  | НД Производителя | м | 205 | 2019-02-28 14:01
29 | 35 0000.01:00196 | Кабель КГ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 80 | 2019-07-31 14:01
30 | 35 0000.01:01178 | Кабель КПГ1У 3х50+1х16 0,6/1кВ | Кабель силовой КПГ1У 3х50+1х16 0,6/1кВ |  | ТУ 16.К01-58-2007 | м | 100 | 2019-01-31 14:01
31 | 35 0000.01:00035 | Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | м | 30 | 2019-05-31 14:01
32 | 35 0000.01:01177 | Кабель КПГ1У 3х16+1х10 0,6/1кВ | Кабель силовой КПГ1У 3х16+1х10 0,6/1кВ |  | ТУ 16.К01-58-2007 | м | 520 | 2019-07-31 14:01
33 | 35 0000.01:00217 | Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 2х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 | км | 0.1 | 2019-07-31 14:01
34 | 35 0000.02:00039 | Провод ПВ3 1х1-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.215 | 2019-01-31 14:01
35 | 35 0000.02:00040 | Провод ПВ3 1х1,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х1,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 205.001 | 2019-01-31 14:01
36 | 35 0000.01:00048 | Кабель КВВГ 10х2,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 10х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | км | 0.35 | 2019-01-31 14:01
37 | 35 0000.02:00023 | Провод ПВ3 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х2,5-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | м | 194 | 2019-01-31 14:01
38 | 35 0000.02:00152 | Провод ПВ3 1х0,75-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х0,75-0,45 0,45кВ |  | ГОСТ 6323-79 | км | 0.194 | 2019-01-31 14:01
39 | 35 0000.01:00098 | Кабель КВВГ 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 4х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 42.511 | 2019-01-31 14:01
40 | 35 0000.01:00141 | Кабель КВВГ 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | м | 70 | 2019-01-31 14:01
2.1. | 42 7900.02:00015 | Кабель 2Lemo00-2Lemo00 | Кабель для преобразователя 2Lemo00-2Lemo00 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2019-01-31 14:01
2.2. | 42 7900.02:00017 | Кабель Lemo-Lemo FFM.00.250 | Кабель соединительный сдвоенный Lemo-Lemo тип FFM.00.250 для связи преобразователя D1762 D2763 с толщиномером А1208 А1209 длина 1,2м |  | НД Производителя | шт | 2 | 2019-01-31 14:01
Адрес поставки: |  | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» РФ, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный