| Приложение №1 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии, системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | СКУД | Кол-во, шт. |
|  | Наименование |  |
|  | Пост 19 |  |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04 | 3 |
| 2 | Контроллер "Кодос-PRO" | 1 |
| 3 | Контроллер АД-10 | 3 |
| 4 | Считыватель RD - 1100 | 6 |
| 5 | Пульт управления Perco-H6/4 | 3 |
| 6 | Системный блок с монитором | 1 |
| 7 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 1 |
|  | Пост 5 |  |
| 2 | Контроллер "Кодос-PRO" | 1 |
| 3 | Контроллер АД-10 | 1 |
| 4 | Считыватель RDM - 20 | 2 |
| 7 | Системный блок с монитором | 1 |
| 8 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 1 |
| 9 | Уличный монитор | 1 |
|  | Пост 15, 16 |  |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04 | 4 |
| 2 | Контроллер "Кодос-PRO" | 2 |
| 3 | Контроллер АД-10 | 5 |
| 4 | Считыватель RDM - 20 | 2 |
| 5 | Считыватель RD - 1100 | 8 |
| 6 | Пульт управления Perco-H6/4 | 4 |
| 7 | ручной автосчитыватель | 1 |
| 8 | Системный блок с монитором | 1 |
| 9 | Уличный монитор | 1 |
| 10 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 1 |
|  | Бюро пропусков |  |
| 1 | Системный блок с монитором | 2 |
| 2 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 2 |
| 3 | Считыватель (USB) | 1 |
| 4 | Коммутатор | 1 |
|  | Пост 21 |  |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04 | 2 |
| 2 | Контроллер "Кодос-PRO" | 1 |
| 3 | Контроллер АД-10 | 2 |
| 4 | Считыватель RD - 1100 | 4 |
| 5 | Пульт управления Perco-H6/4 | 2 |
| 6 | Системный блок с монитором | 1 |
| 7 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 1 |
|  | Пост 28 |  |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04 | 2 |
| 2 | Контроллер "Кодос-PRO" | 1 |
| 3 | Контроллер АД-10 | 2 |
| 4 | Считыватель RD - 1100 | 4 |
| 5 | Пульт управления Perco-H6/4 | 2 |
| 6 | Системный блок с монитором | 1 |
| 7 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 1 |
|  | Пост 30 |  |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04 | 4 |
| 2 | Контроллер "Кодос-PRO" | 1 |
| 3 | Контроллер АД-10 | 4 |
| 4 | Считыватель RD - 1100 | 8 |
| 5 | Пульт управления Perco-H6/4 | 4 |
| 7 | Системный блок с монитором | 1 |
| 8 | ИБП (UPS 500 APC Back BK500-RS) | 1 |
|  | _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |

| Приложение №2 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пункты экстренной связи |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Оборудование | Кол-во |
| 1. | 1. | Пункт экстренной связи около столовой (550 посадочных мест) | Телефонный аппарат Гранит 201 | 1 шт |
|  | 2. |  | Телефонный аппарат Гранит 202 | 1 шт |
|  | 3. |  | Голосовой шлюз | 1 шт |
| 2 | 1. | Пункт экстренной связи на площадке РВР ГК | Телефонный аппарат Гранит 201 | 1 шт |
|  | 2. |  | Телефонный аппарат Гранит 202 | 1 шт |
|  | 3. |  | Голосовой шлюз | 1 шт |
|  | 4. | Радиомодуль | UBNT (M5) | 2 шт |
| 3 | 1. | Пункт экстренной связи на площадке ТМБ | Телефонный аппарат Гранит 201 | 1 шт |
|  | 2. |  | Телефонный аппарат Гранит 202 | 1 шт |
|  | 3. |  | Голосовой шлюз | 1 шт |
|  | 4. | Радиомодуль | UBNT (M5) | 2 шт |
| 4 | 1. | Пункт экстренной связи на площадке ВВЖПС | Телефонный аппарат Гранит 201 | 1 шт |
|  | 2. |  | Телефонный аппарат Гранит 202 | 1 шт |
|  | 3. |  | Голосовой шлюз | 1 шт |
|  |  | Дополнительное оборудование связи |  |  |
| 5 | 1. | Бюро пропусков | IP-телефон | 1 шт |
| 6 | 2. | КПП №15,16 | IP-телефон | 1 шт |
| 7 | 3. | КПП 5 | IP-телефон | 1 шт |
| 8 | 4. | КПП №23 | IP-телефон | 1 шт |
| 9 | 5. | КПП №21 | IP-телефон | 2 шт |
| 10 | 6. | КПП №28 | IP-телефон | 1 шт |
| 11 | 7. | КПП №30 | IP-телефон | 1 шт |
| 12 | 8. | Телефон экстреной связи в модулях ВВЖПС 1-10 | Телефонный аппарат Гранит 201 | 20 шт |
| 13 | 9. | Голосовой шлюз (ВВЖПС модули 1-10) | 2 порта FXS | 10 шт |
| 14 | 10. | Телефон экстреной связи в здании ТМБ ряд В, ось 1 | Телефонный аппарат Гранит 201 | 1 шт |
| 15 | 11. | Голосовой шлюз в здании ТМБ ряд В, ось 1 | 2 порта FXS | 1 шт |
| 16 | 12. | ШК УПТ - Радиомодуль (кровля УПТ) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 17 | 13. | Радиомост Кровля УПТ - кровля гаража ТрансАвто | UBNT (M5) | 1 шт |
| 18 | 14. | Кровля гаража ТрансАвто - ШК (гараж ТрансАвто) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 19 | 15. | Коммутатор D-link | DGS-300-10TC | 1 шт |
|  |  | _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |

| Приложение №3 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Распределительные устройства |  |
| № | Наименование | Место расположения на строительной площадке |
| 1 | ШК 1 | КПП 15 |
| 2 | ШК 2 | ПАСС Сирена |
| 3 | ШК 3 | Мачта освещения 3 у торца ГК |
| 4 | ШК 4 | КПП 5 |
| 5 | ШК 5 | КПП 19 |
| 6 | ШК 6 | БК 1000 |
| 7 | ШК 7 | Здание СЭМ |
| 9 | ШК 9 | Пост 1/17 |
| 10 | ШК 10 | Площадка ТМБ мачта освещения 1 |
| 11 | ШК 11 | Площадка ТМБ мачта освещения 3 |
| 12 | ШК 12 | Площадка ТМБ мачта освещения 2 |
| 13 | ШК 13 | Бытовой блок ВВЖПС |
| 14 | ШК 14 | Торец старой столовой, около БК 510 |
|  | _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |

| Приложение №4 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Линии связи |  |  |
| № | Участок | Тип кабеля | Длинна, м |
| 1 | ШК КЭС - ШК (15,16 посты) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 500 |
| 2 | ШС КЭС - ШК (ПАС) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 200 |
| 3 | серверная КЭС - ШК (Мачта освещения №3) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 800 |
| 4 | серверная КЭС - ШК (пост 28) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 1200 |
| 5 | ШК КЭС - ШК СЭМ | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 400 |
| 6 | ШК СЭМ - ШК БК510 | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 250 |
| 7 | ШК СЭМ - ШК (Столовая) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 300 |
| 8 | ШК (Бывший пост 1/17) - ШК (Бытовой модуль ВВЖПС) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 1100 |
| 9 | ШК (Бытовой модуль ВВЖПС) - ШК (Модуль №4 ВВЖПС) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 350 |
| 10 | ШК (Мачта освещения №3) - ШК (пост 23) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 500 |
| 11 | ШК (Мачта освещения №3) - ШК (пост 19) | ОКСТ-16-02-0.22-8 | 250 |
| 12 | ШК (пост 23) - ШК (Штабной модуль УПТ) | FTP-KAT7-4x2x0,5 | 100 |
| 13 | ШК (модуль №4 ВВЖПС) - ШК (модуль №7 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 14 | ШК (модуль №4 ВВЖПС) - ШК (модуль №5 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 15 | ШК (модуль №4 ВВЖПС) - ШК (модуль №1 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 16 | ШК (модуль №7 ВВЖПС) - ШК (модуль №8 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 17 | ШК (модуль №8 ВВЖПС) - ШК (модуль №9 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 18 | ШК (модуль №5 ВВЖПС) - ШК (модуль №6 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 19 | ШК (модуль №1 ВВЖПС) - ШК (модуль №2 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 20 | ШК (модуль №2 ВВЖПС) - ШК (модуль №1 ВВЖПС) | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 21 | ШК - Камера №1 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 22 | ШК - Камера №2 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 23 | ШК - Камера №3 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 24 | ШК - Камера №4 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 25 | ШК - Камера №5 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 26 | ШК - Камера №6 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 27 | ШК - Камера №7 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 28 | ШК - Камера №8 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 29 | ШК - Камера №9 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 30 | ШК - Камера №10 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 31 | ШК - Камера №17 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 32 | ШК - Камера №18 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 33 | ШК - Камера №19 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 34 | ШК - Камера №20 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 35 | ШК - Камера №21 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 36 | ШК - Камера №22 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 37 | ШК - Камера №23 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 38 | ШК - Камера №24 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 39 | ШК - Камера №25 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 40 | ШК - Камера №26 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 41 | ШК - Камера №27 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 42 | ШК - Камера №28 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 43 | ШК - Камера №29 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 100 |
| 44 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС1)1 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 45 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС1)2 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 46 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС2)3 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 47 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС2)4 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 48 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС3)5 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 49 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС3)6 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 50 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС4)7 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 51 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС4)8 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 52 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС5)9 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 53 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС5)10 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 54 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС6)11 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 55 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС6)12 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 56 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС7)13 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 57 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС7)14 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 58 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС8)15 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 59 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС8)16 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 60 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС9)17 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 61 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС9)18 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 62 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС10)19 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 63 | ШК - ТА(модуль ВВЖПС10)20 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 64 | Бюро пропусков ШК - IP- телефон №1 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 65 | КПП №15,16 ШК - IP- телефон №2 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 66 | КПП 5 ШК - IP- телефон №3 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 67 | КПП №23 ШК - IP- телефон №4 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 68 | КПП №21 ШК - IP- телефон №5 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 69 | КПП №28 ШК - IP- телефон №6 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 70 | КПП №30 ШК - IP- телефон №7 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 71 | ТМБ (внутри здания) ШК - VOIP | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 73 | ШК - VOIP шлюз №3 | FTP-KAT5-4x2x0,5 | 20 |
| 74 | Здание КЭС - КПП № 19 | ОККМС-0,22-8 | 1240 |
|  | _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |

| Приложение №5 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеонаблюдение |  |  |
| № | Наименование | Оборудование | кол-во |
|  | КПП 19 |  |  |
| 1 | Медиаконвертер | D-link DMC-920T | 2 шт |
| 2 | Коммутатор | D-link 5004 | 1 шт |
| 3 | Коммутатор | D-link DGS-300-10TC | 1 шт |
| 4 | Коммутатор | Trendnet tpe-s44 | 1 шт |
| 5 | Камера | Beward BD4330DS | 2 шт |
| 6 | Камера | Beward BD4680RVZ | 1 шт |
|  | КПП 21 |  |  |
| 1 | АРМ-видео | ПК+ LCD монитор | 2 шт |
| 2 | Камера | Beward BD4330DS | 1 шт |
| 3 | Коммутатор интелектуальный | Catalist 2960-(24) | 1 шт |
|  | КПП 5 |  |  |
| 1 | Медиаконвертер | D-link DMC-920T | 4 шт |
| 2 | PoE - инжектор |  | 1 шт |
| 3 | Камера | AXIS Q6032-E | 1 шт |
| 4 | Стабилизатор переменного напряжения | ШТИЛЬ R2000 | 1 шт |
| 5 | Коммутатор | D-LINK DGS-1100-08P | 1 шт |
|  | КПП 15, 16 |  |  |
| 1 | Медиаконвертер | D-link DMC-920T | 1 шт |
| 2 | Коммутатор | D-link dgs-3000-10tc | 1 шт |
| 3 | PoE - инжектор |  | 3 шт |
| 4 | Коммутатор | D-link des 1016 d | 2 шт |
| 5 | Камера | AXIS P1347 | 3 шт |
| 6 | Камера | Beward BD2570 RVZ | 1 шт |
| 7 | Камера | Beward BD4330DS | 2 шт |
| 8 | Стабилизатор переменного напряжения | ШТИЛЬ R2000 | 1 шт |
|  | Автопарковка |  |  |
| 1 | PoE - инжектор |  | 2 шт |
| 2 | Камера | Beward BD4680 | 2 шт |
| 3 | Шлагбаум | Came Gard 3750 | 1 шт |
|  | Здание КЭС |  |  |
| 1 | Камера | AXIS Q6032-E | 1 шт |
| 2 | Камера | Beward BD4330DS | 1 шт |
| 3 | Камера | AXIS P1347 | 1 шт |
| 4 | PoE - инжектор |  | 4 шт |
| 5 | Камера | Beward BD4680RVZ | 1 шт |
|  | Мачта освещения №3 |  |  |
| 1 | Медиаконвертер | D-link DMC-920T | 2 шт |
| 2 | Коммутатор интеллектуальный | DGS-3120 24 TC | 1 шт |
| 3 | Радиомодуль (UBNT) | M-5 | 3 шт |
| 4 | Уличный источник бесперебойного питания в термоконтейнере с блоком аккумуляторов емкостью 120 Ah | SKAT-V.220AC-800VA исп.5 | 1 шт |
|  | КПП 28 |  |  |
| 1 | Камера | Beward | 4 шт |
| 2 | PoE - инжектор | Beward | 4 шт |
| 3 | Коммутатор интеллектуальный | DGS-3000-10 TC | 1 шт |
|  | КПП 30 |  |  |
| 1 | Камера | Beward BD4330DS | 2 шт |
| 2 | PoE - инжектор | Beward | 2 шт |
| 3 | Коммутатор интелектуальный | DGS-3000-10 TC | 1 шт |
|  | ВВЖПС |  |  |
| 1 | Камера | AXIS Q6032-E | 1 шт |
| 2 | Камера | Beward BD4680RVZ | 4 шт |
| 3 | Коммутатор интелектуальный | Catalist 2960 | 1 шт |
| 4 | Коммутатор | d-link 5004 | 7 шт |
| 5 | Коммутатор | D-link DES-1008D | 1 шт |
| 6 | Коммутатор интелектуальный | DGS-3000-10 TC | 2 шт |
| 7 | Медиаконвертер | D-link DMC-920T | 2 шт |
| 8 | PoE - инжектор |  | 5 шт |
|  | _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |

| Приложение №6 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |
| Наименование | ед. изм. | кол-во |
| 1. Обслуживания ОПС и системы оповещения при пожаре в помещении жилого модуля 1/10 ВВЖПС в составе технических средств: |  |  |
| 1.1. Прибор приемно-контрольный Сигнал20 СМД | шт. | 2 |
| 1.2. Блок речевого оповещения Рокот-2 | шт. | 1 |
| 1.3. Прибор приемо-контрольный С2000БКИ | шт. | 1 |
| 1.4. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 7 А/ч | шт. | 2 |
| 1.5. Источник питания ИВЭПР 12/5 | шт. | 6 |
| 1.6. Табло "Выход" Кристал 12 | шт. | 6 |
| 1.7. Табло "Стрелка" Кристал 12 | шт. | 6 |
| 1.8. Пожарный извещатель ручной ИПР513-10 | шт. | 6 |
| 1.9. Пожарный извещатель дымовой ИП212-45 | шт. | 162 |
| 1.10. Пожарный извещатель тепловой ИП101-1А-А1 | шт. | 58 |
| 1.11. Оповещатель речевой АС2-2 | шт. | 12 |
| 1.12. Оповещатель светоакустическй Маяк 12К | шт. | 1 |
| 1.13. Коробка унифицированная на защелке КС-4У | шт. | 33 |
| 1.14. Реле УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 1.15. Кабель КОПСЭВ-FRLS 1х2х0,5 | м | 830 |
| 1.16. Кабель КОПСЭВ-FRLS 1х2х0,8 | м | 1120 |
| 1.17. Кабель UTP 4 с тросом | м | 360 |
| 1.18. Металлическая гофротруба | м. | 135 |
| 1.19. Шкаф 700х500х250 ШМП-07 | шт. | 1 |
| 1.20. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 2. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания конторы СЭМ. |  |  |
| 2.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 9 шлейфов, "Гранит-8". | шт. | 1 |
| 2.2. Источник бесперебойного питания, РИП-12. | шт. | 1 |
| 2.3. Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-44. | шт. | 60 |
| 2.4. Извещатель пожарный тепловой, ИП 101-А1. | шт. | 4 |
| 2.5. Оповещатель звуковой, Маяк-12-3. | шт. | 12 |
| 2.6. Провод телефонный распределительный, КСПВ 2х0,25мм². | м. | 432 |
| 2.7. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 432 |
| 3. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания БК-1000. |  |  |
| 3.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 1 |
| 3.2. Преобразователь интерфейсов, С2000-ПИ. | шт. | 2 |
| 3.3. Пульт контроля и управления, С2000М. | шт. | 1 |
| 3.4. Блок контроля и индикации пожарно-охранный, С2000-БКИ. | шт. | 1 |
| 3.5. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 1 |
| 3.6. Модуль акустический, АС2. | шт. | 20 |
| 3.7. Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-70. | шт. | 94 |
| 3.8. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 5 |
| 3.9. Извещатель пожарный тепловой, ИП 101-А1. | шт. | 8 |
| 3.10. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 3.11. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 3.12. Источник бесперебойного питания, РИП-12. | шт. | 1 |
| 3.13. Источник бесперебойного питания, Скат-1200С. | шт. | 1 |
| 3.14. Устройство коммутационное, УК-ВК/02. | шт. | 1 |
| 3.15. Аккумулятор на 7,0 А/ч, 12 В. | шт. | 3 |
| 3.16. Аккумулятор на 17,0 А/ч, 12 В. | шт. | 1 |
| 3.17. Металлический шкаф, ШМП-06 500х400х170. | шт. | 1 |
| 3.18. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 10 |
| 3.19. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 мм². | м. | 1500 |
| 3.20. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм². | м. | 200 |
| 3.21. Кабель-канал, 15х25 мм. | м. | 270 |
| 3.22. Труба поливинилхлоридная, Ø10 мм. | кг. | 0,5 |
| 3.23. Коробка коммутационная, КС-4. | шт. | 30 |
| 3.24. Вилка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | шт. | 3 |
| 3.25. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | шт. | 3 |
| 3.26. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 74 |
| 4. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений БК 510. |  |  |
| 4.1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD | шт. | 1 |
| 4.2.Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 4.3. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 4.4. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 58 |
| 4.5. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 4.6. Максимальный извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 | шт. | 6 |
| 4.7. Световой пожарный оповещатель «Выход» Кристалл-12 | шт. | 4 |
| 4.8. Световой пожарный оповещатель «Стрелка» Кристалл-12 | шт. | 2 |
| 4.9. Прибор управления речевыми оповещателями Рокот-2 | Шт. | 1 |
| 4.10. Оповещатель охранно-пожарный речевой АС2-2 | Шт. | 10 |
| 4.11. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12К | шт. | 1 |
| 4.12. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 к1 | шт. | 2 |
| 4.13. Источник вторичного электропитания резервированный ББП-20 | шт. | 1 |
| 4.14. Устройство коммутационное УК-ВК/0,2 | шт. | 1 |
| 4.15. Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 7А/ч | шт. | 4 |
| 4.16. Коробка коммутационная УК-2 | шт. | 20 |
| 4.17. Кабель КОПСЭВ-FRLS 1х2х0,5 | м | 700 |
| 4.18. Кабель КОПСЭВ-FRLS 1х2х0,8 | м | 200 |
| 4.19. Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 15 |
| 4.20. Кабель FTP 5CAT с тросом | м | 90 |
| 4.21. Щит распределительный с монтажной панелью 650х500х250, IP54 ЩМП 07 | Шт. | 1 |
| 5. Обслуживание пожарной сигнализации помещений здания КПП №30 ВВЖПС. |  |  |
| 5.1. Пульт контроля и управления, С2000М. | шт. | 1 |
| 5.2. Блок контроля и индикации пожарно-охранный, С2000-БКИ. | шт. | 4 |
| 5.3. Извещатель дымовой, ИП 212-41М. | шт. | 10 |
| 5.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 3 |
| 5.5. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 2 |
| 5.6. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 55 |
| 5.7. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 20 |
| 5.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 4х1,5 мм². | м. | 6 |
| 5.9. Оконечное устройство. | шт. | 2 |
| 5.10. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | шт. | 1 |
| 5.11. Труба стальная электросварная, Ø16 мм. | м. | 1 |
| 5.12. Труба поливинилхлоридная, Ø0,8 мм. | м. | 2 |
| 5.13. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 2 |
| 5.14. Кабель-канал, 7х12 мм. | м. | 70 |
| 5.15. Источник бесперебойного питания, Скат-1200С. | шт. | 1 |
| 5.16. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 1 |
| 5.17. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 1 |
| 5.18. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 5.19. Модуль акустический, АС2. | шт. | 2 |
| 5.20. Провод телефонный распределительный, КПСВ 4х0,5 мм². | м. | 60 |
| 5.30. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 5.31. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 5 |
| 5.32. Кабель-канал, 7х12 мм. | м. | 50 |
| 6. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Бытовой блок ВВЖПС. |  |  |
| 6.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 10 шлейфов, "Сигнал-10П". | шт. | 2 |
| 6.2. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 4 шлейфа, "Сигнал-2/4-СИ". | шт. | 1 |
| 6.3. Извещатель дымовой, ИП 212-41М. | шт. | 32 |
| 6.4. Извещатель дымовой для подвесных потолков, ИП 212-3СУ. | шт. | 39 |
| 6.5. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 7 |
| 6.6. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 4 |
| 6.7. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 16 |
| 6.8. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 470 |
| 6.9. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 20 |
| 6.10. Оконечное устройство. | шт. | 16 |
| 6.11. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | шт. | 3 |
| 6.12. Труба стальная электросварная, Ø50 мм. | м. | 10 |
| 6.13. Труба поливинилхлоридная, Ø0,8 мм. | м. | 5 |
| 6.14. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 16 |
| 6.15. Кабель-канал, 15х12 мм. | м. | 410 |
| 6.16. Источник бесперебойного питания, 12 А/ч ББП-20. | шт. | 2 |
| 6.17. Источник бесперебойного питания, 7 А/ч ББП-20. | шт. | 1 |
| 6.18. Оповещатель звуковой, Маяк-12-3. | шт. | 7 |
| 6.19. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 170 |
| 6.20. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 6 |
| 6.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 6.22. Кабель-канал, 15х12 мм. | м. | 150 |
| 6.23. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 1 |
| 7. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/9 ВВЖПС. |  |  |
| 7.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П" | шт. | 2 |
| 7.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45 | шт. | 108 |
| 7.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А | шт. | 56 |
| 7.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С | шт. | 6 |
| 7.5. Реле контактное РЭК 150 | шт. | 1 |
| 7.6. Коробка универсальная, УК-2П | шт. | 33 |
| 7.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм² | м. | 840 |
| 7.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм² | м. | 30 |
| 7.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638 | шт. | 2 |
| 7.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5 | шт. | 33 |
| 7.11. Кабель-канал, 20х12 | м. | 760 |
| 7.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм | шт. | 2 |
| 7.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1 | шт. | 2 |
| 7.14. Интерфейс, RS485 | м. | 4 |
| 7.15. Оболочка для выключателя ВА61-29 | шт. | 2 |
| 7.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16 | шт. | 2 |
| 7.17. Модуль акустический, АС2 | шт. | 12 |
| 7.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2 | шт. | 2 |
| 7.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой Маяк-12К | шт. | 1 |
| 7.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм² | м. | 310 |
| 7.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С" | шт. | 5 |
| 7.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С" | шт. | 4 |
| 7.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С" | шт. | 2 |
| 7.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 8. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/8 ВВЖПС. |  |  |
| 8.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 8.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 108 |
| 8.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 56 |
| 8.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 8.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 8.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 8.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 8.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 8.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 8.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 8.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 8.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 8.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 8.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 8.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 8.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 8.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 8.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 8.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 8.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 8.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 8.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 8.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 8.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 9. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/7 ВВЖПС. |  |  |
| 9.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 9.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 108 |
| 9.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 56 |
| 9.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 9.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 9.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 9.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 9.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 9.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 9.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 9.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 9.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 9.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 9.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 9.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 9.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 9.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 9.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 9.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 9.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 9.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 9.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 9.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 9.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 10. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/6 ВВЖПС. |  |  |
| 10.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 10.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 188 |
| 10.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 62 |
| 10.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 10.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 10.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 10.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 10.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 10.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 10.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 10.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 10.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 10.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 10.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 10.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 10.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 10.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 10.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 10.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 10.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 10.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 10.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 10.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 10.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 11. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/5 ВВЖПС. |  |  |
| 11.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 11.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 162 |
| 11.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 58 |
| 11.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 11.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 11.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 11.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 11.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 11.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 11.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 11.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 11.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 11.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 11.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 11.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 11.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 11.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 11.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 11.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 11.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 11.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 11.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 11.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 11.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 12. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/4 ВВЖПС. |  |  |
| 12.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 12.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 162 |
| 12.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 58 |
| 12.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 12.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 12.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 12.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 12.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 12.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 12.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 12.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 12.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 12.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 12.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 12.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 12.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 12.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 12.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 12.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 12.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 12.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 12.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 12.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 12.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 13. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/3 ВВЖПС. |  |  |
| 13.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 13.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 162 |
| 13.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 58 |
| 13.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 13.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 13.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 13.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 13.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 13.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 13.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 13.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 13.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 13.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 13.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 13.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 13.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 13.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 13.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 13.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 13.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 13.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 13.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 13.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 13.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 14. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/2 ВВЖПС. |  |  |
| 14.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 14.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 162 |
| 14.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 58 |
| 14.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 14.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 14.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 14.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 14.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 14.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 14.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 14.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 14.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 14.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 14.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 14.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 14.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 14.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 14.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 14.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 14.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 14.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 14.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 14.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 15. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания Модуль 1/1 ВВЖПС. |  |  |
| 15.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 2 |
| 15.2. Извещатель дымовой, ИП 212-45. | шт. | 162 |
| 15.3. Извещатель тепловой, ИП 101-1А. | шт. | 58 |
| 15.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 6 |
| 15.5. Реле контактное, РЭК 150. | шт. | 1 |
| 15.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 33 |
| 15.7. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 840 |
| 15.8. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 30 |
| 15.9. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | м. | 2 |
| 15.10. Резистор 5,6кОм, С2-33Н-0,5. | шт. | 33 |
| 15.11. Кабель-канал, 20х12 мм. | м. | 760 |
| 15.12. Бокс навесной двустворчатый металлический для установки приборов "Сигнал-20П", "Рокот-2" и ИВЭПР, 684х898х170 мм. | шт. | 2 |
| 15.13. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 2 |
| 15.14. Интерфейс, RS485. | м. | 4 |
| 15.15. Оболочка для выключателя ВА61-29. | шт. | 2 |
| 15.16. Выключатель однополюсный бытового назначения, Iн=16А, ВА61F29-1В16. | шт. | 2 |
| 15.17. Модуль акустический, АС2. | шт. | 12 |
| 15.18. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 2 |
| 15.19. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 15.20. Провод телефонный распределительный не распространяющий горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КСВВнг-LSFR 2х0,5 мм². | м. | 310 |
| 15.21. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 5 |
| 15.22. Световой указатель "СТРЕЛКА", "Маяк-12С". | шт. | 4 |
| 15.23. Световой указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 2 |
| 15.24. Устройство оконечное | шт. | 33 |
| 16. Обслуживание наружных сетей пожарной сигнализации временного вахтового жилого поселка строителей. |  |  |
| 16.1. Кабель телефонный, ТАШС 1х2х0,8 мм². | м. | 860 |
| 16.2. Труба стальная электросварная, Ø16 мм. | м. | 5 |
| 17. Обслуживания ОПС и системы оповещения при пожаре в помещении бюро пропусков и класса по ОТ в составе технических средств: | шт. |  |
| 17.1. Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой, концентратор блок базовый на 10 лучей Гранд Магистр | шт. | 1 |
| 17.2. Пожарный извещатель дымовой ИП212-45 | шт. | 6 |
| 17.3. Пожарный извещатель тепловой ИП101-1А-А1 | шт. | 3 |
| 17.4. Пожарный извещатель ручной ИПР513-10 | шт. | 2 |
| 17.5. Транспарант световой (табло "Выход") Кристал НБО-12В-02 | шт. | 2 |
| 17.6. Аппарат (звуковой сигнал) управления и сигнализации, (Маяк 12-3М) | шт. | 2 |
| 17.7. Оповещатель светоакустическй Маяк 12К | шт. | 1 |
| 17.8. Аккумуляторная батарея АКБ GP 672 7,2Ач |  | 1 |
| 18. Обслуживание системы пожарной сигнализации в помещениях штабного модуля расположенного на территории РВР ГК |  |  |
| 18.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 8 шлейфов, "Гранд МАГИСТР". | шт. | 1 |
| 18.2. Оповещатель звуковой, Маяк-12-3. | шт. | 1 |
| 18.3. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 18.4. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-513-10. | шт. | 1 |
| 18.5. Указатель "ВЫХОД", "Маяк-12С". | шт. | 1 |
| 18.6. Коробка универсальная, УК-2П. | шт. | 2 |
| 18.7. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-А1-1А. | шт. | 5 |
| 18.8. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45. | шт. | 10 |
| 18.9. Провод телефонный КСВВнг(А)-LS 2х0,5 мм² | м. | 50 |
| 18.10. Кабель силовой, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 2 |
| 18.11. Кабель – канал, 10х16 мм. | м. | 24 |
| 19. Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре помещений здания КЭС. |  |  |
| 19.1. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 шлейфов, "Сигнал-20П". | шт. | 4 |
| 19.2. Пульт контроля и управления, С2000М. | шт. | 1 |
| 19.3. Блок контроля и индикации пожарно-охранный, С2000-БКИ. | шт. | 2 |
| 19.4. Блок речевого оповещения, Рокот-2. | шт. | 4 |
| 19.5. Модуль акустический, АС2. | шт. | 40 |
| 19.6. Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-41М. | шт. | 146 |
| 19.7. Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-70. | шт. | 89 |
| 19.8. Извещатель пожарный ручной с кнопкой, ИПР-3С. | шт. | 9 |
| 19.9. Извещатель пожарный тепловой, ИП 101-А1. | шт. | 4 |
| 19.10. Указатель "ВЫХОД", | шт. | 9 |
| 19.11. Оповещатель комбинированный звуковой световой, Маяк-12К. | шт. | 1 |
| 19.12. Источник бесперебойного питания, ИВЭПР-112-5-1. | шт. | 4 |
| 19.13. Источник бесперебойного питания, Скат-1200С. | шт. | 1 |
| 19.14. Аккумулятор на 7,0 А/ч, 12 В. | шт. | 13 |
| 19.15. Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий с низким газовыделением, ВВГнг-LS 3х1,5 мм². | м. | 100 |
| 19.16. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 мм². | м. | 3000 |
| 19.17. Провод телефонный распределительный не распространяющей горение, обеспечивающий низкое дымо и газо выделение, КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,25мм². | м. | 500 |
| 19.18. Кабель-канал, 15х25 мм. | м. | 1740 |
| 19.19. Труба поливинилхлоридная, Ø16мм. | м. | 20 |
| 19.20. Металлический шкаф, ШМП-06 500х400х170. | шт. | 4 |
| 19.21. Вилка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | шт. | 9 |
| 19.22. Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, 10А, 220В, индекс 05.1.2-16, РА10-2638. | шт. | 9 |
| 20. Обслуживание удаленного АРМ в помещении ПАСС Сирена |  |  |
| 20.1. АРМ на базе ПК (системный блок+ монитор) | шт. | 1 |
| 20.2. Повторитель, преобразователь интерфейса С-2000ПИ | шт. | 2 |
| 20.3. ПО "Орион ПРО" | шт. | 1 |
| 20.4. ПО "Администратор базы данных Орион ПРО" | шт. | 1 |
| _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |

| Приложение №7 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тревожные кнопки |  |  |
| Наименование модуля | количетво, шт. |  |
| Контроллер | 5 |  |
| АРМ | 1 |  |
| _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |

| Приложение №10 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УПАТС (Учрежденческо-Производственная Автоматическая Телефонная Станци) |  |  |
|  |  |  | Таблица №1 |
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Описание |
| УПАТС Ericsson business phone 250 |  |  |  |
| 1 | CPU-D5 | 1 | Плата процессора |
| 2 | BTUA 8 | 2 | Плата аналоговая |
| 3 | ELU-D3 16 | 1 | Плата цифровая абонентских линий |
| 4 | VMU-HD 8 | 1 | Модуль голосовой почты |
| 5 | IPU 4 | 1 | Модуль IP |
| 6 | ELUA 16 | 7 | Модуль аналоговых абонентских линий |
| 7 | BTUD P | 1 | Модуль цифрового потока Е1 |
| 8 | SIPU 32 | 1 | Модуль SIP |
| УПАТС Samsung OfficeServ 7200 |  |  |  |
| 1 | MP20 | 1 | Плата процессора |
| 2 | OAS | 2 | Плата 16-VoIP каналов |
| 3 | TEPRI 2 шт | 2 | Плата T1/E1 PRI интерфейсов |
| 4 | 8COMBO2 | 1 | Модуль абонентских линий |
| 5 | LCP | 1 | Дочерняя плата к LCP |
| 6 | SVMi20i | 1 | Плата голосовой почты |
|  |  |  | Таблица №2 |
| № | Наименование работ |  | Описание |
| 1 | Устранение неисправностей и коррекция необходимых системных настроек УПАТС: Ericsson business phone 250, Samsung OfficeServ 7200 |  | По результатам анализа log-файлов, заявок от представителя Заказчика, производить настройку и коррекцию алгоритмов обработки звонков с целью устранения неполадок. При необходимости производить обновление Программного обеспечения УПАТС |
| 2 | Администрирование алгоритма соединений абонентов/линий УПАТС: Ericsson business phone 250, Samsung OfficeServ 7200 |  | 1. Переименование внутренних абонентов согласно заявке заказчика*. |
|  |  |  | 2. Изменение программных алгоритмов обработки звонков (переадресация, детектирование отбоя, перевод вызова) в соответствии с заявкой заказчика*. |
|  |  |  | 3. Тестирование связи после изменения алгоритмов обработки звонков. |
|  |  |  | 4. Сохранение измененной конфигурации. |
|  |  |  | 5. Корректировка учетных данных в системе биллинга в соответствии с внесенными изменениями в УПАТС. |
| 3 | Информационная безопасность |  | Регулярно (не реже одного раза в месяц) производить действия направленые на проверку настроек безопасности (уязвимости) исключяющие несанкцианированый доступ к оборудованию УПАТС. Устранять выявленые уязвимости. |
| 4 | Документирование изменений. |  | 1. В соответствии с внесенными в конфигурацию изменениями.* |
| * Перечень актуальных изменений согласовывает Заказчик на день проведения работ |  |  |  |
| _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |  |

| Приложение №11 к ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ на обслуживание технических средств: системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы экстренной связи и IP-телефонии,системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения при пожаре, расположенных на территории строительной площадки ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро" Дополнительное оборудование КПП №19 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица №1(Видеонаблюдение) |
| № | Наименование оборудования | кол-во |
| 1 | LTV CNE-740 48, купольная IP-видеокамера | 3 шт. |
| 2 | LTV CNE-640, антивандальная цилиндрическая IP-видеокамера | 2 шт. |
| 3 | PoE инжектор (IEEE 802.3af), ≤6 Вт) | 5 шт. |
| 4 | Коммутатор NIS-3500-2307CE | 1 шт. |
| 5 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L (8 портов) или аналог этого производителя | 1 шт. |
| 6 | Оптический трансивер Cisco GLC-LH-SMD или аналог | 2 шт. |
| 7 | Блок питания AD1048-12FS | 1 шт. |
| 8 | Устройство защиты портов Fast Ethernet ExPro FEth | 6 шт. |
| 9 | Блок силовых розеток в стойку 19" | 1 шт. |
| 10 | АРМ (процессор: Intel Core i7 6700; частота процессора: 3.4 ГГц оперативная память: DDR4 8192 Мб 2400 МГц; видеокарта: Intel HD Graphics 530; HDD: 500 Гб, 7200 об/мин, SATA III) | 1 шт. |
| 11 | Монитор для АРМ( 23.8", матрица IPS с разрешением 1920×1080, отношением сторон 16:9, разъем VGA, DVI, HDMI) | 1 шт. |
| 12 | Кабель HDMI (5 метров) | 1 шт. |
| 13 | Блок бесперебойного питания 19” 1000 VA. | 1 шт. |
|  |  | Таблица №2 (Видео-переговорное устройство) |
| № | Наименование оборудования | кол-во |
| 1 | Монитор видеодомофона | 2 шт. |
| 2 | KCV-434SD (белый) в комплекте с вызывной панелью |  |
| 3 | Замок электромагнитный серый ML-400 | 2 шт. |
| 4 | Кнопка выхода с индикацией (SB 2) | 2 шт. |
| 5 | КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА С2000-2 | 1 шт. |
| 6 | Считыватель бесконтактный Proxy-3A | 2 шт. |
|  |  | Таблица №3 (Охранная сигнализация) |
| № | Наименование оборудования | кол-во |
| 1 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/1 | 6 шт. |
| 2 | Датчики положения магнитоконтактный ДМГ 2-100 | 6 шт. |
| 3 | ИО 102-20 Б2П (В) | 3 шт. |
| 4 | С2000-Ethernet | 1 шт. |
| 5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой (Астра-С (ИО 329-5)) или аналог. | 5 шт. |
| 6 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М | 1 шт. |
| 7 | БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ (АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ ШЛЕЙФОВ) ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-20П, СИГНАЛ-20П ИСП.01 | 1 шт. |
| 8 | Шкаф пожарной сигнализации (ШПС-12) или аналог. размеры (650х500х220) | 1 шт. |
| 9 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 “Астра-321” или аналог. | 1 шт. |
| 10 | Кабель-канал с двойным замком белый (самозатухающий ПВХ, IP40, tраб.-40…+45°С, 16х16) | 150 м. |
| 11 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации (КПСВВ 2х2х0,5) | 300 м. |
| _________________________ ведущий инженер ОИТ, Фадеев Э. А. |  |  |