## Техническая часть
Приложение №2
Приложение №2
Техническая часть к документации по открытому запросу предложений № 1839 от 11.01.2019г. на поставку химических реактивов, лабораторного оборудования и принадлежностей
Спецификация №1:
№ п/п | Номенклатура | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во | Срок поставки (пер.оказ.услуг) С | Срок поставки (пер.оказ.услуг) До
Лот 1:
1 | 21 6000.02:00002 | Силикагель КСКГ | Силикагель технический крупнопористый гранулированный крупный марки КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0.05 | 2019-02-01 | 2019-01-31
2 | 21 6000.02:00002 | Силикагель КСКГ | Силикагель технический крупнопористый гранулированный крупный марки КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0.05 | 2019-02-01 | 2019-03-31
3 | 24 1000.04:00002 | Ацетон технический в.с. | Ацетон технический в.с. | ГОСТ 2768-84 | кг | 14 | 2019-02-01 | 2019-02-28
4 | 26 4000.01:00102 | Толуол ч.д.а. | Толуол ч.д.а. | ГОСТ 5789-78 | кг | 40 | 2019-02-01 | 2019-01-31
5 | 26 4000.01:00573 | Раствор 1.09435.1000 MERCK | Раствор буферный 1.09435.1000 MERCK рН 4,00(20град.) 1л | НД Производителя | бут. | 10 | 2019-02-01 | 2019-01-31
6 | 26 4000.01:00574 | Раствор 1.09439.1000 MERCK | Раствор буферный 1.09439.1000 MERCK рН 7,00(20град.) 1л | НД Производителя | бут. | 10 | 2019-02-01 | 2019-01-31
7 | 94 3000.05:00011 | Трубка ТСМ 8х2 | Трубка медицинская силиконовая ТСМ соединительная внутренним диаметром 8мм толщиной стенки 2мм | ТУ 2247-012-10474265-97 | кг | 0.884 | 2019-02-01 | 2019-01-31
Лот 2:
8 | 21 6000.02:00002 | Силикагель КСКГ | Силикагель технический крупнопористый гранулированный крупный марки КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0.02 | 2019-03-31 10:11 | 2019-03-31 10:11
9 | 26 4000.01:00540 | Натрия нитрат 1.06535.1000 MERCK | Натрия нитрат кристаллизированный 1.06535.1000 MERCK 1кг | НД Производителя | шт | 1 | 2019-05-27 10:11 | 2019-05-31 10:11
10 | 26 4000.01:00573 | Раствор 1.09435.1000 MERCK | Раствор буферный 1.09435.1000 MERCK рН 4,00(20град.) 1л | НД Производителя | бут. | 10 | 2019-03-31 10:11 | 2019-03-31 10:11
11 | 26 4000.01:00574 | Раствор 1.09439.1000 MERCK | Раствор буферный 1.09439.1000 MERCK рН 7,00(20град.) 1л | НД Производителя | бут. | 10 | 2019-03-31 10:11 | 2019-03-31 10:11
12 | 26 4000.01:00576 | Натрия фторид 1.06449.1000 MERCK | Натрия фторид 1.06449.1000 MERCK для анализа 1кг | НД Производителя | кг | 1 | 2019-05-27 10:11 | 2019-05-31 10:11
Спецификация №2:
№ п/п | Номенклатура | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во | Срок поставки (пер.оказ.услуг) С | Срок поставки (пер.оказ.услуг) До
Лот 1:
13 | 19 6000.03:00040 | Подставка из листовой жаропрочной стали для 6 тиглей Химлабприбор | подставка из листовой жаропрочной стали для 6 тиглей Химлабприбор | ГОСТ 55660-2013 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
14 | 21 6000.02:00002 | Силикагель КСКГ | Силикагель технический крупнопористый гранулированный крупный марки КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0.2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
15 | 21 6000.06:00021 | Материал OSTВ Спагетти | Материал гидрофобный сорбирующий OSTВ Спагетти сорбционная способность 13-15л/кг время насыщения 120с упаковка мешок 10кг | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
16 | 21 6000.06:00038 | Материал Мегасорб 25ммх2м | Материал Мегасорб толщиной 25мм в рулоне шириной 2м | ТУ 63.40059322.08.08 | м | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
17 | 23 0000.04:00076 | Диспергент 652 571562 Runtime Systems | Диспергент 652 571562 Runtime Systems Unitor Seacare OSD 25л | НД Производителя | л | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
18 | 26 4000.01:00038 | Трилон Б ч. | Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты, 2-водная(трилон Б) ч. | ГОСТ 10652-73 | кг | 208 | 2019-02-01 | 2019-03-15
19 | 26 4000.01:00047 | Калий двухромово-кислый ч. | Калий двухромово-кислый ч. | ГОСТ 4220-75 | кг | 12 | 2019-02-01 | 2019-03-15
20 | 26 4000.01:00182 | Кислота лимонная х.ч. | Кислота лимонная х.ч. | ГОСТ 3652-69 | кг | 394 | 2019-02-01 | 2019-03-15
21 | 26 4000.01:00207 | Кислота соляная х.ч. | Кислота соляная х.ч. | ГОСТ 3118-77 | кг | 260 | 2019-02-01 | 2019-03-15
22 | 36 1200.03:00008 | Колбонагреватель LOIP LH-150 | Колбонагреватель; модель: LOIP LH-150; для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 500 мл при температуре до 400 С; мощность: 510Вт; размеры: 270х310х140 мм; напряжение: 220В | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
23 | 39 4300.04:00009 | Штатив ВИС-Т-Ш4 | Штатив ВИС-Т-Ш4 для размещения 4-х вискозиметров для термостата жидкостного ВИС-Т-08-3 | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
24 | 42 1500.01:00025 | Ареометр АН 830-860 | Ареометр стеклянный для нефти АН пределы измерения 830-860кг/м3 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
25 | 42 1500.01:00029 | Ареометр АН 950-980 | Ареометр стеклянный для нефти АН пределы измерения 950-980кг/м3 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
26 | 42 1500.01:00035 | Ареометр АН 890-920 | Ареометр стеклянный для нефти АН пределы измерения 890-920кг/м3 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
27 | 42 1500.01:00049 | Ареометр АН 920-950 | Ареометр стеклянный для нефти АН пределы измерения 920-950кг/м3 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
28 | 42 1500.12:00018 | Вискозиметр ВПЖ-4 0,82мм | Вискозиметр ВПЖ-4 диаметр 0,82мм | ГОСТ 33-2000 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
29 | 42 1950.06:00026 | Поглотитель с пористой пластиной №1 | Поглотитель с пористой пластиной №1 | ТУ 25-11-1081-75 | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
30 | 42 8000.01:00002 | Часы ЧПН-5 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 5 минута ЧПН-5 | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
31 | 42 8000.01:00022 | Часы ЧПН-15 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 15мин. | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
32 | 42 8000.01:00052 | Часы песочные ЧПН-20 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками; интервал 20 минут | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
33 | 42 8000.04:00002 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 2-кнопочный с противоударным устройством 2 класса точности 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1мин | ГОСТ 5072-79 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
34 | 42 8000.04:00003 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 60-ти секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
35 | 43 0000.01:00018 | Пассик резиновый Промхимприбор для мешалки вискозиметра Энглера | Пассик резиновый Промхимприбор для мешалки вискозиметра Энглера диаметр: 7,0см; толщина: 0,2мм | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
36 | 43 0000.03:00054 | Баня LB-160 LOIP | Баня водяная LB-160 LOIP температурный диапазон: 0+100град.; погрешность температуры: 1град.; количество рабочих мест: 6; диаметр рабочего места: 110мм; объем: 13л | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
37 | 43 2004.01:00003 | Колба Кн-2-500-34 ТС | Колба коническая исполнения 2 вместимостью 500мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм Кн-2-500-34 из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
38 | 43 2004.01:00084 | Колба 2-2000-1 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 200мл класса точности 1 из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
39 | 43 2004.01:00142 | Колба Кн-1-250-29/32 ТС | Колба типа Кн исполнения 1 номинальной вместимостью 250см3 с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла группы ТС с пришлифованной стеклянной пробкой | ГОСТ 25336-82 | шт | 80 | 2019-02-01 | 2019-03-15
40 | 43 2004.01:00147 | Колба коническая широкогорлая Simax 25/200 | Колба коническая широкогорлая Simax; артикул 25/200; Объем: 200мл; Материал: из термического боросиликатного стекла; Количество горловин-1; Диаметр горловины-50 мм; диаметр дна 79 мм; Высота-131 мм | НД Производителя | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
41 | 43 2004.01:00148 | Колба коническая Simax 25/250 | Колба коническая Simax; артикул 25/250; Количество горловин-1; материал: из термического стойкого боросиликатного стекла; Вместимость-250мл; Диаметр горловины-50мм; диаметр дна 85 мм; Высота: 140 мм | НД Производителя | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
42 | 43 2004.01:00149 | Колба ГФ 6.451.459 | Колба ГФ 6.451.459 к вискозиметру ВУ; вместимость: 200мл; диаметр: 60мм; высота: 225мм; дополнительная погрешность: 0,2мл | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
43 | 43 2004.02:00027 | Наконечник 0,5-10мл Biohit 96шт | Наконечник для дозатора переменного объема 0,5-10мл Biohit 96шт |  | упак. | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
44 | 43 2004.02:00029 | Наконечник 0,5-5мл Biohit 96шт | Наконечник для дозатора переменного объема 0,5-5мл Biohit 96шт |  | упак. | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
45 | 43 2004.02:00192 | Пипетка 1-2-20 | Пипетка лабораторная Мора с одной отметкой исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 20мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
46 | 43 2004.02:00193 | Пипетка 1-2-50 | Пипетка лабораторная Мора с одной отметкой исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 50мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
47 | 43 2004.02:00194 | Пипетка 1-2-100 | Пипетка лабораторная Мора с одной отметкой исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 100мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
48 | 43 2004.02:00195 | Пипетка арт.200674 Клин | Пипетка градуированная артикул 200674 Клин тип 1 исполнения 2 1мл цена деления 0,01мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
49 | 43 2004.02:00196 | Пипетка арт.200675 Клин | Пипетка градуированная артикул 200675 Клин тип 1 исполнения 2 2мл цена деления 0,02мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
50 | 43 2004.02:00197 | Пипетка арт.200676 Клин | Пипетка градуированная артикул 200676 Клин тип 1 исполнение 2 5мл цена деления 0,05мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
51 | 43 2004.02:00198 | Пипетка арт.200682 Клин | Пипетка градуированная артикул 200682 Клин тип 1 исполнения 2 10мл цена деления 0,1мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
52 | 43 2004.02:00199 | Пипетка арт.200693 Клин | Пипетка градуированная артикул 200693 Клин тип 3 исполнения 1 1мл цена деления 0,01мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
53 | 43 2004.02:00200 | Пипетка арт.200694 Клин | Пипетка градуированная артикул 200694 Клин тип 3 исполнения 1 2мл цена деления 0,02мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
54 | 43 2004.02:00201 | Пипетка арт.200700 Клин | Пипетка градуированная артикул 200700 Клин тип 3 исполнения 1 10мл цена деления 0,1мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 7 | 2019-02-01 | 2019-03-15
55 | 43 2004.02:00205 | Дозатор 728070 Biohit | Дозатор механический 1-канальный 728070 Biohit 100-1000мкл | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
56 | 43 2004.02:00206 | Дозатор 728090 Biohit | Дозатор механический 1-канальный 728090 Biohit 1000-10000мкл(1-10мл) | НД Производителя | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
57 | 43 2004.02:00207 | Дозатор 728080 Biohit | Дозатор механический 1-канальный 728080 Biohit 500-5000мкл | НД Производителя | шт | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
58 | 43 2004.02:00214 | Наконечник 780308 Biohit | Наконечник 780308 Biohit Optifit 5000мкл 150мм для дозаторов; в коробке 1000 штук | НД Производителя | кор | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
59 | 43 2004.02:00215 | Наконечник LH-780316 Biohit | Наконечник LH-780316 Biohit Optifit 10000мкл 155мм для дозаторов; в коробке 250 штук | НД Производителя | кор | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
60 | 43 2004.02:00216 | Наконечник LH-B-791004 Biohit | Наконечник LH-B-791004 Biohit Optifit 1000мкл для дозаторов; 71,5мм; в коробке 480 штук | НД Производителя | кор | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
61 | 43 2004.03:00024 | Тигель кварцевый ф25мм | Тигель кварцевый масса тигля с крышкой от 10г до 14г диаметр крышки 27мм диаметр тигля 25мм высота тигля 38мм высота крышки 5,5мм толщина стенок тигля 1,5мм | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
62 | 43 2004.03:00038 | Тигель низкий 4 | Тигель низкий фарфоровый №4 диаметр 45мм высота 35мм | ГОСТ 9147-80 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
63 | 43 2004.04:00004 | Бюретка I-1-2-25-0,1 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл I-1-2-25-0,1 | ГОСТ 29251-91; ГОСТ 29252-91 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
64 | 43 2004.04:00005 | Бюретка I-1-2-10-0,05 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл I-1-2-10-0,05 | ГОСТ 29251-91; ГОСТ 29252-91 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
65 | 43 2004.04:00030 | Микробюретка 1-2-2-1-0,01 | Микробюретка 1-2-2-1-0,01 1мл с запасным резервуаром цена деления 0,01мл градуированная капиллярная и спаянные с ней стеклянные трубки с мини-резервуаром вверху заполнение градуированной трубки жидкостью из резервуара проводится с помощью промежуточного стеклянного крана кран для титрования боковой одноходовой | НД Производителя | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
66 | 43 2004.04:00051 | Бюретка 200715 ПАО Стеклоприбор | Бюретка 200715 ПАО Стеклоприбор 1мл цена деления 0,01мл | ГОСТ 29252-97 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
67 | 43 2004.04:00052 | Бюретка 200716 ПАО Стеклоприбор | Бюретка 200716 ПАО Стеклоприбор 2мл цена деления 0,01мл | ГОСТ 29252-97 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
68 | 43 2004.04:00053 | Бюретка 200717 ПАО Стеклоприбор | Бюретка 200717 ПАО Стеклоприбор 5мл цена деления 0,02мл | ГОСТ 29252-97 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
69 | 43 2004.04:00054 | Микробюретка 1591/632 436 061 314 Simax | Микробюретка Банга 1591/632 436 061 314 Simax с прямым краном 1мл | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
70 | 43 2004.07:00013 | Пробирка стеклянная со шлифом 10мл с притертой пробкой | Пробирка стеклянная со шлифом 10мл с притертой пробкой | НД Производителя | шт | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
71 | 43 2004.07:00026 | Микропробирка конусообразная пластиковая Хроматэк 1,5см3 с крышкой | Микропробирка конусообразная пластиковая Хроматэк 1,5см3 с крышкой | НД Производителя | шт | 50 | 2019-02-01 | 2019-03-15
72 | 43 2004.09:00049 | Установка лабораторная для определения осмотической стабильности ионитов по ГОСТ 17338-88 ОАО Химлаборприбор | Установка лабораторная для определения осмотической стабильности ионитов по ГОСТ 17338 ОАО Химлаборприбор | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
73 | 43 2004.10:00005 | Цилиндр 1-50-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
74 | 43 2004.10:00010 | Цилиндр 2-100-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 2 с пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
75 | 43 2004.10:00012 | Цилиндр 1-1000-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
76 | 43 2004.10:00013 | Цилиндр 1-100-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
77 | 43 2004.10:00019 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности ? | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности ? | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
78 | 43 2004.10:00026 | Цилиндр 2-250-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 2 с пришлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
79 | 43 2004.10:00054 | Цилиндр 1-250-2 6-07637 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 1-250-2 6-07637 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
80 | 43 2004.10:00056 | Цилиндр 1-50-2 6-07627 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 1-50-2 6-07627 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
81 | 43 2004.10:00057 | Цилиндр 1-25-2 6-07621 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 1-25-2 6-07621 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
82 | 43 2004.10:00058 | Цилиндр 1-10-2 6-07615 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 1-10-2 6-07615 исполнения 1 с носиком вместимостью 10мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
83 | 43 2004.11:00001 | Воронка В-36-50 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 36мм высотой 50мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 6 | 2019-02-01 | 2019-03-15
84 | 43 2004.11:00011 | Воронка ВД-3-250 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12 | 2019-02-01 | 2019-03-15
85 | 43 2004.11:00035 | Воронка В-25-38 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 25мм высотой 38мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 6 | 2019-02-01 | 2019-03-15
86 | 43 2004.11:00039 | Воронка ВД-3-1000 | Воронка делительная грушевидная типа ВД исполнения 3 вместимостью 1000мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
87 | 43 2004.11:00047 | Воронка 5-06830 В-100-150 ХС | Воронка лабораторная стеклянная 5-06830 диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
88 | 43 2004.11:00048 | Воронка ВД-3-50 | Воронка лабораторная грушевидная делительная типа ВД исполнения 3 вместимостью 50мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
89 | 43 2004.11:00049 | Воронка ВД-3-500 | Воронка лабораторная грушевидная делительная типа ВД исполнения 3 вместимостью 500мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
90 | 43 2004.11:00060 | Воронка В-150-230 ХС | Воронка лабораторная стеклянная В-150-230 ХС диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
91 | 43 2004.11:00063 | Воронка ВР-100 ХС | Воронка лабораторная стеклянная ВР-100 ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
92 | 43 2004.11:00067 | Воронка фильтрующая ВФ-1-32-ПОР 10 ТХС | Воронка лабораторная фильтрующая типа ВФ исполнения 1 диаметром 32 мм класса ПОР 10 из стекла ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
93 | 43 2004.13:00011 | Бюкс низкий СН шлиф-54/9 | Бюкс (стаканчик для взвешивания); исполнение: низкий СН; шлиф: 54/9; диаметр: 60 мм; высота: 30 мм; вместимость 50 мл; Марка стекла: ТС ГОСТ 21400-75 | ТУ 4320-012-29508133-2009 | шт | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-15
94 | 43 2004.17:00025 | Переходник 8138/JJ/632 441 516 050 Simax с углом 75° с двумя кернами 14/23-14/23 | Переходник с 2-мя соединениями типа "керн" со шлифом 14/23 изогнутый на 75°; используется для сборки химич. приборов; Пришлифованные детали выполнены из боросиликонового стекла; Каталожный номер 8138/JJ/632441516050; Производитель Simax | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
95 | 43 2004.21:00005 | Стакан В-1-800 ТС | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 800мл из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 6 | 2019-02-01 | 2019-03-15
96 | 43 2004.21:00012 | Стакан В-1-1000 со шкалой ТС | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
97 | 43 2004.21:00051 | Стакан СН-45/13 5-09770 | Стакан СН-45/13 5-09770 для взвешивания | НД Производителя | шт | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
98 | 43 2004.21:00063 | Стакан Н-1-250 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл со шкалой из термически стойкого стекла группы ТС | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
99 | 43 2004.21:00064 | Стакан Н-1-150 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из термически стойкого стекла группы ТС со шкалой | ГОСТ1770-74 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
100 | 43 2004.21:00067 | Стакан Н-1-800 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 800мл из термически стойкого стекла группы ТС | ГОСТ 1770-74 | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
101 | 43 2004.22:00016 | Поглотитель Рихтера скоростной | Поглотитель Рихтера скоростной | НД Производителя | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
102 | 43 2004.22:00022 | Чашка ЧБН-1-100 (Петри) | Чашка биологическая низкая с крышкой (Петри) ЧБН-1-100 исполнения 1 диаметром 100мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 30 | 2019-02-01 | 2019-03-15
103 | 43 2004.22:00038 | Чашка ЧБН-1-100 | Чашка биологическая низкая с крышкой(Петри) ЧБН-1-100 исполнения 1 диаметром 100мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
104 | 43 2004.22:00039 | Чашка выпарительная №4 | Чаша лабораторная фарфоровая выпарительная №4 вместимостью 150мл полностью глазурованная | ГОСТ 9147-80 | шт | 30 | 2019-02-01 | 2019-03-15
105 | 43 2004.22:00040 | Чашка ЧКЦ-2-5000 | Чаша кристаллизационная цилиндрическая типа ЧКЦ исполнения 2 без носика вместимость 5000мл диаметр 250 мм высота 125мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
106 | 43 2004.24:00017 | Капельница 2-60 Старейшина KLIN | Капельница светлая 2-60 Старейшина KLIN с колпачком | НД Производителя | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
107 | 43 2004.26:00016 | Шпатель 2635 Лабораторное оборудование 125мм | Шпатель лабораторный двусторонний 2635 Лабораторное оборудование 125мм из нержавеющей стали | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
108 | 43 2004.29:00046 | Пробка деревянная конусообразная Промхимприбор для вискозиметра Энглера | Пробка деревянная конусообразная Промхимприбор для вискозиметра Энглера; верхний диаметр: 0,8мм; нижний диаметр: 0,2мм; длина пробки: 16,7см | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
109 | 43 2004.31:00006 | Щипцы арт.2181 Bochem | Щипцы артикул 2181 Bochem для колб с полиамидным покрытием диаметр захвата 40мм | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
110 | 43 2004.31:00008 | Щипцы тигельные с насечкой 160 мм 18/10 E-Poli Bochem | Щипцы тигельные с насечкой Bochem; материал: 18/10 E-Poli; A=160 мм; а=85мм; d=18мм; D=4мм; арт. 2099 | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
111 | 43 2004.31:00009 | Ухват для защиты Hot Hand | Ухват для защиты Hot Hand; Изготовлен из толстостенного силикона; Размеры: 10 см х19 см; прочный силиконовый каучук, который остается гибким при температуре от -57 до +206 С; арт. 9.119 900 | НД Производителя | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
112 | 43 2100.04:00001 | Прибор для определения ХПК | Прибор(колба П-250 холодильник ХШ-400) для определения ХПК | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
113 | 44 9000.01:00005 | Кювета кварцевая с закругленными краями | Кювета кварцевая с закругленными краями длиной 50мм |  | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
114 | 44 9000.01:00006 | Кювета кварцевая с закругленными краями 30мм | Кювета кварцевая с закругленными краями длиной 30мм |  | шт | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
115 | 44 9000.01:00007 | Кювета кварцевая с закругленными краями 20мм | Кювета кварцевая с закругленными краями длиной 20мм |  | шт | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
116 | 44 9000.01:00008 | Кювета кварцевая с закругленными краями 10мм | Кювета кварцевая с закругленными краями длиной 10мм |  | шт | 8 | 2019-02-01 | 2019-03-15
117 | 44 9000.01:00011 | Кювета кварцевая К-10 для анализатора Флюорат-02 | Кювета кварцевая К-10 для анализатора Флюорат-02 | НД Производителя | шт | 3 | 2019-02-01 | 2019-03-15
118 | 48 3320.06:00005 | Шпатель полипропиленовый одноразовый | Шпатель полипропиленовый одноразовый | НД Производителя | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
119 | 81 9500.01:00016 | Вата медицинская хирургическая нестерильная 250г | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная 250г | ГОСТ 5556-81 | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
120 | 83 9000.01:00029 | Полотно ННП 0,8х50м 200г/м2 | Полотно абсорбирующее ННП 0,8х50м плотность 200г/м2 перфорация 0,4х0,5м с/у 1 штука в упаковке | НД Производителя | упак. | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
121 | 93 9000.08:00002 | Бинт нестерильный 5х10 марля | Бинт медицинский нестерильный из хлопчатобумажной марли длина 5м ширина 10см | ГОСТ 1172-93 | шт | 6 | 2019-02-01 | 2019-03-15
122 | 93 9000.10:00016 | Спринцовка А7 с мягким наконечником,70 мл | Спринцовка резиновая тип А №7 с мягким наконечником; вместимость 70 мл | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
123 | 93 9000.10:00017 | Спринцовка А3 с мягким наконечником 27 мл | Спринцовка резиновая А3 с мягким наконечником; вместимость 27 мл | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
124 | 94 3200.01:00021 | Микрошприц 214.2.835.001-02 Хроматэк | Микрошприц 214.2.835.001-02 Хроматэк | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
125 | 94 3200.01:00022 | Шприц 214.4.056.011 Хроматэк | Шприц стеклянный 214.4.056.011 Хроматэк 20см3 | НД Производителя | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-15
126 | 94 3200.01:00024 | Шприц одноразовый Хроматэк 20см3 с пластиковыми заглушками | Шприц пластиковый медицинский одноразовый 20см3 с пластиковыми заглушками | НД Производителя | шт | 15 | 2019-02-01 | 2019-03-15
127 | 94 3200.01:00025 | Шприц Хроматэк 2см3 с пластиковыми заглушками | Шприц одноразовый пластиковый медицинский Хроматэк 2см3 с пластиковыми заглушками | НД Производителя | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
128 | 94 3200.01:00026 | Шприц одноразовый Хроматэк 10см3 с пластиковой заглушкой | Шприц одноразовый пластиковый медицинский Хроматэк 10см3 с пластиковой заглушкой | НД Производителя | шт | 72 | 2019-02-01 | 2019-03-15
129 | 94 5310.01:00008 | Протвинь из неокисляющего материала | Протвинь из неокисляющего материала | НД Производителя | шт | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
130 | 96 7700.01:00003 | Ерш пробирочный большой | Ерш пробирочный большой | НД Производителя | шт | 6 | 2019-02-01 | 2019-03-15
131 | 96 9700.25:00014 | Стаканчик СВ-34/12 40х65 KLIN | Стаканчик СВ-34/12 40х65 KLIN для взвешивания | НД Производителя | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
132 | 96 9750.03:00002 | Сушилка ПЭ-2000 Экрос | Сушилка ПЭ-2000 Экрос для посуды | НД Производителя | шт | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
133 | 26 4000.01:00331 | Калий гидроокись х.ч. | Калий гидроокись химически чистый | ГОСТ 24363-80 | кг | 800 | 2019-02-01 | 2019-03-15
134 | 43 2004.27:00117 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло с прит. пробкой 500 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло с притертой пробкой 500 мл | НД Производителя | шт | 5 | 2019-02-01 | 2019-03-15
135 | 43 2004.27:00107 | Банка лаб. цилиндр. узкогорлая светлое стекло с прит. пробкой 1000 мл | Банка лабораторная цилиндрическая узкогорлая светлое стекло с притертой пробкой 1000 мл | НД Производителя | шт | 7 | 2019-02-01 | 2019-03-31
136 | 43 2004.27:00118 | Банка лаб. прямоуг. широкогорлая пластик винт. крышка 750 мл | Банка лабораторная прямоугольная широкогорлая пластиковая винтовая крышка 750 мл | НД Производителя | шт | 20 | 2019-02-01 | 2019-03-31
137 | 43 2004.27:00115 | Банка лаб. цилиндр. узкогорлая светлое стекло винт. крышка 500 мл | Банка лабораторная цилиндрическая узкогорлая светлое стекло винтовая крышка 500 мл | НД Производителя | шт | 10 | 2019-02-01 | 2019-03-31
138 | 43 2004.27:00116 | Банка лаб. цилиндр. узкогорлая светлое стекло винт. крышка 250 мл | Банка лабораторная цилиндрическая узкогорлая светлое стекло винтовая крышка 250 мл | НД Производителя | шт | 15 | 2019-02-01 | 2019-03-31
Лот 2:
139 | 18 0000.03:00014 | Фольга S38.00-1249 | Фольга S38.00-1249 для закрывания виал; 1500 штук в упаковке; для анализатора Vario TOC | НД Производителя | упак. | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-15
140 | 26 4000.01:00078 | Натрия гидроокись ч.д.а. | Натрия гидроокись ч.д.а. | ГОСТ 4328-77 | кг | 30 | 2019-02-01 | 2019-03-15
141 | 26 4000.01:00182 | Кислота лимонная х.ч. | Кислота лимонная х.ч. | ГОСТ 3652-69 | кг | 39 | 2019-02-01 | 2019-03-15
142 | 26 4000.01:00207 | Кислота соляная х.ч. | Кислота соляная х.ч. | ГОСТ 3118-77 | кг | 186 | 2019-02-01 | 2019-03-15
143 | 26 4000.01:00352 | Натрий хлористый ч.д.а. | Натрий хлористый ч.д.а. | ГОСТ 4233-77 | кг | 424 | 2019-02-01 | 2019-03-15
144 | 42 1950.07:00647 | Виала S05.001 342 | Виала S05.001 342 18мл; 55 штук в упаковке для анализатора Vario TOC | НД Производителя | упак. | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-15
Лот 3:
145 | 56 2000.06:00174 | Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВЛЖ-ТО 150.75.225 (KG) | Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТО кат. №150.75.225 (KG); Рабочая поверхность керамогранит -KG; Длина-1500 мм; глубина-750 мм; высота-2250 мм | НД Производителя | шт | 1 | 2019-04-01 15:08 | 2019-04-30 15:08
Срок поставки: февраль - март 2019г.