Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку Электродвигатель для  ЦН-6Б

1. Наименование оборудования

Электродвигатель для ЦН-6Б

2. Технические характеристики:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель А355SMB6F У3 200кВт 1000об/мин 380В IM3013 Напряжение питающей сети-380/660В, Применение-Привод осевого насоса ОВ5-55к (ЦН блока №6 ШГРЭС), Мощность-200 кВт, Частота вращения-1000, Частота тока-50Гц, Тип и серия-Асинхронный эл.двигатель серии А. Климатическое исполнение и категория размещения-У3, Монтажное исполнение-IM 3013, | ГОСТ 31606-2012 | Шт | 1 |

3. Срок поставки:   июнь 2019 г.