# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 108 545 | 4 613 | 1 341 |
|  | ПСУ | 108 545 | 4 613 | 1 341 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 779 770 | 21 968 | 14 226 |
|  | ПСУ | 639 894 | 21 968 | 10 477 |
|  | ПГУ | 139 876 | 0 | 3 749 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 267 266 | 14 205 | 7 839 |
|  | ПСУ | 195 566 | 14 205 | 5 408 |
|  | ПГУ | 71 700 | 0 | 2 431 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 218 496 | 4 096 | 2 558 |
|  | ПСУ | 124 328 | 4 096 | 1 029 |
|  | ПГУ | 94 168 | 0 | 1 529 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 308 781 | 34 431 | 48 388 |
|  | ПСУ | 308 781 | 34 431 | 48 388 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 1 682 858 | 79 313 | 74 352 |
|  | ПСУ | 1 377 114 | 79 313 | 66 643 |
|  | ПГУ | 305 744 | 0 | 7 709 |