## Лист1
Руководитель филиала
"Инжиниринг" ПАО "Юнипро "
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [10 empty] | "_____" _______________2019 г.
Заявка-спецификация №613 от 06.05.2019г.
Потребность в приобретении МТР
Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781_436-17 от 28.08.2017
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Масса ед, т.н. | Масса общ, тн. | Цена за ед. без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 99 0000.08:02501 | Кран шаровой быстродействующий отсечной запорный АТЭК-200.496-ЗМ-С-63-ЭВ (DN 200 PN 63) с эл.приводом АУМА SQEX 07.2, КМЧ-07-22 Фланцевое соединение "шип-паз" | АУМА SQEX 07.2 500 х 365 х 494 |  | Двусторонняя герметичность кл.А по ГОСТ 9544-2015 | компл | 2 | 0.146 | 0.292 |  |  | 2019-06-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шуклин Д.С. т.89659133171 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | 99 0000.08:02506 | Кран шаровой быстродействующий отсечной запорный АТЭК-150.037-ЗМ-С-63-ЭВ (DN 150 PN 63) с эл.приводом АУМА SQEX 07.2, КМЧ-07-22 Фланцевое соединение "шип-паз" | АУМА SQEX 07.2 410 х 250 х 385 |  | Двусторонняя герметичность кл.А по ГОСТ 21345 | шт. | 2 | 0.06 | 0.12 |  |  | 2019-06-30
ИТОГО: | [8 empty] | 0.412 |  | 0
Плановая стоимость определена на основании данных, представленных группой проектных закупок ИА ПАО "Юнипро"
|  | Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [8 empty] | А.Г. Давлетова
|  | Начальник службы строительного надзора и технического надзора | [8 empty] | С.А. Карбышев
|  | Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | К.А. Сторожев
|  | Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | Д.С. Шуклин