## Лот 1 Сургутская ГРЭС-2
Лот 1 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2900.07:00089 | Блок SOR TEST UNIT T7-T7M-X1-E1/6 арт. 1SDA050228R1 ABB | Блок контроля реле отключения SOR TEST UNIT T7-T7M-X1-E1/6 арт. 1SDA050228R1 ABB |  | шт | 1 | 2020-06-27 10:06
2 | 34 2000.01:00639 | Выключатель S203 C20 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C20 АВВ номинальный ток выключателя 20А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 3 | 2020-06-27 10:06
3 | 34 2000.01:00638 | Выключатель S203 C25 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 3 | 2020-06-27 10:06
4 | 34 2000.01:00637 | Выключатель S203 C32 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C32 АВВ номинальный ток выключателя 32А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 3 | 2020-06-27 10:06
5 | 34 2000.01:00632 | Выключатель XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F |  | шт | 3 | 2020-02-26 10:06
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот 2 Шатурская ГРЭС
Лот 2 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.01:00327 | Выключатель S201 C2 АВВ | Выключатель автоматический 1-полюсный S201 C16 АВВ номинальная коммутационная способность 6кА |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
2 | 34 2000.01:00483 | Выключатель S201 C6 АВВ | Выключатель S201 C6 АВВ количество полюсов 1 номинальный ток выключателя 6А предельная отключающая способность 6,0кА характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
3 | 34 2000.01:00637 | Выключатель S203 C32 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C32 АВВ номинальный ток выключателя 32А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
4 | 34 2000.01:00638 | Выключатель S203 C25 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
5 | 34 2000.01:00639 | Выключатель S203 C20 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C20 АВВ номинальный ток выключателя 20А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
6 | 34 2000.01:00669 | Выключатель S201M-С10 220В 10А | Выключатель автоматический S201M-С10 номинальное напряжение 220В номинальный ток 10А |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
7 | 34 2000.01:00671 | Выключатель S201M-B16 220В 16А | Выключатель автоматический S201M-B16 номинальное напряжение 220В номинальный ток 16А |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
8 | 34 2000.01:00675 | Выключатель S203M-B16 220В 16А | Выключатель автоматический S203M-B16 номинальное напряжение 220В номинальный ток 16А |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
9 | 34 2900.05:00071 | Контакт CAL4-11 ABB | Контакт боковой CAL4-11 ABB 1НО+1НЗ для контакторов AF09-AF96 и NF |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
10 | 34 2900.05:00072 | Контакт CA4-10 ABB | Контакт фронтальный CA4-10 ABB 1НО для контакторов AF09-AF96 и NF |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
11 | 34 2900.05:00073 | Контакт CA4-01 ABB | Контакт фронтальный CA4-01 ABB 1НЗ для контакторов AF09-AF96 и NF |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
12 | 34 2900.05:00074 | Блок CA4-22M ABB | Блок контактный дополнительный CA4-22M ABB 2НО+2НЗ для контакторов AF09-AF96 |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
13 | 40 3400.01:00121 | Преобразователь 1SVR040007R0200 ABB | Преобразователь универсальный измерительный 1SVR040007R0200 ABB CC-U/I для действующих значений тока в диапазоне 0-1А и 0-5А с тройной электрической изоляцией |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
14 | 40 3400.01:00122 | Преобразователь 1SVR040009R1400 ABB | Преобразователь универсальный измерительный 1SVR040009R1400 ABB CC-U/V для действительных значений напряжения в диапазоне от 0 до 600В с тройной электрической изоляцией |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
15 | 42 1950.07:00130 | Электрод 1436 836 ABB | Электрод сравнения 1436 836 ABB к ABB 8037 |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
16 | 42 1950.07:00133 | Комплект 8037 140 ABB | Комплект запасных частей 8037 140 ABB к ABB 8037 |  | к-т | 2 | 2020-03-01 10:01
17 | 42 1950.07:00373 | Соединитель 0214 047 ABB | Соединитель трубок 0214 047 ABB |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
18 | 42 1950.07:00375 | Соединитель 0214 071 ABB | Соединитель трубок 0214 071 ABB |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
19 | 42 1950.07:00376 | Соединитель 0214 526 ABB | Соединитель шлангов 0214 526 ABB для устройства постоянного напора и проточной ячейки 2 |  | шт | 1 | 2020-03-01 10:01
20 | 42 1950.07:00391 | Комплект 7670088 АВВ | Комплект ремонтный 7670088 АВВ к анализатору рН |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
21 | 42 1950.07:00395 | Кабель 7670003 АВВ | Кабель разъемный 7670003 АВВ 3м к катриджному датчику рН АР101/100 |  | шт | 1 | 2020-01-01 10:01
22 | 42 1950.07:00462 | Капсула 9435/300 ABB | Капсула 9435/300 ABB сенсора растворенного кислорода для анализатора содержания растворенного кислорода 9435 ABB |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
23 | 42 2000.04:00086 | Электрод 1048836 ABB Limited | Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited |  | шт | 2 | 2020-03-01 10:01
24 | 42 2000.04:00087 | рН -стандартное стекло ABB Limited АР101100 | рН-стандартное стекло ABB Limited АР101100 |  | шт | 3 | 2020-03-01 10:01
Адрес поставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5