Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку кабельной и свето-технической продукции

1. Наименование оборудования

Кабельная и свето-техническая продукция

2. Технические характеристики:

| № п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Дополнительные параметры номенклатуры/услуги | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 0000.01:00117 | Кабель АВВГнг 4х95-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х95-1 1кВ | многопроволочный | ТУ 16-705.426-86 | км | 1,33 |
| 2 | 35 0000.01:00409 | Кабель АВВГнг 4х70-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х70-1 1кВ | многопроволочный | ТУ 16-705.426-86 | км | 0,68 |
| 3 | 35 0000.01:00024 | Кабель АВВГнг 4х35-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х35-1 1кВ | многопроволочный | ТУ 16-705.426-86 | км | 0,68 |
| 4 | 22 4800.01:00029 | Труба ПНД d63 | Труба полиэтиленовая ПНД d63 |  | НД производителя | м | 50,00 |
| 5 | 34 4960.03:00189 | Короб КП 01/02-2 | Короб КП 01/02-2 с крышкой |  | НД Производителя | шт | 25,00 |
| 6 | 31 3000.01:00004 | Анкер клиновой с гайкой 8х50 Omax | Анкер клиновой с гайкой 8х50 Omax |  | НД Производителя | шт | 60,00 |
| 7 | 35 9900.02:00033 | Муфта 4КВтп-1-(70-120) | Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4КВтп-1-(70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 |  | ТУ 3599-002-01394461-2004 | шт | 6,00 |
| 8 | 35 9900.02:00026 | Муфта 4СТп-1-(70-120) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-1-(70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 |  | НД Производителя | к-т | 6,00 |
| 9 | 35 9900.02:00077 | Муфта 4КВтп-1-(25-50) | Муфта термоусаживаемая концевая 4КВтп-1-(25-50) |  | ТУ 3599-002-01394461-2004 | к-т | 2,00 |
| 10 | 35 9900.11:00001 | Полка кабельная К 1161 (250) | Полка кабельная К 1161 (250) |  | НД Производителя | шт | 60,00 |
| 11 | 16 0000.11:00013 | Скоба К1157-оц | Скоба К1157-оц для крепления кабельных стоек приваркой к закладным деталям или пристрелкой |  | НД Производителя | шт | 60,00 |
| 12 | 35 9900.04:00002 | Стойка кабельная С-1200 | Стойка кабельная С-1200 |  | НД Производителя | шт | 30,00 |
| 13 | 34 3000.16:00006 | Щит освещения ОЩВ-12 ВВ100А 12х16А IP31 ЭКФ | Щит освещения ОЩВ-12 ВВ100А 12х16А IP31 ЭКФ |  | НД Производителя | шт | 1,00 |
| 14 | 34 6000.02:00014 | Лампа светодиодная 220В АС/DC 16-25Вт Е27 цвет нейтральный 3500–5300K | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 16-25Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K |  | НД Производителя | шт | 14,00 |
| 15 | 34 6100.03:00102 | Прожектор DSV-0560 SLIM | Прожектор светодиодный DSV-0560 SLIM 50Вт; повышенной яркости; IP65; световой поток: 5000Лм; напряжение: 220В |  | НД Производителя | шт | 12,00 |
| 16 | 35 9900.02:00076 | Муфта 4СТп-1-(25-50) | Муфта кабельная термоусаживаемая 4СТп-1-(25-50) |  | НД Производителя | к-т | 2,00 |

3. Срок поставки:   14.10. 2019 г. – 06.11.2019 г